## List1
Příloha č. 11 zadávací dokumentace
Bodové hodnocení
Veřejná zakázka: Dodávka diagnostik a výpůjčka zdravotnických prostředků pro zajištění požadovaných vyšetření prostřednictvím biochemických a imunochemických analytických systémů
Níže uvedené požadavky jsou předmětem bodového hodnocení. Počet získaných bodů bude sloužit jako podklad pro výpočet hodnoty 2. dílčího honotícího kritéria (Kritéria kvality).
Účastník vyplní ve sloupci "Úplné splnění požadavku [ANO / NE]" ANO (splňuje) nebo NE (nesplňuje).
Účastník do sloupce "Komentář/ Aktuální hodnota" uvede konkrétní parametr/ hodnotu (spotřeba, čas analýzy apod.) tak, aby bylo patrné, že nabízený produkt splňuje požadavky Zadavatele. V případě, že je u určitého parametru uvedena minimální nebo maximální hodnota, uvede účastník skutečnou hodnotu, kterou nabízí, aby mohlo být posouzeno, zda je možné přidělit body. V případě, že bude požadavek splněn budou přiděleny uvedené body, při nesplění požadavku bude hodnoceno nulou bodů.
č. | Požadavek | Úplné splnění požadavku [ANO / NE] | Komentář / Aktuální hodnota | Počet bodů | Přidělený počet bodů zadavatelem
1 | 24 hodinová nepřetržitá telefonická servisní podpora (včetně víkendů a státních svátků), bezplatná 24 hodinová "hot linka" s česky komunikujícím operátorem. |  |  | 5
2 | Elektronická dostupnost příbalových informací, podrobného manuálu k analyzátoru, technické podpory přímo ze software hlavního integrovaného analyzátoru. |  |  | 5
3 | Hardwarové i softwarové upřednostňování vyšetření urgentních (vyšetření v urgentním režimu) vzorků. |  |  | 5
4 | Automatické upozornění na potřebu provedení předepsané údržby ze software hlavního integrovaného analyzátoru. |  |  | 1
5 | Automatické upozornění na potřebu kalibrace ze software všech analyzátorů. |  |  | 1
6 | Uchování informace o počtu spotřebovaných testů pro hlavní integrovaný a záložní biochemický analyzátor. |  |  | 1
7 | Provozní spotřeba deionizované vody biochemického modulu maximálně 35 litrů/hodinu. |  |  | 1
8 | Provozní spotřeba deionizované vody hlavního imunochemického modulu maximálně 35 litrů/hodinu. |  |  | 1
9 | Biochemické analytické moduly: Dohledatelnost o provedení úkonů údržby automaticky prováděných analyzátorem |  |  | 1
10 | Biochemické analytické moduly: Uložení kyvet ve vodní temperované lázni. |  |  | 5
11 | Biochemické analytické moduly: Bezkontaktní míchání reakční směsi. |  |  | 5
12 | Hlavní integrovaný analyzátor: Dohledatelnost všech zásahů obsluhy (log). |  |  | 1
13 | Hlavní integrovaný analyzátor: Možnost automatického spouštění údržby. |  |  | 5
14 | Záložní biochemický analyzátor: Dohledatelnost všech zásahů obsluhy (log) |  |  | 1
15 | Záložní biochemický analyzátor: Možnost automatického spouštění údržby. |  |  | 5
16 | Glukóza: Metoda s hexokinázou. |  |  | 5
17 | Bilirubin celkový: Interference hemolýzou do 10% (hemoglobin do 8 g/l). |  |  | 1
18 | Imunochemické analytické moduly: Garance minimalizace kontaminace vzorků - použití jednorázových špiček. |  |  | 5
19 | Záložní imunochemický analyzátor: Archivace primárních dat jednoznačně identifikovaných vzorků (pro každý výsledek lze dohledat použitou šarži reagencie). |  |  | 1
20 | Imunochemické analytické moduly: Čas všech analýz maximálně 30 min. |  |  | 10
21 | Čas analýzy vysoce citlivého troponinu T maximálně 10 minut. |  |  | 10
22 | Čas analýzy NT-proBNP maximálně 10 minut. |  |  | 5
23 | Čas analýzy myoglobinu maximálně 10 minut. |  |  | 5
24 | Paleta alespoň 130 biochemických metod (fotometrie + ISE) u hlavního biochemického modulu |  |  | 6
25 | Paleta alespoň 130 biochemických metod (fotometrie + ISE) u záložního biochemického modulu |  |  | 6
26 | Paleta alespoň 130 imunochemických metod u hlavního imunochemického modulu |  |  | 5
27 | Paleta alespoň 130 imunochemických metod u záložního imunochemického modulu |  |  | 5
28 | Metoda anti-TSHR v nabízeném portfoliu metod. |  |  | 10
29 | Metoda high sensitive troponin T v nabízeném portfoliu metod. |  |  | 5
30 | Metoda AMH (Anti-Müllerian Hormon) v nabízeném portfoliu metod. |  |  | 2
31 | Metoda Amyláza - pankreatická v nabízeném portfoliu metod. |  |  | 5
32 | Metoda Apolipoprotein A1 v nabízeném portfoliu metod. |  |  | 2
33 | Metoda Beta2 mikroglobulin v nabízeném portfoliu metod. |  |  | 5
34 | Metoda CA 72-4 v nabízeném portfoliu metod. |  |  | 5
35 | Metoda Cystatin C v nabízeném portfoliu metod. |  |  | 5
36 | Metoda Insulin v nabízeném portfoliu metod. |  |  | 2
37 | Metoda Kalprotektin ve stolici v nabízeném portfoliu metod. |  |  | 10
38 | Metoda Karbamazepin v nabízeném portfoliu metod. |  |  | 5
39 | Metoda P1NP v nabízeném portfoliu metod. |  |  | 5
40 | Metoda Acetaminophen v nabízeném portfoliu metod. |  |  | 5
41 | Metoda PlGF v nabízeném portfoliu metod. |  |  | 5
42 | Metoda sFLT-1 v nabízeném portfoliu metod. |  |  | 5
43 | Metoda S100 v nabízeném portfoliu metod. |  |  | 5
44 | Metoda SHBG v nabízeném portfoliu metod. |  |  | 2
45 | Metoda Tyreoglobulin v nabízeném portfoliu metod. |  |  | 5
46 | Metoda Vitamin B12 aktivní v nabízeném portfoliu metod. |  |  | 5
Bodů celkem |  |  |  | 200