## List1
TECHNICKÁ SPECIFIKACE - ČÁST 4
Dorozumívací zařízení PACIENT-SESTRA
Výkaz výměr pro Výměnu dorozumívacího zařízení pacient-sestra na stanici Interna I (COVID)
Objekt: Nemocnice Prachatice - 1.NP
Požaduje:
| Název | Označení | MJ | Množství | materiál |  | montáž |  | obrázek (POUZE PŘÍKLAD!!!)
[5 empty] | cena/ks | celkem | cena/ks | celkem
Dodávka a montáž technologie HCC-07 IP
1 | Hlavní terminál, vč. adaptéru a kabelu k terminálu 2m (Touch screen monitor min. 10,4", hlasitá a diskrétní komunikace, identifikace volajícího včetně jména klienta, možnost zobrazení informací z EPS, poslech radiových stanic na hlavním terminálu, volba IP radiostanic přímo na hlavním terminálu v uživatelském menu. Možnost integrace s bezdrátovým systémem a zobrazení bezdrátových bezpečnostních tlačítek s funkcí hlídání průchodu klientů zakázanou zónou, ve spojení s IP kamerou zobrazení online přenosu od vchodu na oddělení) |  | ks | 2 |  | 0 | x | x
5 | Datový rozvaděč nástěnný 19"/12U 600x400 |  | ks | 2 |  | 0 |  | 0
11 | Napájecí zdroj + lokální server |  | ks | 2 |  | 0 |  | 0
12 | Rozvodný panel 8x 230V 19"/2U |  | ks | 2 |  | 0 |  | 0
13 | Záložní zdroj 230V, 1400VA |  | ks | 2 |  | 0 |  | 0
14 | Napájecí zdroj NZ-240/24V s příslušenstvím |  | ks |  |  | 0 |  | 0
15 | SW - licence provozu účastníka |  | ks | 64 |  | 0 | x | x
16 | SW - databáze historie volání |  | ks | 2 |  | 0 | x | x
17 | SW - aktivace sdruženého provozu |  | ks | 2 |  | 0 | x | x
18 | SW - prohlížeč historie |  | ks | 2 |  | 0 | x | x
19 | SW - licence pro IP kameru |  | ks | 2 |  | 0 | x | x
25 | Univerzální police 19"/1U |  | ks | 2 |  | 0 |  | 0
26 | Zásuvka terminálu |  | ks | 2 |  | 0 |  | 0
28 | Telefonní zásuvka IN-OUT |  | ks | 2 |  | 0 |  | 0
29 | DECT Phone - (bezdrátový telefon DECT - analogová linka) |  | ks | 2 |  | 0 |  | 0
30 | Analog/VoIP brána |  | ks | 2 |  | 0 |  | 0
31 | Telefonní interface (pro analog. přístr.) |  | ks | 2 |  | 0 |  | 0
32 | Datový switch 8 portů - 12V |  | ks |  |  | 0 |  | 0
33 | Datový switch 8 portů - 5V |  | ks |  |  | 0 |  | 0
34 | Datový switch 24 portů/19" |  | ks | 6 |  | 0 |  | 0
36 | Napájecí injektor 8 portů/19" |  | ks | 2 |  | 0 |  | 0
38 | Napájecí injektor 24 portů/19" |  | ks | 4 |  | 0 |  | 0
49 | Svítidlo signalizační LED |  | ks | 32 |  | 0 |  | 0
53 | Pokojový terminál hovorový (minimálně 4 programovatelná tlačítka, hovorové spojení s hlavním terminálem, příjem hovorového volání od lůžka klienta, hlasová navigace - informace o volajícím, číslo pokoje/lůžka, centrální hlášení přenos hlasové informace - nucený poslech) |  | ks | 32 |  | 0 |  | 0
70 | Zásuvka pacienta s držákem a reproduktorem (přenos hlasitého hovorového spojení sestra - klient, přenos hlasité reprodukce rádia a centrální hlašení vždy v případě, je - li koncový prvek zavěšen v držáku, či zavěšen na hrazdě postele klienta) |  | ks | 64 |  | 0 |  | 0
78 | Terminál pacienta s tlačítkem volání ošetřovatelky (Disconnection) s částečně krouceným samouvolňovacím kabelem (minimálně tlačítko primárního přivolání pomoci podsvícené pro lepší orientaci klientů v nočních hodinách, tlačítka pro přivolání ošetřovatelského personálu, tlačítka pro volbu rádiové stanice, tlačítko pro ovládání hlasitosti + -, další tlačítko volně programovatelné, bezpečnostní konektor proti vytržení) |  | ks | 64 |  | 0 | x | x
105 | Držák kabelu na hrazdu |  | ks | 64 |  | 0 | x | x
109 | Táhlo a tlačítko nouzového volání |  | ks | 64 |  | 0 |  | 0
112 | Služební terminál (vchod) |  | ks | 2 |  | 0 |  | 0
123 | SQL server (do 5-ti oddělení) |  | ks | 2 |  | 0 |  | 0
146 | redukce plechová dvojitá |  | ks | 96 |  | 0 |  | 0
148 | Patch kabel |  | ks | 100 |  | 0 |  | 0
149 | Konektor RJ45 UTP CAT5e včetně ochrany a proměření |  | ks | 200 |  | 0 |  | 0
150 | Konektor RJ45 UTP CAT6 včetně ochrany a proměření |  | ks |  |  | 0 |  | 0
| Součty: |  |  |  |  | 0 |  | 0
Oživení, konfigurace a ostatní rozpočtové náklady
| Kontrola vedení |  | ks | 2 | x | x |  | 0
| Instalace a konfigurace systému |  | ks | 2 | x | x |  | 0
| Kontrolní provoz, zaškolení, vedlejší výdaje |  | ks | 2 | x | x |  | 0
| Doprava |  | km | 1000 | x | x |  | 0
| Součty: | [6 empty] | 0
Slaboproudé rozvody - dodávka a montáž vodičů
| kabel do trubek, nebo do lišt LSOH |  | m | 2700 |  | 0 |  | 0
| Součty: |  |  |  |  | 0 |  | 0
Hrubá instalace - trubkování (lištování) a osazení instalačních krabic
| pomocné montážní, instalační a stavební práce (přesun hmot a materiálu, stěhování nábytku, propoj s tel. ústřednou, propoj s datovou sítí objektu, nepředvídatelné práce) |  | hod | 15 | x | x |  | 0
| odkrytí stávajících elektroinstalačních lišt, krabic, součinnost s technickým pracovníkem/správcem objektu |  | hod | 6 | x | x |  | 0
| demontáž zastaralého zařízení |  | hod | 6 | x | x |  | 0
| Součty: |  |  |  |  | 0 |  | 0
Rekapitulace:
| Dodávky a montáže celkem - cena bez DPH: | [6 empty] | 0
| Sleva: | [5 empty] | 0% | 0
| Celkem po slevě - cena bez DPH: | [6 empty] | 0
x - nevyplňovat takto vyznačené pole
Obrázek/příklad - je pouze orientační ukázka, skutečné provedení může být odlišné podle výrobce/dodavatele
| Zpracoval: | Telefon: |  |  |  |  | Datum:
Společnost: