## List1
TECHNICKÁ SPECIFIKACE - ČÁST 7
Instrumentárium operačních sálů
Účel použití a obecné požadavky
Technická specifikace - minimální technické požadavky / parametr
Dodávka instrumentária operačních sálů
1) Kostní sál | Množství
Hák břišní plochý, 140x50 mm, 245 mm | 1
Hák břišní Kocher 40x18 mm, 23 cm | 1
Hák Israel, 70 x 70 mm, 250 mm | 1
Hák Israel čtyřzubý, tupý, 40x35 mm, 240 mm | 1
Hák okénkový Middeldorf, 30x33 mm, dl. 235 mm | 2
Hák okénkový Middeldorf, 20x22 mm, dl. 220 mm | 2
Hák Volkmann šestizubý, ostrý, 220 mm | 2
Hák Volkmann čtyřzubý, ostrý, 220 mm | 2
Hák Volkmann čtyřzubý, tupý, 220 mm | 1
Hák Volkmann dvouzubý, ostrý, 215 mm | 2
Hák Volkmann dvouzubý, tupý, 215 mm | 1
Hák Langenbeck 42x12 mm, délka 210 mm | 2
Hák Volkmann jednozubý, ostrý, fig. 2, 215 mm | 2
Hák Volkmann jednozubý, ostrý, fig. 1, 215 mm | 2
Dláto Stille, ploché, 210x10 mm | 1
Dláto Stille, ploché, 210x12 mm | 1
Dláto Stille, ploché, 210x25 mm | 2
Dláto žlábkové, obloukové, 210x10 mm | 1
Dláto žlábkové, obloukové, 210x12 mm | 1
Dláto žlábkové, obloukové, 210x25 mm | 1
Kleště tamponové, rovné s uzávěrem, 250 mm | 2
Kladívko chirurgické, kovové, 700 g | 1
Elevatorium Hohmann, ostré 70 mm | 2
Elevatorium Hohmann, tupé, 22 mm | 2
Elevatorium Hohmann, ostré 18 mm | 6
Hák Volkmann jednozubý, tupý, fig. 4, 215 mm | 1
Pinzeta chirurgická, 1x2 zuby, 200x2 mm | 1
Pinzeta chirurgická, 1x2 zuby, 145x2,2 mm | 1
Pinzeta chirurgická, 1x2 zuby, 145x1 mm | 1
Pinzeta anatomická, 250x3 mm | 1
Pinzeta anatomická, Standard, 145 mm | 1
Kleště utahovací, 170 mm | 1
Kleště utahovací s drážkou, 170 mm | 1
Kleště štíp. Na drát 2,5 mm, čelní, 215 mm TC | 2
Kleště reposiční Verbrugge, 260 mm | 1
Kleště reposiční Ferguson, 200 mm | 1
Kleště převodové Luer zahnuté 240x8 mm | 1
Kleště štípací Luer, rovné, 170 mm | 1
Šídlo kostní, 235 mm | 1
Šroubovák 6-hran, 3,5 mm, 21 cm | 1
Škrabka Ollier okrouhlá rovná 16 mm 231 mm | 1
Škrabka Williger vel. 2, 6 mm | 1
Držátko čepelek dlouhé, vel. 4 | 1
Držátko čepelek krátké, vel. 4, 135 mm | 2
Držátko čepelek krátké, vel. 3, 125 mm | 1
Lžička ostrá, oválná, 3,5 mm | 1
Lžička ostrá, oválná, 4,8 mm | 1
Lžička ostrá, oválná, 6 mm | 1
Lžička ostrá, oválná, 8 mm | 1
Jehla Redon, 8 Char.-kužel | 1
Jehla Redon, 10 Char.-kužel | 1
Jehla Redon, 12 Char.-kužel | 2
Jehla Redon, 14 Char.-kužel | 1
Nůžky chirurgické zahnuté, H-T, 150 mm | 2
Nůžky chirurgické zahnuté, T-T, 150 mm | 1
Jehelec Mathieu, 200 mm, TC | 3
Svorka na prádlo Backhaus, 150 mm | 3
Svorka na prádlo Backhaus, 130 mm | 2
Svorka na pobřišnici Mikulicz, 1x2 z., 200 mm | 2
Svorka R-O, 1x2 zuby, zahnutá, 240 mm | 3
Svorka R-O, 1x2 zuby, zahnutá, 160 mm | 3
Svorka R-O, 1x2 zuby, rovná, 160 mm | 2
Svorka R-P, zahnutá, 240 mm | 1
Svorka na cévy zahnutá jemná 200 mm | 2
Svorka R-P, zahnutá, 260 mm | 3
Svorka R-P, rovná, 160 mm | 1
Svorka M-H, zahnutá, 125 mm | 1
2) Urgentní ambulance - chirurgie | Množství
Nůžky chirurgické rovné H-H, 130 mm | 30
Nůžky Lister, 180 mm | 6
Jehelec Mathieu, 200 mm, TC | 10
Jehelec Mathieu, 205 mm, TC | 3
Pinzeta chirurgická,1x2 zuby, 160x2 mm | 30
Pinzeta anatomická, jemná, Standard 160 mm | 30
Hák okénkový Middeldort, 15x14 mm, dl. 215 mm | 4
Držátko víček Desmarres, 140x10 mm | 4
Držátko víček Desmarres, 140x12 mm | 4
Háček na rány jednozubý, tupý, 160 mm | 4
Háček na rány dvouzubý, tupý, 160 mm | 4
Svorka na cévy Pean, rovná, 240 mm | 1
Svorka na cévy Pean, zahnutá, 140 mm | 2
Svorka na cévy Pean, zahnutá, 160 mm | 2
Lžička ostrá, oválná, 4,8 mm | 1
Lžička ostrá, oválná, 6,0 mm | 1
Lžička ostrá, oválná, 8,0 mm | 1
3) Velká chirurgie | Množství
Hák břišní prohn.Mikulicz, 135x50 mm, 260 mm | 2
Hák břišní plochý, 120x30 mm, 240 mm | 2
Hák Volkmann šestizubý, ostrý, 220 mm | 2
Hák Volkmann čtyřzubý, ostrý, 220 mm | 2
Hák okénkový Middeldorf, 20x22 mm, dl. 220 mm | 2
Hák okénkový Middeldorf, 30x33 mm, dl. 235 mm | 2
Hák Langenbeck 42x12 mm, délka 210 mm | 2
Hák břišní Fritsch 45x75 mm, 240 mm | 1
Jehla Deschamps tupá, levá, 210 mm, vel. 3 | 2
Lžička ostrá, trepanační, 7,0 mm | 1
Jehla Redon, 8 Char.-kužel | 1
Jehla Redon, 12 Char.-kužel | 1
Jehla Redon, 14 Char.-kužel | 1
Držátko čepelek krátké, vel. 4, 135 mm | 1
Držátko čepelek dlouhé, vel. 4 | 1
Pinzeta chirurgická, 1x2 zuby, 145x2,2 mm | 2
Pinzeta chirurgická, 1x2 zuby, 200x2 mm | 2
Pinzeta anatomická, Standard, 145 mm | 2
Pinzeta anatomická, 200x3 mm | 1
Pinzeta anatomická, 250x3 mm | 1
Pinzeta atr.De Bakey, 1,5x200 mm | 1
Jehelec Hoesel, 250 mm, TC | 1
Jehelec Mathieu, 200 mm, TC | 3
Jehelec hloubkový, prohnutý, 250 mm, TC | 2
Nůžky chirurgické zahnuté, H-T 150 mm | 2
Nůžky chirurgické zahnuté, T-T, 150 mm | 1
Nůžky preparační, jemné, zahnuté, 185 mm | 1
Nůžky Metzenbaum, jemné, zahnuté, 230 mm, TC | 1
Svorka na cévy zahnutá jemná 145 mm | 2
Svorka na cévy pean jemná zahnutá 160 mm | 8
Svorka Kocher jemná zahnutá 142 mm | 5
Svorka Leriche, rovná, 152 mm | 5
Svorka na cévy R-O zahn. 160 mm | 6
Svorka na prádlo Backhaus, 130 mm | 4
Svorka na cévy rovná jemná 200 mm | 1
Svorka na cévy zahnutá jemná 200 mm | 3
Svorka na pobřišnici Mikulicz, 1x2 z., 200 mm | 6
Kleště na hemoroidy okénkové 200 mm | 2
Kleště na plíce Duval, okénkovíé, 16x220 mm | 1
Svorka Overholt-Geiss., 210 mm, tvar 4 | 2
Svorka střevní Mayo-Robson rovná 25 cm | 2
Svorka střevní Mayo-Robson zahn. 21 cm | 1
Svorka střevní Mayo-Robson zahn. 25 cm | 1
Kleště na střeva Allis, 210 mm | 2
Svorka R-O, 1x2 zuby, rovná 300 mm | 2
Svorka R-O, 1x2 zuby, zahnutá 240 mm | 2
Svorka R-O, 1x2 zuby, rovná 240 mm | 1
Svorka R-P, zahnutá, 220 mm | 4
Svorka R-P, zahnutá, 240 mm | 5
Svorka R-P, rovná, 240 mm | 1
Kleště tamponové, rovné s uzávěrem, 250 mm | 1
Miska bez hubič. 147-65 mm, ploché dno, nerez | 2