## Seznam položek
|  | Počet | [5 empty] | Cena
Položka | Popis | Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | Celkem | Cena za položku Kč (bez DPH) | Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | Celková cena za položky Kč ( bez DPH) - všechny etapy
Připevnění RFID chipu na chirurgický nástroj bez změnily topologie nebo geometrie |  | 15000 | 5500 | 5000 | 3250 | 28750 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Připevnění RFID chipu na síto bez změnily topologie nebo geometrie |  | 500 | 250 | 150 | 100 | 1000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Připevnění RFID chipu na kontejner, finesu bez změnily topologie nebo geometrie |  | 750 | 250 | 150 | 100 | 1250 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Připevnění RFID chipu na produkty přívěškem |  | 800 | 500 | 500 | 300 | 2100 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Checkbox vstup operační sál | RFID čtečka dle standardu ISO 18000-6 RFID. Je vybavena dotykovým displayem a řídící elektronikou bez ventilátoru (RoHS) Umožňující načtení jednotlivých nástrojů Umožňující hromadné načtení obsahu uzavřeného sterilizačního kontejneru o velikosti 60x30x21 cm. Hromadné načtení spolehlivě načte alespoň 70 nástrojů Umožňující zobrazení servisních pravidel nástrojů a zadávání servisních požadavků Umožňující monitorování životního cyklu nástrojů Komunikující s dalšími čtečkami do jednotného systému schopného porovnávat nástroje zavezené do a vyvezené z operačního sálu pro každou jednotlivou operaci. | 9 | 4 | 5 | 1 | 19 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Checkbox výstup operační sál | RFID čtečka dle standardu ISO 18000-6 RFID. Je vybavena dotykovým displayem a řídící elektronikou bez ventilátoru (RoHS) Umožňující načtení jednotlivých nástrojů Umožňující hromadné načtení obsahu uzavřeného sterilizačního kontejneru o velikosti 60x30x21 cm. Hromadné načtení spolehlivě načte alespoň 70 nástrojů Umožňující zobrazení servisních pravidel nástrojů a zadávání servisních požadavků Umožňující monitorování životního cyklu nástrojů Komunikující s dalšími čtečkami do jednotného systému schopného porovnávat nástroje zavezené do a vyvezené z operačního sálu pro každou jednotlivou operaci. | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Informační stanice operační sál | Modul pro načtění jednotlivých nástrojů na operační sále a a zadávání servisních požadavků přímo ze sálu. Součástí modulu je: - Dotyková obrazovka - RFID UHF ISO 18000-6 čtečka | 14 | 6 | 6 | 2 | 28 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Brána pro sledování pohybu | RFID brána dle standardu ISO 18000-6 RFID určená ke sledování pohybu RFID značených předmětů definovaných prostorech Zadavatele v reálném čase. Nezmenšuje profil dveří (umístění na strop) Dosah antén lze manuálně vhodným směrováním antén Funguje autonomně (nevyžaduje interakci uživatele) Komunikuje s ostatními RFID čtečkami z poskytnutí komplexního logistického přehledu (dohledávání polohy a zpětné sledování při ztrátě nástroje, propočet doby obrátky nástrojů, apod.) Dokáže rozlišit směr pohybu RFID značených předmětů Vyzařovací charakteristika brány je softwarově řízená k dosažení optimálního pokrytí a vysoké přesnosti čtení Konfigurovatelná přes webové rozhraní | 15 | 1 | 6 | 3 | 25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Administarivní software | Administrativní software umožňující zobrazovat informace o všech nástrojích a jejich životním cyklu zobrazení počty nástrojů Provádět funkční testy celého rfid řešení, detekovat chyby. Vytvářet a upravovat sety nástrojů Importovat a Exportovat data z/do databáze pro práci s dalšími systémy, které neobsahují integraci na API | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Setovací stanice | Stanice pro setování nástrojů do sít a dodržování předepsaných servosních pravidel (např. Olejování spojů, test ostrosti, atp.). Součástí modulu je: - Dotyková obrazovka - RFID UHF ISO 18000-6 čtečka | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Servisní modul | Stanice pro přiřazovaní / upravování servisních pravidel pro chirurgické nástroje (intervaly kontrol, broušení, atp.) a generovat servisní požadavek. Součástí modulu je: - Dotyková obrazovka - RFID UHF ISO 18000-6 čtečka - VESA držák (na stůl nebo na zeď) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ruční skenner | RFID ruční čtečka slouží k párování sterilizačních kontejnerů se sterilizačním cyklem pomocí načtení čarového kódu zavážecího vozíku. | 6 | 2 | 2 | 0 | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Statistický modul | Statistický modul poskytující data pro optimalizaci svého provozu. | 1 |  |  |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Uvedení do provozu | Projektování, instalace, zapojení, školení, konzultace, adaptace na reálnou situaci Zadavatele | [10 empty] | 0
Pozáruční servis za 24 měsíců | [11 empty] | 0
Celkový součet | [11 empty] | 0
Položka Fakultativního plnění | Cena za položku Kč (bez DPH)
Cena za pozáruční servis (1 měsíc)
Cena vývojových a programátorských prací (za 1h)
Poznámka 1: žlutě podbarvená pole vyplní účastník
Poznámka 2: Zadavatelem se pro účely smlouvy rozumí Objednatel
Poznámka 3: Za Fakultativní plnění ve smyslu odst. 7.10. smlouvy platí též ceny uvedené ve sloupci označeném "Cena za položku Kč (bez DPH)", když za ceny zde uvedené bude realizován nákup náhradních částí dodané Technologie.