## List1
Příloha č. 4 zadávací dokumentace
analyzátor kombinovaný biochemický
POŽADAVEK ZADAVATELE | STANOVISKO DODAVATELE (ANO splňujeme/ NE nesplňujeme) + skutečné parametry
Technické požadavky
pro měření ion-selektivními elektrodami, absorpční spektrofotometrii, homogenní imunoanalýzu a imunochemický pro chemiluminiscenci | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Biochemický modul:
Paleta alespoň 120 testů a aplikací | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Najednou až 50 testů, výkon > 900 testů/hod | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Inteligentní zpracování vzorků | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Automatické stanovení integrity vzorku | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Funkce automatického ředění a opakování analýzy | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Klinická chemie, ISE, HbA1c (měření plné krve) | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Vzorky: Sérum, plazma, plná krev, moč, mozkomíšní mok (CSF), supernatant (hemolyzát) | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Stanovení sérových indexů (lipemické, hemolytické, ikterické) | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Detekce sraženiny a hladiny | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Imunochemický modul
K dispozici více než 90 testů | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Najednou > 22 testů | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
stanovení vysoce citlivého troponinu T | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Automatické stanovení integrity vzorku | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Bezpřenosný princip pipetování vzorků, aby nedocházelo ke křížové kontaminaci | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Možnost automatického opakování analýzy | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Chemiluminiscenční nebo elektrochemiluminiscenční (ECL) technologie pro heterogenní imunoanalytické testy | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Výkon > 160 testů/h | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Vzorky: Sérum, plazma, moč | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Kontrola integrity vzorku | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Detekce hladiny a sraženiny vzorků | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Detekce hladiny pro reagencie | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky