## Pipetovací robot 1ks
Projekt : | ČÁST 10 PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - Pipetovací robot, biohazard box, izolátor cytostatika
Místo : | Nemocnice Strakonice, a.s.
Pracoviště : | PCR laboratoř, CL
Vyřizuje : | Ing. Karel Matas
Kontaktni mail : | matas@nemst.cz
Dodavatel:
Název dodavatele
Adresa dodavatele
Typové označení PCR pipetor - 1ks
Výrobce
PCR pipetor - 1ks
Popis požadavku |  | Požadavek | Nabízená hodnota
Základní obecné požadavky:
Dodávka nového, nepoužitého, nerepasovaného přístroje |  | základní požadavek
Záruční doba v délce |  | 24 měsíců
Záruční doba i pozáruční servis, musí být bez jakékoliv výjimky na některý z dílů dodaného systému |  | základní požadavek
Součástí poskytování záruky a pozáručního servisu, je také provádění pravidelných preventivních prohlídek v rozsahu předepsaným výrobcem po dobu záruky zdarma. Součástí je rovněž provedení bezpečnostně technické prohlídky, včetně elektrické revize, a to nejméně jedenkrát ročně. |  | základní požadavek
Základní technické požadavky:
PCR pipetor - 1ks
Plně automatizovaný PCR pipetor pro rychlé přichystání a provedení PCR reakcí |  | základní požadavek
Kompaktní, lehký, vysoce přesný a snadno použitelný systém pro manipulaci s kapalinami s integrovanou kamerou pro jednoduchou kalibraci |  | základní požadavek
Vysoká přesnost polohování špičky pipety i na malé zkumavky, jako jsou 384 jamkové destičky |  | základní požadavek
Monitorování chyb procesu jako je odsávání a dávkování pomocí snímání hladiny kapaliny na základě tlaku |  | základní požadavek
Jednoduchá výměna pipetovací hlavy bez použití nářadí. |  | základní požadavek
Spouštění PCR pipetovače z jednoho uživatelského rozhraní. Nastavení - spuštění - analýza: vše na jednom místě |  | základní požadavek
Software pro standardní laboratorní procesy včetně qPCR, kvantifikace knihovny NGS a další, která jsou k dispozici kliknutím na tlačítko |  | základní požadavek
Rozměry max: 380 mm x 480 mm x 330 mm (630 mm při otevření) |  | základní požadavek
Váha maximálně 11 kg |  | základní požadavek
Kontrola pozice pomocí uzavřené smyčky, rozlišení 100 um |  | základní požadavek
Detekce hladiny pomocí tlakového čidla |  | základní požadavek
Kalibrace pomocí kamery pro vysokou přesnost |  | základní požadavek
Strategie: Single nebo multi- dispense |  | základní požadavek
Rozsah objemu 1-50 ul |  | základní požadavek
Počet špiček v racku: 384 |  | základní požadavek
Přesnost: 1 ul - 5% CV, 2 ul - 2,5% CV, 5 - 50 ul - 1% CV |  | základní požadavek
Odhazovaní špiček do interní odpadní vany s kapacitou 1000 špiček z důvodu kontroly kontaminace |  | základní požadavek
UV světlo: 70 mW, 280 nm UV LED z důvodu kontroly kontaminace |  | základní požadavek
HEPA filtr s účinností 99,98% pro 0,3 um z důvodu kontroly kontaminace |  | základní požadavek
Systém umožňujicí kompletní přípravu PCR reakcí, od nachystání mastermixu, přes jeho pipetování spolu s eluáty (z PCR desky) do MIC zkumavek |  | základní požadavek
Další požadavky na plnění
dokument prohlášení o shodě |  | základní požadavek
1x návod v ČJ (1x tištěný, 1xCD/USB, při dodání přístroje) |  | základní požadavek
bezplatné zaškolení/instruktáž (dle §61 zákona č. 268/2014 Sb.) uživatele na pracovišti k obsluze přístroje, včetně doložení pověření školitele výrobcem, v případě opakování v záruční době zdarma |  | základní požadavek
Prohlašuji, jako účastník veřejné zakázky, že všechny výše uvedené parametry jsou pravdivé a odpovídají skutečnostem uvedeným v technických listech výrobce k nabízenému typu přístrojů a zařízení.
Základní požadavek - zadavatelem požadovaný parametr musí být předmětem nabídky splněn. Uchazeč ve sloupci „Nabízená hodnota" uvede pouze “ano“, nebo “ne“.
V případě že je požadována u parametru číselná hodnota (minimální nebo maximální), uchazeč v tomto sloupci uvede skutečnou číselnou hodnotu, která je v předložené nabídce. Nesplnění těchto požadavku bude důvodem k vyloučení nabídky daného uchazeče z nabídkového řízení.
Uchazeč k tomuto formuláři parametrů dodá v elektronické podobě originální technické listy výrobce ( produktová data ), v anglickém jazyce.
Dne …………..……
Jméno a příjmení oprávněné osoby dodavatele: …………..…………………..…

## Biohazard box 2ks
Projekt : | ČÁST 10 PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - Pipetovací robot, biohazard box, izolátor cytostatika
Místo : | Nemocnice Strakonice, a.s.
Pracoviště : | PCR laboratoř, CL
Vyřizuje : | Ing. Karel Matas
Kontaktni mail : | matas@nemst.cz
Dodavatel:
Název dodavatele
Adresa dodavatele
Typové označení Biohazard box - 2ks
Výrobce
Biohazard box - 2ks
Popis požadavku |  | Požadavek | Nabízená hodnota
Základní obecné požadavky:
Dodávka nového, nepoužitého, nerepasovaného přístroje |  | základní požadavek
Záruční doba v délce |  | 24 měsíců
Záruční doba i pozáruční servis, musí být bez jakékoliv výjimky na některý z dílů dodaného systému |  | základní požadavek
Součástí poskytování záruky a pozáručního servisu, je také provádění pravidelných preventivních prohlídek v rozsahu předepsaným výrobcem po dobu záruky zdarma. Součástí je rovněž provedení bezpečnostně technické prohlídky, včetně elektrické revize, a to nejméně jedenkrát ročně. |  | základní požadavek
Základní technické požadavky:
Biohazard box 1,2m - 2ks
vertikální proudění vzduchu, s filtrací přiváděného i odváděného vzduchu |  | základní požadavek
bezpečnostní biohazard box třídy II, bezodtahový, certifikace dle ČSN EN 12469:2000 a dalších norem |  | základní požadavek
vnitřní rozměry: 1220 x 580 x 660 mm, vnější rozměry: 1340 x 753 x 1400 mm (šířka x hloubka x výška), hmotnost 230 Kg |  | základní požadavek
2 filtry s účinností > 99,999 % pro částice 0,1 - 0,3 µm |  | základní požadavek
H14 filtr pro filtraci vzduchu proudícího do pracovního prostoru boxu |  | základní požadavek
H14 filtr pro filtraci vzduchu proudícího ven z boxu |  | základní požadavek
1 ventilátor |  | základní požadavek
zadní stěna ocelová s antimikrobiálním nátěrem |  | základní požadavek
hybridní boční stěny: přední část prosklená bezspárová pro přirozenější osvětlení a brání pocitu "práce v boxu", zadní část je pokračováním zadní stěny se zaoblenými rohy, přívody médií a el. zásuvky jsou v zadní části boční stěny - lépe dostupné než ze zadní stěny |  | základní požadavek
dělená pracovní plocha z nerezové oceli; vana pod pracovní deskou ocelová s antimikrobiálním nátěrem |  | základní požadavek
perforace pouze pod pracovním otvorem a na krajích pracovní desky |  | základní požadavek
nesmývatelný antimikrobiální nátěr na povrchu hlavního těla boxu obsahuje inhibitor, který zabraňuje kontaminaci |  | základní požadavek
odhlučněný model - nízká hlučnost: < 58,7 dB pro 1,2m, 56,6 pro 0,9m, 56,3 pro 0,6m |  | základní požadavek
extrémně nízká spotřeba: 160/131/95 W (1,2m/0,9m/0,6m) |  | základní požadavek
Stand-by režim |  | základní požadavek
manuální posuv čelního skla (s protizávažím pro velmi snadný posuv) |  | základní požadavek
ergonomický sklon předního skla |  | základní požadavek
ovládací mikroprocesor s kontrolním mechanismem a bezpečnostními alarmy |  | základní požadavek
kompletní spuštění boxu pouhým zdvihnutím předního skla do pracovní pozice |  | základní požadavek
intuitivní ovládání, grafický displej pro sledování parametrů |  | základní požadavek
vnitřní osvětlení (intenzita a zbarvení nastaveno s ohledem na ergonomii;lampu lze vyměnit bez nutnosti dekontaminace boxu) |  | základní požadavek
podpěra na ruce, ergonomický prvek vhodný zejména pro dlouhodobou práci |  | základní požadavek
Rozhraní RS232 pro vzdálené sledování parametrů uvnitř boxu pomocí PC |  | základní požadavek
validace boxu je prováděna akreditovanou ČIA (Českým instituem pro akreditaci) zkušební laboratoří metodami podle ČSN EN 12469 |  | základní požadavek
Další požadavky na plnění
dokument prohlášení o shodě |  | základní požadavek
1x návod v ČJ (1x tištěný, 1xCD/USB, při dodání přístroje) |  | základní požadavek
bezplatné zaškolení/instruktáž (dle §61 zákona č. 268/2014 Sb.) uživatele na pracovišti k obsluze přístroje, včetně doložení pověření školitele výrobcem, v případě opakování v záruční době zdarma |  | základní požadavek
Prohlašuji, jako účastník veřejné zakázky, že všechny výše uvedené parametry jsou pravdivé a odpovídají skutečnostem uvedeným v technických listech výrobce k nabízenému typu přístrojů a zařízení.
Základní požadavek - zadavatelem požadovaný parametr musí být předmětem nabídky splněn. Uchazeč ve sloupci „Nabízená hodnota" uvede pouze “ano“, nebo “ne“.
V případě že je požadována u parametru číselná hodnota (minimální nebo maximální), uchazeč v tomto sloupci uvede skutečnou číselnou hodnotu, která je v předložené nabídce. Nesplnění těchto požadavku bude důvodem k vyloučení nabídky daného uchazeče z nabídkového řízení.
Uchazeč k tomuto formuláři parametrů dodá v elektronické podobě originální technické listy výrobce ( produktová data ), v anglickém jazyce.
Dne …………..……
Jméno a příjmení oprávněné osoby dodavatele: …………..…………………..…

## Izolátor cytostatika 1ks
Projekt : | ČÁST 10 PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - Pipetovací robot, biohazard box, izolátor cytostatika
Místo : | Nemocnice Strakonice, a.s.
Pracoviště : | PCR laboratoř, CL, lékárna
Vyřizuje : | Ing. Karel Matas
Kontaktni mail : | matas@nemst.cz
Dodavatel:
Název dodavatele
Adresa dodavatele
Typové označení Izolátor pro ředění cytostatik - 1ks
Výrobce
Izolátor pro ředění cytostatik - 1ks
Popis požadavku |  | Požadavek | Nabízená hodnota
Základní obecné požadavky:
Dodávka nového, nepoužitého, nerepasovaného přístroje |  | základní požadavek
Záruční doba v délce |  | 24 měsíců
Záruční doba i pozáruční servis, musí být bez jakékoliv výjimky na některý z dílů dodaného systému |  | základní požadavek
Součástí poskytování záruky a pozáručního servisu, je také provádění pravidelných preventivních prohlídek v rozsahu předepsaným výrobcem po dobu záruky zdarma. Součástí je rovněž provedení bezpečnostně technické prohlídky, včetně elektrické revize, a to nejméně jedenkrát ročně. |  | základní požadavek
Základní technické požadavky:
Izolátor pro ředění cytostatik - 1ks
Monolitická konstrukce |  | základní požadavek
Dva pracovní režimy - podtlak a přetlak |  | základní požadavek
Barevný LCD kde budou údaje o stavu Izolátoru - proudění - teplota - vlhkost - hlídání životnosti filtru - nastavení servisních intervalů |  | základní požadavek
UV světlo uvnitř pracovního prostoru |  | základní požadavek
LED osvětlení pracovního prostoru |  | základní požadavek
Sklo IZOLÁTORU o tloušťce min. 6 mm s antibakteriální úpravou |  | základní požadavek
Další požadavky na plnění
dokument prohlášení o shodě |  | základní požadavek
1x návod v ČJ (1x tištěný, 1xCD/USB, při dodání přístroje) |  | základní požadavek
bezplatné zaškolení/instruktáž (dle §61 zákona č. 268/2014 Sb.) uživatele na pracovišti k obsluze přístroje, včetně doložení pověření školitele výrobcem, v případě opakování v záruční době zdarma |  | základní požadavek
Prohlašuji, jako účastník veřejné zakázky, že všechny výše uvedené parametry jsou pravdivé a odpovídají skutečnostem uvedeným v technických listech výrobce k nabízenému typu přístrojů a zařízení.
Základní požadavek - zadavatelem požadovaný parametr musí být předmětem nabídky splněn. Uchazeč ve sloupci „Nabízená hodnota" uvede pouze “ano“, nebo “ne“.
V případě že je požadována u parametru číselná hodnota (minimální nebo maximální), uchazeč v tomto sloupci uvede skutečnou číselnou hodnotu, která je v předložené nabídce. Nesplnění těchto požadavku bude důvodem k vyloučení nabídky daného uchazeče z nabídkového řízení.
Uchazeč k tomuto formuláři parametrů dodá v elektronické podobě originální technické listy výrobce ( produktová data ), v anglickém jazyce.
Dne …………..……
Jméno a příjmení oprávněné osoby dodavatele: …………..…………………..…