MODERNIZACE PARKOVIŠTĚ V AREÁLU NEMOCNICE ČESKÝ KRUMLOV,a.s.

Parc.č. 504/1,504/2

  popis stavby

- Modernizace parkoviště a místní výspravy krytu

- výměna stávajících vrstev asfaltového krytu vč podkladních vrstev

- výměna 2 uličních vpustí vč odtokových žlabů

- částečná výměna obrubníků

- výšková úprava stávajících hors. vpustí

- výměna indukční zemní smyčky na vjezdu a výjezdu z areálu

- provedení asfalt. vrstvy na spodním parkovišti v úseku dle mapa3

- práce budou prováděny za provozu, nutnost provedení opatření k co největší průjezdnosti během stavby

- objednatel si vyhrazuje povinnost dodavatele seznámit se s místem plnění , ostatní viz. výkaz výměr

- termín zhotovení 31 dnů, dokončení max. 31.8.2023