## Výkaz výměr
Výkaz výměr
Název stavby: |  |  | Snížení energetické náročnosti pavilonu TO - objekt prádelna, Nemocnice Písek, a.s. | Doba výstavby: |  |  | Objednatel: | Nemocnice Písek, a.s.
Druh stavby: |  |  | D.1.4. TPS - Zdravotně technické instalace | Začátek výstavby: |  |  | Projektant: | Ing. Michal Albrecht
Lokalita: |  |  | Písek | Konec výstavby: |  |  | Zhotovitel:
JKSO: |  |  |  | Zpracováno dne: |  | 31.05.2023 | Zpracoval: | Ing. Michal Albrecht
Č | Objekt | Kód | Zkrácený popis / Varianta | MJ | Množství | Cena/MJ | Náklady (Kč) | [34 empty] | ISWORK | GROUPCODE
|  |  | Rozměry |  |  | (Kč) | Dodávka | Montáž | Celkem | Přesuny | Typ skupiny | HSV mat | HSV prac | PSV mat | PSV prac | Mont mat | Mont prac | Ostatní mat. | [20 empty] | MAT | WORK | CELK
|  | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0
1 |  | 721210813R00 | Demontáž vpusti podlahové DN 100 | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | P | 721
2 |  | 721140802R00 | Demontáž potrubí litinového DN 100 | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | P | 721
3 |  | 721171809R00 | Demontáž potrubí z PVC do D 160 mm | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | P | 721
4 |  | 721140935R00 | Oprava - přechod z plastových trub na litinu DN100 | kus | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | P | 721
5 |  | 721176102R00 | Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | P | 721
6 |  | 721176103R00 | Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm | m | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | P | 721
7 |  | 721176105R00 | Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | P | 721
8 |  | 721176115R00 | Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm | m | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | P | 721
9 |  | 721176222R00 | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm | m | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | P | 721
10 |  | 721176224R00 | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm | m | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | P | 721
11 |  | 721176225R00 | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 200 x 4,9 mm | m | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | P | 721
12 |  | 721176226R00 | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 250 x 6,2 mm | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | P | 721
13 |  | 721176001VL01 | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 315 x 9,2 mm | m | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | P | 721
14 |  | 721194104R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 | kus | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | P | 721
15 |  | 721194105R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | P | 721
16 |  | 721194109R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 | kus | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | P | 721
17 |  | 721273150R00 | Hlavice ventilační přivětrávací HL900 | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | P | 721
18 |  | 721223423R00 | Vpusť podlahová se zápachovou uzávěrkou HL 310N | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | P | 721
19 |  | 28615443.A | Kus čisticí HTRE D 110 mm PP | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | M | 721
20 |  | 721290111R00 | Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | P | 721
21 |  | 721220000VL1 | Nerezový hyg. žlab 300x330mm,H=55, prodloužený okraj + nerezový rošt mřížkový 268x298mm | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | P | 721
22 |  | 721220000VL3 | Hyg. vpust nerezová, DN 100 + nerez kalový koš pro vpust pevná | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | P | 721
23 |  | 721220000VL3 | Sifon podtlakový s uzávěrem pro VZT | kpl | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | P | 721
24 |  | 721220000VL4 | Napojení potrubí DN300 na stávající šachtu | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | P | 721
|  | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0
25 |  | 722170804R00 | Demontáž rozvodů vody z plastů do D 63 | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | P | 722
26 |  | 722130801R00 | Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25 | m | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | P | 722
27 |  | 722130806R00 | Demontáž potrubí ocelových závitových DN 100 | m | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | P | 722
28 |  | 722254110R00 | Demontáž hydrantových skříní | soubor | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | P | 722
29 |  | 722172411R00 | Potrubí z PPR, D 20 x 2,8 mm, PN 16, vč.zed.výpom. | m | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | P | 722
30 |  | 722172412R00 | Potrubí z PPR, D 25 x 3,5 mm, PN 16, vč.zed.výpom. | m | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | P | 722
31 |  | 722172413R00 | Potrubí z PPR, D 32 x 4,4 mm, PN 16, vč.zed.výpom. | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | P | 722
32 |  | 722172414R00 | Potrubí z PPR, D 40 x 5,5 mm, PN 16, vč.zed.výpom. | m | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | P | 722
33 |  | 722172417R00 | Potrubí z PPR, D 75 x 10,3 mm, PN 16, vč.zed.výpom | m | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | P | 722
34 |  | 722178711R00 | Potrubí vícevrst.vod.Wavin Basalt Plus,D 20x2,8 mm | m | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | P | 722
35 |  | 722178712R00 | Potrubí vícevrst.vod.Wavin Basalt Plus,D 25x3,5 mm | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | P | 722
36 |  | 722178713R00 | Potrubí vícevrst.vod.Wavin Basalt Plus,D 32x4,4 mm | m | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | P | 722
37 |  | 72210001VL01 | Potrubí ocelové oboustraně pozinkované lisované 54 x 1,5 mm | m | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | P | 722
38 |  | 722181213RT7 | Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 22 mm | m | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | P | 722
|  | Varianta: | 0
39 |  | 722181213RT8 | Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 25 mm | m | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | P | 722
|  | Varianta: | vnitřní průměr 25 mm
40 |  | 722181213RU1 | Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 32 mm | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | P | 722
|  | Varianta: | vnitřní průměr 32 mm
41 |  | 722181213RV9 | Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 32 mm | m | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | P | 722
|  | Varianta: | vnitřní průměr 40 mm
42 |  | 722181213RY5 | Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 76 mm | m | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | P | 722
|  | Varianta: | vnitřní průměr 76 mm
43 |  | 722181215RT7 | Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 25 mm, vnitřní průměr 22 mm | m | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | P | 722
|  | Varianta: | vnitřní průměr 22 mm
44 |  | 722181215RT8 | Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 25 mm, vnitřní průměr 25 mm | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | P | 722
|  | Varianta: | vnitřní průměr 25 mm
45 |  | 722181215RU1 | Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 25 mm, vnitřní průměr 32 mm | m | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | P | 722
|  | Varianta: | vnitřní průměr 32 mm
46 |  | 722280106R00 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 | m | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | P | 722
47 |  | 722280107R00 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 40 | m | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | P | 722
48 |  | 722280113T00 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí do D 110 mm | m | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | P | 722
49 |  | 722290234R00 | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 | m | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | P | 722
50 |  | 423916624 | Žlab pro plast. potrubí PPR 40mm, L 2m | kus | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | M | 722
51 |  | 722190401R00 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 | kus | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | P | 722
52 |  | 722202213R00 | Nástěnka MZD PP-R INSTAPLAST D 20xR1/2 | kus | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | P | 722
53 |  | 722237121R00 | Kohout kulový,2xvnitřní záv. GIACOMINI R250D DN 15 | kus | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | P | 722
54 |  | 722237122R00 | Kohout kulový,2xvnitřní záv. GIACOMINI R250D DN 20 | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | P | 722
55 |  | 722237123R00 | Kohout kulový,2xvnitřní záv. GIACOMINI R250D DN 25 | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | P | 722
56 |  | 722237126R00 | Kohout vod.kul.,2xvnitř.záv.GIACOMINI R250D DN 50 | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | P | 722
57 |  | 722223181R00 | Kohout kulový výtokový, GIACOMINI R621 DN 15 | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | P | 722
58 |  | 722191111R00 | Hadice flexibilní k baterii,DN 15 x M10,délka 0,4m | soubor | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | P | 722
59 |  | 722254126R00 | Skříň hydrantová s výzbrojí C 52 + nástavec a klíč | soubor | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | P | 722
60 |  | 800-020ZTI | Vodoměr DN50, Qn=25m3/h, rozhraní Mbus, závitový + 2x napojovací šroubení | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | P | 722
61 |  | 100-037UT | Požární ucpávka DN20 | kus | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | P | 722
|  | 725 | Zařizovací předměty |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0
62 |  | 725820801R00 | Demontáž baterie nástěnné do G 3/4 | soubor | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | P | 725
63 |  | 725110811R00 | Demontáž klozetů splachovacích | soubor | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | P | 725
64 |  | 725840860R00 | Demontáž ramene sprchy | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | P | 725
65 |  | 725210821R00 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur | soubor | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | P | 725
66 |  | 725860811R00 | Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých | kus | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | P | 725
67 |  | 725310821R00 | Demontáž dřezů jednodílných na konzolách | soubor | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | P | 725
68 |  | 725014131RT1 | Klozet závěsný OLYMP + sedátko, bílý | soubor | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | P | 725
|  | Varianta: | 0
69 |  | 726212331R00 | Modul-PRO WC SYSTEM+PANEL SET, pro závěsné WC | soubor | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | P | 725
70 |  | 725017134R00 | Umyvadlo na šrouby OLYMP Deep 60 x 45 cm, bílé | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | P | 725
71 |  | 725017134VD1 | Umyvadlo deskové z mramoritu dvojité -1003x475mm, přepad, bílé, diry na baterie | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | P | 725
72 |  | 725017134VD2 | Umyvadlo deskové z mramoritu trojité -1503x475mm, přepad, bílé, diry na baterie | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | P | 725
73 |  | 725823111R00 | Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvír.odpadu | kus | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | P | 725
74 |  | 725860213R00 | Sifon umyvadlový HL132, D 32, 40 mm | kus | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | P | 725
75 |  | 725319101R00 | Montáž dřezů jednoduchých | soubor | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | P | 725
76 |  | 55231082 | Dřez nerez s odkládací plochou | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | M | 725
77 |  | 55230700 | Dřez nerez SLUN 03 | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | M | 725
78 |  | 725825114R00 | Baterie dřezová nástěnná ruční | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | P | 725
79 |  | 725860202R00 | Sifon dřezový HL100G, D 40, 50 mm, 6/4" | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | P | 725
80 |  | 725019103R00 | Výlevka závěsná MIRA s plastovou mřížkou | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | P | 725
81 |  | 726211367R00 | Modul-výlevka Duofix, h 130 cm | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | P | 725
82 |  | 725829201R00 | Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné chromové | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | P | 725
83 |  | 55145014 | Baterie dřezová směš. nástěnná s ploch ústím | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | M | 725
84 |  | 725845111RT1 | Baterie sprchová nástěnná ruční, bez příslušenství | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | P | 725
|  | Varianta: | 0
85 |  | 55145352 | Set sprchový hadice, růžice, držák 901.00 | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | M | 725
86 |  | 725850145R00 | Sifon kondenzační HL 136N, DN 40, vodorovný odtok | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | P | 725
87 |  | 725814105R00 | Ventil rohový s filtrem IVAR.70872 DN 15 x DN 10 | soubor | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | P | 725
88 |  | 725980122R00 | Dvířka z plastu, 200 x 300 mm | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | P | 725
|  | 900 | Ostatní |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0
89 |  | 001 | Stavební přípomoce PSV 5% | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 900_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | P | 900
90 |  | 002 | Odvoz a likvidace demontovaného materiálu 2% | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 900_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | P | 900
[7 empty] | Celkem: |  | 0
Poznámka: