## Výkaz výměr
Výkaz výměr
Název stavby: |  |  | Snížení energetické náročnosti pavilonu TO - objekt prádelna, Nemocnice Písek, a.s. | Doba výstavby: |  |  | Objednatel: | Nemocnice Písek, a.s.
Druh stavby: |  |  | D.1.4. TPS – Vytápění | Začátek výstavby: |  |  | Projektant: | Ing. Michal Albrecht
Lokalita: |  |  | Kestřany | Konec výstavby: |  |  | Zhotovitel:
JKSO: |  |  |  | Zpracováno dne: |  | 31.05.2023 | Zpracoval: | Ing. Michal Albrecht
Č | Objekt | Kód | Zkrácený popis / Varianta | MJ | Množství | Cena/MJ | Náklady (Kč) | [34 empty] | ISWORK | GROUPCODE
|  |  | Rozměry |  |  | (Kč) | Dodávka | Montáž | Celkem | Přesuny | Typ skupiny | HSV mat | HSV prac | PSV mat | PSV prac | Mont mat | Mont prac | Ostatní mat. | [20 empty] | MAT | WORK | CELK
|  | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0
1 |  | 713400821R00 | Odstranění izolačních pásů potrubí | m2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 713_ | 71_ | _ | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | P | 713
2 |  | 230330091R00 | Izolace potrubí D do 76 mm | m | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 713_ | 71_ | _ | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | P | 713
3 |  | 631547112 | Pouzdro potrubní izolační z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií DN18/30 mm | m | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 713_ | 71_ | _ | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | M | 713
4 |  | 631547113 | Pouzdro potrubní izolační z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií DN22/30 mm | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 713_ | 71_ | _ | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | M | 713
5 |  | 631547214 | Pouzdro potrubní izolační z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií DN28/40 mm | m | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 713_ | 71_ | _ | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | M | 713
6 |  | 631547315 | Pouzdro potrubní izolační z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií DN35/50 mm | m | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 713_ | 71_ | _ | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | M | 713
7 |  | 631547216 | Pouzdro potrubní izolační z kamenné vlny s polepem hliníkovou fólií DN42/40 mm | m | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 713_ | 71_ | _ | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | M | 713
|  | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0
8 |  | 722172414R00 | Potrubí z PPR, D 40 x 5,5 mm, PN 16, vč.zed.výpom. | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | P | 722
|  | 732 | Strojovny |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0
9 |  | 725530823R00 | Demontáž, zásobník tlakový 200 l | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 732_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | P | 732
10 |  | 100-010UTV | Výměníková stanice SYSTHERM SYMPATIK VNV včetně montáže, zprovoznění, oživení a zaškolení obsluhy | soub | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 732_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | P | 732
|  | Varianta: | Parametry: primár 100/53°C, sekundár 70/50°C, výkon 85kW Včetně: - expanzní nádoby 100 litrů - systém měření a regulace včetně integrace na stávající dispečink
11 |  | 200-010UT | Směšovací regulační uzel VZT, 0,45 m3/h, 40kPa, kvs = 2,5 (uzávěry, čerpadlo. 3 cestný regulační ventil + servo) | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 732_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | P | 732
12 |  | 200-011UT | Směšovací regulační uzel VZT, 3,6 m3/h, 40kPa, kvs = 16 (uzávěry, čerpadlo. 3 cestný regulační ventil + servo) | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 732_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | P | 732
13 |  | 200-145UT | Zásobní teplév vody 300 litrů + izolace, včetně přendání teplotního čidla z demotovaného zásobníku | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 732_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | P | 732
|  | 733 | Rozvod potrubí |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0
14 |  | 733160801R00 | Demontáž potrubí z měděných trubek D 28 mm | m | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 733_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | P | 733
15 |  | 733160804R00 | Demontáž potrubí z měděných trubek D 54 mm | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 733_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | P | 733
16 |  | 733111316R00 | Potrubí závit. běžné svařované v kotelnách DN 32 | m | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 733_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | P | 733
17 |  | 733163102R00 | Potrubí z měděných trubek vytápění D 15 x 1,0 mm | m | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 733_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | P | 733
18 |  | 733163103R00 | Potrubí z měděných trubek vytápění D 18 x 1,0 mm | m | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 733_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | P | 733
19 |  | 733163104R00 | Potrubí z měděných trubek vytápění D 22 x 1,0 mm | m | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 733_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | P | 733
20 |  | 733163105R00 | Potrubí z měděných trubek vytápění D 28 x 1,5 mm | m | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 733_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | P | 733
21 |  | 733163106R00 | Potrubí z měděných trubek vytápění D 35 x 1,5 mm | m | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 733_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | P | 733
22 |  | 733163107R00 | Potrubí z měděných trubek vytápění D 42 x 1,5 mm | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 733_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | P | 733
23 |  | 733190106R00 | Tlaková zkouška potrubí DN 32 | m | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 733_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | P | 733
24 |  | 733190108R00 | Tlaková zkouška potrubí DN 50 | m | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 733_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | P | 733
25 |  | 733113113R00 | Příplatek za zhotovení přípojky DN 15 | kus | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 733_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | P | 733
26 |  | 100-037UT | Požární ucpávka DN15 | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 733_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | P | 733
|  | 734 | Armatury |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0
27 |  | 734200821R00 | Demontáž armatur se 2závity do G 1/2 | kus | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | P | 734
28 |  | 734263211R00 | Šroubení regulační dvoutrub.rohové, IVAR.DS 346 EK | kus | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | P | 734
29 |  | 734221672RT3 | Hlavice ovládání ventilů termostat. RD 80 R | kus | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | P | 734
|  | Varianta: | Heimeier hlavice K 6000-00
30 |  | 734263772R00 | Šroubení svěrné na měď IVAR.TR 4430 15x1 mm - EK | kus | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | P | 734
31 |  | 722224111R00 | Kohouty plnicí a vypouštěcí DN 15 | kus | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | P | 734
32 |  | 734235124R00 | Kohout kulový,2xvnitřní záv. GIACOMINI R250D DN 32 | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | P | 734
33 |  | 734215132R00 | Ventil odvzdušňovací automat. GIACOMINI R99 DN 10 | kus | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | P | 734
34 |  | 734209114R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/4 | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | P | 734
35 |  | 100-003ut | Uzavírací a vyvažovací ventil STAD s vypouštěním 3/4" DN20 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | M | 734
36 |  | 100-005UT | Nastavení vyvažovacího ventilu | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 734_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | P | 734
|  | 735 | Otopná tělesa |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0
37 |  | 735151821R00 | Demontáž otopných těles panelových 2řadých,1500 mm | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 735_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | P | 735
38 |  | 735151822R00 | Demontáž otopných těles panelových 2řadých,2820 mm | kus | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 735_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | P | 735
39 |  | 735151831R00 | Demontáž otopných těles panelových 3řadých,1500 mm | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 735_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | P | 735
40 |  | 735157565R00 | Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 21 600/ 900 | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 735_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | P | 735
41 |  | 735157567R00 | Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 21 600/1100 | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 735_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | P | 735
42 |  | 735157568R00 | Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 21 600/1200 | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 735_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | P | 735
43 |  | 735157569R00 | Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 21 600/1400 | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 735_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | P | 735
44 |  | 735157570R00 | Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 21 600/1600 | kus | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 735_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | P | 735
45 |  | 735157667R00 | Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 22 600/1100 | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 735_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | P | 735
46 |  | 735157669R00 | Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 22 600/1400 | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 735_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | P | 735
47 |  | 735157670R00 | Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 22 600/1600 | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 735_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | P | 735
48 |  | 735153300R00 | Příplatek za odvzdušňovací ventil | kus | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 735_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | P | 735
|  | 900 | Ostatní |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0
49 |  | 100-003UT | Vypouštění topného systému | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 900_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | P | 900
50 |  | 100-002UT | Napuštění a odvzdušnění topného systému do 500 m2 | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 900_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | P | 900
51 |  | 100-001UT | Topná zkouška | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 900_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | P | 900
52 |  | 001 | Stavební přípomoce, doprava materiálu 3% | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 900_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | P | 900
53 |  | 002 | Odvoz a likvidace demontovaného materiálu 2% | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 900_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | P | 900
[7 empty] | Celkem: |  | 0
Poznámka: