## Základní metody
Příloha č. 4 ZD - Přehled vyšetření a kalkulace jejich materiálního zajištění
1. Základní druhy vyšetření
1) Zahrnuje náklady na kalibrační, kontrolní a doplňkový materiál
2) Celková spotřeba balení je počítána automaticky. Při nutnosti navýšení potřebných balení lze vypočtenou hodnotu přepsat.
3) Doplní účastník podle údajů z vlastní dokumentace
4) Zkratky: HI = Hlavní Integrovaný, ZB = Záložní Biochemický, ZI = Záložní imunochemický
Č. | Druh vyšetření | Požadovaná vyšetření za 12 měsíců | Druh analyzátoru4) | Počet kalibrací za 12 měsíců3) | Počet vyšetření spotřebovaných na kalibraci3) | Předpoklá-daný počet IKK za 12 měsíců | Reagenční souprava (obchodní název) | Katalogové nebo objednací číslo | Nominální počet vyšetření z balení | Nabídková cena reagencií bez DPH (Kč/balení) | Doplňkový materiál bez DPH celkem (Kč/12 měsíců)1) | Sazba DPH (%) | Celková spotřeba balení (ks/12 měsíců)2) | Cena za 1 analýzu (reagencie) bez DPH (Kč) | Cena doplňkového materiálu na 1 analýzu bez DPH (Kč) | Celkové náklady na 1 analýzu bez DPH (Kč) | Celkové náklady na reagencie bez DPH (Kč/12 měsíců) | Celkové provozní náklady bez DPH (Kč/12 měsíců) | Celkové provozní náklady vč. DPH (Kč/12 měsíců) | Celková cena za 1 analýzu vč. DPH (Kč) | Celkové provozní náklady bez DPH (Kč/96 měsíců) | Celkové provozní náklady vč. DPH (Kč/96 měsíců)
1 | ISE - Na | 28500 | HI |  |  | 650 | [5 empty] | 21% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | ISE - Na | 28500 | ZB |  |  | 650 | [5 empty] | 21% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | ISE - K | 28500 | HI |  |  | 650 | [5 empty] | 21% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | ISE - K | 28500 | ZB |  |  | 650 | [5 empty] | 21% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | ISE - Cl | 28500 | HI |  |  | 650 | [5 empty] | 21% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | ISE - Cl | 28500 | ZB |  |  | 650 | [5 empty] | 21% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Albumin (metoda s BCG) - sérum | 3250 | HI |  |  | 650 | [5 empty] | 21% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Albumin (metoda s BCG) - sérum | 3250 | ZB |  |  | 650 | [5 empty] | 21% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Albumin (metoda s BCG) - moč | 3700 | ZB |  |  | 150 | [5 empty] | 21% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Alfa-1-antitrypsin | 150 | ZB |  |  | 130 | [5 empty] | 21% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | ALP | 22600 | HI |  |  | 650 | [5 empty] | 21% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | ALP | 22600 | ZB |  |  | 650 | [5 empty] | 21% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | ALT (metoda s pyridoxalfosfátem) | 25000 | HI |  |  | 650 | [5 empty] | 21% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | ALT (metoda s pyridoxalfosfátem) | 25000 | ZB |  |  | 650 | [5 empty] | 21% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Amikacin | 100 | ZB |  |  | 150 | [5 empty] | 21% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Amoniak | 200 | ZB |  |  | 150 | [5 empty] | 21% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Amyláza | 3150 | HI |  |  | 650 | [5 empty] | 21% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Amyláza | 3150 | ZB |  |  | 650 | [5 empty] | 21% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | ApoB (apolipoprotein B) | 2000 | HI |  |  | 350 | [5 empty] | 21% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | AST (metoda s pyridoxalfosfátem) | 25000 | HI |  |  | 650 | [5 empty] | 21% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | AST (metoda s pyridoxalfosfátem) | 25000 | ZB |  |  | 650 | [5 empty] | 21% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Bilirubin celkový | 25000 | HI |  |  | 650 | [5 empty] | 21% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Bilirubin celkový | 25000 | ZB |  |  | 650 | [5 empty] | 21% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Bilirubin konjugovaný | 2500 | HI |  |  | 650 | [5 empty] | 21% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Bilirubin konjugovaný | 2500 | ZB |  |  | 650 | [5 empty] | 21% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | C3 složka komplementu | 500 | HI |  |  | 350 | [5 empty] | 21% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | C4 složka komplementu | 500 | HI |  |  | 350 | [5 empty] | 21% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Ca | 6100 | HI |  |  | 650 | [5 empty] | 21% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Ca | 6100 | ZB |  |  | 650 | [5 empty] | 21% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Celková bílkovina | 3000 | HI |  |  | 650 | [5 empty] | 21% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Celková bílkovina | 3000 | ZB |  |  | 650 | [5 empty] | 21% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | CK (kreatinkináza) | 1700 | HI |  |  | 650 | [5 empty] | 21% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | CK (kreatinkináza) | 1700 | ZB |  |  | 650 | [5 empty] | 21% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | CRE (kreatinin, metoda Jaffé) | 30000 | HI |  |  | 650 | [5 empty] | 21% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | CRE (kreatinin, metoda Jaffé) | 30000 | ZB |  |  | 650 | [5 empty] | 21% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | CRE (kreatinin, enzym. stanovení) | 250 | ZB |  |  | 150 | [5 empty] | 21% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | CRP | 26500 | HI |  |  | 650 | [5 empty] | 21% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | CRP | 26500 | ZB |  |  | 650 | [5 empty] | 21% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Digoxin | 200 | ZB |  |  | 150 | [5 empty] | 21% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Etanol | 500 | ZB |  |  | 150 | [5 empty] | 21% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | Fe (železo) | 3000 | HI |  |  | 350 | [5 empty] | 21% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | Gentamicin | 100 | ZB |  |  | 150 | [5 empty] | 21% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | GGT (gamaglutamyltranferáza) | 23000 | HI |  |  | 650 | [5 empty] | 21% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | GGT (gamaglutamyltranferáza) | 23000 | ZB |  |  | 650 | [5 empty] | 21% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | Glukóza (metoda s hexokinázou) | 20000 | HI |  |  | 650 | [5 empty] | 21% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | Glukóza (metoda s hexokinázou) | 20000 | ZB |  |  | 650 | [5 empty] | 21% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | Glykovaný hemoglobin | 3200 | ZB |  |  | 150 | [5 empty] | 21% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | Haptoglobin | 150 | ZB |  |  | 150 | [5 empty] | 21% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | Homocystein | 100 | HI |  |  | 150 | [5 empty] | 21% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | Cholesterol celkový | 4500 | HI |  |  | 650 | [5 empty] | 21% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | Cholesterol celkový | 4500 | ZB |  |  | 650 | [5 empty] | 21% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | Cholesterol HDL | 4000 | HI |  |  | 650 | [5 empty] | 21% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | Cholesterol HDL | 4000 | ZB |  |  | 650 | [5 empty] | 21% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | Cholesterol LDL | 1000 | HI |  |  | 400 | [5 empty] | 21% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | Cholesterol LDL | 1000 | ZB |  |  | 400 | [5 empty] | 21% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | IGA | 1500 | HI |  |  | 350 | [5 empty] | 21% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | IGG | 1500 | HI |  |  | 350 | [5 empty] | 21% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | IGM | 1500 | HI |  |  | 350 | [5 empty] | 21% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | Kyselina močová | 6650 | HI |  |  | 650 | [5 empty] | 21% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | Kyselina močová | 6650 | ZB |  |  | 650 | [5 empty] | 21% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | Kyselina valproová | 300 | ZB |  |  | 150 | [5 empty] | 21% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | Laktát | 1200 | ZB |  |  | 450 | [5 empty] | 21% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | Laktátdehydrogenáza | 2500 | ZB |  |  | 450 | [5 empty] | 21% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | Lipáza | 4000 | ZB |  |  | 750 | [5 empty] | 21% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | Lipoprotein (a) | 200 | HI |  |  | 150 | [5 empty] | 21% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | Mg | 2950 | HI |  |  | 650 | [5 empty] | 21% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | Mg | 2950 | ZB |  |  | 650 | [5 empty] | 21% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | P (fosfáty anorganické) | 6000 | HI |  |  | 650 | [5 empty] | 21% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | P (fosfáty anorganické) | 6000 | ZB |  |  | 650 | [5 empty] | 21% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | Prealbumin | 150 | ZB |  |  | 150 | [5 empty] | 21% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | RF (revmatoidní faktor) | 3000 | HI |  |  | 150 | [5 empty] | 21% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | Sérové indexy (hemolýza, iktericita, chylozita) | 25000 | HI |  |  | 0 | [5 empty] | 21% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | Sérové indexy (hemolýza, iktericita, chylozita) | 25000 | ZB |  |  | 0 | [5 empty] | 21% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | Theofylin | 200 | ZB |  |  | 150 | [5 empty] | 21% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | Triacylglyceroly | 4150 | HI |  |  | 650 | [5 empty] | 21% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | Triacylglyceroly | 4150 | ZB |  |  | 650 | [5 empty] | 21% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | Transferin | 2500 | HI |  |  | 350 | [5 empty] | 21% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | Urea | 29050 | HI |  |  | 650 | [5 empty] | 21% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | Urea | 29050 | ZB |  |  | 650 | [5 empty] | 21% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | Vankomycin | 200 | ZB |  |  | 150 | [5 empty] | 21% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81 | U-celková bílkovina (v moči) | 900 | ZB |  |  | 450 | [5 empty] | 21% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
82 | AFP | 900 | ZI |  |  | 150 | [5 empty] | 21% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83 | Anti-TG (protilátky proti tyreoglobulinu) | 700 | ZI |  |  | 150 | [5 empty] | 21% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84 | Anti-TPO (protilátky proti tyreoperoxidáze) | 1000 | ZI |  |  | 150 | [5 empty] | 21% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
85 | Anti-TSH receptor (protilátky proti receptoru TSH, TRAK) | 200 | ZI |  |  | 150 | [5 empty] | 21% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
86 | BetaCTx (beta CrossLaps) | 900 | HI |  |  | 150 | [5 empty] | 21% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
87 | CA 15-3 | 1300 | HI |  |  | 150 | [5 empty] | 21% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88 | CA 19-9 | 1800 | HI |  |  | 300 | [5 empty] | 21% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
89 | CA 125 | 700 | ZI |  |  | 150 | [5 empty] | 21% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90 | CEA | 1800 | HI |  |  | 300 | [5 empty] | 21% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91 | C-peptid | 100 | ZI |  |  | 150 | [5 empty] | 21% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
92 | Estradiol | 200 | ZI |  |  | 150 | [5 empty] | 21% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
93 | Ferritin | 3300 | HI |  |  | 200 | [5 empty] | 21% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | FSH | 200 | ZI |  |  | 150 | [5 empty] | 21% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | Free T3 | 700 | ZI |  |  | 150 | [5 empty] | 21% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | Free T4 | 3650 | HI |  |  | 350 | [5 empty] | 21% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
97 | Free T4 | 3650 | ZI |  |  | 350 | [5 empty] | 21% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
98 | hCG + beta podjednotka | 900 | ZI |  |  | 200 | [5 empty] | 21% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | hsTnT (high sensitivity Troponin T) | 11000 | ZI |  |  | 800 | [5 empty] | 21% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | IGE (imunoglobulin E) celkový | 800 | HI |  |  | 150 | [5 empty] | 21% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
101 | IL-6 (interleukin 6) | 2000 | ZI |  |  | 200 | [5 empty] | 21% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
102 | Kortizol | 400 | ZI |  |  | 150 | [5 empty] | 21% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
103 | Kyselina listová | 2100 | ZI |  |  | 200 | [5 empty] | 21% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
104 | LH | 200 | ZI |  |  | 150 | [5 empty] | 21% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105 | Myoglobin | 800 | ZI |  |  | 200 | [5 empty] | 21% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
106 | NT-proBNP | 3000 | ZI |  |  | 200 | [5 empty] | 21% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
107 | Osteokalcin | 900 | HI |  |  | 150 | [5 empty] | 21% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
108 | PTH 1-84 (parathormon biointaktní) | 900 | HI |  |  | 150 | [5 empty] | 21% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109 | PCT (prokalcitonin) | 1800 | ZI |  |  | 150 | [5 empty] | 21% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 | Progesteron | 200 | ZI |  |  | 200 | [5 empty] | 21% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111 | Prolaktin | 300 | ZI |  |  | 150 | [5 empty] | 21% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
112 | PSA celkový | 2800 | HI |  |  | 300 | [5 empty] | 21% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113 | PSA volný | 300 | ZI |  |  | 200 | [5 empty] | 21% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
114 | Testosteron celkový | 200 | ZI |  |  | 150 | [5 empty] | 21% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
115 | TSH | 6450 | HI |  |  | 350 | [5 empty] | 21% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
116 | TSH | 6450 | ZI |  |  | 350 | [5 empty] | 21% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
117 | Vitamin B12 | 2100 | ZI |  |  | 200 | [5 empty] | 21% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
118 | Vitamin D celkový | 1500 | ZI |  |  | 200 | [5 empty] | 21% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková nabídková cena základních vyšetření bez DPH za 96 měsíců (Kč) | [5 empty] | 0
Celková nabídková cena základních vyšetření s DPH za 96 měsíců (Kč) | [5 empty] | 0

## Fakultativní metody
Příloha č. 4 ZD Přehled vyšetření a kalkulace jejich materiálního zajištění
2. Fakultativní druhy vyšetření
1) Pokud je dané fakultativní vyšetření obsahem nabídky uchazeče, vybere uchazeč v daném řádku "ano" a vyplní odpovídající firemní hodnoty pro kalkulaci nabídkových provozních nákladů. Pokud není dané fakultativní vyšetření obsahem nabídky uchazeče, vybere uchazeč v daném řádku "ne" a ponechá předvyplněné údaje.
2) Zahrnuje náklady na kalibrační, kontrolní a doplňkový materiál
3) Celková spotřeba balení je počítána automaticky. Při nutnosti navýšení potřebných balení lze vypočtenou hodnotu přepsat.
4) Doplní účastník podle údajů z vlastní dokumentace
Pozn.: Fakultativní vyšetření budou vyšetřována na 1 záložním analyzátoru (imunochemickém či biochemickém).
Č. | Druh vyšetření | Požadovaná vyšetření za 12 měsíců | Počet kalibrací za 12 měsíců4) | Počet vyšetření spotřebovaných na kalibraci4) | Předpoklá-daný počet IKK za 12 měsíců | Obsahem nabídky ano - ne1) | Reagenční souprava (obchodní název) | Katalogové nebo objednací číslo | Nominální počet vyšetření z balení | Nabídková cena reagencií bez DPH (Kč/balení) | Doplňkový materiál bez DPH celkem (Kč/12 měsíců)2) | Sazba DPH (%) | Celková spotřeba balení (ks/12 měsíců)3) | Cena za 1 analýzu (reagencie) bez DPH (Kč) | Cena doplňkového materiálu na 1 analýzu bez DPH (Kč) | Celkové náklady na 1 analýzu bez DPH (Kč) | Celkové náklady na reagencie bez DPH (Kč/12 měsíců) | Celkové provozní náklady bez DPH (Kč/12 měsíců) | Celkové provozní náklady vč. DPH (Kč/12 měsíců) | Celková cena za 1 analýzu vč. DPH (Kč) | Celkové provozní náklady bez DPH (Kč/96 měsíců) | Celkové provozní náklady vč. DPH (Kč/96 měsíců)
1 | AMH (Anti-Müllerian Hormon) | 200 |  |  | 150 |  |  |  | 0 |  |  | 21% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ano
2 | Amyláza - pankreatická | 300 |  |  | 150 |  |  |  | 0 |  |  | 21% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ne
3 | Apolipoprotein A1 | 300 |  |  | 150 |  |  |  | 0 |  |  | 21% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Beta2 mikroglobulin | 250 |  |  | 150 |  |  |  | 0 |  |  | 21% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | CA 72-4 | 300 |  |  | 150 |  |  |  | 0 |  |  | 21% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Cystatin C | 300 |  |  | 150 |  |  |  | 0 |  |  | 21% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Insulin | 200 |  |  | 150 |  |  |  | 0 |  |  | 21% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Kalprotektin ve stolici | 1000 |  |  | 50 |  |  |  | 0 |  |  | 21% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Karbamazepin | 280 |  |  | 150 |  |  |  | 0 |  |  | 21% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | P1NP | 350 |  |  | 150 |  |  |  | 0 |  |  | 21% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Acetaminophen | 260 |  |  | 150 |  |  |  | 0 |  |  | 21% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | PlGF | 300 |  |  | 150 |  |  |  | 0 |  |  | 21% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | sFLT-1 | 300 |  |  | 150 |  |  |  | 0 |  |  | 21% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | S100 | 170 |  |  | 150 |  |  |  | 0 |  |  | 21% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | SHBG | 180 |  |  | 150 |  |  |  | 0 |  |  | 21% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Tyreoglobulin | 240 |  |  | 150 |  |  |  | 0 |  |  | 21% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Vitamin B12 aktivní | 470 |  |  | 150 |  |  |  | 0 |  |  | 21% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Celková nabídková cena fakultativních vyšetření bez DPH za 96 měsíců (Kč) |  |  |  |  | 0
Celková nabídková cena fakultativních vyšetření s DPH za 96 měsíců (Kč) |  |  |  |  | 0