TECHNICKÁ SPECIFIKACE

| Název veřejné zakázky | Pozáruční servis magnetické rezonance Philips Ingenia 3,0 T |
| --- | --- |

SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ VČETNĚ KONFIGURACE

Přístroj:			Ingenia 3.0T

Výrobce: 		Phlips Medical Systéems Nederland B.V.

Číslo v evidenci 	Philips:	66100010

Sériové číslo:		71373

Počet	Systémový komponent

1	SP INGENIA 3.0T OMEGA HP R5

1	RF VENTILAČNÍ PUMPA PRO 3,0T

1	MAGNET INGENIA 3.0T

1	DS HEADNECKSPINE 3.0T

1	DS WHOLEBODY 3.0T

1	DS FLEX L 3.0T

1	DS FLEX M 3.0T

1	DS KOLENNÍ CÍVKA 8CH 3.0T

1	DS ZÁPĚSTNÍ CÍVKA 8CH3.0T

1	DS RAMENNÍ CÍVKA 8CH 3.0T

1	DS HLAVOVÁ CÍVKA 32CH 3.0T

1	SCANTOOLS PRO

1	WHOLEBODY SPECIALIST

1	BOLD SPECIALIST

1	SPECTROSCOPY SPECIALIST

1	SW BALÍČEK FIBERTRAK SPEC.

1	DVD-PC

1	KAMERA PRO SLEDOVÁNÍ PACIENTA

1	MONITOR K PAC.POZOROVACÍMU SYSTÉMU

1	BEZPEČNOSTNÍ ZNAČENÍ

1	NEMAGNETICKÝ VOZÍK

1	UPS

1	VYSOKOFREKVENČNÍ STÍNÍCÍ KLEC

1	MR KOMPATIBILNÍ PŘIPOJOVACÍ SKŘÍŇ

1	INJEKTOR KONTRASTNÍ LÁTKY PRO MR

1	PULSNÍ OXYMETR

1	DETEKČNÍ RÁM

1	CHLAZENÍ

1	POČET SOUBĚŽNĚ PRACUJÍCÍCH UŽIVATELŮ

1	RUTINNÍ BALÍČEK MR LIC.

1	MR COMPREHENSIVE NEURO PAKET IX

1	MR FIBERTRAK IX

1	DUÁLNÍ MONITOROVÁ KONFIGURACE

SPECIFIKACE ROZSAHU VÝKONŮ A SLUŽEB

Plný servis

| preventivní kontroly všech součástí zařízení, včetně kontroly kvality zobrazení, kalibrace a nastavení přístroje, a to dle servisních pokynů výrobce a v souladu se zákonem č. 375/2022 Sb., v platném znění (může být spojena s provedením BTK, resp. opravy) | [ANO / NE] |
| --- | --- |
| provedení technických změn, které budou nezbytné nebo které jsou z bezpečnostních důvodů nutné | [ANO / NE] |
| provedení opatření k předcházení škod skládájící se z čištění technických zařízení, mazání, seřizování, výměny opotřebených dílů | [ANO / NE] |
| opravy poruch a závad zařízení, tj. uvedení přístroje do stavu plné využitelnosti | [ANO / NE] |
| dodávka a montáž potřebných náhradních dílů včetně strategických prvků a detekčních prvků a dalších součástí nezbytných k opravě a údržbě zařízení | [ANO / NE] |
| provádění aktualizací (Update) zařízení výrobcem vydaných pro tento konkrétní přístroj | [ANO / NE] |
| pravidelné předepsané periodické bezpečnostně-technické kontroly zařízení dle zákona č. 375/2022 Sb., v platném znění, interval dle předpisu výrobce | [ANO / NE] |
| kontrola elektrické bezpečnosti Zařízení, dle ČSN EN 62 353 | [ANO / NE] |
| provádění elektrické revize | [ANO / NE] |

Plný servis

| doba provádění oprav: pracovní dny od 8:00 do 17:00 hodin | [ANO / NE] |
| --- | --- |
| standardní doba odezvy od nahlášení závady nebo poruchy: 8 hodin (platí pro pracovní dny) | [ANO / NE] |
| doba nástupu na opravu do 24 hodin od nahlášení | [ANO / NE] |
| doba dokončení opravy do 48 hodin od nahlášení závady bez použití náhradního dílu, s použitím náhradního dílu do 3 pracovních dnů | [ANO / NE] |
| dodavatel poskytuje Nemocnici záruku za jakost díla a na kvalitu náhradních dílů použitých v rámci servisního zásahu, přičemž záruční doba za jakost díla a na kvalitu náhradních dílů použitých v rámci servisního zásahu činí minimálně 6 měsíců | [ANO / NE] |