Příloha č. 3

Technické požadavky na bezdrátový flat panel detektor pro digitální skiagrafii

- bezdrátový detektor pro digitální skiagrafii o velikosti 35,0 x 27,4 cm

- hmotnost maximálně 2 kg

- rozlišení obrazové matrice minimálně 2800 x 2192 pixelů

- škála šedi minimálně 16 bit

- odolnost minimálně IP57

- výdrž baterie alespoň 1000 snímků

- detektor musí být kompatibilní (umožňovat komunikaci, odesílání dat, …) s mobilním RTG přístrojem SHIMADZU MobileDArt Evolution

- součástí dodávky budou dvě baterie

- součástí dodávky bude dokovací stanice pro nabíjení detektoru

- součástí dodávky bude propojení detektoru s RTG přístrojem a zprovoznění odesílání obrazových dat do PACS