## NemCB
Příloha č. 3 Specifikace dodávek - ceník
UPRAVENÁ Příloha č. 3 Specifikace dodávek - ceník; Medicinální plyny 2024 část 1 České Budějovice
Sjednocený název - médium | Technické údaje lahví |  |  |  | předpokládané množství lahví za 48 měsíců | soutěžené množství média na 48 měsíců | soutěžené jednotky média | Nabídková cena za soutěženou jednotku média v Kč bez DPH | Sazba DPH v % (21; 12) | Nabídková cena celkem v Kč za 48 měsíců bez DPH | Nabídková cena celkem za 48 měsíců v Kč vč DPH | Obchodní název nabízené láhve příslušného média; množství média v láhvi; ev.plnící tlak | Kód produktu | Cena za láhev v Kč bez DPH
| Obsah v lahvi (m3) | Obsah v lahvi (kg) | Vodní objem lahve (litry) | Plnící tlak (barů)
Kyslík medicinální kapalný | - | - | - | - | 1445328 | 1445328 | kg |  |  | 0 | 0
Argon technický (vhodný pro laboratorní účely, např.plynový chromatograf) |  | 25.1 |  |  | 88 | 2208.8 | kg |  |  | 0 | 0
Dusík - plyn s vyšší čistotou; čistota 99,5 |  | 11.2 | 50 | 200 | 8 | 89.6 | kg |  |  | 0 | 0
Dusík technický |  | 15.4 |  | 300 | 84 | 1293.6 | kg |  |  | 0 | 0
Dusík kapalný 5.0 |  | 1 |  |  | 26928 | 26928 | litry |  |  | 0 | 0
Hélium - plyn s vyšší čistotou; čistota 98 |  | 1.5 |  |  | 12 | 18 | kg |  |  | 0 | 0
Kyslík medicinální plynný X2S |  | 0.6 |  | 150 až 200 | 4400 | 2640 | kg |  |  | 0 | 0
Kyslík medicinální plynný X3S |  | 0.9 |  | 200 | 72 | 64.8 | kg |  |  | 0 | 0
Kyslík medicinální plynný X10S |  | 2.9 |  | 150 až 200 | 136 | 394.4 | kg |  |  | 0 | 0
Kyslík medicinální plynný X50S |  | 14.5 | 50 |  | 188 | 2726 | kg |  |  | 0 | 0
Oxid dusný medicinální (malý) |  | 7.5 | 10 |  | 212 | 1590 | kg |  |  | 0 | 0
Oxid dusný medicinální (velký) |  | 30 | 40 až 50 |  | 72 | 2160 | kg |  |  | 0 | 0
Oxid uhličitý medicinální / 7,5kg / |  | 7.5 |  |  | 320 | 2400 | kg |  |  | 0 | 0
PR OXID UHLIČITÝ Medicinální - X27S 20kg |  | 20 |  |  | 384 | 7680 | kg |  |  | 0 | 0
Oxid uhličitý medicinální (velký) |  | 30 | 27 až 30 |  | 304 | 6080 | kg |  |  | 0 | 0
Směs plynů (10%vodík, 10%oxid uhličitý, 80%dusík) |  | 10.8 |  |  | 112 | 1209.6 | kg |  |  | 0 | 0
Vzduch medicinální syntetický |  | 0.2 | 3 | 200 | 204 | 40.8 | kg |  |  | 0 | 0
Vzduch medicinální syntetický |  | 2.4 |  | 200 | 72 | 172.8 | kg |  |  | 0 | 0
Vzduch medicinální syntetický |  | 11.8 | 50 | 200 | 104 | 1227.2 | kg |  |  | 0 | 0
CELKEM za MÉDIA za dodávky za 48 měsíců | [9 empty] | 0 | 0
Sjednocený název | [5 empty] | Celkový počet | soutěžené jednotky | Nabídková cena za soutěženou jednotku v Kč bez DPH | Sazba DPH v % (21; 12) | Nabídková cena celkem bez DPH | Nabídková cena celkem vč DPH
Poznámka
Doprava cisterny (vč.všech souvisejících nákladů) - cena závozu za 1 kg kyslíku med. kapalného | [5 empty] | 1445328 | Kč / závozu za kg |  |  | 0 | 0 | jednotka= kg /závoz
Doprava lahví (vč.všech souvisejících nákladů) - počet závozů / 48 měsíců | [5 empty] | 192 | Kč / závoz |  |  | 0 | 0 | jednotka=jeden závoz
Sjednocený název | [5 empty] | celkový počet zásobníků | soutěžené jednotky | Nabídková cena za soutěženou jednotku v Kč bez DPH | Sazba DPH v % (21; 12) | Nabídková cena celkem bez DPH | Nabídková cena celkem vč DPH
Poznámka
Nájem zásobníků kapalného medicinálního kyslíku za 48 měsíců - počet zásobníků; celková kapacita zásobníků | [5 empty] | 5 | měsíční nájem za všechny zásobníky; 2ks( 32.000 litrů); 1ks (6.000 litrů) |  |  | 0 | 0 | zásobníky včetně příslušenství
Sjednocený název | [5 empty] | průměrný počet lahví denně | soutěžené jednotky | Nabídková cena za soutěženou jednotku v Kč bez DPH | Sazba DPH v % (21; 12) | Nabídková cena celkem bez DPH (za 1461 dnů) | Nabídková cena celkem vč DPH
Nájem za medicinální a speciální lahve, včetně lahví s integrovaným redukčním ventilem - průměrný denní počet s tolerancí (+/-) 10% | [5 empty] | 490 | ks |  |  | 0 | 0
Nájem za technické a potravinářské lahve - průměrný denní počet s tolerancí (+/-) 10% | [5 empty] | 10 | ks |  |  | 0 | 0
CELKEM za DOPRAVNÉ a NÁJEMNÉ za 48 měsíců | [9 empty] | 0 | 0
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM za ČÁST VZ - Nemocnice České Budějovice, a.s. (dodávky MÉDIÍ, DOPRAVNÉ a NÁJEMNÉ za 48 měsíců) | [9 empty] | 0 | 0
POZNÁMKA : | Dodavatel vyplňuje Sloupce "I" "J" "N" "O" a "P" tohoto Formuláře
Jestliže dodavatel nedisponuje poptávanou velikostí láhve, uvede náhradu, která je nejblíže poptávané velikosti dle vodního objemu láhve.

## NemCK
Příloha č. 3 Specifikace dodávek - ceník
Příloha č. 3 Specifikace dodávek - ceník; Medicinální plyny 2024 část 2 Český Krumlov
Sjednocený název - médium | Technické údaje lahví |  |  |  | předpokládané množství lahví za 48 měsíců | soutěžené množství média na 48 měsíců | soutěžené jednotky média | Nabídková cena za soutěženou jednotku média v Kč bez DPH | Sazba DPH v % (21; 12) | Nabídková cena celkem v Kč za 48 měsíců bez DPH | Nabídková cena celkem za 48 měsíců v Kč vč DPH | Obchodní název nabízené láhve příslušného média; množství média v láhvi; ev.plnící tlak | Kód produktu | Cena za láhev v Kč bez DPH
| Obsah v lahvi (m3) | Obsah v lahvi (kg) | Vodní objem lahve (litry) | Plnící tlak (barů)
Kyslík medicinální kapalný | - | - | - | - |  | 141000 | kg |  |  | 0 | 0
Acetylen čistý |  | 4 | 20 |  | 2 | 8 | kg |  |  | 0 | 0
Kyslík medicinální plynný |  | 3 |  | 150 až 200 | 9 | 27 | kg |  |  | 0 | 0
Kyslík medicinální plynný (láhev s integrovaným redukčním ventilem) |  | 0.6 | 2 | 150 až 200 | 400 | 240 | kg |  |  | 0 | 0
Kyslík medicinální plynný |  | 2.9 |  | 150 až 200 | 2 | 5.8 | kg |  |  | 0 | 0
Kyslík technický plynný | 5.8 |  | 20 | 200 | 2 | 4.3 | m3 |  |  | 0 | 0
Oxid dusný medicinální (malý) |  | 7.5 | 10 |  | 15 | 112.5 | kg |  |  | 0 | 0
Oxid uhličitý medicinální |  | 7.5 | 10 |  | 100 | 360 | kg |  |  | 0 | 0
Oxid uhličitý potravinářský |  | 10 |  |  | 15 | 80 | kg |  |  | 0 | 0
Oxid uhličitý potravinářský |  | 20 |  |  | 2 | 40 | kg |  |  | 0 | 0
Oxid uhličitý technický |  | 20 |  |  | 1 | 20 | kg |  |  | 0 | 0
Vzduch medicinální syntetický |  | 11.8 |  |  | 1 | 11.8 | kg |  |  | 0 | 0
Vzduch medicinální syntetický |  | 0.2 |  |  | 1 | 0.6 | kg |  |  | 0 | 0
CELKEM za MÉDIA za dodávky za 48 měsíců | [9 empty] | 0 | 0
Sjednocený název | [5 empty] | Celkový počet | soutěžené jednotky | Nabídková cena za soutěženou jednotku v Kč bez DPH | Sazba DPH v % (21; 12) | Nabídková cena celkem bez DPH | Nabídková cena celkem vč DPH
Poznámka
Doprava cisterny (vč.všech souvisejících nákladů) - cena závozu za 1 kg kyslíku med. kapalného | [5 empty] | 141000 | Kč / závozu za kg |  |  | 0 | 0 | jednotka= kg /závoz
Doprava lahví (vč.všech souvisejících nákladů) - počet závozů / 48 měsíců | [5 empty] | 48 | Kč / závoz |  |  | 0 | 0 | jednotka=jeden závoz
Sjednocený název | [5 empty] | celkový počet zásobníků | soutěžené jednotky | Nabídková cena za soutěženou jednotku v Kč bez DPH | Sazba DPH v % (21; 12) | Nabídková cena celkem bez DPH | Nabídková cena celkem vč DPH
Poznámka
Nájem zásobníků kapalného medicinálního kyslíku za 48 měsíců - počet zásobníků; celková kapacita zásobníků | [5 empty] | 2 | měsíční nájem za všechny zásobníky: 2 ks; 10.008 litrů |  |  | 0 | 0 | zásobníky včetně příslušenství
Sjednocený název | [5 empty] | průměrný počet lahví denně | soutěžené jednotky | Nabídková cena za soutěženou jednotku v Kč bez DPH | Sazba DPH v % (21; 12) | Nabídková cena celkem bez DPH (za 1461 dnů) | Nabídková cena celkem vč DPH
Nájem za medicinální a speciální lahve, včetně lahví s integrovaným redukčním ventilem - průměrný denní počet s tolerancí (+/-) 10% | [5 empty] | 78 | ks |  |  | 0 | 0
Nájem za technické a potravinářské lahve - průměrný denní počet s tolerancí (+/-) 10% | [5 empty] | 7 | ks |  |  | 0 | 0
CELKEM za DOPRAVNÉ a NÁJEMNÉ za 48 měsíců | [9 empty] | 0 | 0
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM za ČÁST VZ - Nemocnice Český Krumlov, a.s. (dodávky MÉDIÍ, DOPRAVNÉ a NÁJEMNÉ za 48 měsíců) | [9 empty] | 0 | 0
POZNÁMKA : | Dodavatel vyplňuje Sloupce "I" "J" "N" "O" a "P" tohoto Formuláře
Jestliže dodavatel nedisponuje poptávanou velikostí láhve, uvede náhradu, která je nejblíže poptávané velikosti dle vodního objemu láhve.

## NemJH
Příloha č. 3 Specifikace dodávek - ceník
Příloha č. 3 Specifikace dodávek - ceník; Část 3: Medicinální plyny 2024 část 3 Jindřichův Hradec
Sjednocený název - médium | Technické údaje lahví |  |  |  | předpokládané množství lahví za 48 měsíců | soutěžené množství média na 48 měsíců | soutěžené jednotky média | Nabídková cena za soutěženou jednotku média v Kč bez DPH | Sazba DPH v % (21; 12) | Nabídková cena celkem v Kč za 48 měsíců bez DPH | Nabídková cena celkem za 48 měsíců v Kč vč DPH | Obchodní název nabízené láhve příslušného média; množství média v láhvi; ev.plnící tlak | Kód produktu | Cena za láhev v Kč bez DPH
| Obsah v lahvi (m3) | Obsah v lahvi (kg) | Vodní objem lahve (litry) | Plnící tlak (barů)
Kyslík medicinální kapalný | - | - | - | - |  | 500000 | kg |  |  | 0 | 0
Kyslík medicinální plynný |  | 0.6 | 2 | 150 až 200 | 917 | 550.2 | kg |  |  | 0 | 0
Kyslík medicinální plynný |  | 2.9 | 10 | 150 až 200 | 7 | 20.3 | kg |  |  | 0 | 0
Kyslík medicinální plynný | 10.8 | 14.5 | 50 | 150 až 200 | 35 | 507.5 | kg |  |  | 0 | 0
Kyslík technický (průmyslový) plynný |  | 14.5 |  | 200 | 4 | 58 | kg |  |  | 0 | 0
Oxid dusný medicinální |  | 7.5 | 10 |  | 10 | 75 | kg |  |  | 0 | 0
Oxid dusný medicinální |  | 37.5 | 40 -50 |  | 134 | 5025 | kg |  |  | 0 | 0
Oxid uhličitý medicinální (pharma) |  | 20 | 27 |  | 5 | 100 | kg |  |  | 0 | 0
Oxid uhličitý medicinální (pharma) |  | 37.5 | 40-50 |  | 35 | 1312.5 | kg |  |  | 0 | 0
Kalibrační plyn LABLINE(CO2 -10 % + H2 - 10 % + N2 - 80 %) | 7 |  | 50 | 150 | 6 | 42 | m3 |  |  | 0 | 0
Acetylen čistý |  | 10 | 50 | 180 | 3 | 30 | kg |  |  | 0 | 0
Vzduch medicinální syntetický | 10 | 11.8 | 50 | 200 | 9 | 106.2 | kg |  |  | 0 | 0
CELKEM za MÉDIA za dodávky za 48 měsíců | [9 empty] | 0 | 0
Sjednocený název | [5 empty] | Celkový počet | soutěžené jednotky | Nabídková cena za soutěženou jednotku v Kč bez DPH | Sazba DPH v % (21; 12) | Nabídková cena celkem bez DPH | Nabídková cena celkem vč DPH | Poznámka
jednotka= kg /závoz
Doprava cisterny (vč.všech souvisejících nákladů) - cena závozu za 1 kg kyslíku med. kapalného | [5 empty] | 500000 | Kč / závozu za kg |  |  | 0 | 0 | jednotka=jeden závoz
Doprava lahví (vč.všech souvisejících nákladů) - počet závozů / 48 měsíců | [5 empty] | 52 | Kč / závoz |  |  | 0 | 0
Sjednocený název | [5 empty] | celkový počet zásobníků | soutěžené jednotky | Nabídková cena za soutěženou jednotku v Kč bez DPH | Sazba DPH v % (21; 12) | Nabídková cena celkem bez DPH | Nabídková cena celkem vč DPH | Poznámka
zásobníky včetně příslušenství
Nájem zásobníků kapalného medicinálního kyslíku za 48 měsíců - počet zásobníků; celková kapacita zásobníků | [5 empty] | 2 | měsíční nájem za všechny zásobníky: 2 ks (1ks-10.000 litrů; 1ks-6.000 litrů) |  |  | 0 | 0
Sjednocený název | [5 empty] | průměrný počet lahví denně | soutěžené jednotky | Nabídková cena za soutěženou jednotku v Kč bez DPH | Sazba DPH v % (21; 12) | Nabídková cena celkem bez DPH (za 1461 dnů) | Nabídková cena celkem vč DPH
Nájem za medicinální a speciální lahve, včetně lahví s integrovaným redukčním ventilem - průměrný denní počet s tolerancí (+/-) 10% | [5 empty] | 104 | ks |  |  | 0 | 0
Nájem za technické a potravinářské lahve - průměrný denní počet s tolerancí (+/-) 10% | [5 empty] | 2 | ks |  |  | 0 | 0
CELKEM za DOPRAVNÉ a NÁJEMNÉ za 48 měsíců | [9 empty] | 0 | 0
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM za ČÁST VZ - Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. (dodávky MÉDIÍ, DOPRAVNÉ a NÁJEMNÉ za 48 měsíců) | [9 empty] | 0 | 0
POZNÁMKA : | Dodavatel vyplňuje Sloupce "I" "J" "N" "O" a "P" tohoto Formuláře
Jestliže dodavatel nedisponuje poptávanou velikostí láhve, uvede náhradu, která je nejblíže poptávané velikosti dle vodního objemu láhve.
Požadavek na dlouhodobý pronájem TL (bez kombinovaného redukčního ventilu)
celkem tlakových lahví | 106
- Oxid dusný medicinální láhev 50litrů/37,5kg | 8
- Oxid dusný medicinální láhev 10litrů/7,5kg | 3
- O2 láhev 2litry/15 - 20MPa | 66
- O2 láhev 10litrů/15 - 20MPa | 5
- O2 láhev 50litrů/15 - 20MPa | 10
- OXID UHLIČITÝ MED. láhev 50litrů/37,5kg (Pharma) | 6
- OXID UHLIČITÝ MED. láhev 27litrů/20kg (Pharma) | 2
- Vzduch stlačený MED. láhev 50litrů/20MPa (N2-79% + O2-21 %) | 2
- Kalibrační plyn LABLINE 50litry/15MPa (CO2 -10 % + H2 - 10 % + N2 - 80 %) | 2
- O2 technický láhev 50litrů/20MPa | 1
- Acetylen láhev 50litrů/ | 1
Požadavky na zásobníky:
zásobníky na kapalný kyslík /v nájmu 6 000 + 10 000 litrů/ | 2
atmosferický odpařovač (min. kapacita odběru 89Nm3/h) | 2
telemetrické zařízení s výstupem pro objednavatele | 2
Požadavky na dodávky:
TL
- 24 hod. po odeslání objednávky
- naskladnění - pouze v pracovní dny 7 - 15.30 hod.
- doprava dodávkovým vozem do 3,5t
kapalina
- 24 hod. po odeslání objednávky
- naskladnění - 24/7/365
- doprava cisternou s vlasním kompresorem

## NemPI
Příloha č. 3 Specifikace dodávek - ceník
Příloha č. 3 Specifikace dodávek - ceník; Část 4: Medicinální plyny 2024 část 4 Písek
Sjednocený název - médium | Technické údaje lahví |  |  |  | předpokládané množství lahví za 48 měsíců | soutěžené množství média na 48 měsíců | soutěžené jednotky média | Nabídková cena za soutěženou jednotku média v Kč bez DPH | Sazba DPH v % (21; 12) | Nabídková cena celkem v Kč za 48 měsíců bez DPH | Nabídková cena celkem za 48 měsíců v Kč vč DPH | Obchodní název nabízené láhve příslušného média; množství média v láhvi; ev.plnící tlak | Kód produktu | Cena za láhev v Kč bez DPH
| Obsah v lahvi (m3) | Obsah v lahvi (kg) | Vodní objem lahve (litry) | Plnící tlak (barů)
Kyslík medicinální kapalný | - | - | - | - |  | 240000 | kg |  |  | 0 | 0
Acetylen čistý |  | 1.8 |  |  | 4 | 7.2 | kg |  |  | 0 | 0
Kyslík medicinální plynný | 0,3 až 0,4 | 0.6 | 2 | 150 až 200 | 450 | 270 | kg |  |  | 0 | 0
Kyslík medicinální plynný |  | 0.9 | 3 | 150 až 200 | 20 | 18 | kg |  |  | 0 | 0
Kyslík medicinální plynný | 1,6 až 2,2 | 2.9 | 10 | 150 až 200 | 2 | 5.8 | kg |  |  | 0 | 0
Kyslík medicinální plynný |  | 14.5 | 50 | 150 až 200 | 12 | 174 | kg |  |  | 0 | 0
Kyslík technický plynný (velký) | 2.2 | 3 | 10 | 200 | 4 | 12 | kg |  |  | 0 | 0
Oxid dusný medicinální |  | 7.5 | 10 |  | 80 | 600 | kg |  |  | 0 | 0
Oxid uhličitý medicinální |  | 7.5 | 10 |  | 24 | 180 | kg |  |  | 0 | 0
Oxid uhličitý medicinální |  | 20.3 | 27 |  | 52 | 1055.6 | kg |  |  | 0 | 0
Oxid uhličitý potravinářský |  | 6 | 10 |  | 8 | 48 | kg |  |  | 0 | 0
Propan-butan |  | 33 |  |  | 12 | 396 | kg |  |  | 0 | 0
Směs medicinálního kyslíku a oxidu dusného (typu ENTONOX) |  | 4.427 |  |  | 8 | 35.416 | kg |  |  | 0 | 0
Směs plynů X10A_20,9% KYSLÍK, 0,3% OXID UHELNATÝ, 0,3% METHAN, V DUSÍK.HLINÍK LÁHEV 2,3 kg |  | 2.3 | 10 |  | 20 | 46 | kg |  |  | 0 | 0
Směs plynů X10S_5% VODÍK, 5% OXID UHLIČITÝ, V DUSÍK.OCEL LÁHEV - 2,2 kg |  | 2.2 | 10 |  | 24 | 52.8 | kg |  |  | 0 | 0
Vzduch medicinální syntetický |  | 0.2 | 3 | 200 | 36 | 7.2 | kg |  |  | 0 | 0
Vzduch medicinální syntetický | 10 | 11.8 | 50 | 200 | 12 | 141.6 | m3 |  |  | 0 | 0
CELKEM za MÉDIA za dodávky za 48 měsíců | [9 empty] | 0 | 0
Sjednocený název | [5 empty] | Celkový počet | soutěžené jednotky | Nabídková cena za soutěženou jednotku v Kč bez DPH | Sazba DPH v % (21; 12) | Nabídková cena celkem bez DPH | Nabídková cena celkem vč DPH
Poznámka
Doprava cisterny (vč.všech souvisejících nákladů) - cena závozu za 1 kg kyslíku med. kapalného | [5 empty] | 240000 | Kč / závozu za kg |  |  | 0 | 0 | jednotka= kg /závoz
Doprava lahví (vč.všech souvisejících nákladů) - počet závozů / 48 měsíců | [5 empty] | 120 | Kč / závoz |  |  | 0 | 0 | jednotka=jeden závoz
Sjednocený název | [5 empty] | celkový počet zásobníků | soutěžené jednotky | Nabídková cena za soutěženou jednotku v Kč bez DPH | Sazba DPH v % (21; 12) | Nabídková cena celkem bez DPH | Nabídková cena celkem vč DPH
Zajištění komplexního servisu, údržby, čištění a veškerých potřebných revizí zásobníků kapalného kyslíku za 48 měsíců - počet zásobníků; celková kapacita zásobníků, zásobníky ve vlastnictví nemocnice | [5 empty] | 2 | komplexní servis za 1 měsíc za všechny zásobníky; 2 ks; 18.000 litrů |  |  | 0 | 0
Sjednocený název | [5 empty] | průměrný počet lahví denně | soutěžené jednotky | Nabídková cena za soutěženou jednotku v Kč bez DPH | Sazba DPH v % (21; 12) | Nabídková cena celkem bez DPH (za 1461 dnů) | Nabídková cena celkem vč DPH
Nájem za medicinální a speciální lahve, včetně lahví s integrovaným redukčním ventilem - průměrný denní počet s tolerancí (+/-) 10% | [5 empty] | 80 | ks |  |  | 0 | 0
Nájem za technické a potravinářské lahve - průměrný denní počet s tolerancí (+/-) 10% | [5 empty] | 10 | ks |  |  | 0 | 0
CELKEM za DOPRAVNÉ a NÁJEMNÉ za 48 měsíců | [9 empty] | 0 | 0
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM za ČÁST VZ - Nemocnice Písek, a.s. (dodávky MÉDIÍ, DOPRAVNÉ a NÁJEMNÉ za 48 měsíců) | [9 empty] | 0 | 0
POZNÁMKA : | Dodavatel vyplňuje Sloupce "I" "J" "N" "O" a "P" tohoto Formuláře
Jestliže dodavatel nedisponuje poptávanou velikostí láhve, uvede náhradu, která je nejblíže poptávané velikosti dle vodního objemu láhve.
Zásobníky na kapalný medicinální kyslík jsou ve vlastnictví nemocnice

## NemPT
Příloha č. 3 Specifikace dodávek - ceník
Příloha č. 3 Specifikace dodávek - ceník; Část 5: Medicinální plyny 2024 část 5 Prachatice
Sjednocený název - médium | Technické údaje lahví |  |  |  | předpokládané množství lahví za 48 měsíců | soutěžené množství média na 48 měsíců | soutěžené jednotky média | Nabídková cena za soutěženou jednotku média v Kč bez DPH | Sazba DPH v % (21; 12) | Nabídková cena celkem v Kč za 48 měsíců bez DPH | Nabídková cena celkem za 48 měsíců v Kč vč DPH | Obchodní název nabízené láhve příslušného média; množství média v láhvi; ev.plnící tlak | Kód produktu | Cena za láhev v Kč bez DPH
| Obsah v lahvi (m3) | Obsah v lahvi (kg) | Vodní objem lahve (litry) | Plnící tlak (barů)
Kyslík medicinální kapalný | - | - | - | - |  | 240000 | kg |  |  | 0 | 0
Kyslík medicinální plynný |  | 0.6 | 2 | 150 až 200 | 413 | 247.8 | kg |  |  | 0 | 0
Kyslík medicinální plynný |  | 2.9 | 10 | 150 až 200 | 184 | 533.6 | kg |  |  | 0 | 0
Oxid uhličitý medicinální |  | 7.5 | 10 |  | 80 | 600 | kg |  |  | 0 | 0
CELKEM za MÉDIA za dodávky za 48 měsíců | [9 empty] | 0 | 0
Sjednocený název | [5 empty] | Celkový počet | soutěžené jednotky | Nabídková cena za soutěženou jednotku v Kč bez DPH | Sazba DPH v % (21; 12) | Nabídková cena celkem bez DPH | Nabídková cena celkem vč DPH
Poznámka
Doprava cisterny (vč.všech souvisejících nákladů) - cena závozu za 1 kg kyslíku med. kapalného | [5 empty] | 240000 | Kč / závozu za kg |  |  | 0 | 0 | jednotka= kg /závoz
Doprava lahví (vč.všech souvisejících nákladů) - počet závozů / 48 měsíců | [5 empty] | 104 | Kč / závoz |  |  | 0 | 0 | jednotka=jeden závoz
Sjednocený název | [5 empty] | celkový počet zásobníků | soutěžené jednotky | Nabídková cena za soutěženou jednotku v Kč bez DPH | Sazba DPH v % (21; 12) | Nabídková cena celkem bez DPH | Nabídková cena celkem vč DPH
Poznámka
Nájem zásobníků kapalného medicinálního kyslíku za 48 měsíců - počet zásobníků; celková kapacita zásobníků | [5 empty] | 2 | měsíční nájem za všechny zásobníky; 10.000 litrů |  |  | 0 | 0 | zásobníky včetně příslušenství
Sjednocený název | [5 empty] | průměrný počet lahví denně | soutěžené jednotky | Nabídková cena za soutěženou jednotku v Kč bez DPH | Sazba DPH v % (21; 12) | Nabídková cena celkem bez DPH (za 1461 dnů) | Nabídková cena celkem vč DPH
Nájem za medicinální a speciální lahve, včetně lahví s integrovaným redukčním ventilem - průměrný denní počet s tolerancí (+/-) 10% | [5 empty] | 102 | ks |  |  | 0 | 0
CELKEM za DOPRAVNÉ a NÁJEMNÉ za 48 měsíců | [9 empty] | 0 | 0
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM za ČÁST VZ - Nemocnice Prachatice, a.s. (dodávky MÉDIÍ, DOPRAVNÉ a NÁJEMNÉ za 48 měsíců) | [9 empty] | 0 | 0
POZNÁMKA : | Dodavatel vyplňuje Sloupce "I" "J" "N" "O" a "P" tohoto Formuláře
Jestliže dodavatel nedisponuje poptávanou velikostí láhve, uvede náhradu, která je nejblíže poptávané velikosti dle vodního objemu láhve.

## NemST
Příloha č. 3 Specifikace dodávek - ceník
Příloha č. 3 Specifikace dodávek - ceník; Část 6: Medicinální plyny 2024 část 6 Strakonice
Sjednocený název - médium | Technické údaje lahví |  |  |  | předpokládané množství lahví za 48 měsíců | soutěžené množství média na 48 měsíců | soutěžené jednotky média | Nabídková cena za soutěženou jednotku média v Kč bez DPH | Sazba DPH v % (21; 12) | Nabídková cena celkem v Kč za 48 měsíců bez DPH | Nabídková cena celkem za 48 měsíců v Kč vč DPH | Obchodní název nabízené láhve příslušného média; množství média v láhvi; ev.plnící tlak | Kód produktu | Cena za láhev v Kč bez DPH
| Obsah v lahvi (m3) | Obsah v lahvi (kg) | Vodní objem lahve (litry) | Plnící tlak (barů)
Kyslík medicinální kapalný | - | - | - | - |  | 360000 | kg |  |  | 0 | 0
Dusík Premier; čistota 99,5% |  | 11.2 | 50 |  | 8 | 89.6 | kg |  |  | 0 | 0
Argon medicínský; čistota >99,995% |  | 2 | 5 |  | 4 | 8 | kg |  |  | 0 | 0
Kyslík medicinální plynný(láhev s integrovaným redukčním ventilem) | 0,3 až 0,4 | 0.6 | 2 |  | 600 | 360 | kg |  |  | 0 | 0
Kyslík medicinální plynný | 1,6 až 2,2 | 2.9 | 10 |  | 20 | 58 | kg |  |  | 0 | 0
Kyslík medicinální plynný |  | 14.5 | 50 |  | 24 | 348 | kg |  |  | 0 | 0
Kyslík medicinální plynný (láhev s integrovaným redukčním ventilem) | 1,6 až 2,2 | 3 | 10 |  | 24 | 72 | kg |  |  | 0 | 0
Oxid dusný medicinální |  | 7.5 | 10 |  | 16 | 120 | kg |  |  | 0 | 0
Oxid dusný medicinální |  | 30 až 37,5 | 40 až 50 |  | 40 | 1500 | kg |  |  | 0 | 0
Oxid uhličitý medicinální |  | 7.5 | 10 |  | 60 | 450 | kg |  |  | 0 | 0
Oxid uhličitý medicinální |  | 30 | 40-50 |  | 40 | 1200 | kg |  |  | 0 | 0
Směs medicinálního kyslíku (50%) a oxidu dusného (50%) |  | 2.214 |  |  | 4 | 8.86 | kg |  |  | 0 | 0
Směs plynů 0,3% CO_0,3% CH4_20,9% O2_78,5% N2 |  | 2.4 | 10 |  | 12 | 28.8 | kg |  |  | 0 | 0
Směs plynů 12,5% CO_5% H_82,5% N2 |  | 12.1 | 50 |  | 40 | 484 | kg |  |  | 0 | 0
Propan-butan (velký) |  | 33 |  |  | 6 | 198 | kg |  |  | 0 | 0
Acetylen C2H2 |  | 33 |  |  | 2 | 66 | kg
Kyslík technický s integrovaným ventilem |  | 33 |  |  | 3 | 99 | kg
Oxid uhličitý medicinální |  | 1.5 |  |  | 3 | 4.5 | kg
Vzduch medicinální syntetický |  | 2.4 | 10 |  | 20 | 48 | kg |  |  | 0 | 0
CELKEM za MÉDIA za dodávky za 48 měsíců | [9 empty] | 0 | 0
Sjednocený název | [5 empty] | Celkový počet | soutěžené jednotky | Nabídková cena za soutěženou jednotku v Kč bez DPH | Sazba DPH v % (21; 12) | Nabídková cena celkem bez DPH | Nabídková cena celkem vč DPH
Poznámka
Doprava cisterny (vč.všech souvisejících nákladů) - cena závozu za 1 kg kyslíku med. kapalného | [5 empty] | 360000 | Kč / závozu za kg |  |  | 0 | 0 | jednotka= kg /závoz
Doprava lahví (vč.všech souvisejících nákladů) - počet závozů / 48 měsíců | [5 empty] | 100 | Kč / závoz |  |  | 0 | 0 | jednotka=jeden závoz
Sjednocený název | [5 empty] | celkový počet zásobníků | soutěžené jednotky | Nabídková cena za soutěženou jednotku v Kč bez DPH | Sazba DPH v % (21; 12) | Nabídková cena celkem bez DPH | Nabídková cena celkem vč DPH
Poznámka
Nájem zásobníků kapalného medicinálního kyslíku za 48 měsíců - počet zásobníků; celková kapacita zásobníků | [5 empty] | 1 | měsíční nájem za zásobník; 11 017 litrů |  |  | 0 | 0 | zásobníky včetně příslušenství
Sjednocený název | [5 empty] | průměrný počet lahví denně | soutěžené jednotky | Nabídková cena za soutěženou jednotku v Kč bez DPH | Sazba DPH v % (21; 12) | Nabídková cena celkem bez DPH (za 1461 dnů) | Nabídková cena celkem vč DPH
Nájem za medicinální a speciální lahve, včetně lahví s integrovaným redukčním ventilem - průměrný denní počet s tolerancí (+/-) 10% | [5 empty] | 90 | ks |  |  | 0 | 0
Nájem za technické a potravinářské lahve - průměrný denní počet s tolerancí (+/-) 10% | [5 empty] | 2 | ks |  |  | 0 | 0
CELKEM za DOPRAVNÉ a NÁJEMNÉ za 48 měsíců | [9 empty] | 0 | 0
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM za ČÁST VZ - Nemocnice Strakonice, a.s. (dodávky MÉDIÍ, DOPRAVNÉ a NÁJEMNÉ za 48 měsíců) | [9 empty] | 0 | 0
POZNÁMKA : | Dodavatel vyplňuje Sloupce "I" "J" "N" "O" a "P" tohoto Formuláře
Jestliže dodavatel nedisponuje poptávanou velikostí láhve, uvede náhradu, která je nejblíže poptávané velikosti dle vodního objemu láhve.
Veškeré rozvody medicinálních plynů nemocnice jsou koncipovány na provozní tlak 200Bar

## NemTA
Příloha č. 3 Specifikace dodávek - ceník
Příloha č. 3 Specifikace dodávek - ceník; Medicinální plyny 2024 část 7 Tábor
Sjednocený název - médium | Technické údaje lahví |  |  |  | předpokládané množství lahví za 48 měsíců | soutěžené množství média na 48 měsíců | soutěžené jednotky média | Nabídková cena za soutěženou jednotku média v Kč bez DPH | Sazba DPH v % (21; 12) | Nabídková cena celkem v Kč za 48 měsíců bez DPH | Nabídková cena celkem za 48 měsíců v Kč vč DPH | Obchodní název nabízené láhve příslušného média; množství média v láhvi; ev.plnící tlak | Kód produktu | Cena za láhev v Kč bez DPH
| Obsah v lahvi (m3) | Obsah v lahvi (kg) | Vodní objem lahve (litry) | Plnící tlak (barů)
Kyslík medicinální kapalný | - | - | - | - |  | 550000 | kg |  |  | 0 | 0
Kyslík medicinální plynný | 10.8 | 14.5 | 50 | 200 | 40 | 580 | kg |  |  | 0 | 0
Kyslík medicinální plynný |  | 3 |  | 150 až 200 | 65 | 195 | kg |  |  | 0 | 0
Kyslík medicinální plynný (láhev s integrovaným redukčním ventilem) |  | 0.6 | 2 | 150 až 200 | 1400 | 840 | kg |  |  | 0 | 0
Oxid dusný medicinální |  | 30 až 37,5 | 40 až 50 |  | 144 | 5400 | kg |  |  | 0 | 0
Oxid uhličitý medicinální |  | 7.5 | 10 |  | 160 | 1200 | kg |  |  | 0 | 0
Oxid uhličitý lékařský pro laparo přístroje |  | 30 | 40-50 |  | 30 | 900 | kg |  |  | 0 | 0
Oxid uhličitý kapalný technický |  | 20 | 27-30 |  | 4 | 80 | kg |  |  | 0 | 0
CELKEM za MÉDIA za dodávky za 48 měsíců | [9 empty] | 0 | 0
Sjednocený název | [5 empty] | Celkový počet | soutěžené jednotky | Nabídková cena za soutěženou jednotku v Kč bez DPH | Sazba DPH v % (21; 12) | Nabídková cena celkem bez DPH | Nabídková cena celkem vč DPH
Poznámka
Doprava cisterny (vč.všech souvisejících nákladů) - cena závozu za 1 kg kyslíku med. kapalného | [5 empty] | 550000 | Kč / závozu za kg |  |  | 0 | 0 | jednotka= kg /závoz
Doprava lahví (vč.všech souvisejících nákladů) - počet závozů / 48 měsíců | [5 empty] | 72 | Kč / závoz |  |  | 0 | 0 | jednotka=jeden závoz
Sjednocený název | [5 empty] | průměrný počet lahví denně | soutěžené jednotky | Nabídková cena za soutěženou jednotku v Kč bez DPH | Sazba DPH v % (21; 12) | Nabídková cena celkem bez DPH (za 1461 dnů) | Nabídková cena celkem vč DPH
Nájem za medicinální a speciální lahve, včetně lahví s integrovaným redukčním ventilem - průměrný denní počet s tolerancí (+/-) 10% | [5 empty] | 150 | ks |  |  | 0 | 0
Nájem za technické a potravinářské lahve - průměrný denní počet s tolerancí (+/-) 10% | [5 empty] | 3 | ks |  |  | 0 | 0
CELKEM za DOPRAVNÉ a NÁJEMNÉ za 48 měsíců | [9 empty] | 0 | 0
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM za ČÁST VZ - Nemocnice Tábor, a.s. (dodávky MÉDIÍ, DOPRAVNÉ a NÁJEMNÉ za 48 měsíců) | [9 empty] | 0 | 0
POZNÁMKA : | Dodavatel vyplňuje Sloupce "I" "J" "N" "O" a "P" tohoto Formuláře
Jestliže dodavatel nedisponuje poptávanou velikostí láhve, uvede náhradu, která je nejblíže poptávané velikosti dle vodního objemu láhve.
Zásobníky na kapalný medicinální kyslík jsou ve vlastnictví nemocnice