## Produktové info
Příloha k ZD č. 7
POLOŽKOVÝ CENÍK
| Název veřejné zakázky: |  |  | Kolenní implantáty 2024
Název dodavatele:
Interní údaje nemocnice | Objednávací číslo* | Dodavatel | PDK kód | EAN | SUKL kód | Název ZP v katalogu dodavatele | Forma | Druh | Popis | Výrobce ZP* | Třída rizika* | Obchodní měrná (fakturační) jednotka = MJ* | Minimální objednávka* | Cena bez DPH za MJ* | Aktuální platná sazba DPH | Kolik je ,,MJVBaleni '' v ,,MJ" | skladovací jednotka = MJVBaleni | Kód VZP* | Maximální úhrada pojišťovnou za zdrav. prostř.* | Právní režim ZP* | Název ZP v regulatroních dokumetnech* | UDI-DI měrné ( fakturační) jednotky (MJ) | UDI-DI skladové měrné jednotky (MJVBaleni) | Termolabilní ZP* | Skladovací a přepravní teplota | Povinnost instruktáže* | Interní údaje nemocnice | Interní údaje nemocnice | Interní údaje nemocnice | Interní údaje nemocnice | Interní údaje nemocnice | Interní údaje nemocnice | Interní údaje nemocnice | Interní údaje nemocnice | Interní údaje nemocnice | Interní údaje nemocnice | Interní údaje nemocnice | Interní údaje nemocnice | Interní údaje nemocnice | Poznámka | ZP pro opakované použití*
| Unikátní ID pro položku v katalogu dodavatele. | Název dodavatle v NEOS | PDk položky, pokud je přidělen. | Kód položky EAN čárový kód, v případě více EAN oddělit středníky. Povinné vyplnit, pokud není vyplněné UDI-DI. |  | Název ZP, tak jak je uveden v katalogu dodavatele, na úrovni varianty. | informace pro naše zdravotníky - po kolika ks, v jaké formě je položka balena |  |  | Doplňte výrobce pro všechny položky. | Vyberte z možností. Informaci naleznete na Prohlášení o shodě. Více informací viz záložka Třída rizika. | vyberte MJ z možností. | Minimální objednatelné množství MJ | Částka v CZK. | Vyberte sazbu DPH z možností. | Číselná hodnota. např. kolik ks je v jednom balení. | Vyberte z možností. Jde o jednotku, kterou můžeme vykázat na 1 pacienta nebo nejmenší jd. kterou můžeme vydat | Vyplňte 7-místný kód VZP z Úhradového katalogu VZP, nebo zvolte možnost "N", pokud ZP v katalogu není. Více informací viz záložka Kód VZP. | Výše úhrady z prostředků veřejného zdravotního pojištění za MJ. Zjistíte z aktuálního číselníku VZP (odkaz v záložce Kód VZP) | Zvolte právní režim prostředku (legacy device nebo new device) s ohledem na to, podle jakého předpisu byla posouzena shoda (zjistíte z prohlášení o shodě, více informací viz záložka Právní režim ZP). | Název ZP, který je uveden v regulatorních dokumentech - Prohlášení o shodě/ Certifikát shody/ Návod k použití. Na úrovni varianty. | Povinné vyplnit v případě new device (shoda posouzená dle nařízení 2017/745 nebo 2017/746). Pokud ZP nemá UDI-DI z důvodu, že jde o old device nebo legacy device, je položka nepovinná. | Povinné vyplnit v případě new device (shoda posouzená dle nařízení 2017/745 nebo 2017/746). Pokud ZP nemá UDI-DI z důvodu, že jde o old device nebo legacy device, je položka nepovinná. | Zvolte "Ano" v případě, že ZP má v návodu/na značení určený rozsah skladovací teploty. Více informací viz záložka Termolabilní ZP. | Povinné vyplnit v případě, že jste ve sloupci "Termolabilní ZP" zvolili možnost "ano". Uveďte teplotní limity nebo rozsah pro skladování a přepravu uvedený v návodu k použití nebo na značení ZP. Ve stupních Celsia. | Uveďte ANO, pokudje nutné provést proškolení/ instruktáž presonálu před použitím ZP. | [13 empty] | např doplňující info náhrada za : nahrazeno : ( čím) | Zvolte "Ne" v případě, že má ZP v návodu/ na značení uvedenou informaci o zákazu opakovaného použití ZP. Více informací viz záložka ZP pro opakované použití.

## Právní režim ZP
legacy device
new device
není ZP
definovaná možnost | vysvětlení
legacy device | - ZP se shodou posouzenou dle MDD (93/42/EHS), AIMDD (90/385/EHS) nebo nebo IVDD (98/79/ES). Pojem pro účely této tabulky zahrnuje i tzv. old device. | směrnice 93/42/EHS
směrnice 90/385/EHS
směrnice 98/79/ES
new device | ZP se shodou posouzenou podle nařízení EU 2017/745 nebo 2017/746.B13 | nařízení EU 2017/745
nařízení EU 2017/746
není ZP

## Třída rizika
I | ZP třídy I
Im | ZP třídy I - s měřící funkcí
Is | ZP třídy I - sterilní
Ir | ZP třídy I - chirurgický nástroj pro opakované použití
IIa | ZP třídy IIa
IIb | ZP třídy IIb
III | ZP třídy III
AIMD | aktivní implatabilní zdravotnický prostředek (vyplňujete, pouze pokud jde o legacy device; pokud jde o new MD, tak už patří do třídy III)
IVDD - seznam A | IVD ze seznamu A (legacy device se shodou posouzenou podle směrnice 98/79 ES)
IVDD - seznam B | IVD ze seznamu B (legacy device se shodou posouzenou podle směrnice 98/79 ES)
IVDD - selftest | IVD pro sebetestování (legacy device se shodou posouzenou podle směrnice 98/79 ES)
IVDD - ostatní | IVD nespadající (legacy device se shodou posouzenou podle směrnice 98/79 ES)
IVDR A | IVD rizikové třídy A (new device se shodou posouzenou podle nařízení IVDR 2017/746)
IVDR B | IVD rizikové třídy B (new device se shodou posouzenou podle nařízení IVDR 2017/746)
IVDR C | IVD rizikové třídy C (new device se shodou posouzenou podle nařízení IVDR 2017/746)
IVDR D | IVD rizikové třídy D (new device se shodou posouzenou podle nařízení IVDR 2017/746)
není ZP | např. nádoby na zdravotnický odpad
CH | chemikálie

## Kód VZP
odkaz na aktuální Úhradový katalog VZP - ZP (ZUM): | https://media.vzpstatic.cz/media/Default/dokumenty/ciselniky/pzt1097m.pdf

## MJ
arch
bal
box
karton
kg
ks
litr
metr
ml
pár
role
sada
set
test

## MJVBaleni
bal
cm2
den
g
kg
ks
litr
metr
ml
pár
role
sada
set
test

## DPH
12
21

## ZP pro opakované použití
Ano
Ne
Zákaz opakovaného použití ZP je na označení ZP vyjádřen symbolem:

## Termolabilní ZP
Ano
Ne
Požadavky na teplotu přepravy a skladování je na značení ZP vyjádřena symbolem:

## Instruktáž
Ano
Ne
Povinnost instruktáže je označena symbolem :

## BTK
Ano
Ne
Je povinností provozovatele zdravotnického prostředku si nechat provádět pravidelné bezpečnostně technické kontroly (BTK) u rizikové třídy II. a, II. b a III. v termínu nejpozději 1x za 2 roky. Nebo se řídit doporučením výrobce v případě častějších kontrol

## Položka se již nedodává
NEDODÁVÁME
Uveďte u ZP, který již nedodáváte. I k tomuto ZP vyžadujeme zaslat všechny náležité regulatorní dokumenty, které ZP vyžaduje.

## Poznámka
Do poznámky uvádějte dodavatelské kódy náhrad ( náhrada za, nahrazeno - čím), doplňující informace ke zdrav. prostředku