KRYCÍ LIST NABÍDKY

| Název veřejné zakázky | Kardioangiografický přístroj s příslušenstvím pro hybridní operační sál Kardiocentra vč. komplexního pozáručního servisu na 8 roků |
| --- | --- |

Identifikační údaje účastníka

(Účastník výběrového řízení vyplní tabulku údaji platnými ke dni podání nabídky. Na uvedenou e-mailovou adresu kontaktní osoby, mohou být doručovány dokumenty v průběhu výběrového řízení.)

| Název účastníka | [doplní účastník] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sídlo | [doplní účastník] |  |  |  |
| Kontaktní adresa | [doplní účastník] |  |  |  |
| IČO | [doplní účastník] | DIČ | [doplní účastník] |  |
| Velikost podniku dle počtu zaměstnanců a finanční hodnoty podniku | malý/střední/velký | Kód NUTS (normalizovaná kvalifikace územního celku v ČR) |  | CZxxx |
| Statutární orgán | 1) [jméno, příjmení, titul, pozice] | 2) [jméno, příjmení, titul, pozice] |  |  |
| Osoba oprávněná zastupovat uchazeče | [doplní účastník] | +420 |  |  |
| Kontaktní osoba email | 1) [doplní účastník] | 2) [doplní účastník] |  |  |

DÍLČÍ KRITÉRIA PRO HODNOTÍCÍ KRITÉRIUM „KVALITA – TECHNICKÁ ÚROVEŇ“

Účastník vyplní ANO nebo NE

| Název dílčího kritéria dle technické specifikace | ANO / NE |
| --- | --- |
| Dodávaný systém musí umožnit snížení radiační zátěže při zachování shodné kvality zobrazení. Uchazeč předloží min. 2 klinické studie, kde bude prokázáno snížení radiační zátěže nabízeného systému min. o 40 % oproti předchozí poslední generaci dodávaných ag. systémů téhož výrobce. Hodnocení tohoto kritéria bude provedeno zadavatelem na základě minimálně 2 odborných klinických studií (tuzemských či zahraničních), ze kterých bude prokazatelné, že u angio-kardiologických vyšetření prováděných na nově dodaném přístroji dojde poklesu dávky ozáření u pacienta i obsluhujícího personálu nejméně o 40% oproti současnému stavu (předchozí poslední generace ag systému), aniž by došlo ke snížení kvality obrazu Odborné klinické studie musí obsahovat popis použité metodiky a kompletní dosažené výsledky, prokazující uvedené závěry. Za odborné klinické studie nebudou považovány marketingové materiály výrobců angiografických přístrojů. Zahraniční odborné klinické studie mohou být předloženy v originálním jazyce. Hodnoceno 40 body. |  |
| SW umožňující fůzi LIVE fluoro obrazu a barevně odlišeného modelu koronárních tepen vytvořené z intra – operativní angiografie. Model koronárních tepen musí v reálném čase následovat pohyby srdce a hrudníku pacienta bez závislosti na tepové frekvenci srdce a frekvenci dýchání (např. Dynamic Coronary Roadmap nebo adekvátní) Hodnoceno 20 body. |  |
| Dvouosý rotační sken pro simultánní sběr obrazů kranio-kaudeálně a levá/pravá přední šikmá projekce, který poskytuje rentgenovou smyčku (2D –RTG angiogram) každé koronární tepny v jedné rotaci C-ramene s pomocí jednoho nástřiku kontrastní látky. Hodnoceno 20 body. |  |
| SW vybavení pro zvýraznění stentů na koronárním řečišti v reálném čase (CLEARstent Live, Stent Boost Live) Možnost ovládání/akvizice přímo od vyšetřovacího stolu. Hodnoceno 20 body. |  |

V [doplní účastník] dne [doplní účastník]

…………………………………………………………………

[jméno, funkce a podpis oprávněné osoby]