|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Metoda | Počet požadavků v roce 2024 | Konfirmace a související vyšetření |
| HIV Ag/Ab | 3251 | * Každý reaktivní výsledek je nutné odeslat na konfirmaci do NRL pro HIV/AIDS * Povinné měsíční hlášení výsledků do NRL |
| Anti-HCV | 4947 | * Každý nový reaktivní výsledek musí být konfirmován imunoblotem (pokud není dostupný pozitivní výsledek PCR RNA HCV nebo údaj o pozitivitě protilátek v minulosti) |
| HBsAg  HBsAg konfirmace | 4617  36 | * Podle IFU: u reaktivních vzorků opakovaná měření v duplikátu, v r. 2024 bylo 179 vzorků dodatečně měřených v duplikátu, tj. 358 měření * Každý nový reaktivní výsledek musí být konfirmován (HBsAg Confirmatory test Liaison), v roce 2024 provedeno 36 konfirmací * Reaktivita HBsAg → vyšetření všech markerů HBV → interpretace |
| Anti-HBc total | 3430 |  |
| Anti-HBc IgM | 1370 |  |
| Anti-HBs | 2672 |  |
| HBeAg | 1198 |  |
| Anti-HBe | 1175 |  |
| Anti-HAV total | 1916 |  |
| Anti-HAV IgM | 1858 | * Dostupnost v režimu 24/7 vhodná v době zvýšeného výskytu infekce * Každý reaktivní výsledek musí být hodnocen s ohledem na výsledek celkových protilátek (anti-HAV total), výsledek markerů jiných hepatitid, anamnestické údaje (očkování, prodělané onemocnění, kontakt s infekcí…) |

Realizace EHK?

EHK Sérologie HBV, HCV, HIV: HBsAg, konfirmace HBsAg, anti-HBc total, anti-HCV, HIV Ag/Ab

EHK Sérologie HBV: HBsAg, konfirmace HBsAg, anti-HBs, HBeAg, anti-HBe, anti-HBc IgM, anti-HBc total

EHK Sérologie HAV: anti-HAV total/IgG, anti-HAV IgM