## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet stavby
| Stavba: |  | 0008 | Stavební úpravy lůžkových jednotek interny v budově G, Nemocnice Písek a.s.
| Objekt: |  | 01 | SO01 - Budova G
5610 | Rozpočet: |  | 2 | D.1.01.4g Měření a regulace
| Objednatel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: |  | Nemocnice Písek, a.s. |  |  |  | IČO: | 26095190
|  |  | Karla Čapka 589 |  |  |  | DIČ: | Skupinove_DPH
|  |  | 39701 | Písek-Budějovické Předměstí
Vypracoval:
| Rozpis ceny |  |  | Dodávka |  | Montáž |  | Celkem
HSV | HSV |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
PSV | PSV |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
MON | MON |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
VN | Vedlejší náklady |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
ON | Ostatní náklady |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Celkem |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 12 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 12 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
2 | 01 | SO01 - Budova G |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | 2 | D.1.01.4g Měření a regulace |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu | Dodávka | Montáž | Celkem | %
| _1 | Rozvaděč RM1 |  |  | HSV | 0 | 0 | 0
| _2 | Řídicí systém |  |  | HSV | 0 | 0 | 0
| _3 | Snímače, ventily a ostatní periferie |  |  | HSV | 0 | 0 | 0
| _4 | Elektrospotřebiče |  |  | HSV | 0 | 0 | 0
| _5 | Elektroinstalační materiál |  |  | HSV | 0 | 0 | 0
| _6 | Ostatní činnosti jinde neuvedené |  |  | HSV | 0 | 0 | 0
| Cena celkem |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## 01 2 Pol
Položkový rozpočet | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 0008 | Stavební úpravy lůžkových jednotek interny v budově G, Nemocnice Písek a.s. | [25 empty] | STA
O: | 01 | SO01 - Budova G | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 2 | D.1.01.4g Měření a regulace | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | _1 | Rozvaděč RM1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
1 |  | Komunikační převodník pro připojení M-Bus zařízení k systémům s rozhraním RS485 | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
2 |  | 4-pól. svodič přepětí, tř. C, sign. dálk., síť TN-C, TN-S, TT a IT | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
3 |  | Solarix Kabel Patch UTP c5e 2m šedá | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | SMS | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
4 |  | Podstavec AC,KS,IDS - podélný díl, 1000x100 | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | SCHRACK | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
5 |  | Podstavec AC,KS,IDS - příčný díl, 400x100 | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | SCHRACK | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
6 |  | Bezúdržbový olověný akumulátor 12V, kapacita 7.0Ah | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
7 |  | Kapsa na dokumentaci A4, barva RAL 7035, samolepící | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | SCHRACK | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
8 |  | Jistič modulární C4/1,10kA | ks | 3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | SCHRACK | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
9 |  | Jistič modulární C6/1,10kA | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | SCHRACK | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
10 |  | Jistič modulární C6/2,10kA | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | SCHRACK | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
11 |  | Jistič C16/3 | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | SCHRACK | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
12 |  | Jistič C20/3 | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | SCHRACK | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
13 |  | Jistič modulární B4/1,10kA | ks | 4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | SCHRACK | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
14 |  | Jistič modulární B6/1,10kA | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | SCHRACK | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
15 |  | Jistič modulární B10/1,10kA | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | SCHRACK | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
16 |  | Jistič B6/3 | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | SCHRACK | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
17 |  | Jistič B25/3 | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | SCHRACK | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
18 |  | Kontakt pomocný 5-250V/6A 1Z+1R | ks | 4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | SCHRACK | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
19 |  | Cívka vypínací B-FA/230V | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | SCHRACK | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
20 |  | Zásuvka ČSN,230V/16A na DIN lištu | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | SCHRACK | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
21 |  | Gumová příruba pro 51 kabelů,50x1-13;1x15-25mm, IP54 | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | SCHRACK | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
22 |  | Zdroj na DIN s funkcí nabíječky 12V | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
23 |  | Svorkovnice šedá (7-mi svorková) | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
24 |  | Pojistka skleněná 5x20mm 250V/0,2A (rychlá) | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
25 |  | Pojistka skleněná 5x20mm 250V/0,5A (rychlá) | ks | 6 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
26 |  | Pojistka skleněná 5x20mm 250V/3,15A (rychlá) | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
27 |  | Pojistka skleněná 5x20mm 250V/80mA (rychlá) | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
28 |  | Keystone modul RJ45 stíněný, Cat.5e, samozářezový, SFA | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ODIS | SCHRACK | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
29 |  | DIN patchpanel, 1-portový, neosazený | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ODIS | SCHRACK | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
30 |  | Řadová svorka CBC šedá, 2,5mm2 | ks | 188 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | SCHRACK | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
31 |  | Řadová svorka CBC šedá, 6mm2 | ks | 3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | SCHRACK | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
32 |  | Koncová deska CBC2,5-10,šedá | ks | 4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | SCHRACK | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
33 |  | Řadová svorka CBC modrá 2,5mm2 | ks | 5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | SCHRACK | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
34 |  | Řadová svorka CBC modrá 6mm2 | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | SCHRACK | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
35 |  | Svorka TE- 4/0 PEN zeleno-žlutá | ks | 11 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | SCHRACK | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
36 |  | Svorka TE- 6/0 PEN zeleno-žlutá | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | SCHRACK | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
37 |  | Koncová deska CBC4-PT | ks | 3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | SCHRACK | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
38 |  | Koncová svorka | ks | 17 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | SCHRACK | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
39 |  | Koncová svorka | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | SCHRACK | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
40 |  | Koncová deska pro SFR.4 pro pojistku | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | SCHRACK | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
41 |  | Svorka pro pojistku | ks | 24 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | SCHRACK | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
42 |  | Blok 1P/80A,přívod 1x16mm2 | ks | 4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | SCHRACK | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
43 |  | LED svítidlo do rozvaděče, magnetické, 100-240 VAC | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | SCHRACK | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
44 |  | Rozvaděč KS skříňový,2000x1000x400,dvoukřídlé dveře | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | SCHRACK | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
45 |  | Transformátor 230/24V,160VA | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | SCHRACK | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
46 |  | 3-pól. stykač + 1Z, kat. AC-3 ovl. AC, 7,5kW, In=17A, Un=400V, Uovl=230V AC vel.1 | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | SCHRACK | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
47 |  | 3-pól. stykač + 1Z, kat. AC-3 ovl. AC, 11kW, In=25A, Un=400V, Uovl=230V AC vel.1 | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | SCHRACK | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
48 |  | Díl propojovací | ks | 5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | SCHRACK | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
49 |  | Kontakt 1Z,zadní,svorka šroubová | ks | 4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | SCHRACK | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
50 |  | Kontakt 1R,zadní,svorka šroubová | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | SCHRACK | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
51 |  | LED 85-264VAC,zelená,zadní,šroubová | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | SCHRACK | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
52 |  | Tlačítko modré,nízké | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | SCHRACK | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
53 |  | Tlačítko hřibové s aret.,červené | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | SCHRACK | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
54 |  | Signálka plochá zelená | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | SCHRACK | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
55 |  | Spínač páčkový,2P,aret.,60st. | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | SCHRACK | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
56 |  | Ochrana tlačítka NOT-AUS | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | SCHRACK | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
57 |  | Spona pro PT7874P | ks | 5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | SCHRACK | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
58 |  | Patice relé PT 4P/6A | ks | 5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | SCHRACK | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
59 |  | Relé PT 4P/6A,24VDC | ks | 5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | SCHRACK | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
60 |  | Výroba rozvaděče | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
61 |  | Odpor 499 Ohm | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
62 |  | Pomocný materiál pro výrobu rozvaděče (lišty, lanka, dutinky apod.) | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
63 |  | Spona pro RT relé | ks | 19 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | SCHRACK | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
64 |  | Relé RT 2P/8A,12VDC,5mm | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | SCHRACK | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
65 |  | Relé RT 2P/8A,24VDC,5mm | ks | 6 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | SCHRACK | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
66 |  | Relé RT 2P/8A,24VAC,5mm | ks | 10 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
67 |  | Relé RT 2P/8A,230VAC,5mm | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | SCHRACK | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
68 |  | Pojistka skleněná 5x20mm 250V/1A (pomalá) | ks | 11 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
69 |  | Pojistka skleněná 5x20mm 250V/1,6A (pomalá) | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
70 |  | Pojistka skleněná 5x20mm 250V/2,5A (pomalá) | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
71 |  | Relé napěťové 3f.,160-240V,1P | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | SCHRACK | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
72 |  | PT-modul-LED 6/24VAC/DC,zelená | ks | 15 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | SCHRACK | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
73 |  | PT-modul-LED 6/24VDC,zel.+dioda | ks | 8 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | SCHRACK | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
74 |  | PT-modul-LED 110/230VAC,zelená | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | SCHRACK | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
75 |  | Štítek popisný na patici PT | ks | 5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | SCHRACK | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
76 |  | Štítek pro RT | ks | 19 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | SCHRACK | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
77 |  | Patice RT,šroub.vývody,5mm | ks | 19 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | SCHRACK | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
Díl: | _2 | Řídicí systém |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
78 |  | BMS controller 4xRJ45, 3xRS485 | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
79 |  | Analogový vstupní modul - 8 AI | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Honeywell | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
80 |  | Analogový výstupní modul - 8 AO | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Honeywell | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
81 |  | Digitální vstupní modul - 12 DI | ks | 5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Honeywell | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
82 |  | Digitální výstupní modul - 6 DO | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Honeywell | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
83 |  | Licence 500 Global Pts, 100 PanelBus Pts & 1 yr Ini-SMA + IO | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Honeywell | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
84 |  | Udržovací balíček na 5 roků pro 500 global datových bodů | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 23/ II | Honeywell | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
85 |  | dot. panel 10,1" TFT, 1280x800 pixelů, kapacitní | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
86 |  | Svorkovnicový blok pro moduly 8xAI, 8xAO vč. modulové propojky a popisovacího štítku | ks | 3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Honeywell | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
87 |  | Svorkovnicový blok pro moduly 12xDI vč. modulové propojky a popisovacího štítku | ks | 5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Honeywell | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
88 |  | Svorkovnicový blok pro moduly 6xDO vč. modulové propojky a popisovacího štítku | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Honeywell | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
Díl: | _3 | Snímače, ventily a ostatní periferie |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 53.57 | [6 empty] | DIL
89 |  | Elektromagnetický ventil G1/2 230V AC | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 1.12 | 1.12 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
90 |  | 1+N-pól. svodič přepětí, tř. C, modul výměnný, síť TT | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0.09333 | 0.19 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
91 |  | svodič bleskových proudů s dvoustupňovou přepěťovou ochranou 2 dvoužilových signálových linek,, inst | kus | 4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.09333 | 0.37 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
92 |  | Snímač venkovní teploty, NTC20k, -40..70°C, IP 54 | kus | 3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0.98 | 2.94 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
93 |  | Protipožární klapka - signalizace polohy - Pouze připojení | kus | 21 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | Kalkul | 0.82 | 17.22 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
94 |  | Vývodka PG 09 s maticí, 4-8 mm | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | SCHRACK | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
95 |  | Vývodka PG 11 s maticí, 5-10 mm | ks | 4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | SCHRACK | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
96 |  | Vývodka PG 16 s maticí, 10-14 mm | ks | 4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | SCHRACK | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
97 |  | Spínač diferenčního tlaku, rozsah 20-200 Pa, včetně příslušenství | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0.98 | 1.96 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
98 |  | Spínač diferenčního tlaku, rozsah 40 - 400 Pa, včetně příslušenství | kus | 4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0.98 | 3.92 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
99 |  | Snímač tlakové diference 0..500/1000Pa, výstupní signál 0..10V nebo 4..20mA, IP54, 3-vodičové, zapoj | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0.98 | 1.96 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
100 |  | Detektor úniku chladiva R 410A | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.06 | 1.06 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
101 |  | Plováčkový spínač hladiny | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0.82 | 0.82 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
102 |  | Termostat protimrazové ochrany, -10..12°C, kapilára 6 m , IP65, manuální reset, včetně 6 ks úchytek, | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 1.06 | 1.06 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
103 |  | Hygrostat do VZT kanálu, rozsah spínání 35…100% rv, 5% rv hystereze, IP65 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 1.62 | 1.62 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
104 |  | Řadová svorka CBC šedá, 2,5mm2 | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | SCHRACK | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
105 |  | Prázdná skříň 300x600x170 (šxvxhl) | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
106 |  | SVORKOVNICE EKVIPOTENCIÁLNÍ; S KRYTEM | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0.2 | 0.2 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
107 |  | LF24 24VAC; O- Z; 4Nm; s hfc | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 1.12 | 2.24 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
108 |  | Kombinovaný snímač teploty (0..10V - -5...55°C) a vlhkosti (0..10V - 0..100% rv), do VZT kanálu,, IP | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 1.62 | 3.24 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
109 |  | Tlačítko kompletní NOT-AUS,IP66 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0.82 | 0.82 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
110 |  | Snímač tlaku rozsah 0...6bar , 4-20mA | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 1.06 | 1.06 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
111 |  | Regulační ventil DN20, PN16, Kvs 2,5m3/h, přírubový, včetně pohonu 24V, 0-10V | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 1.12 | 1.12 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
112 |  | 3-cest. regulační ventil DN20, PN16, Kvs 4m3/hod, přírubový včetně pohonu 24V AC, 0-10V | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 1.12 | 1.12 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
113 |  | Příložný snímač teploty, NTC20k, -40..110°C, IP54 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0.98 | 0.98 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
114 |  | Klapkový pohon 20Nm 24VAC/DC, 0-10V | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 1.12 | 1.12 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
115 |  | Prostorový termostat 0°C...60°C, pevná hystereze 1K, IP54 | kus | 3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 1.06 | 3.18 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
116 |  | Jímkový snímač teploty R 1/2", ponor 150mm, NTC20k, -40..150°C, IP54 | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0.98 | 1.96 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
117 |  | Jímkový snímač teploty R 1/2", ponor 300mm, NTC20k, -40..150°C, IP54 | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0.98 | 1.96 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
118 |  | Mosazná jímka ponor 150 mm, R 1/2", PN10 | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0.163 | 0.33 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | _4 | Elektrospotřebiče |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 10.74 | [6 empty] | DIL
119 | 222611231 | Mokroběžné čerpadlo 230V - Pouze připojení | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | Indiv | 0.92 | 1.84 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
120 | 222611251 | AHUBOX pro ovládání venkovní chladící jednotky - Pouze připojení | hod | 4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | Indiv | 1 | 4 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
121 |  | Frekvenční měnič 2,2kW, 400V, IP66, LED Diplej, RFI | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0.95 | 0.95 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
122 |  | Frekvenční měnič 4kW, 400V, IP66, LED Diplej, RFI | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0.95 | 0.95 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
123 | 222611251R00. | Parní zvlhčovač - Pouze připojení | hod | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 1 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
124 | 222611251R00 . | Ventilátor 400V/2,2kW - Pouze připojení | hod | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 1 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
125 | 222611251R00 . | Ventilátor 400V/3kW - Pouze připojení | hod | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 1 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
Díl: | _5 | Elektroinstalační materiál |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 180.61 | [6 empty] | DIL
126 |  | 1220 SUPER MONOFLEX 20 750N včetně příchytek a spoj. materiálu | m | 68 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0.08017 | 5.45 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
127 |  | Drátožlab 150/100 ''GZ'' včetně podpěr a spoj. materiálu | m | 33 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0.371 | 12.24 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
128 |  | Drátožlab 100/100 ''GZ'' včetně podpěr a spoj. materiálu | m | 42 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0.371 | 15.58 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
129 |  | Drátožlab 50/50 ''GZ'' včetně podpěr a spoj. materiálu | m | 26 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0.371 | 9.65 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
130 |  | TRUBKA OHEBNÁ EN LPE 320N bezhalogenová, ČERNÁ/UV STABILNÍ/BEZ DRÁTU včetně příchytek a spoj. materi | m | 18 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0.08017 | 1.44 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
131 |  | TRUBKA TUHÁ 320 N HF bezhalogenová, SV.ŠEDÁ včetně příchytek a spoj. materiálu | m | 11 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0.087 | 0.96 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
132 |  | CYKY 3B x 1.5 (J) uložený volně, ve žlabu, pod omítkou nebo v instalační trubce | m | 17 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0.05096 | 0.87 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
133 |  | CYKY 3C x 1.5 (J) uložený volně, ve žlabu, pod omítkou nebo v instalační trubce | m | 66 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0.05096 | 3.36 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
134 |  | CYKY 4B x 2.5 (J) uložený volně, ve žlabu, pod omítkou nebo v instalační trubce | m | 18 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.1 | 1.8 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
135 |  | JYTY 2 x 1 uložený volně, ve žlabu, pod omítkou nebo v instalační trubce | m | 488 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0.0905 | 44.16 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
136 |  | JYTY 4o x 1 uložený volně, ve žlabu, pod omítkou nebo v instalační trubce | m | 160 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0.0905 | 14.48 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
137 |  | JYTY 7o x 1 uložený volně, ve žlabu, pod omítkou nebo v instalační trubce | m | 18 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0.0905 | 1.63 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
138 |  | JYTY 14j x 1 uložený volně, ve žlabu, pod omítkou nebo v instalační trubce | m | 66 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0.0905 | 5.97 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
139 |  | PRAFlaSafe X 3 x 1,5 uložený volně, ve žlabu, pod omítkou nebo v instalační trubce | m | 96 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0.05096 | 4.89 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
140 |  | Kabel s PVC 4x1,5 izol.,hl.+měd. oplet, pevně/pohyblivě k frek. měničům vč. montáže | m | 32 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0.05096 | 1.63 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
141 |  | Sdělovací kabel 1x2x0,8 : B2ca s1d1a1, stíněný, vč. montáže | m | 1080 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0.05055 | 54.59 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
142 |  | Sdělovací kabel 2x2x0,8 : B2ca s1d1a1, stíněný, vč. montáže | m | 19 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0.05055 | 0.96 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
143 |  | Instalační kabel CAT6 FTP PVC Eca, vč. montáže | m | 21 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0.045 | 0.95 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | _6 | Ostatní činnosti jinde neuvedené |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 547.55 | [6 empty] | DIL
144 | 222619111 | Koordinace činností související s MaR | hod | 40 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | Kalkul | 1 | 40 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
145 | 650141111 | Ukončení vodiče v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 | ks | 305 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | Kalkul | 0.0505 | 15.4 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
146 | 220110346 | Kabelové štítky plastové s popisem kabelu vč. upevnění na kabel | ks | 154 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | Kalkul | 0.08 | 12.32 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
147 |  | Pomocný materiál pro pospojení a uzemnění (svorky, vodiče, atd.) | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
148 |  | Pomocný elektroinstalační materiál (hmoždinky, vruty, šrouby, vodiče, koncovky, …) | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_0
149 | 222612113 | Definování řídicího systému (PLC, DDC) | db | 86 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | Kalkul | 1.23 | 105.78 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
150 | 222612231 | Adresace pro měřiče tepla, elektroměry apod. | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | Kalkul | 2.31 | 4.62 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
151 | 222612222 | Parametrizace datového přenosu | ks | 3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | Kalkul | 2.31 | 6.93 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
152 | 222612213 | Integrace datového přenosu pro komunkaci s MODBUS/BACnet/M-Bus | db | 53 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | Kalkul | 1.39 | 73.67 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
153 | 222612131 | Programování měřiče spotřeb - generace DB do PLC/DDC | db | 8 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | Kalkul | 0.46 | 3.68 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
154 | 222612132 | Programování měřiče spotřeb - generace DB do vizualizace ve standardu SCADA | db | 8 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | Kalkul | 0.46 | 3.68 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
155 | 222612111 | Vizualizace pro grafický displej | db | 135 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | Kalkul | 0.77 | 103.95 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
156 | 222612112 | Vizualizace pro grafickou centrálu ve standardu SCADA | db | 135 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | Kalkul | 0.92 | 124.2 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
157 | 222612121 | Kompletní kontrola zapojení HW | db | 86 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ II | Kalkul | 0.62 | 53.32 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
158 |  | Ekologická likvidace odpadového materiálu | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
159 |  | Výchozí revize elektrických zařízení | vývod | 77 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
160 |  | Uvedení do provozu, zaškolení obsluhy | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
161 |  | Vyhotovení návodu pro obsluhu a podkladů pro provozní řád | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
162 |  | DSPS – Dokumentace skutečného provedení stavby, tištěná paré a digitální verze v otevřené (dwg, doc, xls) a uzavřené (pdf) formě | ks | 6 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
163 |  | Vypracování DSPS – Dokumentace skutečného provedení stavby, | hod | 8 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
164 |  | Kompletní dokladová část pro zahájení užívání stavby (zkušební provoz, kolaudace) | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
165 |  | Vedlejší a jinde neuvedené rozpočtové náklady (VRN) vč. režie | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
166 |  | Doprava a přesun hmot | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
[26 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu