## VZ_ZD_P04_5G
Příloha č. 4 Zadávací dokumentace
Název VZ: Realizace 5G kampusu pro nemocnici České Budějovice
Výstavba a provoz kampusové privátní 5G sítě (5G MPN) - technická specifikace
# | Požadavek | Splňuje ANO/NE * | Poznámka
1 | Obecné
1.1 | 5G SA (Stand Alone) technologie | [doplní Dodavatel] | [doplní Dodavatel]
1.2 | Dostupnost sítě: 99,5% je požadováno redundantní HA - High Availability řešení v režimu active - active | [doplní Dodavatel] | [doplní Dodavatel]
1.3 | Dodaná síť musí být schopná obsloužit minimálně: 150 uživatelů/zařízení | [doplní Dodavatel] | [doplní Dodavatel]
1.4 | Privátní síť musí umožnit navyšovat per jeden uživatel/zařízení/funkcionalita pro jednoho uživatele. Tedy například musí být možno dokoupit licenci na hlasové služby jen pro jednoho uživatele navíc respektive licencovat hlasové hovory pro jednu SIM. (Povinnost kupovat licence po balíčkách s minimálním objemem například 100ks nejsou dovoleny) | [doplní Dodavatel] | [doplní Dodavatel]
1.5 | Kvalita sítě (pro individuálního uživatele): průměrná Downlink rychlost min. 100 Mbps | [doplní Dodavatel] | [doplní Dodavatel]
1.6 | Kvalita sítě (pro individuálního uživatele): průměrná Uplink rychlost min. 50 Mbps | [doplní Dodavatel] | [doplní Dodavatel]
1.7 | Kvalita sítě (pro individuálního uživatele): síťová latence do 30 ms (milisekund) | [doplní Dodavatel] | [doplní Dodavatel]
1.8 | Bezpečnost sítě: Implementace pokročilých bezpečnostních protokolů pro ochranu dat a zařízení připojených k síti: o dle standardů 3GPP TS 33.401, TS 33.501, TS 33.512-515 o v databázi uživatelů se využívá šifrování pomocí algoritmu AES-128 nebo AES-256 | [doplní Dodavatel] | [doplní Dodavatel]
1.9 | Synchronizace sítě: časová a fázová synchronizace dle 5G standardů 3GPP | [doplní Dodavatel] | [doplní Dodavatel]
2 | 5G rádiová síť (RAN)
2.1 | Podpora 3GPP NG-RAN (Next Generation Radio Access Network) standardů | [doplní Dodavatel] | [doplní Dodavatel]
2.2 | Vnitřní (indoor) pokrytí: podpora c-band (N78) | [doplní Dodavatel] | [doplní Dodavatel]
2.3 | Vnitřní (indoor) pokrytí: podpora min. 100 MHz frekvenčních kanálů | [doplní Dodavatel] | [doplní Dodavatel]
2.4 | Vnitřní (indoor) pokrytí: podpora min. 2x2 MIMO | [doplní Dodavatel] | [doplní Dodavatel]
2.5 | Venkovní (outdoor) pokrytí: nepožadujeme zajištění vyhrazených frekvenčních kanálů, ale je nutné dodržet požadavky na kvalitu sítě viz 1.6, 1.7, 1.8 | [doplní Dodavatel] | [doplní Dodavatel]
2.6 | Venkovní (outdoor) pokrytí: podpora min. 2x2 MIMO | [doplní Dodavatel] | [doplní Dodavatel]
3 | 5G jádro sítě (Core)
3.1 | Síťové funkce: podpora UDM/AUSF (Unified Data Management / Authentification Server Function) | [doplní Dodavatel] | [doplní Dodavatel]
3.2 | Instalovná technologie: minimálně release 16 dle 3GPP | [doplní Dodavatel] | [doplní Dodavatel]
3.3 | Kapacita sítě: propustnost 2 Gbps | [doplní Dodavatel] | [doplní Dodavatel]
3.4 | Síťové funkce: podpora AMF (Access and Mobility Management Function) | [doplní Dodavatel] | [doplní Dodavatel]
3.5 | Síťové funkce: podpora SMF (Session Management Function) | [doplní Dodavatel] | [doplní Dodavatel]
3.6 | Síťové funkce: podpora UPF (User Plane Function) | [doplní Dodavatel] | [doplní Dodavatel]
3.7 | Síťové funkce: podpora NRF (Network Repository Function) | [doplní Dodavatel] | [doplní Dodavatel]
3.8 | Síťové funkce: podpora PCF (Policy Control Function) | [doplní Dodavatel] | [doplní Dodavatel]
3.9 | Síťové funkce: podpora IMS (IP multimedia subsystem) | [doplní Dodavatel] | [doplní Dodavatel]
3.10 | Podpora funkcionalit: o Registration Management o Connection Management o Mobility Management o Session Management o User plane management o Control Plane Load Control, Congestion and Overload Control o QoS Flow Mapping | [doplní Dodavatel] | [doplní Dodavatel]
3.11 | Podpora mobilních Datových (Data) služeb | [doplní Dodavatel] | [doplní Dodavatel]
3.12 | )Podpora mobilních Hlasových (Hlas) služeb VoNR uvnitř privátní sítě, možnost licencovat jednotlivá zařízení po jednotkách na tuto funkcionalitu (aktuálně nepožadováno, ale CORE musí tuto funkcionalitu podporovat) | [doplní Dodavatel] | [doplní Dodavatel]
3.13 | Nejsou požadovány nasledovné funkcionality: o interworking s jinými bezdrátovými sítěmi (např. LTE, WiFi), o roaming, o SMS (Messaging) služby, o Účtovací (Charging) služby. | [doplní Dodavatel] | [doplní Dodavatel]
3.14 | Podpora konfigurace statických IP adresních rozsahů (prefixů) | [doplní Dodavatel] | [doplní Dodavatel]
3.15 | Podpora externího DHCP (zadavatele) | [doplní Dodavatel] | [doplní Dodavatel]
3.16 | Podpora fyzických SIM ve formátech Mini (2FF), Micro (3FF) a Nano (4FF), podpora eSIM není požadována, ale vítána | [doplní Dodavatel] | [doplní Dodavatel]
3.17 | Fyzické SIM karty musí být aktivovány a konfigurovány pro 5G privátní síť s unikátním identifikačním číslem (sériové číslo nebo UiCCID) | [doplní Dodavatel] | [doplní Dodavatel]
3.18 | Monitoring prvků sítě: REST-API či terminálový přístup (CLI) ke všem dodávaným síťovým prvkům pro potřeby monitoringu | [doplní Dodavatel] | [doplní Dodavatel]
3.19 | Monitoring prvků sítě: API pro správu a řízení mobilní privátní sítě musí být dostupné z lokálního serveru (tj. jako součást lokálně umístěného mobilního CORE). Toto platí pro CORE, RAN prvky je možné monitorovat z Cloudové platformy mimo lokalitu | [doplní Dodavatel] | [doplní Dodavatel]
3.20 | ReadOnly přístup pro technické specialisty Zadavatele do systému správy 5G privátní sítě za účelem: o kontroly nastavení sítě a jejích funkčních bloků, o monitorování stavu sítě z pohledu funkcionality (alarmy) a výkonosti (reporty), o kontroly uživatelů a jejich přístupových práv. | [doplní Dodavatel] | [doplní Dodavatel]
3.21 | Monitoring a vzdálená podpora: Rozhraní pro vzdálenou podporu a dohled Sítě součástí dodávky | [doplní Dodavatel] | [doplní Dodavatel]
4 | Integrace do datové sítě Zadavetele
4.1 | Integrace do datové sítě Zadavatele formou samostatné datové domény připojené pomocí VLAN. Připojení prostřednictvím samostatného optického vlákna Zadavatele. Předání služby na Fiber rozhraní Dodavatele | [doplní Dodavatel] | [doplní Dodavatel]
4.2 | Podpora IPv4 | [doplní Dodavatel] | [doplní Dodavatel]
4.3 | Podpora 1000Base-T nebo 1000Base-X SFP (MM) Fiber a 10GBase-X SFP+ (MM) Fiber rozhraní | [doplní Dodavatel] | [doplní Dodavatel]
4.4 | 5G Core schopné fungovat jako Radius proxy a zasílat Radius AAA spávy do Radius systému Zadavatele | [doplní Dodavatel] | [doplní Dodavatel]
5 | Požadavky na hardware umístěný do prostor Zadavatele
5.1 | CE certifikace | [doplní Dodavatel] | [doplní Dodavatel]
5.2 | zařízení do datových sálů/rozvoden: provedení rack mount 19" s maximální hloubkou 80 cm | [doplní Dodavatel] | [doplní Dodavatel]
5.3 | vnitřní (indoor) rádiové vysílače/jednotky: uzavřená konstrukce s možností montáže na stěnu nebo podhledový strop | [doplní Dodavatel] | [doplní Dodavatel]
*Pokud dodavatel doplní do požadovaných technických parametrů NE, je to důvod pro vyloučení uchazeče z další účasti v zadávacím řízení
doplní účastník zadávacího řízení
Note on A56: [Komentář ve vlákně] Vaše verze aplikace Excel vám umožňuje číst tento komentář ve vlákně, ale jakékoli jeho úpravy se odeberou, pokud se soubor otevře v novější verzi aplikace Excel. Další informace: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Komentář: Prosím na zvážení, moc děkuji

## VZ_ZD_P04_HW
Příloha č. 4 Zadávací dokumentace
Název VZ: Realizace 5G kampusu pro nemocnici České Budějovice
Parametry dodávaného HW - koncová zařízení
Funkce/parametr | Jednotka | Požadavek | Nabídka účastníka
Tablet včetně skeneru čárových a 2D kódů
Velikost displeje / rozlišení | palce | 9-10,5 palce minimální rozlišení 1920x1200 | [doplní Dodavatel]
Paměť a uložiště | Minimální požadavek | RAM 4GB, Úložiště 64GB | [doplní Dodavatel]
Operační systém |  | Android | [doplní Dodavatel]
Baterie | Minimální požadavek | 7600mAh | [doplní Dodavatel]
Frekvenční pásmo |  | fungování v izolované privátní síti, podpora frekvenčního pásma n1/2/3/5/7/8/20/28/38/40/41/66/71/77/78 | [doplní Dodavatel]
Vyměnitelná baterie |  | možnost výměny baterie uživatelem | [doplní Dodavatel]
Úprava pro nemocniční prostředí |  | zvýšená ochrana proti chemikáliím | [doplní Dodavatel]
Správa identity uživatele |  | Možnost přihlašování / přizpůsobení zařízení různým uživatelům | [doplní Dodavatel]
Programovatelné /emergency tlačítko |  | HW tlačítko s možností předprogramování funkce (např kontakt ostrahy) | [doplní Dodavatel]
Integrovaný snímač 1D/2D kodů |  | HW snímač 1D/2D kódů | [doplní Dodavatel]
PDA včetně skeneru čárových a 2D kódů
Velikost displeje / rozlišení |  | 5,5-6,5 palce, minimální rozlišení 1080 x 2160 | [doplní Dodavatel]
Paměť a uložiště | Minimální požadavek | RAM 6GB, Úložiště 64GB | [doplní Dodavatel]
Operační systém |  | Android | [doplní Dodavatel]
Baterie | Minimální požadavek | 3800 mAH | [doplní Dodavatel]
Frekvenční pásmo |  | fungování v izolované privátní síti, podpora frekvenčního pásma n1/2/3/5/7/8/20/28/38/40/41/66/71/77/78 | [doplní Dodavatel]
Vyměnitelná baterie |  | možnost výměny baterie uživatelem | [doplní Dodavatel]
Úprava pro nemocniční prostředí |  | zvýšená ochrana proti chemikáliím | [doplní Dodavatel]
Správa identity uživatele |  | Možnost přihlašování / přizpůsobení zařízení různým uživatelům | [doplní Dodavatel]
Programovatelné /emergency tlačítko |  | HW tlačítko s možností předprogramování funkce (např kontakt ostrahy) | [doplní Dodavatel]
Integrovaný snímač 1D/2D kodů |  | HW snímač 1D/2D kódů | [doplní Dodavatel]
doplní účastník zadávacího řízení

## VZ_ZD_P04_rozpočet
Příloha č. 4 Zadávací dokumentace
Název VZ: Realizace 5G kampusu pro nemocnici České Budějovice
Celkový souhrn ceny
Položka ceny |  |  |  | Cena v Kč bez DPH | DPH v Kč | Cena v Kč s DPH
Celková nabídková cena za dodávky dle vzorové Smlouvy o dílo a poskytování služeb |  |  |  | 0 | 0 | 0
Celková nabídková cena za servisní služby dle vzorové Smlouvy o dílo a poskytování služeb po skončení záruční doby |  |  |  | 0 | 0 | 0
Celková nabídková cena za plnění této VZ (dodávky i servisní služby) |  |  |  | 0 | 0 | 0
Rozpočet projektu (cenový souhrn)
Komponenta | Jednotka | Jednotková cena | Počet jednotek | Cena bez DPH | Cena celkem s DPH | DPH 21%
1. Dodávka a vybudování privátní 5G sítě - budova CH |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hardware |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CORE HW | počet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GRADMASTER HW | počet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RAN HW - Radia pro zajištění pokrytí | počet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SWITCH HW pro připojení radií | počet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Software |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Licence CORE | počet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Licence GRANDMASTER | počet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Licence RAN | počet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Služby |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Instalace CORE+RAN+SWITCH a zprovoznění | služba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. Dodávka a vybudování privátní 5G sítě - budova C |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hardware |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RAN HW - Radia pro zajištění pokrytí | počet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SWITCH HW pro připojení radií | počet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Software |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Licence RAN | počet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Služby |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Instalace RAN+SWITCH a zprovoznění | služba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. Dodávka koncových zařízení a jejich integrace v 5G síti a propojení se stávajícími aplikacemi nemocnice |  | 0 | 200 | 0 | 0 | 0
PDA, skener čárových a 2D kódů | počet | 0 | 150 | 0 | 0 | 0
Tablet, skener čárových a 2D kódů | počet | 0 | 50 | 0 | 0 | 0
Integrace do 5G sítě | služba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. Školení zaměstnanců nemocnice |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zajištění školení personálu nemocnice k efektivnímu využívání 5G sítě a nových technologií | služba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. Pozáruční podpora služeb |  | 0 | 25 | 0 | 0 | 0
Rozšířená podpora (servisní služby po skončení záruční doby) | hod / čtvrtletí | 0 | 25 | 0 | 0 | 0
CELKEM |  |  |  | 0 | 0 | 0
doplní účastník zadávacího řízení