## ELEKTRO
Stavba: |  | Zpracovatel:
Stupeň:
Investor:
ELEKTROINSTALACE SILNOPROUD - ESI
A - MATERIÁL
č.p. | popis položky | počet | měr.jedn. | jedn.cena | celk.cena
1 | Přístroje - spínače, zásuvky, ovladače
1.1 | Zásuvka jednoduchá 230V/50Hz - 16A, 2P+T, | 8 | ks |  | 0
1.2 | Zásuvka jednoduchá 230V/50Hz - 16A, 2P+T, SPD typ 3 | 1 | ks |  | 0
1.3 | Zásuvka dvojitá 230V/50Hz - 16A, 2x 2P+T, | 4 | ks |  | 0
1.4 | Zásuvka jednoduchá 230V/50Hz - 16A, 2P+T, 45x45 | 7 | ks |  | 0
1.5 | Zásuvka jednoduchá 230V/50Hz - 16A, 2P+T, 45x45, SPD typ 3 | 1 | ks |  | 0
1.6 | Spínač jednopólový ř.1, 230V/50Hz, 10A | 5 | ks |  | 0
1.7 | Spínač křížový ř.7, 230V/50Hz, 10A | 2 | ks |  | 0
1.8 | Spínač střídavý ř.6, 230V/50Hz, 10A | 5 | ks |  | 0
1.9 | Spínač střídavý dvojitý ř.6+6, 230V/50Hz, 10A | 3 | ks |  | 0
1.10 | Spínač seriový ř.5, 230V/50Hz, 10A | 1 | ks |  | 0
|  |  |  | CELKEM | 0
2 | Přístroje - ostatní
2.1 | Doběhové relé DT-4 (VZT) | 1 | ks |  | 0
|  |  |  | CELKEM | 0
3 | Montážní materiál - trubky
Instalační PVC trubky
3.1 | Instalační ohebná PVC trubka DN 40 (KOPOFLEX) | 10 | m |  | 0
3.2 | Příslušenství pro PVC trubky (tvarovky, koncové díly, PVC spojky) | 1 | kpl |  | 0
Instalační PVC trubky ohebné
3.3 | Instalační ohebná PVC trubka DN 32, hodnota zatížení 320N/5cm,-25stC +60stC | 10 | m |  | 0
3.4 | Instalační ohebná PVC trubka DN 20, hodnota zatížení 320N/5cm,-25stC +60stC | 45 | m |  | 0
3.5 | Instalační ohebná PVC trubka DN 16, hodnota zatížení 320N/5cm,-25stC +60stC | 35 | m |  | 0
3.6 | Příslušenství pro PVC trubky (tvarovky, koncové díly, PVC spojky) | 1 | kpl |  | 0
|  |  |  | CELKEM | 0
4 | Montážní materiál - krabice
Krabice pod omítku
4.1 | Instalační přístrojová krabice KP67/3 | 18 | ks |  | 0
4.2 | Instalační přístrojová krabice KPR68 | 10 | ks |  | 0
4.3 | Instalační přístrojová krabice KP64/2 | 2 | ks |  | 0
4.4 | Instalační přístrojová krabice KP64/3 | 2 | ks |  | 0
4.5 | Instalační přístrojová krabice KP64/4 | 1 | ks |  | 0
|  |  |  | CELKEM | 0
5 | Montážní materiál - ostatní
5.1 | Univerzální rozvodná inst. krabice prům. 73x30, vč. víčka, násuvné svorky | 3 | m |  | 0
5.2 | Instalační krabice 105x105x55, IP55 | 2 | m |  | 0
5.3 | Instalační ráměček jednoduchý | 15 | ks |  | 0
5.4 | Instalační dvojrámeček | 2 | ks |  | 0
5.5 | Instalační trojrámeček | 2 | ks |  | 0
5.6 | Instalační čtyřrámeček | 1 | ks |  | 0
5.7 | Montážní a instalační materiál (hmoždenky, šroubky, příchytky, sádra, atd.) | 1 | kpl |  | 0
|  |  |  | CELKEM | 0
6 | Kabelové kanály, žlaby, krabice
6.1 | Parapetní PVC žlab 170x70, vč. přepážky a víka | 4.5 | m |  | 0
6.2 | Příslušenství pro PVC lišty | 1 | kpl |  | 0
6.3 | Montážní a instalační materiál | 1 | kpl |  | 0
|  |  |  | CELKEM | 0
8 | Zemnící soustava
8.1 | Ocelové konstrukce vč. nátěrových hmot | 10 | kg |  | 0
8.2 | Ekvipotenciální svorkovnice K12 | 2 | ks |  | 0
8.3 | Hlavní ochranná přípojnice vstup-1x třmen 10-95mm - (po prověření stávající HOP) | 1 | ks |  | 0
|  |  |  | CELKEM | 0
9 | Osvětlení
9.1 | B - LED downlight, hliníkový korpus, opálový skleněný kryt, 1 x LED, 12W, 1100lm, Ra80, 4000K | 4 | ks |  | 0
9.2 | D - LED přisazené, hliníkový korpus, opálový skleněný kryt 1 x LED, 10W, 1000lm, Ra80, 4000K | 20 | ks |  | 0
9.3 | E - LED liniové zavěšené svítidlo, d=4,4m, LED, 57W, 1050lm, Ra80, 4000K | 1 | ks |  | 0
9.4 | N - Nouzové svítidlo s piktogramem/praporek NiCD 600mAh, 3hod, LED 3,8W, 230V, 3hod BAT. | 3 | ks |  | 0
Svítdla budou vybrána a upřesněna investorem, architektem. Před objednáním budou svítidla odsouhlasena
|  |  |  | CELKEM | 0
10 | Kabely a vodiče
10.1 | Kabel CYKY-J 5x6 | 15 | m |  | 0
10.2 | Kabel CYKY-J 7x1,5 | 20 | m |  | 0
10.3 | Kabel CYKY-J 3x2,5 | 310 | m |  | 0
10.4 | Kabel CYKY-J 3x1,5 | 110 | m |  | 0
10.5 | Kabel CYKY-O 3x1,5 | 45 | m |  | 0
10.6 | Kabel CYKY-O 2x1,5 | 10 | m |  | 0
10.7 | Vodič CY 6 | 20 | m |  | 0
10.8 | Vodič CY 4 | 75 | m |  | 0
10.9 | Kabel JYTY 4x1 | 40 | m |  | 0
|  |  |  | CELKEM | 0
Rozváděče
11 | Hlavní rozváděč RH1 - doplnění
11.1 | Doplnění hlavního rozváděče RH1 - viz. schéma RP1.1 - doplnění | 1 | kpl |  | 0
12 | Rozváděč RP1.1
12.1 | Zapuštěný rozváděč, rozměry: 590 x 770 x 136 (Šířka x Výška x Hloubka), vč. příslušenství, krytí: IP40/20, Ikm=10kA, napěťová soustava: 3+PE+N, 50Hz, 230/400V, TN-S, přívody a vývody horem/spodem, vč. výzbroje - viz. RP1.1 | 1 | ks |  | 0
|  |  |  | CELKEM | 0
| CELKEM MATERIÁL BEZ DPH |  |  |  | 0
C - STAVEBNÍ PRÁCE
č.p. | popis položky | počet | měr.jedn. | jedn.cena | celk.cena
1 | Stavební práce - výseky, kapsy, rýhy
1.1 | vysek.rýh cihla do hl.30mm š.do 30mm | 45 | m |  | 0
1.2 | vysek.rýh cihla do hl.50mm š.do 70mm | 20 | m |  | 0
1.3 | stavební nika pro RP, vč. překladu | 1 | ks |  | 0
1.4 | vybourání otvorů v cihelném zdivu - plochy do 0,09m2 a tl. 15cm | 10 | ks |  | 0
1.5 | vybourání otvorů v cihelném zdivu - plochy do 0,09m2 a tl. 65cm | 5 | ks |  | 0
1.6 | Odvoz suti z vybouraných hmot na skládku do 1km | 1 | t |  | 0
1.7 | Odvoz suti z vybouraných hmot za každý další 1km - příplatek | 19 | t |  | 0
1.8 | Poplatek za skládku vybouraných hmot | 1 | t |  | 0
| CELKEM STAVEBNÍ PRÁCE BEZ DPH |  |  |  | 0
D - MONTÁŽNÍ A DEMOTNÁŽNÍ PRÁCE
č.p. | popis položky | počet | měr.jedn. | jedn.cena | celk.cena
1.1 | Demontáž stávající elektroinstalace - demontáž osvětlení - demontáž koncových prvků - demontáž kabeláže - demontáž nosných prvků (žlaby, lišty, trubky, atd.) - likvidace - demontáž vývodů ze stávajícího patrového rozváděče | 24 | hod |  | 0
1.2 | Prověření stávajícího stavu | 4 | hod |  | 0
1.3 | Montáž instalačních prvků /zásuvky, vypínače/, vč. osazení instalačních krabic a rámečků + připojení kabeláže | 37 | ks |  | 0
1.4 | Montáž elektroinstalačních PVC trubek - ohebných do DN50 | 100 | m |  | 0
1.6 | Montáž PVC lišt a kabelových kanálů | 5 | m |  | 0
1.7 | Montáž instalačních rozvodných PVC krabic /KO, KU, KT, atd./ | 15 | ks |  | 0
1.8 | Montáž kabelů do 10mm2, vč. ukončení | 15 | m |  | 0
1.9 | Montáž kabelů do 4mm2, vč. ukončení | 535 | m |  | 0
1.10 | Montáž vodičů do 6mm2, vč. ukončení | 95 | m |  | 0
1.11 | Montáž osvětlení | 28 | ks |  | 0
1.12 | Úprava RH1, vč. prověření stávajícího stavu | 8 | hod |  | 0
1.13 | Montáž RP, připojení, atd. | 16 | hod |  | 0
1.14 | Montáž a připojení ostatních přístrojů a zařízení | 5 | hod |  | 0
1.15 | Ostatní elektromontážní práce | 8 | hod |  | 0
1.16 | Doprava materiálu na stavbu | 1 | kpl |  | 0
1.17 | Likvidace odpadů | 1 | kpl |  | 0
1.18 | Revize | 1 | kpl |  | 0
| CELKEM MONTÁŽE BEZ DPH |  |  |  | 0
ELEKTROINSTALACE SLABOPROUD - ESL
E - STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ /data, telefony/
č.p. | popis položky | počet | měr.jedn. | jedn.cena | celk.cena
1 | Datový rozváděč DR1.1
| Datový rozváděč skříňový 19"RACK - 10U 600x400 vč. montážního materiálu, odnímatelné zadní a boční kryty |  |  |  | 0
1x Ventilační jednotka horizontální, 19", výška 2U černá, s dvěma ventilátory 230V/30W. Součástí je termostat s držákem.
1x Patch panel modulární, osaz. 24 pozic, 24x keystone CAT6
1x Vyvazovací panel 1U plastová lišta BK černý,oboustraný
1xRozvodný panel ACAR 5poz 220V včetně vany černá
12x Patch kabel 2m, CAT6, 2xRJ45
Montážní a instalační materiál
1x Switch 24x 10/100/1000Base
(Aktivní prvky budou upřesněny IT nemocnice)
2 | Přístroje - zásuvky ESL
2.1 | Datová zásuvka 2x RJ45 CAT 6 | 6 | ks |  | 0
2.2 | Datová zásuvka 1x RJ45 CAT 6 | 1 | ks |  | 0
Poznámka: instalační krabice + rámečky součásti ESI
3 | Montážní materiál - svorky, trubky
3.1 | Instalační ohebná PVC trubka DN 20, hodnota zatížení 320N/5cm,-25stC +60stC | 150 | m |  | 0
3.2 | Instalační ohebná PVC trubka DN 16, hodnota zatížení 320N/5cm,-25stC +60stC | 25 | m |  | 0
4 | Kabely - ESL
4.1 | Datový kabel UTP CAT6 | 380 | m |  | 0
4.2 | Kabel SYKFY 10x2x0,5 | 35 | m |  | 0 | 0
5 | Montážní a instalační práce
5.1 | Montáž systému UKS - datový rozváděč - datové zásuvky - montážní materiál - kabely | 64 | hod |  | 0
5.2 | Měření strukturované kabeláže, měřící protokoly - mapa zapojení - přeslech signálu na blízkém konci - útlum - odstup přeslechu na blízkém konci - přeslech signálu na vzdáleném konci - ACR-F, PSNEXT, SACR-F, Propagation Delay, Delay Skew, délka, zpětný odraz, linka, kanál - předání měřících protokolů v tištěné i digitální podobě | 5 | hod |  | 0
|  |  |  | CELKEM | 0
| CELKEM ESL BEZ DPH |  |  |  | 0
| CELKOVÁ CENA bez DPH ESI, ESL |  |  |  | 0