Příloha č. 5/1

Specifikace vozidla - 4 x 4 (dvě hnané nápravy)

Požadavek:								Splnění:  ANO/NE

| Motor minimálně 81 kW, diesel |  |
| --- | --- |
| Prodloužený servisní interval (min. 30.000 km) |  |
| Dlouhý rozvor |  |
| Nízká střecha |  |
| Šesti stupňová manuální převodovka |  |
| Posilovač řízení |  |
| Kotoučové brzdy vpředu i vzadu |  |
| Bezpečnostní systém ABS + EDS, ASR, ESP |  |
| Nezávislé topení nebo příhřev motoru pro ohřev chladící kapaliny |  |
| Přední mlhová světla |  |
| Počet sedaček v kabině řidiče 1 + 2 = 3, včetně řidiče |  |
| Počet přepravovaných osob 2 + 5 (2 – kabina řidiče, 5 – v prostoru pro pacienty, z toho jeden ležící) |  |
| Nastavitelný volant |  |
| Dvousedadlo spolujezdce s opěrkami hlavy v kabině řidiče |  |
| Vyhřívané sedadlo řidiče |  |
| Zásuvka 12 V v kabině řidiče (před spolujezdcem) se stálým proudem (bez ohledu na zapnuté zapalování) |  |
| Airbag řidiče a spolujezdce |  |
| Klimatizace, topení v prostoru řidiče, nezávislé na prostoru pro pacienty |  |
| Vnitřní zpětné zrcátko |  |
| El. nastavitelná a vyhřívaná zpětná zrcátka |  |
| El. stahování postranních předních oken |  |
| Otáčkoměr |  |
| Centrální zamykání s dálkovým ovládáním |  |
| Elektrický imobilizér |  |
| Rádio s Bluetooth |  |
| Příprava pro vysílačku (anténa + kabel svedený do prostoru kabiny řidiče,zde také vyvedený kabel el. proudu přes pojistku k napojení vysílačky) |  |
| Pevná přepážka mezi kabinou řidiče a ambulantním prostorem s posuvným oknem |  |
| Klimatizace, dostatečně výkon. topení v prostoru pro pacienty, nezávislé na kabině řidiče s termostatem 12 V |  |
| Pravé posuvné dveře s otevíracím oknem a osvětlením nástupního prostoru |  |
| Prosklení celého prostoru pro pacienty, částečně zneprůhledněný do 2/3 nebo zneprůhledněný tmavou folií |  |
| Zadní výklopné prosklené dveře, elektrické vyhřívání zadního okna, stěrač + ostřikovač |  |
| Pevná zamykatelná skříňka pro uložení vyhláškou předepsaného materiálu |  |

Příloha č. 5/2

Specifikace sanitní dostavby

Požadavek:								Splnění:

| Výstražné světelné zařízení a zvukové zařízení |  |
| --- | --- |
| Stropní diodové osvětlení ambulantního prostoru s ovládáním u řidiče a schodišťovými vypínači u bočních a zadních dveří |  |
| Pomocné osvětlení ambulantního prostoru s kombinovaným ovládáním přímo ve světle a dveřním spínačem v bočních a zadních dveří |  |
| 2 kusy zásuvek 12 V na levé stěně ambulantního prostoru |  |
| Osvětlení prostoru za vozidlem |  |
| Střešní obousměrný ventilátor, umístěný v ambulantním prostoru |  |
| Zvuková signalizace mezi ambulantním prostorem a kabinou řidiče (1x spínač v dosahu ležícího pacienta a 1x ve stropě) |  |
| Světelná signalizace otevření dveří ambulantního prostoru u řidiče |  |
| Výklopný nerezový schod pod bočními dveřmi – na 2x sklopený |  |
| Neprůsvitná stahovací roletka na okně v přepážce, montovaná ze strany řidiče |  |
| Výztuhy karosérie pro uchycení sanitní zástavby |  |
| Vyrovnání podlahy a její obležení protismykovým dezinfikovatelným odolným materiálem |  |
| Obložení stěn a stropu plastovým dezinfikovatelným materiálem |  |
| Zatmelení všech spojů obložení v ambulantním prostoru |  |
| Tepelná a zvuková izolace ambulantního prostoru |  |
| 2x pevné samostatné sedadlo s integrovanou opěrkou hlavy, tříbodovým pásem, orientace ve směru jízdy |  |
| 1x pevné samostatné sedadlo s integrovanou opěrkou hlavy, loketními opěrkami a polohovatelným opěradlem, tříbodovým pásem, orientace ve směru jízdy |  |
| Pevný stůl nosítek s nakládací plošinou s nerez lištami, úložným prostorem a přípravou na montáž úchytného systému nosítek |  |
| Příprava pro montáž úchytného systému pojízdného křesla na podlaze u pravého boku ambulantního prostoru vzadu a u zadních dveří |  |
| Nájezdová rampa pro infarktové křeslo, ovládaná jednou osobou, u zadních výklopných dveří rozšířená pokud možno na 620 mm vnitřní světlosti, aby bylo možno nakládat běžné invalidní vozíky |  |
| Madla pro nástup po obou stranách bočních dveří (svisle), na přepážce (vodorovně) a stropní madlo |  |
| Úchyt pro 2 l láhev 02 LIV a 10 l láhev LIV (pokud se vejde) v přední části zástavby (aby hadička jednorázové masky dosáhla od lahví k horní části lehátka a k jednomu sedadlu), bude používána vždy jen jedna láhev |  |
| Držák na infuzní láhve včetně držáku vaku |  |
| Odpadní nádoba v ambulantním prostoru |  |
| Hasicí přístroj 2 kg |  |

Příloha č. 5/3

Specifikace transportní techniky

Požadavek:								Splnění:

| Úchytný systém nosítek s montáží na stůl nosítek |  |
| --- | --- |
| Úchytný systém pojízdného křesla s montáží na podlahu vozidla |  |
| Komplet nosítek s odnímatelným podvozkem s polohovací výškou (min. 5 výškových poloh) se sklopnýma nohama, velkým pojezdovými pogumovanými koly + nosítka s polohovatelným podhlavníkem, výklopnými madly na nošení, nožním obloukem, s anatomickou matrací a polštářem, dvěma bezpečnostními pásy + čtyřbodovým ramenním pásovým systémem |  |
| Pojízdné infarktové křeslo, nepolohovatelné, s integrovanou opěrkou hlavy, loketními opěrami, čtyřbodovým pásem a výsuvnými rukojeti vpředu a výklopnými vzadu, ergonomická černá matrace, nosnost křesla min. 250 kg |  |

uvést ANO nebo NE