|  | Marcela Procházková | Výkaz výměr |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Balbínova 424/10, 460 01 Liberec 12 | List 1 |  |
|  | IČ 87117011 |  |  |
|  | zápis: ZU MML/7368/08/Mar/2 |  |  |
|  | evidenční č. | 089-2018 |  |
|  | Elektrická požární signalizace |  |  |
|  | Akce : Nemocnice Český Krumlov |  |  |
|  | LDN - Stavební úprava a modernizace 1.NP a 4.NP |  |  |
|  | Rekapitulace rozpočtových nákladů |  |  |
|  | Dodávky |  |  |
|  | Dodávka zařízení EPS |  |  |
|  | Dodávka materiálu kabelových rozvodů |  |  |
|  | Dodávky celkem |  |  |
|  | Montáže |  |  |
|  | Montáž zařízení EPS |  |  |
|  | Montáž kabelových rozvodů pro EPS |  |  |
|  | Pomocné stavební práce, požární utěsnění |  |  |
|  | Montáže celkem |  |  |
|  | EPS - náklady celkem |  |  |
|  | Ceny jsou uvedeny v ceníkových cenách v Kč, v cenové úrovni od 1.7.2018 bez DPH. |  |  |
|  | Nabídka je platná 30 dnů od uvedeného data. |  |  |
|  | 26.11.2018 |  |  |
|  | Vypracoval: Marcela Procházková |  |  |

|  | Dodávka zařízení EPS |  |  |  | Výkaz výměr |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | List 2 |  |
|  |  |  |  |  | 089-2018 |  |
| Pol. | Zkrácený název | M.j. | Množ. | Jedn.cena | Celkem |  |
| 1. | ústředna MHU 117 | ks | 1 |  |  |  |
| 2. | akumulátor 12V/ 40Ah | ks | 2 |  |  |  |
| 3. | sáček montážní k aku | ks | 1 |  |  |  |
| 4. | deska linková DLI-1 | ks | 1 |  |  |  |
| 5. | deska smyčková DSM-1 | ks | 2 |  |  |  |
| 6. | hlásič optický interaktivní MHG 262 | ks | 36 |  |  |  |
| 7. | hlásič optický interaktivní MHG 262i | ks | 1 |  |  |  |
| 8. | zásuvka MHY 734 | ks | 37 |  |  |  |
| 9. | držák MHY 734 | ks | 37 |  |  |  |
| 10. | hlásič tlačítkový vnitřní MHA 142 IP43 | ks | 3 |  |  |  |
| 11. | svítidlo signal. MHS 409 | ks | 74 |  |  |  |
| 12. | jednotka - 4in/4out MHY 925/4 v krabici | ks | 4 |  |  |  |
|  | Dodávka zařízení EPS celkem |  |  |  |  |  |
|  | Dodávka materiálu kabelových rozvodů |  |  |  |  |  |
| 1. | kabel 1-CHKE-V 3Cx1,5 B2,ca,s1,d1, pož.odol. | m | 20 |  |  |  |
| 2. | kabel J-H(St)H Bd 2x2x0,8 B2ca,s1,d1 | m | 870 |  |  |  |
| 3. | kabel J-H(St)H Bd 4x2x0,8 B2ca,s1,d1 | m | 10 |  |  |  |
| 4. | kabel J-H(St)H Bd 12x2x0,8 B2ca,s1,d1 | m | 10 |  |  |  |
| 5. | PRAFLAGuard F 2x2x0,8 B2ca,s1,d1 pož.odol. | m | 280 |  |  |  |
| 6. | krabice rozvodná komplet | ks | 1 |  |  |  |
| 7. | trubka tuhá bezhalogen 4016HF_KA | m | 870 |  |  |  |
| 8. | spojka pro HF trubku 0216HF_KB | ks | 290 |  |  |  |
| 9. | příchytka pro HF trubku 5316_KB |  | 2175 |  |  |  |
| 10. | lišta LHD 40x40 | m | 10 |  |  |  |
| 11. | příchytka kabelu PO6716E | ks | 990 |  |  |  |
| 12. | šroub do betonu | ks | 990 |  |  |  |
| 13. | přepěťová ochr. DM-024-V/1-R1 - linka | ks | 38 |  |  |  |
| 14. | jistič 230V/6A | ks | 1 |  |  |  |
| 15. | drobný elektroinstalační materiál | kpl | 1 |  |  |  |
|  | Celkem dodávka materiálu kabelových rozvodů |  |  |  |  |  |
|  | Montáž zařízení EPS |  |  |  |  |  |
| 1. | příprava na montáž | ks | 1 |  |  |  |
| 2. | demontáže komplet (ústředna, sig. světla) | kpl | 1 |  |  |  |
| 3. | montáž ústředny EPS | ks | 1 |  |  |  |
| 4. | montáž akumulátoru | ks | 2 |  |  |  |
| 5. | montáž automatického hlásiče | ks | 37 |  |  |  |
| 6. | montáž tlačítkového hlásiče lehkého | ks | 3 |  |  |  |
| 7. | montáž signálního svítidla | ks | 74 |  |  |  |
| 8. | montáž RC členu | ks | 13 |  |  |  |
| 9. | montáž V/V prvku | ks | 4 |  |  |  |
| 10. | zprac.programu ústředny | ks | 1 |  |  |  |
| 11. | cestovné | km | 100 |  |  |  |
| 12. | oživení,revize,uvedení zařízení do provozu | ks | 1 |  |  |  |
| 13. | dokumentace skutečného provedení | ks | 2 |  |  |  |
|  | Celkem montáž zařízení EPS |  |  |  |  |  |

|  | Montáž kabelových rozvodů EPS |  |  |  | Výkaz výměr |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | List 3 |  |
|  |  |  |  |  | 089-2018 |  |
| Pol. | Zkrácený název | M.j. | Množ. | Jedn.cena | Celkem |  |
| 1. | značení trasy vedení | m | 1190 |  |  |  |
| 2. | kabel v trubce / liště | m | 1190 |  |  |  |
| 3. | krabice na povrch | ks | 1 |  |  |  |
| 4. | trubka tuhá D16 na povrch | m | 870 |  |  |  |
| 5. | montáž jističe 230V/6A,přepěť.ochrany | m | 39 |  |  |  |
| 6. | příchytka osazení | ks | 3165 |  |  |  |
| 7. | revize stávajících kabelových tras | kpl | 1 |  |  |  |
| 8. | měření po úsecích | ks | 118 |  |  |  |
| 9. | forma kabelová do 5x2 | ks | 236 |  |  |  |
| 10. | přepojení rozvodů v krabicích | kpl | 6 |  |  |  |
|  | Celkem montáž kabelových rozvodů EPS |  |  |  |  |  |