Požadavek na nemocniční lůžka – interní oddělení            počet 27 ks

Elektrické nemocniční lůžko – specifikace

- Šířka ložné plochy    90 cm

- Délka ložné plochy    200 cm

- Materiál ložné plochy kovové lamely

- Zdvih ložné plochy 40-80 cm

- Zádový i stehenní díl ovládaný elektromotorem

- Lýtkový díl ovládaný mechanicky, nejlépe pomocí hřebenu

- Hlavové i nožní čelo pevné, popřípadě hlavové vyndavací

- Postranice přes celou délku lůžka, sklopné také přes celou délku

- Ruční ovladač s ochranou proti nechtěnému ovládání

- Kolečka s brzdou

- Držáky pro hrazdu a infuzní stojan

- Zasunovací infuzní stojan

- Hrazda a hrazdička

- Bezpečné provozní zatížení lůžka 200 kg

Pasivní matrace

Antidekubitární matrace s viskoelastickou paměťovou pěnou, výška 14  cm

S rizikem vzniku dekubitů 3. stupeň

Nosnost 200 kg

Potah  snímatelný se zipem do L , voděoddolný, dezinfikovatelný, pratelný do 95° C