Věc :

Dotazy a odpovědi K  Veřejné zakázce :

„MODERNIZACE A OBNOVA PŘÍSTROJOVÉHO VYBAVENÍ TRAUMATOLOGICKÉHO CENTRA

NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE A.S. II. – HYPERBARICKÁ KOMORA “ – VZ 404399

Zadavatel obdržel   dne 20.4.2015 následující dotaz :

Vážený pane inženýre,

chtěl bych Vás laskavě požádat ohledně veřejné zakázky

"MODERNIZACE A OBNOVA PŘISTROJOVÉHO VYBAVENÍ TRAUMATOLOGICKÉHO CENTRA NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE A.S. II. - HYPERBARICKÁ KOMORA“ s evidenčním číslem VZ 404 399 o jednou informaci.

Z kterého stavebního materiálu (cihly, ocelobeton nebo jiných materiálů) je zeď znázorněná na obraze s červenou šipkou viz příloha.

Tato informace je potřebovaná pro projektovou dokumentaci.

Děkuji za pochopení

S pozdravem

Dipl.-Ing. T.Vendura

> Haux-Office Praha

> K Rybníku 385

> 252 42 Jesenice u Prahy

> Česká republika

>

>

> Mobil: +420 732 720 786

Vážený pane inženýre,

při své otázce ze včerejšího dne jsem myslel na tuto zeď z půdorysu (červená viz příloha) resp. na všechny potřebné údaje pro statika.



S pozdravem


TVendura

Dipl.-Ing. T.Vendura

> Haux-Office Praha

> K Rybníku 385

> 252 42 Jesenice u Prahy

> Česká republika

>

>

> Mobil: +420 732 720 786

> Email: Thomas.Vendura@haux.cz

Odpověď :

Jedná se o obvodové cihelné zdivo, které má z vnější strany zateplovací systém s tepelným izolantem z minerální vaty. Nosnou konstrukci stavby tvoří montovaný železobetonový skelet.

František Bostl, ing.

Ved. Investiční výstavby Nemocnice České Budějovice, a.s.

Zpracoval :

Kubec Vladimír, kontaktní osoba zadavatele

Tel. 720 402 470

kubec@nemcb.cz

Souhlasí :

MUDr. Novák Jaroslav, MBA – místopředseda představenstva Nemocnice České Budějovice, a.s.

21.4.2015