## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba: |  | 0477 | Dačice nemocnice
| Zadavatel | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Vypracoval: |  | OM
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
2 |  | Stavební objekt | [5 empty] | 0
2 | 2 | Dieselagregát |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | R190477201 | D.1.4.1 - Strojovna+VZT |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | R190477202 | D.1.4.1 - Demontáže |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | R190477203 | D.1.4.1 - Stavební úpravy |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | R190477204 | D.1.4.2 - Vyvedení el.výkonu DA |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 1 | Kabelové soubory |  |  | HSV |  |  | 0
| 2 | Rozvaděče |  |  | HSV |  |  | 0
| 3 | Demontáže |  |  | HSV |  |  | 0
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 4 | Ochranné pospojování |  |  | HSV |  |  | 0
| 5 | Stavební práce |  |  | HSV |  |  | 0
| 6 | Pomocná konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 62 | Úpravy povrchů vnější |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 724 | Strojní vybavení |  |  | PSV |  |  | 0
| 728 | Vzduchotechnika |  |  | PSV |  |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| ON | Ostatní náklady |  |  | ON |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on D12: Ulice
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo
Note on I11: IČO
Note on I12: DIČ

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## 2 R190477201 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 0477 | Dačice nemocnice | [24 empty] | STA
O: | 2 | Dieselagregát | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | R190477201 | D.1.4.1 - Strojovna+VZT | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 724 | Strojní vybavení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | 220200000100R | Dieselagregát -Motorgenerátor 220 kVA/ 176 kW, 400 V, 50 Hz | kompl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
POP
|  | Rozsah dodávky: | [24 empty] | POP
POP
|  | · Motorgenerátor 220 kVA/ 176 kW, 400 V, 50 Hz | [24 empty] | POP
|  | · Motor splňuje emisní normu EU Stage IIIA | [24 empty] | POP
|  | · Ovládací panel EMCP 4.1, výstupní 3-polový jistič | [24 empty] | POP
|  | · Předehřev, startovací baterie, nabíječka baterií | [24 empty] | POP
|  | · Kapotáž – 66 dB/ 7m | [24 empty] | POP
|  | · Jednoplášťová palivová nádrž o objemu 418 l na více jak 8 hodin provozu (součást konstrukce DA) | [24 empty] | POP | · Jednoplášťová palivová nádrž o objemu 418 l na více jak 8 hodin provozu (součást konstrukce DA)
|  | · Záchytná ocelová svařovaná vana pod DA pro zachycení možného úniku provozních kapalin | [24 empty] | POP
|  | · CE certifikát | [24 empty] | POP
|  | · Kompletní dokumentace a návody v ČJ a AJ | [24 empty] | POP
|  | · Doprava, nastěhování a montáž (po bezbariérové zpevnění cestě bez nerovností a překážek) | [24 empty] | POP
|  | · Připojení MG a RDA na připravenou kabeláž | [24 empty] | POP
|  | · Zprovoznění, zaškolení obsluhy | [24 empty] | POP
SPU
2 | 220200000100R2 | Dieselagregát - doprava, montáž a zprovoznění | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
POP
|  | Rozsah dodávky: | [24 empty] | POP
POP
|  | · Doprava, nastěhování a montáž (po bezbariérové zpevnění cestě bez nerovností a překážek) | [24 empty] | POP
|  | · Připojení MG a RDA na připravenou kabeláž | [24 empty] | POP
|  | · Zprovoznění, zaškolení obsluhy | [24 empty] | POP
|  | · | [24 empty] | POP
SPU
3 | 220200000100R1 | Dieselagregát -Záskokový rozvaděč ATS | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
POP
|  | Rozsah dodávky: | [24 empty] | POP
POP
|  | · Záskokový rozvaděč ATS, umožňující bezvýpadkové připojení a odpojení od sítě, umožnění zkoušení DA bez výpadku dodávky el. (souběžný provoz se sítí) | [24 empty] | POP | · Záskokový rozvaděč ATS, umožňující bezvýpadkové připojení a odpojení od sítě, umožnění zkoušení DA bez výpadku dodávky el. (souběžný provoz se sítí)
SPU
4 | 220200000100R3 | Dieselagregát - třívrstvý nerez spalinovod vč. tlumiče hluku, dodávka+montáž, příloha P1 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
POP
|  | Rozsah dodávky: | [24 empty] | POP
POP
|  | · na základě PD | [24 empty] | POP
SPU
5 | 998724201R00 | Přesun hmot pro strojní vybavení v objektech výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | vodorovně do 50 m | [24 empty] | SPI
SPU
Díl: | 728 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.38 |  | 0 |  |  |  |  | 1.65 | [5 empty] | DIL
6 | 429820B1 | rovné potrubí, ocelový plech s pozink. tl. 0,8 mm | m2 | 21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00256 | 0.05 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
7 | 429820B2 | tvarové díly, ocelový plech s pozink. tl. 0,8 mm | m2 | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00256 | 0.07 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
8 | 13814609.AR | plech ocelový válcovaný za studena tvar plechu hladký; tl. 0,80 mm; povrchová úprava pozinkovaný, povlak 275 g/m2 | t | 0.008 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
9 | 428420B | kulisový tlumič hluku 200x800x1000 mm (ŠxVxD) | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
10 | 484816B | Kulisový tlumič hluku 200x600x1000 mm (šxVxD) | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
11 | 429115B | Ventilátor axiální 10000 m3/h (135Pa), 1280W | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.116 | 0.23 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
12 | 429117B | tlumicí vložka kruhová D 630 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
13 | 429727B | Mřížka kruhová pr.630 | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0081 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
14 | 429728B | tlumicí vložka čtyřhranná 1250x545, nerez, max. teplota 200°C | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0042 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
15 | 709213B | síto 1250x600mm. oko 10x10mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00034 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
16 | 72810 | Spojovací materiál | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
SPU
17 | 72811 | Těsnící materiál | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_9
SPU
18 | 728111119R001 | Montáž potrubí VZT prvků | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.65 | 1.65 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
19 | 72821 | Uzemnění žaluzií, propojení se stávající zemnící soustavou | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_9
SPU
20 | 001511 | Systémové uchycení potrubí (objímky,závěsy, konzoly) | kpl. | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
21 | 998728201R00 | Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-728 | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | vodorovně do 50 m | [24 empty] | SPI
SPU
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 12 | [5 empty] | DIL
22 | R_3049922T00 | Vedení projektu a účast zástupců dodavatele na Kontrolních dnech a s tím spojené plněné úkolů | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
23 | R_3049931T002 | Zřízení, provoz a likvidace zařízení staveniště vč spotřebovaných energií | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
24 | R_3049933T002 | Pravidelný úklid staveniště vč.závěrečného úklidu | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
25 | 904 R01 | Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, Komplexni vyzkouseni | hod | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prav.M | RTS 19/ II | RTS 19/ I | 1 | 4 |  | HZS |  |  |  | POL10_
SPU
26 | 909 R00 | Hzs-nezmeritelne stavebni prace | hod | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prav.M | RTS 19/ II | RTS 19/ I | 1 | 8 |  | HZS |  |  |  | POL10_
SPU
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
27 | 73003 | Zkušební provoz | hod | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
28 | 73115231 | Revizní kniha DA | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_7
SPU
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## 2 R190477202 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 0477 | Dačice nemocnice | [24 empty] | STA
O: | 2 | Dieselagregát | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | R190477202 | D.1.4.1 - Demontáže | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 724 | Strojní vybavení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.59 |  | 0 |  |  |  |  | 6.11 | [5 empty] | DIL
1 | 220200B1 | Dieselagregát - 200kVa, 160kW, demontáž | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
POP
|  | Rozsah dodávky: | [24 empty] | POP
POP
|  | · Motorgenerátor CAT DE - 220 kVA/ 176 kW, 400 V, 50 Hz | [24 empty] | POP
|  | · Motor splňuje emisní normu EU Stage IIIA | [24 empty] | POP
|  | · Ovládací panel EMCP 4.1, výstupní 3-polový jistič | [24 empty] | POP
|  | · Předehřev, startovací baterie, nabíječka baterií | [24 empty] | POP
|  | · Kapotáž SAE – 66 dB/ 7m | [24 empty] | POP
|  | · Záskokový rozvaděč ATS | [24 empty] | POP
|  | · Dvouplášťová palivová nádrž o objemu 550 l na 13 hodin provozu | [24 empty] | POP
|  | · CE certifikát | [24 empty] | POP
|  | · Kompletní dokumentace a návody v ČJ a AJ | [24 empty] | POP
|  | · Doprava, nastěhování a montáž (po bezbariérové zpevnění cestě bez nerovností a překážek) | [24 empty] | POP
|  | · Připojení MG a RDA na připravenou kabeláž | [24 empty] | POP
|  | · Zprovoznění, zaškolení obsluhy | [24 empty] | POP
|  | · | [24 empty] | POP
SPU
2 | 220200B2 | Dieselagregát - startovací baterie- demontáž | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.015 | 0.05 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
POP
|  | Rozsah dodávky: | [24 empty] | POP
POP
|  | · Motorgenerátor CAT DE - 220 kVA/ 176 kW, 400 V, 50 Hz | [24 empty] | POP
|  | · Motor splňuje emisní normu EU Stage IIIA | [24 empty] | POP
|  | · Ovládací panel EMCP 4.1, výstupní 3-polový jistič | [24 empty] | POP
|  | · Předehřev, startovací baterie, nabíječka baterií | [24 empty] | POP
|  | · Kapotáž SAE – 66 dB/ 7m | [24 empty] | POP
|  | · Záskokový rozvaděč ATS | [24 empty] | POP
|  | · Dvouplášťová palivová nádrž o objemu 550 l na 13 hodin provozu | [24 empty] | POP
|  | · CE certifikát | [24 empty] | POP
|  | · Kompletní dokumentace a návody v ČJ a AJ | [24 empty] | POP
|  | · Doprava, nastěhování a montáž (po bezbariérové zpevnění cestě bez nerovností a překážek) | [24 empty] | POP
|  | · Připojení MG a RDA na připravenou kabeláž | [24 empty] | POP
|  | · Zprovoznění, zaškolení obsluhy | [24 empty] | POP
|  | · | [24 empty] | POP
SPU
3 | 220200B3 | Dieselagregát - kouřovod - demontáž vč. izolace | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02 | 0.24 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
POP
|  | Rozsah dodávky: | [24 empty] | POP
POP
|  | · Motorgenerátor CAT DE - 220 kVA/ 176 kW, 400 V, 50 Hz | [24 empty] | POP
|  | · Motor splňuje emisní normu EU Stage IIIA | [24 empty] | POP
|  | · Ovládací panel EMCP 4.1, výstupní 3-polový jistič | [24 empty] | POP
|  | · Předehřev, startovací baterie, nabíječka baterií | [24 empty] | POP
|  | · Kapotáž SAE – 66 dB/ 7m | [24 empty] | POP
|  | · Záskokový rozvaděč ATS | [24 empty] | POP
|  | · Dvouplášťová palivová nádrž o objemu 550 l na 13 hodin provozu | [24 empty] | POP
|  | · CE certifikát | [24 empty] | POP
|  | · Kompletní dokumentace a návody v ČJ a AJ | [24 empty] | POP
|  | · Doprava, nastěhování a montáž (po bezbariérové zpevnění cestě bez nerovností a překážek) | [24 empty] | POP
|  | · Připojení MG a RDA na připravenou kabeláž | [24 empty] | POP
|  | · Zprovoznění, zaškolení obsluhy | [24 empty] | POP
|  | · | [24 empty] | POP
SPU
4 | 220200B4 | demontáž komínového tělesa D 400 mm, H= 5m, vč. tlumičů (H=2m) | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.15 | 0.3 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
POP
|  | Rozsah dodávky: | [24 empty] | POP
POP
|  | · Motorgenerátor CAT DE - 220 kVA/ 176 kW, 400 V, 50 Hz | [24 empty] | POP
|  | · Motor splňuje emisní normu EU Stage IIIA | [24 empty] | POP
|  | · Ovládací panel EMCP 4.1, výstupní 3-polový jistič | [24 empty] | POP
|  | · Předehřev, startovací baterie, nabíječka baterií | [24 empty] | POP
|  | · Kapotáž SAE – 66 dB/ 7m | [24 empty] | POP
|  | · Záskokový rozvaděč ATS | [24 empty] | POP
|  | · Dvouplášťová palivová nádrž o objemu 550 l na 13 hodin provozu | [24 empty] | POP
|  | · CE certifikát | [24 empty] | POP
|  | · Kompletní dokumentace a návody v ČJ a AJ | [24 empty] | POP
|  | · Doprava, nastěhování a montáž (po bezbariérové zpevnění cestě bez nerovností a překážek) | [24 empty] | POP
|  | · Připojení MG a RDA na připravenou kabeláž | [24 empty] | POP
|  | · Zprovoznění, zaškolení obsluhy | [24 empty] | POP
|  | · | [24 empty] | POP
SPU
5 | 998724101R00 | Přesun hmot pro strojní vybavení v objektech výšky do 6 m | t | 2.585 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 2.364 | 6.11 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | vodorovně do 50 m | [24 empty] | SPI
SPU
Díl: | 728 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.23 |  |  |  |  | 18.25 | [5 empty] | DIL
6 | 728314817R00 | Demontáž protidešťové žaluzie kruhové, do průměru d 700 mm | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.04 | 800-728 | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 1.4365 | 5.75 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
7 | 728415819R00 | Demontáž větrací nebo ventilační mřížky nad průměr d 500 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0108 | 0.02 | 800-728 | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 1.4625 | 2.93 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
8 | 728614864R00 | Demontáž ventilátorů axiálních nízkotlakých střešního, do průměru d 600 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.08 | 800-728 | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 2.035 | 4.07 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
9 | 728614865R00 | Demontáž ventilátorů axiálních nízkotlakých střešního, do průměru d 700 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 0.09 | 800-728 | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 2.75 | 5.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
10 | 998728201R00 | Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-728 | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | vodorovně do 50 m | [24 empty] | SPI
SPU
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## 2 R190477203 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 0477 | Dačice nemocnice | [24 empty] | STA
O: | 2 | Dieselagregát | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | R190477203 | D.1.4.1 - Stavební úpravy | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.57 |  | 0 |  |  |  |  | 14.08 | [5 empty] | DIL
1 | 328234113R00 | Zdivo šachtic z cihel pálených délky 290 mm, P 15 | m3 | 0.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.7927 | 0.18 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 4.83 | 0.48 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | na maltu cementovou | [24 empty] | SPI
SPU
2 | 612401391R00 | Omítky malých ploch vnitřních stěn přes 0,25 do 1 m2, vápennou štukovou omítkou | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04305 | 0.09 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.88 | 1.76 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, | [24 empty] | SPI | jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
SPU
3 | 273351B | vybetonování nového ústí šachty | m3 | 1.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0392 | 0.05 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.6 | 1.92 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
4 | 273351B1 | vyspravení dna šachty | m2 | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0392 | 0.2 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.6 | 8 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
5 | 273351B2 | pročištění stávající šachty | m3 | 1.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0392 | 0.05 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.6 | 1.92 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
Díl: | 62 | Úpravy povrchů vnější |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.04 |  | 0 |  |  |  |  | 1.22 | [5 empty] | DIL
6 | 622472123R00 | Omítka vnější stěn z hotových maltových směsí minerální ze suché maltové směsi stupeň složitosti 3, ručně, | m2 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03834 | 0.04 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 1.2171 | 1.22 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | kompletní omítkové souvrství | [24 empty] | SPI
SPU
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.5 |  |  |  |  | 0.63 | [5 empty] | DIL
7 | 96203223B | odstranění obezdívky z cihel | m3 | 0.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00128 | 0 | 1.8 | 0.18 |  | Vlastní | Indiv | 1.52 | 0.15 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
8 | 962032631B | Bourání stávajícícho ústí šachty | m3 | 0.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1.594 | 0.32 |  | Vlastní | Indiv | 2.42 | 0.48 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.05 |  |  |  |  | 4.5 | [5 empty] | DIL
9 | 767996801R00 | Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí o hmotnosti přes 20 do 50 kg | kg | 45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0 | 0.001 | 0.05 | 800-767 | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.1 | 4.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.06 |  | 0 |  |  |  |  | 20.54 | [5 empty] | DIL
10 | 784111201R00 | Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu akrylát, jednonásobná | m2 | 158 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0002 | 0.03 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 19/ II | RTS 19/ II | 0.03 | 4.74 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
11 | 784165212R00 | Malby z malířských směsí , , bělost 90 %, dvojnásobné | m2 | 158 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0.03 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 19/ II | RTS 19/ I | 0.1 | 15.8 |  | Práce |  |  |  | POL1_
SPU
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 12 | [5 empty] | DIL
12 | R_3049931T002 | Zřízení, provoz a likvidace zařízení staveniště vč spotřebovaných energií | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
13 | R_3049933T002 | Pravidelný úklid staveniště vč.závěrečného úklidu | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
14 | 909 R00 | Hzs-nezmeritelne stavebni prace | hod | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prav.M | RTS 19/ II | RTS 19/ I | 1 | 12 |  | HZS |  |  |  | POL10_
SPU
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## 2 R190477204 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 0477 | Dačice nemocnice | [24 empty] | STA
O: | 2 | Dieselagregát | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | R190477204 | D.1.4.2 - Vyvedení el.výkonu DA | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 1 | Kabelové soubory |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
1 | Pol__0001 | Kabel 1-CHBU 1x120, pevně uložený | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
2 | Pol__0002 | Kabel 1-CHBU 1x95, pevně uložený | m | 48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
3 | Pol__0003 | Vodič CYA 1x120, pevně uložený | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
4 | Pol__0004 | Vodič CYA 1x95, pevně uložený | m | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
5 | Pol__0005 | Kabel CYKY-O 2x1,5, pevně uložený | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
6 | Pol__0006 | Kabel H07 RN-F 3 G 2,5 pevně uložený | m | 32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
7 | Pol__0007 | Kabel CMSM 12x 1,5, pevně uložený | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
8 | Pol__0008 | Kabelová koncovka pro 1-CHBU 1x120 vč. ukončení a ok | sada | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
9 | Pol__0009 | Kabelová koncovka pro 1-CHBU 1x95 vč. ukončení a ok | sada | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
10 | Pol__0010 | Kabelová koncovka pro CYA 1x120 vč. ukončení a ok | sada | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
11 | Pol__0011 | Kabelová koncovka pro CYA 1x95 vč. ukončení a ok | sada | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
12 | Pol__0012 | Ukončení kabelů do 5x4 | ks | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
13 | Pol__0013 | Ukončení kabelu CMSM 12x 1,5 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
14 | Pol__0014 | Kovový kabelový žlab pochozí 200x110mm OBO BKRS 1120 FSvč. kotvícího spojovacího materiálu | m | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
15 | Pol__0015 | Kabelová příchytka SONAP 20 (16-20mm) | ks | 72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
16 | Pol__0016 | Kabelová příchytka SONAP 24 (20-24mm) | ks | 120 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
17 | Pol__0017 | Instalační trubka plastová | m | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
18 | Pol__0018 | Příchytka instalační trubky plastové | ks | 32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
19 | Pol__0019 | Označovací štítek kabelů | ks | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
Díl: | 2 | Rozvaděče |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
20 | Pol__0020 | Rozvaděč RDA, je součástí dodávky DA., vč. zapojení vnitřních obvodů | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
21 | Pol__0021 | Montáž rozváděče výšky do 2000mm, hmotnosti do 500kg, montáž je součástí dodávky DA | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
Díl: | 3 | Demontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
22 | Pol__0022 | Přívodní kabely stávajícího DA, pevně uložené | m | 20 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
23 | Pol__0023 | Demontáž stávajícího rozváděče aut. záskoku DA | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
24 | Pol__0024 | Odvoz materiálu na skládku | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
Díl: | 4 | Ochranné pospojování |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
25 | Pol__0025 | Smršťovací trubice | m | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
26 | Pol__0026 | CY (GNYE) 10mm2 | m | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
27 | Pol__0027 | CY (GNYE) 35mm2 | m | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
28 | Pol__0028 | Vodič CYA 1x95, pevně uložený | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
29 | Pol__0029 | Kabelové oko 10mm2, vč. montáže | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
30 | Pol__0030 | Kabelové oko 35mm2, vč. montáže | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
31 | Pol__0031 | Kabelová koncovka pro CYA 1x95 vč. ukončení a ok | sada | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
Díl: | 5 | Stavební práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
32 | Pol__0032 | Stavební práce malého rozsahu(vybourání stavebních otvorů pro kabel. prostupy, vč. začištění) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
33 | Pol__0033 | Požární ucpávka EI | m2 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
Díl: | 6 | Pomocná konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | DIL
34 | Pol__0034 | Ocelový úhelník L50/5 | kg | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
35 | Pol__0035 | Ocelová pásovina 50/5 | kg | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
36 | Pol__0036 | Základní nátěr konstrukce | m | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_1
SPU
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu