## Krycí list
#RTSROZP# | SOUPIS PRACÍ
| Stavba: |  |  | Nemocnice Písek, a.s. Sociální zázemí chirurgic. oddělení - I.etapa
| Objekt: |  | SO 01 | Rekonstrukce části 2.NP budovy L
3113 | Oddíl: |  | D.1.01.4b-S | Vytápění
| Zadavatel |  | Nemocnice Písek, a.s. |  |  |  | IČO:
|  |  | Karla Čapka 589 |  |  |  | DIČ:
397 23 Písek
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: |  | LT Projekt a.s. |  |  |  | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 72
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 72
Rekapitulace daní
0 | Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 72 |  |  | CZK
0 | Základní DPH |  |  | 21 | % | 15.12 |  |  | CZK
87.12 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 72 |  |  | CZK
12 | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 87.12 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 72 | 0 | 72 | 100
2 |  | Stavební objekt |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | 001 | Nemocnice Písek, pavilon L |  |  | 0 | 72 | 0 | 72 | 100
3 | 001 | Nemocnice Písek, pavilon L |  |  | 0 | 72 | 0 | 72 | 100
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 72 | 0 | 72 | 100
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo

## Rekapitulace
#RTSROZP# | Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba: |  |  | Nemocnice Písek, a.s. Sociální zázemí chirurgic. oddělení - I.etapa
| Objekt: |  | SO 01 | Rekonstrukce části 2.NP budovy L
3113 | Rozpočet: |  | D.1.01.4b-S | Vytápění
| Zadavatel |  | Nemocnice Písek, a.s. |  |  |  | IČO:
|  |  | Karla Čapka 589 |  |  |  | DIČ:
397 23 Písek
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: |  | LT Projekt a.s. |  |  |  | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 72
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 72
Rekapitulace daní
0 | Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
15.12 | Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 72 |  |  | CZK
12 | Základní DPH |  |  | 21 | % | 15.12 |  |  | CZK
87.12 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 72 |  |  | CZK
12 | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 87.12 |  |  | CZK
S: | Stavba: |  |  | Nemocnice Písek, a.s. Sociální zázemí chirurgic. oddělení - I.etapa | [6 empty] | STA
O: | Objekt: |  | SO 01 | Rekonstrukce části 2.NP budovy L | [5 empty] | STA | OBJ
R: | Oddíl: |  | D.1.01.4b-S | Vytápění | [6 empty] | ROZ
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 72 | 15.12 | 87.12 | 100
2 |  | Stavební objekt |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | 001 | Nemocnice Písek, pavilon L |  |  | 0 | 72 | 15.12 | 87.12 | 100
3 | 001 | Nemocnice Písek, pavilon L |  |  | 0 | 72 | 15.12 | 87.12 | 100
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 72 | 15.12 | 87.12 | 100
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 713 | Izolace tepelné |  |  | PSV |  |  | 72 | 100
| 733 | Rozvod potrubí |  |  | PSV |  |  | 0 | 0
| 734 | Armatury |  |  | PSV |  |  | 0 | 0
| 735 | Otopná tělesa |  |  | PSV |  |  | 0 | 0
| 783 | Nátěry |  |  | PSV |  |  | 0 | 0
| HZS | Hodinové zúčtovací sazby |  |  | PSV |  |  | 0 | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU |  |  | 0 | 0
| ON | Ostatní náklady |  |  | ON |  |  | 0 | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 72 | 100
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## Položky
Položkový soupis prací a dodávek | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: |  | Nemocnice Písek, a.s. - Sociální zázemí chirurgic. oddělení - I.etapa | [24 empty] | STA
O: | SO 01 | Rekonstrukce části 2.NP budovy L | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
Od: | D.1.01.4b-S | Vytápění | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 72 |  | 0 |  | 0 |  | 87.12 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 5.9 | [5 empty] | DIL
1 | 722182001RT1 | Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj nebo rychlouzávěr, do DN 25 | m | 72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-721 | RTS 20/ I | Kalkul | 0.082 | 5.9 |  | Práce |  |  |  | POL1_
2 | 283771007R | Pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 15,0 mm; tl. izolace 13,0 mm; provozní teplota -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK | m | 72 | 1 | 72 |  | 0 |  | 0 | 21 | 87.12 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
3 | 998713102R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m | t | 0.00144 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 20/ I | Kalkul | 1.831 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [24 empty] | SPI
Díl: | 733 | Rozvod potrubí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4.45 |  | 0 |  |  |  |  | 38.89 | [5 empty] | DIL
4 | 733164102RT5 | Montáž potrubí měděného D 15 mm, spojovaného lisováním, včetně a montáže závěsů | m | 72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00585 | 0.42 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.4116 | 29.64 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | obsahuje 1 spoj na 3 m délky délky rozvodu,bez dodávky potrubí a tvarovek, bez zednických výpomocí | [24 empty] | SPI
5 | 733190106R00 | Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných do DN 32 | m | 72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.018 | 1.3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. | [24 empty] | POP
6 | 19632350R | Trubka měděná stav polotvrdý; vnější průměr 15,0 mm; tloušťka stěny 1,0 mm; ohebná za studena jen na ohýbacím zařízení; pevnost v tahu 250,0 MPa | m | 72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00039 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
7 | 733.0001E1 | Upevňovací materiál potrubí (konzoly, závěsy, objímky) | kus | 40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.1 | 4 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
8 | 998733103R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 24 m | t | 2.4493 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | Kalkul | 3.246 | 7.95 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 734 | Armatury |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1.31 | [5 empty] | DIL
9 | 734209103R00 | Montáž závitové armatury s jedním závitem, G 1/2", bez dodávky materiálu | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.051 | 0.2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
10 | 734494213R00 | Návarek s trubkovým závitem G 1/2", včetně dodávky materiálu | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00024 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.278 | 1.11 |  | Práce |  |  |  | POL1_
11 | 1050T | Automatický odvzdušňovací ventil G1/2" | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Ferroli | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
12 | 998734103R00 | Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 4 m | t | 0.00096 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | Kalkul | 2.351 | 0 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 735 | Otopná tělesa |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.22 |  | 2.16 |  |  |  |  | 37.1 | [5 empty] | DIL
13 | 735111810R00 | Demontáž radiátorů litinových článkových | m2 | 88.722 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0238 | 2.11 | 800-731 | RTS 20/ I | Kalkul | 0.082 | 7.28 |  | Práce |  |  |  | POL1_
14 | 735158220R00 | Otopná tělesa panelová doplňkové práce tlakové zkoušky, těles dvouřadých | kus | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.617 | 9.26 |  | Práce |  |  |  | POL1_
15 | 735159522R00 | Otopná tělesa panelová montáž dvouřadých, délky do 2820 mm, bez dodávky materiálu | kus | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00117 | 0.02 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.92 | 13.8 |  | Práce |  |  |  | POL1_
16 | 735179110R00 | Otopná tělesa koupelnová montáž topných žebříků, bez dodávky materiálu | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.868 | 2.6 |  | Práce |  |  |  | POL1_
17 | 735291800R00 | Demontáž konzol nebo držáků otopných těles, registrů, konvektorů do odpadu | kus | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0 | 0.00075 | 0.05 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.029 | 1.74 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | otopných těles, registrů, konvektorů do odpadu | [24 empty] | SPI
18 | 735.001 | Tlakové zkoušky otopných těles koupelnových (žebříků) | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.335 | 1.01 |  | Práce |  |  |  | POL1_
19 | 735.01 | Vyregulování ventilů s termost.ovládáním | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.268 | 0.8 |  | Práce |  |  |  | POL1_
20 | 735.1011766 | Kroužek pro stabilizaci a zajištění termostatické hlavice proti krádeži, balení po 5 ks | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
21 | 48441503R | Příslušenství k radiátorům konzola navrtávací univerzální; 15/120 | kus | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
22 | 551.11011465T | Termostatická hlavce, pro veřejné prostory, rozsah 7-28°C, připojení M30x1,5 | kus | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00026 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
23 | 735.01 | Těleso otopné trubkové, v.700 mm, š.450 mm | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0058 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 20/ I | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
24 | 735.02 | Těleso otopné deskové, typ 20, v.550, dl.1400, pro náhradu článkových otopných těles | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01028 | 0.1 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
25 | 735.03 | Těleso otopné deskové,typ 20, v.550, dl.900, pro náhradu článkových otopných těles | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01028 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
26 | 735.04 | Těleso otopné deskové, typ 20, v.550, dl.1000, pro náhradu článkových otopných těles | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01028 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
27 | 735.05 | Těleso otopné deskové, typ 20, v.550, dl.800, pro náhradu článkových otopných těles | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01028 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
28 | 735.1184084 | Připojovací "H" armatura, pro otopné žebříky se středovým připojením 1/2", rohová | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 9e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
29 | 735.1184096 | Designová krytka připojovací "H" armatury, rohové provedení, bílá | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 9e-05 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
30 | 998735102R00 | Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 12 m | t | 0.22497 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-731 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 2.71 | 0.61 |  | Přesun hmot |  |  |  | POL7_
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.26 | [5 empty] | DIL
31 | 783424240R00 | Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, jednonásobné s 1x emailováním a základním nátěrem | m | 2.9459 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 7e-05 | 0 | 0 | 0 | 800-783 | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 0.089 | 0.26 |  | Práce |  |  |  | POL1_
|  | na vzduchu schnoucí | [24 empty] | SPI
Díl: | HZS | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 72 | [5 empty] | DIL
32 | 904 R02 | Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, Topná zkouška | h | 72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prav.M | RTS 20/ I | RTS 20/ I | 1 | 72 |  | HZS |  |  |  | POL10_
33 | 157418T101 | Seřízení a uvedení do provozu (komplet), atesty, certifikáty | h | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | HZS |  |  |  | POL10_
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 4.57 | [5 empty] | DIL
34 | 979087213R00 | Nakládání na dopravní prostředky vybouraných hmot | t | 2.1566 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 20/ I | Indiv | 0.688 | 1.48 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
|  | pro vodorovnou dopravu | [24 empty] | SPI
35 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 2.1566 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 20/ I | Indiv | 0.49 | 1.06 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
36 | 979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km | t | 53.9146 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 20/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
37 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 2.1566 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 20/ I | Indiv | 0.942 | 2.03 |  | Přesun suti |  |  |  | POL8_
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 4 | [5 empty] | DIL
38 | 153535T10 | Vypuštění a napuštění systému po jednotlivýxh stoupačkách | kus | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
39 | 909 E02 | Úklidové práce po montážích | h | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Kalkul | 1 | 4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 72 | [18 empty] | 0 | 72 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu