## NOVÁ
REKAPITULACE
Elektroinstalace
| El. instalace - montáž | [5 empty] | 0
| Materiál délkový | [5 empty] | 0
| Materiál kusový | [5 empty] | 0
| PPV | [5 empty] | 0
Hromosvody, uzemnění
| El. instalace - montáž | [5 empty] | 0
| Materiál délkový | [5 empty] | 0
| Materiál kusový | [5 empty] | 0
| PPV | [5 empty] | 0
Svítidla
| El. instalace - montáž | [5 empty] | 0
| Materiál délkový | [5 empty] | 0
| Materiál kusový | [5 empty] | 0
| PPV | [5 empty] | 0
Venkovní osvětlení
| El. instalace - montáž | [5 empty] | 0
| Materiál délkový | [5 empty] | 0
| Materiál kusový | [5 empty] | 0
| PPV | [5 empty] | 0
Výkopové práce NN
| El. instalace - montáž | [5 empty] | 0
| Materiál délkový | [5 empty] | 0
| Materiál kusový | [5 empty] | 0
| PPV | [5 empty] | 0
Zařízení parkovacího systému
| El. instalace - montáž | [5 empty] | 0
| Materiál délkový | [5 empty] | 0
| Materiál kusový | [5 empty] | 0
| PPV | [5 empty] | 0
Slaboproud - SK, CCTV, IP telefony, závory a parkovací systém
| El. instalace - montáž | [5 empty] | 0
| Materiál délkový | [5 empty] | 0
| Materiál kusový | [5 empty] | 0
| PPV | [5 empty] | 0
HZS
| Součet | [5 empty] | 0
HZS SLP
| Součet | [5 empty] | 0
| Součet | [5 empty] | 0
p.č. | Popis | Jedn. | Množ. | Montáže |  | materiál délkový |  | materiál kusový
|  |  |  | jed.cena | celkem | jed.cena | celkem | jed. cena | celkem
1 | Vodič CY4 žl.zel. | m | 90 |  | 0 |  | 0
2 | Vodič CY6 žl.zel. | m | 380 |  | 0 |  | 0
3 | Vodič CY16 žl.zel. | m | 10 |  | 0 |  | 0
4 | Kabel CYKY 3Ox1,5 | m | 250 |  | 0 |  | 0
5 | Kabel CYKY 3Jx1,5 | m | 1250 |  | 0 |  | 0
6 | Kabel CYKY 3Jx2,5 | m | 900 |  | 0 |  | 0
7 | Kabel CYKY 5Jx2,5 | m | 20 |  | 0 |  | 0
8 | Kabel CYKY 5Jx4 | m | 300 |  | 0 |  | 0
9 | Kabel CYKY4Jx10 | m | 300 |  | 0 |  | 0
10 | Kabel CYKY 5Jx25 | m | 140 |  | 0 |  | 0
11 | Kabel SYKFY 5x2x0,5 | m | 60 |  | 0 |  | 0
12 | Kabel CYKY 2Ox1,5 | m | 60 |  | 0 |  | 0
13 | Kabel CYKY 4Jx1,5 | m | 60 |  | 0 |  | 0
14 | CSKH-V180 P30-R 3Jx1,5 B2ca s1 d1 | m | 770 |  | 0 |  | 0
15 | CSKH-V180 P30-R 5Jx1,5 B2ca s1 d1 | m | 20 |  | 0 |  | 0
16 | CSKH-V180 P30-R 5Jx4 B2ca s1 d1 | m | 20 |  | 0 |  | 0
17 | trubka o20 ohebná 350N | m | 200 |  | 0 |  | 0
18 | trubka o25 ohebná 350N | m | 100 |  | 0 |  | 0
19 | Trubka zemní o40 | m | 150 |  | 0 |  | 0
20 | Trubka zemní o70 | m | 380 |  | 0 |  | 0
21 | Trubka zemní o110 | m | 120 |  | 0 |  | 0
22 | plastový žlab 40x40 elektroinstalační profil | m | 90 |  | 0 |  | 0
23 | Žárově zinkovaný žlab 125/50 včeně víka, konzole, závěsný systém, příslušenství | m | 250 |  | 0 |  | 0
24 | Trubka tuhá PVC o20 včetně příchytek | m | 790 |  | 0 |  | 0
25 | Trubka tuhá PVC o25 včetně příchytek | m | 680 |  | 0 |  | 0
26 | Krabice přístrojová KP68 | ks | 10 |  | 0 |  |  |  | 0
27 | Krabice rozvodná KR 97 | ks | 10 |  | 0 |  |  |  | 0
28 | Krabice do vlhka IP55 | ks | 60 |  | 0 |  |  |  | 0
29 | Krabice KO 68 | ks | 30 |  | 0 |  |  |  | 0
| Soumrakové čidlo | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | 0
30 | Svorkovnice do krabice | ks | 40 |  | 0 |  |  |  | 0
31 | spínač č.1, bílý, IP20 | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
32 | zásuvka dvojitá 230V/16A bílá, IP20 | ks | 3 |  | 0 |  |  |  | 0
33 | Prostorový termostat digitální | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
34 | Zásuvka 400V/16A 5. pól. | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
35 | Jistič 3/63A do rozvodny | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
36 | Tlačítko CENTRAL STOP v zasklené skřínce | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
37 | Svorka hl. pospojování | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | 0
38 | Kabelová skřín SS200 včetně pojistek a osazení | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
39 | Rozvaděč RP s požární odolnosti EI30DP1 dle schéma | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
40 | Rozvaděč RNO s požární odolnosti EI30DP1 dle schéma | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
41 | Baterie nouzového osvětlení 3kW/400V, záloha 1 hodina | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
42 | Přímotopný konvektor 2kW/230V, IP23, nástěnný | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
| Mezisoučet |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Podružný materiál | 8% |  |  |  |  | 0 |  | 0
| Materiál celkem | [5 empty] | 0 |  | 0
| PPV | 6% |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
HROMOSVODY, UZEMNĚNÍ
43 | Pásek FeZn 30/4 | m | 500 |  | 0 |  | 0
44 | Vodič FeZn 10 | m | 630 |  | 0 |  | 0
45 | Krabice na fasádu se zkušební svorkou | ks | 14 |  | 0 |  |  |  | 0
46 | Jímací hřib na pojídnou plochu | ks | 8 |  | 0 |  |  |  | 0
47 | Označovací štítek | ks | 14 |  | 0 |  |  |  | 0
48 | Nátěr svorek | ks | 82 |  | 0
49 | SP1 | ks | 44 |  | 0 |  |  |  | 0
50 | SS | ks | 26 |  | 0 |  |  |  | 0
51 | SZ včetně krabice do monolitu | ks | 14 |  | 0 |  |  |  | 0
52 | SR 02 | ks | 60 |  | 0 |  |  |  | 0
53 | SR 03 | ks | 140 |  | 0 |  |  |  | 0
| Mezisoučet |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Podružný materiál | 8% |  |  |  |  | 0 |  | 0
| Materiál celkem | [5 empty] | 0 |  | 0
| PPV | 2% |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Svítidla
54 | Svítidlo LED 51W, přisazené, 6700lm, 4000K, š=78mm,v=76mm,d=1575mm, IP65, PC, prisma, osvětlení parkoviště | ks | 90 |  | 0 |  |  |  | 0
55 | Svítidlo LED 51W, přisazené, 6700lm, 4000K, š=78mm,v=76mm,d=1575mm, IP65, PC, prisma, osvětlení parkoviště napojeny na systém nouzového osvětlení | ks | 23 |  | 0 |  |  |  | 0
56 | Svítidlo kruhové LED 30W IP54,4000K, 410mm, opal PC difuzor, vstup do zázemí | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
57 | Svítidlo kruhové LED 30W IP54,4000K, 410mm, opal PC difuzor, schodiště | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
58 | Svítidlo nouzové 2W/1hod včetně piktogramu, opál, test, 356x136x79mm | ks | 10 |  | 0 |  |  |  | 0
| Mezisoučet |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Podružný materiál | 8% |  |  |  |  | 0 |  | 0
| Materiál celkem | [5 empty] | 0 |  | 0
| PPV | 6% |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Venkovní osvětlení
59 | VO - svítidlo LED 40W, 6720lm, 4000K, stříbrné, průměr svítidla 540mm, IP66, optika 130x70st - svítidla osvětlení parkoviště | ks | 34 |  | 0 |  |  |  | 0
60 | Stožár ocelový bezpaticový venkovního osvětlení 8m , žárově zinkovaný, osazení do pouzdrového základu , výška osazení svítidla 8m | ks | 10 |  | 0 |  |  |  | 0
61 | Stožár ocelový bezpaticový venkovního osvětlení 6m , žárově zinkovaný, osazení do pouzdrového základu , výška osazení svítidla 6m, třmenové uchycení atyp | ks | 16 |  | 0 |  |  |  | 0
62 | 3x třmen na boční uchycení + 6x chemická kotva včetně uchycení, podružného materiálu | ks | 16 |  | 0 |  |  |  | 0
63 | Elektrovýzbroj - stožárová rozvodnice pro jedno svítidlo | ks | 10 |  | 0 |  |  |  | 0
64 | Elektrovýzbroj - stožárová rozvodnice pro dvě svítidla | ks | 16 |  | 0 |  |  |  | 0
65 | Ukončení kabelů - kabelová koncovka do 5x10 | ks | 26 |  | 0 |  |  |  | 0
66 | Výložník 1m, jednoramenný, žárově zinkovaný (na 8m sloup), atyp 20st, lomený, stožárový | ks | 10 |  | 0 |  |  |  | 0
67 | Výložník 1m, jednoramenný, žárově zinkovaný (na 6m sloup), atyp 20st, lomený, stožárový | ks | 16 |  | 0 |  |  |  | 0
68 | Výložník 0,5m, jednoramenný žárově zinkovaný (na 6m sloup), objímkový, atyp | ks | 8 |  | 0 |  |  |  | 0
69 | Osazení stožáru VO do pouzdrového základu | ks | 10 |  | 0
70 | Osazení stožáru VO na třmeny z boku betonu | ks | 16 |  | 0
71 | Pouzdrový základ pro stožár VO betonový včetně betonu 0,5m3 | ks | 10 |  | 0
72 | Roura plastová o200 | m | 10 |  | 0 |  |  |  | 0
73 | Výkop pro základ VO | ks | 10 |  | 0
74 | Vytýčení kabelové trasy | km | 0.5 |  | 0
| Mezisoučet |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Podružný materiál | 8% |  |  |  |  | 0 |  | 0
| Materiál celkem | [5 empty] | 0 |  | 0
| PPV | 6% |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Výkopové práce NN
75 | Výkop a zához kabelové rýhy 120/50 | m | 40 |  | 0
76 | Výkop a zához kabelové rýhy 80/50 | m | 170 |  | 0
77 | Výkop včetně základu (beton 0,5m3) pro závory | ks | 6 |  | 0
78 | Výkop včetně základu (beton 0,5m3) pro platební automat | ks | 1 |  | 0
79 | Výkop včetně základu (beton 0,5m3) pro parkovací automat | ks | 6 |  | 0
80 | Pískové lože se zásypem | m3 | 0.3 |  | 0
81 | Folie výstražná PVC š = 33 | m | 250 |  | 0 |  |  |  | 0
| Mezisoučet |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Podružný materiál | 8% |  |  |  |  | 0 |  | 0
| Materiál celkem | [5 empty] | 0 |  | 0
| PPV | 6% |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Zařízení parkovacího systému
82 | Platební terminál vč.IP telefonu, snímač čárového kodu, hlasový dorozumívání, specifikace viz technická zpráva | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
83 | Výjezdový terminál vč.IP telefonu a čtečky, základní terminál, grafický displej, snímač bezdotykových karet, snímač čárového kodu, hlasový dorozumívání, specifikace viz technická zpráva | ks | 4 |  | 0 |  |  |  | 0
84 | Vjezdový terminál vč.IP telefonu a čtečky, základní terminál, grafický displej, snímač bezdotykových karet, tiskárna čárového kodu, hlasový dorozumívání, specifikace viz technická zpráva | ks | 2 |  | 0 |  |  |  | 0
85 | Závora do délky 3m, rychlost 1s, frekvenční měnič (vjezd, výjezd) vč.čtečky, ráhna, závory, základní desky, sady osvětlení, sady napájení, fotobuňky, hliníkový slopek, maják, detektory kovů, indukční smyčky a příslušenství, specifikace viz technická zpráva | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | 0
| Datový server parkovacího systému, záložní zdroj, stanice pokladny parkovacího systému nebo stanice pro dohled a správu, 2x licence pro server a pokladnu, 2x LCD monitor, pokladní zásuvka celokovová, tiskárna účtenek a slevových karet, zákaznický displej, 2xčtečka kodů k pokladně parkovacího systému, snímač bezdotyk karet, software, licence, upgrade, telefon dorozumívaní do recepce | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
86 | Poznámka: terminály včetně základů, trubkování, uzemnění, stavební přípravenost. Stavební instalace zahrnuje přivedení přívodu napájení 230V/16A do místa instalace, položení kabelů, datové komunikace a ovládání a dále vybudování ostrůvku pro stojany a závory. Stavební připravenost zajistí buď odběratel podle dokumentace | - | -
87 | (kompaktibilní se systémy nemocnice, parkovací systémem, technologií IT sítě, IP telefony, přístupový systém, technologická síť uživatele, software)
| Mezisoučet |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Podružný materiál | 8% |  |  |  |  | 0 |  | 0
| Materiál celkem | [5 empty] | 0 |  | 0
| PPV | 6% |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Slaboproud - SK, CCTV, IP telefony, závory a parkovací systém
88 | RACK - typ 42U, vč. UPS 1000VA, přídavné baterie, patch panely dle rozvodů a 30% rezerva, 2x optická vana (12 vláken), pro CCTV POE switch pro 16 kamer (15W/kamera), standard cat 6, technolog.síť - switch 24 portů (čtečky, IP telefony, parkovací systém). Zařízení kompaktibilní se systémy nemocnice konzultované se správcem sítě, odsouhlasené investorem | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
89 | Optický kabel 12vláken, SM | m | 280 |  | 0 |  | 0
90 | Svaření optického kabelu | ks | 8 |  | 0
91 | Kabel UTP cat 6 | ks | 1740 |  | 0 |  | 0
92 | Měřící protokoly | ks | 24 |  | 0
93 | Ukončení kabelů | ks | 48 |  | 0
94 | Kamera - IP, rozlišení Full-HD, kompaktibilní se systémem nemocnice, 3MPx, 50m dosvit, noční vidění, 12V POE včetně příslušenství, konzole, držáků, npojení | ks | 16 |  | 0 |  |  |  | 0
95 | Kabel SYKFY 2x2x0,8 | m | 600 |  | 0 |  | 0
96 | Optická vana | ks | 6 |  | 0 |  |  |  | 0
97 | Trubka HDPE o40 | m | 870 |  | 0 |  | 0
98 | Žárově zinkovaný žlab 62/50 včeně víka, konzole, závěsný systém, příslušenství | m | 200 |  | 0 |  | 0
| Kartová čtečka - (kompaktibílní se systémem nemocnice), osazená u dveří do technologické místnosti (vč.napojení na systém rozvodů a napájení) | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
| Elektrický zámek do dveří technické místnosti, ovládaný kartouvou čtečkou, napojený z RACK na rozvody přístupového systému | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | 0
99 | TCEPKFLE 10XN0,8 | m | 270 |  | 0 |  | 0
100 | Trubka tuhá PVC o20 včetně příchytek | m | 450 |  | 0 |  | 0
101 | Trubka tuhá PVC o25 včetně příchytek | m | 300 |  | 0 |  | 0
| Mezisoučet |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Podružný materiál | 8% |  |  |  |  | 0 |  | 0
| Materiál celkem | [5 empty] | 0 |  | 0
| PPV | 6% |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
HZS silnoproud + VO
102 | Vedení nového kabelu ve stávající energet.centru dle místních podmínek | hod | 30 |  | 0
103 | Úprava stávajícího rozvaděče - venkovní | hod | 15 |  | 0
104 | Vytýčení stávajících sítí | hod | 20 |  | 0
105 | Koordinace se SLP | hod | 25 |  | 0
106 | Koordinace se stávajícím systémem závor, terminálů, čtecích automatů | hod | 30 |  | 0
107 | Utěsnění požárních prostupů | hod | 7 |  | 0
108 | Utěsnění prostupů proti vodě | hod | 4 |  | 0
109 | Stavební přopomoci - sekání, vrtání | hod | 20 |  | 0
110 | Koordinace osazení závor a automatů | hod | 30 |  | 0
111 | Koordinace se systémy uživatele | hod | 12 |  | 0
112 | Koordinace ovládání závor z vrátnice | hod | 5 |  | 0
113 | Realizační projektová dokumentace | hod | 40 |  | 0
114 | Projektová dokumentace skutečného provedení | hod | 30 |  | 0
115 | Revize zařízení pro ochranu před bleskem dle ČSN 33 1500 a ČSN EN 62305 | hod | 25 |  | 0
116 | Revize elektroinstalace dle ČSN 33 1500, ČSN 33 2000-6 | hod | 50 |  | 0
| Mezisoučet |  | 1 |  | 0
HZS SLP
117 | Napojení na stávající systém slaboproudů, IT v dispečinku | hod | 20 |  | 0
118 | Programování a oživení parkovacího systému, napojení na stáv systém, kamerový systém, strukturovaná kabeláž | hod | 40 |  | 0
119 | Úprava stávajícího RACKU - venkovního | hod | 20 |  | 0
120 | Vytýčení stávajících sítí | hod | 20 |  | 0
121 | Koordinace se Silnoproudem | hod | 10 |  | 0
122 | Realizační projekt | hod | 35 |  | 0
123 | Projekt skutečného provedení | hod | 15 |  | 0
124 | Napojení ze stávajícího RACKU -venkovní, vnitřní | hod | 20 |  | 0
| Mezisoučet |  | 1 |  | 0
Note on D90: skryté
Note on D107: skryté
Note on D118: skryté
Note on D140: skryté
Note on D153: skryté
Note on D166: skryté
Note on D188: skryté
Note on D209: skryté
Note on D221: skryté