SPLNĚNÍ KVALITATIVNÍCH POŽADAVKŮ

KOLENNÍ IMPLANTÁTY PRO JIHOČESKÉ NEMOCNICE

Účastník zaškrtne ANO/NE a vyplní informace o produktu. Pokud účastník uvede ANO, je nutné doložit např. technický list, popisy výrobků, atd., ze kterého bude jasně vyplývat splnění kvalitativního požadavku – dílčího hodnotícího subkritéria uvedeného v Zadávací dokumentaci.

| Kvalitativní požadavky – dílčí hodnotící subkritérium | Popis prokázání | Splňuji |
| --- | --- | --- |
| Klinická studie - ODEP | Varianta implantátu; fixace; ODEP. varianta s all-poly tibií; cementovaná; Účastník uvede hodnocení z ODEP (dlouhodobost/ délka sledování, tzn. A nebo A+.). varianta se zachováním ZZV; cementovaná; Účastník uvede hodnocení z ODEP (dlouhodobost/ délka sledování, tzn. A nebo A+.). varianta bez zachováním ZZV; cementovaná; Účastník uvede hodnocení z ODEP (dlouhodobost/ délka sledování, tzn. A nebo A+.). varianta s možností většího rozsahu flexe a zachováním ZZV; cementovaná; Účastník uvede hodnocení z ODEP (dlouhodobost/ délka sledování, tzn. A nebo A+.). varianta s možností většího rozsahu flexe bez zachováním ZZV; cementovaná; Účastník uvede hodnocení z ODEP (dlouhodobost/ délka sledování, tzn. A nebo A+.). varianta s možností zúžené femorální komponenty; cementovaná; Účastník uvede hodnocení z ODEP (dlouhodobost/ délka sledování, tzn. A nebo A+.). varianta s X-link vložkou; cementovaná; Účastník uvede hodnocení z ODEP (dlouhodobost/ délka sledování, tzn. A nebo A+.). varianta pro pacienty s vysokými nároky se zachováním ZZV; cementovaná; Účastník uvede hodnocení z ODEP (dlouhodobost/ délka sledování, tzn. A nebo A+.). varianta pro pacienty s vysokými nároky bez zachováním ZZV; cementovaná; Účastník uvede hodnocení z ODEP (dlouhodobost/ délka sledování, tzn. A nebo A+.). varianta částečná - UNI; cementovaná; Účastník uvede hodnocení z ODEP (dlouhodobost/ délka sledování, tzn. A nebo A+.). | ANO / NE* |
| Vysoce porotický materiál se 100 % otevřených pórů |  | ANO / NE* |
| Individuálně zhotovené šablony na podkladě CT či MRI |  | ANO / NE* |
| Splnění obligatorních požadavků u varianty pro pacienty s vysokými nároky | Účastník uvede (popíše) splnění základních technických požadavků u varianty pro pacienty s vysokými nároky uvedených v ZD bod 1 až 11 (str. 7 ZD) | ANO / NE* |

*Nehodící škrtněte