## vzt1.
Stavební úpravy objektu DA a TS Nemocnice Strakonice, a.s.
VÝKAZ VÝMĚR
investor:
hl.projektant:
projektant části: | Ing. Pavel HOLUB
název části: | D1.4. VZT
ozn. části:
Nedílnou součástí výkazu výměr je technická zpráva a výkresová část, kde jsou popsané standarty pro veškeré konstrukce a další doplňující nezbytné údaje.
|  |  |  | Celková cena: |  |  |  | 0
Doplňková cena (doplňky a specifika konkrétního systému dle dodavatele):
číslo/ ozn. | Popis, rozměry, specifikace, typ | měrná jednotka | množství | dodávka/ jednotku (Kč) | Celkem dodávka (Kč) | montáž/ jednotku (Kč) | Celkem montáž (Kč) | M+D/ jednotku (Kč) | Celkem (Kč) | Celkem část
VZT_1 | ODVOD TEPLA Z CHLADIČE MOTORU | [8 empty] | 0
VZT_1.01 | PŘ. Z 1139x1602/400 NA ø1000 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
VZT_1.02 | ACOP 1000 BR pružná spojka požární | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
VZT_1.03 | TTT/4-1000 H N IP55 speciální axiální ventilátor 120°C | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
VZT_1.04 | PIE 1000 montážní konzola | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
VZT_1.05 | KONZOLA - OCELOVÝ RÁM DO PODLAHY - NA MÍRU | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
VZT_1.06 | PŘ. Z ø1000 NA 1000x1800/300 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
VZT_1.07 | ROZB. Z 1000x1800 NA 1000x1800 A 1000x1800 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
VZT_1.08 | RKTM 1800x1000-.57 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
VZT_1.09 | TLUMIČ HLUKU 1000x1800/2000 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
VZT_1.10 | ATYP PŘECHOD Z 1000x1800 NA 1250x2500 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
VZT_1.10 | PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE 1250x2500 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
VZT_1.11 | PHZE 2500x1250/600 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
VZT_1.12 | RKTM 1250x1250-.56 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
VZT_1.13 | RKTM 1250x1000-.56 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
VZT_1.14 | ROZB. Z 1250+1000 x1250 NA 1000x1250 A 2500x1250 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
VZT_1.14 | TR. ČTYŘHRANNÁ 1000x1250/1000, V.P. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
VZT_1.14 | OBL. Z 1250x1000 NA 800x1000 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
VZT_1.14 | TR. ČTYŘHRANNÁ 1000x800/600, V.P. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
VZT_1.14 | OBL. Z 800x1000 NA 1800x1000 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
VZT_1.14 | TLUMIČ HLUKU 1000x1800/1000 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
VZT_1.15 | PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE - stavební rozměr 1150 x 1300 - 1 ks a 1150 x 1300 - 1 ks | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
VZT_2 | Ostatní | [8 empty] | 0
VZT_2.01 | montáž | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
VZT_2.02 | upevňovací a spojovací materiál, tmel, závěsový materiál | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
VZT_2.03 | zkoušky, vyregulování | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
VZT_2.04 | doprava, přesun hmot | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
VZT_3 | Zvláštní akustická opatření sání, odtah | [8 empty] | 0