## List2
Nemocnice Český Krumlov
úprava kompresorové stanice
Název | ks,m, kpl | Kč za jednotku | Součet v Kč
Kompresor olejový 5,5 kW (670l/min.) | 1
Úpravná jednotka, (objem vzduchu na výstupu 475l/min.) | 1
Tlaková nádoba 1000l vnitřní úprava povrchu, vč. vystrojení | 1
Dvojitá redukční stanice vč. čidel provozního alarmu | 1
Terminální jednotka pro měření kvality med. vzduchu | 1
Měření koncentrace CO v rozvodu | 1
Potrubí Cu do pr. 28 | 200
Kulový kohout 5/4" | 11
Kulový kohout 1/2" | 2
Separátor oleje | 1
Sada filtrů | 1
Odvaděč kondenzátu | 2
Spotřební mat. (hadice, konzole…) | 1
Přesun stávající technologie | 1
Elektroinstalace, provozní alarm (přívod zajistí objednatel) | 1
Vzduchotechnický díl na odvod teplého vzduchu od kompresoru 300x400 mm (koleno a konzole) | 2
Stavební úpravy v objektu (průrazy, 2x větrací žaluzie 400x500 mm, 1x větrací žaluzie 600x400 mm vyzdění příčky s dveřmi - šířka 800mm, terenní úpravy…........) | 1 | 0 | 0
Doprava | 1
Součet v Kč bez DPH |  |  | 0