## MG2_VV
Stavba: | NEMOCNICE STRAKONICE - Instalace MG2 340kVA včetně stavebních úprav | Zpracovatel:
Stupeň: | Výkaz výměr
Investor: | Nemocnice Strakonice a.s., Radomyšlská 336, 38601 Strakonice
A - MATERIÁL
č.p. | popis položky | počet | měr.jedn. | jedn.cena | celk.cena
1 | Motorgenerátor MG2 340kVA
1.1 | VZT přívod a odvod od MG včetně klapek a žaluzií | 1 | kpt |  | 0
1.2 | Výfuk spalin, konzole pod tlumič, napojení k MG2 | 1 | kpt | 0 | 0
1.3 | PHM - přestěhování nádrže, propojení nádrže s MG2 | 1 | kpt | 0 | 0
1.4 | Nastěhování a usazení MG2 | 1 | kpt | 0 | 0
1.5 | Rozvaděč RDP 1250A (přepínač sítí manuální) včetně instalace | 1 | kpt | 0 | 0
1.6 | RDP - GCP - MG2 - NSGAFOU 3x1x240+1x240 - včetně instalace, ukončení a zapojení, revize | 1 | kpt | 0 | 0
1.7 | Oživení a otestování MG2 | 1 | kpt | 0 | 0
0
2 | Stavební úpravy objektu DA a TS
2.1 | Úprava stávajích dveří 3x VO42 a zakrytí vrchního provětrávání trafostanice, přípravné práce | 1 | kpt |  | 0
2.2 | Odstranění vrchlíku místnost č. 2.01 nad bývalou rozvodnou VN, odstranění vrchní části provětrávání nad rozvodnou VN a trafostanicí, vč. likvidace suti. | 1 | kpt |  | 0
2.3 | Nová část střešní konstrukce nad m.č. 2.01 a trafostanicí | 1 | kpt |  | 0
2.4 | Dodání a výměna vrat pozink VO41 (m.č. 1.04) rozměr š-1500 x v-2430mm | 1 | ks |  | 0
2.5 | Dodání a výměna vrat pozink VO42 vč. Větracích mřížek dle požadavků (m.č. 1.05) rozměr š-1970 x v-2420mm | 3 | ks |  | 0
| CELKOVÁ CENA v Kč bez DPH |  |  |  | 0