## Implantáty
Příloha č. 2 Specifikace a soupis dodávek - ceník
Položka číslo: | Kategorie | Upřesnění typu komponentu | Varianty | spektrum velikostí | MJ | Počet za 48 měsíců | Název zboží od dodavatele | Specifikace produktu | MJ | Minimální objednávané množství MJ | Cena za 1 ks bez DPH | Cena celkem za 48 měsíců bez DPH | Sazba DPH v % | Cena celkem za 1 ks s DPH | Cena celkem za 48 měsíců s DPH | Udržitelný stav zásob *bude doplněn před podpisem smlouvy | Hodnocení ODEP
Cementovaná jamka
1 |  | Cementovaná jamka náhrady kyčelního kloubu – STD PE | 22,28,32 | Minimálně 12 velikostí 42-64mm | ks | 1200 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
2 |  | Cementovaná jamka náhrady kyčelního kloubu - Xlink PE | 28,32,36 | Minimálně 12 velikostí 42-64mm | ks | 140 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
3 |  | Cementovaná jamka náhrady kyčelního kloubu s vymezovači cementu | 28.32 | Minimálně 10 velikostí 44-60mm | ks | 340 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
4 |  | Cementovaná jamka náhrady kyčelního kloubu – dual mobility - antiluxační | 22.28 | 9 velikostí 44-60mm | ks | 132 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
Cementovaný dřík
5 |  | Cementovaný dřík náhrady kyčelního kloubu - leštěný | STD + LAT | Minimálně 6 velikostí STD+LAT | ks | 940 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
6 |  | Cementovaný dřík náhrady kyčelního kloubu - neleštěný | STD + LAT | Minimálně 9 velikostí STD+LAT | ks | 2020 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
Necementovaná jamka
7 |  | Necementovaná jamka náhrady kyčelního kloubu STD PE | 22,28,32 | Minimálně 16 velikostí 44-74mm | ks | 1400 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
8 |  | Necementovaná jamka náhrady kyčelního kloubu Xlink PE | 22,28,32,36 | Minimálně 16 velikostí 44-74mm | ks | 320 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
9 |  | Necementovaná jamka náhrady kyčelního kloubu + insert Xlink PE | 28,32,36,40 | Minimálně 16 velikostí 44-74mm | ks | 440 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
10 |  | Necementovaná jamka náhrady kyčelního kloubu + X-link PE s vitamínem E | 28,32,36,40 | Minimálně 16 velikostí 44-74mm | ks | 180 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
11 |  | Necementovaná jamka náhrady kyčelního kloubu + keramika Delta | 28,32,36,40 | Minimálně 16 velikostí 44-74mm | ks | 60 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
12 |  | Necementovaná jamka náhrady kyčelního kloubu s otevřenými póry pro dysplastický terén + insert Xlink PE | 28,32,36,40 | Minimálně 21 velikostí 44-80mm | ks | 130 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
13 |  | Necementovaná jamka náhrady kyčelního kloubu s otevřenými póry pro dysplastický terén + insert Xlink PE s vit E | 28,32,36,40 | Minimálně 21 velikostí 44-80mm | ks | 50 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
14 |  | Necementovaná jamka náhrady kyčelního kloubu s otevřenými póry pro dysplastický terén + keramika Delta | 28,32,36,40 | Minimálně 21 velikostí 44-80mm | ks | 20 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
15 |  | Necementovaná jamka náhrady kyčelního kloubu - Expanzní | 28.32 | Minimálně 9 velikostí 46-62mm | ks | 80 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
16 |  | Necementová jamka náhrady kyčelního kloubu - dual mobility - antiluxační | 22.28 | 11 velikostí 44-64mm | ks | 20 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
Necementovaný dřík
17 |  | Necementovaný dřík náhrady kyčelního kloubu - s možností variability CCD úhlů | aspoň 3 CCD úhly | Minimálně 13 velikostí | ks | 720 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
18 |  | Necementovaný dřík náhrady kyčelního kloubu - kónický | minimálně 4 délky | Minimálně 13 velikostí od průměru 14 mm nebo menší | ks | 460 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | xxx
19 |  | Necementovaný dřík náhrady kyčelního kloubu - modulární | Minimálně 3 délky distální části a 6 délek proximální části + k dispozici rovná varianta | od průměru 14 mm nebo menší | ks | 60 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | xxx
20 |  | Necementovaný dřík náhrady kyčelního kloubu – s porotickým nástřikem | STD + LAT | Minimálně 10 velikostí STD + LAT | ks | 80 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
21 |  | Necementovaný dřík náhrady kyčelního kloubu – krátký metafyzární s porotickým nástřikem | STD + LAT | Minimálně 10 velikostí STD + LAT | ks | 100 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
22 |  | Necementovaný dřík náhrady kyčelního kloubu - metafyzární krátký s možností variability CCD úhlů | aspoň 4 CCD úhly | Minimálně 14 velikostí | ks | 40 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
23 |  | Necementovaný dřík náhrady kyčelního kloubu - s HA povrchem | STD + LAT | Minimálně 9 velikostí STD+LAT | ks | 280 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
Položka číslo: | Kategorie | Upřesnění typu komponentu | Varianty | spektrum velikostí | MJ | Počet za 48 měsíců | Název zboží od dodavatele | Specifikace produktu | MJ | Minimální objednávané množství MJ | Cena za 1 ks bez DPH | Cena celkem za 48 měsíců bez DPH | Sazba DPH v % | Cena celkem za 1 ks s DPH | Cena celkem za 48 měsíců s DPH
Hlavice
24 |  | Hlavice kov | 22 | S,M,L | ks | 5140 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | xxx
25 |  | Hlavice kov | 28,32,36 | S,M,L,XL,XXL | [12 empty] | xxx
26 |  | Hlavice keramika DELTA | 28 | S,M,L | ks | 480 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | xxx
27 |  | Hlavice keramika DELTA | 32.36 | S,M,L,XL | [12 empty] | xxx
28 |  | Hlavice keramika DELTA s kovovou vložkou | 28,32,36 | S,M,L,XL | ks | 40 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | xxx
Položka číslo: | Kategorie | Upřesnění typu komponentu | Varianty | spektrum velikostí | MJ | Počet za 48 měsíců | Název zboží od dodavatele | Specifikace produktu | MJ | Minimální objednávané množství MJ | Cena za 1 ks bez DPH | Cena celkem za 48 měsíců bez DPH | Sazba DPH v % | Cena celkem za 1 ks s DPH | Cena celkem za 48 měsíců s DPH
Kostní cement a příslušenství
29 |  | Cement kostní 1 x 40g |  |  | ks | 1000 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | xxx
30 |  | Cement kostní 2 x 40g |  |  | ks | 2000 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | xxx
31 |  | Revizní cement 1 x 40g |  |  | ks | 400 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | xxx
32 |  | Kartuše na míchání cementu za vakua pro cement 1x40g |  |  | ks | 1000 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | xxx
33 |  | Kartuše na míchání cementu za vakua pro cement 2x40g |  |  | ks | 2000 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | xxx
34 |  | Ucpávka femorálního kanálu samovstřebatelná |  |  | ks | 2000 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | xxx
[8 empty] | Celková nabídková cena bez DPH za 48 měsíců |  |  |  | 0
Celkové DPH za 48 měsíců
[8 empty] | Celková nabídková cena s DPH za 48 měsíců |  |  |  | 0