Příloha č. 6 zadávací dokumentace

Technická specifikace zadavatele s uvedením minimálních požadavků zadavatele

Uvedené požadavky v technické specifikaci jsou minimální, zájemce může nabídnout parametry lepší, nesmí však nabídnout parametry horší kvality. Nesmí se jednat o repasované zboží.

A) Specifikace sanitního vozidla

Kategorie vozidla M1

Palivo – Diesel

Min. výkon 80 kW/3500

min. 6-ti stupňová převodovka manuální

Emisní limit minimálně EURO 6

Počet sedaček v kabině řidiče 3 (2+1)

Boční posuvné dveře vpravo prosklené s možností posuvného nebo výklopného otevírání okénka

Prosklený nákladový prostor

Zadní dveře prosklené + vnitřní zrcátko, výklopné nahoru nebo křídlové

Dělící přepážka s oknem a posuvným sklem - požadavek normy 1 ks

Radiopřijímač + repro

Mlhovky (přední, zadní)

Karoserie barva bílá

Pohon přední náprava

Centrální zamykání

El. přední okna

El. zrcátka

Tempomat – standardní (ne adaptivní)

B) Specifikace zástavby

Anténa radiostanice s kabelem a elektr. přívodem pro radiostanici 1ks

Klimatizace sanitního prostoru umístěna na střeše – kabina + přepravní prostor - 1ks - Klimatizaci kabiny a prostoru pro pacienty lze řešit standartní klimatizací vozidla s možností individuální regulace v kabině a prostoru pro pacienty zvlášť

Osvětlení bočních dveří LED světlem

Osvětlení prostoru za vozidlem nakládacím světlem min 20 W v zadních dveřích

Panel pro vypínače na palubní desce v kabině řidiče min. 4 pozice, kryt 1ks

Pomocné osvětlení ambulantního prostoru jedním žárovkovým světlem s kombinovaným ovládáním 1ks

Předmontáž radiostanice – umístění dle zadavatele 1ks

Rozvod 12V 1ks

Střešní obousměrný ventilátor v ambulantním prostoru 1ks

Termostat pro topení na 12V 1ks

Zásuvka 12V 2 ks

Zvuková signalizace řidiče s tlačítkem na stropě ambul. prostoru 1ks

Maják halogenový rotační modrý 2 ks

Signalizace otevřených dveří v pacientském prostoru na palubní desce 1ks

Třítónová siréna s 2ks repro na střeše vozidla 1ks

Zateplení

Tepelná a hluková izolace ambulantního prostoru pevnou hmotou 1ks

Zaplechování

Obložení stěn a stropu dezinfikovatelným materiálem a zatmelení všech spojů obložení v ambulantním prostoru 1ks

Kryt pro závislé teplovodní topení 1ks

Podlaha protiskluzová, vodovzdorná s olištováním vstupu v zástavbě 1ks

2x samostatné sedadlo s opěrami hlavy a tříbodovými pásy vše po směru jízdy

Držák 2 l kyslíkové láhve jednoduchý 1ks, u hlavy lehátka

Držák infuzní lahve a PE vaku 1+1 se stropním madlem 1ks

Hasicí přístroj 2 kg 1ks

Madlo bočních dveří levé 1ks – barva oranžová

Madlo bočních dveří pravé 1ks – barva oranžová

Stropní madlo nad lehátkem – barva oranžová

Nájezdová rampa pro nakládání pojízdného křesla sklopná pevná 1ks

Sedačka pevná s tříbodovým bezpečnostním pásem

Schod výklopný boční 1ks

Stůl nosítek včetně podstavce s úložným prostorem 1ks

Teplovodní min. trojrychlostní závislé topení umístěné v ambulantního prostoru 1ks

C) Specifikace transportní technika

infarktové křeslo - nepolohovatelné, s integrovanou opěrou hlavy, loketními opěrami, čtyřbodovým pásem a výsuvnými rukojeťmi vpředu a výklopnými vzadu, ergonomická černá matrace, nosnost křesla alespoň 250 kg, schválené dle ČSN EN 1789 1ks

Uchycení pro pojízdné křeslo vpravo u zadních dveří ve směru jízdy 1ks

komplet nosítek s podvozkem – odnímatelný podvozek s polohovací výškou, sklopnýma nohama, pojezdovými pogumovanými koly + nosítka s polohovatelným podhlavníkem a u nohou, výklopnými madly na nošení, nožním obloukem, s anatomickou matrací a polštářem, dvěma bezpečnostními pásy + čtyřbodovým ramenním pásovým systém, schválené dle ČSN EN 1789 1ks

D) Další specifikace

Matování skel, celý nákladní prostor

Lakování přepážky na bílo 1ks

Sada povinné výbavy dle příslušných právních předpisů (Lékárnička; 2xvýstražný trojúhelník, tažné lano a 1 reflexní vesta) 1ks

- ZÁRUKA

Účastník poskytuje plnou záruku (bez jakékoliv finanční spoluúčasti kupujícího) na veškeré věcné (materiálové, montážní či výrobní) a právní vady v délce 24 měsíců na vozidlo, kompletní sanitní vestavbu a transportní techniku, 24 měsíců na vady lakování a 72 měsíců proti prorezavění karoserie. Tato záruční lhůta se počítá ode dne protokolárního předání předmětného vozidla.