Překlad nad vraty

Průvlak pod stropem

Překlad nad vchodem

Rošt pro krátké schodiště

Materiály

| Jméno | Jednotková hmotnost [kg/m3] | E [MPa] | Poisson - nu | G [MPa] | Tep.roztaž. [m/mK] | Dolní mez [mm] | Horní mez [mm] | Fy (rozsah) [MPa] | Fu (rozsah) [MPa] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S 235 | 7850,00 | 2,1000e+05 | 0,3 | 8,0769e+04 | 0,00 | 0. 40. | 40. 80. | 235,000. 215,000. | 360,000. 360,000. |

Zatěžovací stavy

| Jméno | Typ působení | Skupina zatížení | Typ zatížení | Spec | Směr | Působení | Řídicí zat. stav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vl.váha | Stálé | St | Vlastní tíha |  | -Z |  |  |
| Stálé | Stálé | St | Standard |  |  |  |  |
| Užitné | Proměnné | už | Statické | Standard |  | Krátkodobé | Žádný |
| Sníh | Proměnné | sn | Statické | Standard |  | Krátkodobé | Žádný |

Skupiny zatížení

| Jméno | Zatížení | Vztah | Typ |
| --- | --- | --- | --- |
| St | Stálé |  |  |
| sn | Proměnné | Výběrová | Sníh |
| už | Proměnné | Výběrová | Kat A : obytné |

Kombinace

| Jméno | Typ | Zatěžovací stavy | Souč. [-] |
| --- | --- | --- | --- |
| Únosnost | Obálka - únosnost | Vl.váha. Stálé. Sníh. Užitné. | 1,00. 1,00. 1,00. 1,00. |
| Použitel | Obálka - únosnost | Vl.váha. Stálé. Sníh. Užitné. | 1,00. 1,00. 1,00. 1,00. |