Nemocnice Písek, a.s.

Sociální zázemí chirurgického oddělení – I. etapa

Dokumentace pro provádění stavby

A – Průvodní zpráva

Obsah:

A.1	Identifikační údaje	2

A.1.1	Údaje o stavbě	2

A.1.2	Údaje o stavebníkovi	2

A.1.3	Údaje o zpracovateli dokumentace	2

A.2	Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení	3

A.3	Seznam vstupních podkladů	3

Poznámka:

Projektová dokumentace byla vypracována podle ČSN, vyhlášek a zákonů platných v době jejího předání objednateli. Konkrétní specifikace výrobků a materiálů obsažené v projektové dokumentaci udávají technický standard stavby, přičemž je možné tyto po dohodě s investorem a projektantem zaměnit stejným nebo vyšším standardem.

# Identifikační údaje

## Údaje o stavbě

### Název stavby

Nemocnice Písek, a.s.

Sociální zázemí chirurgického oddělení – I. etapa

### Místo stavby

Adresa: 		Nemocnice Písek, a.s., Karla Čapka 589, 397 23 Písek

Katastrální území: 	Písek (720755)

Parcelní čísla: 		st. 6519 a st. 1198

### Předmět projektové dokumentace

Předkládaná dokumentace pro provádění stavby řeší požadavek investora na modernizaci provozu chirurgických lůžkových jednotek ve 2.NP budovy L (chirurgie I) a budovy M (chirurgie II).

Navrhované stavební úpravy se týkají přímo a výhradně těchto dvou budov, jež jsou situovány v centrální části areálu Nemocnice Písek, a.s. Ten leží uvnitř urbanizovaného území, na jihovýchodním okraji souvisle zastavěné části města. Obě budovy, navazující zpevněné plochy (komunikace a chodníky) i další objekty areálu jsou plně využívány provozem nemocnice. Ostatní plocha je zatravněná s četným výskytem drobné zeleně i vrostlých stromů.

Záměrem investora je úprava dispozičního řešení obou oddělení za účelem doplnění hygienického zázemí pacientů ke každému lůžkovému pokoji.

## Údaje o stavebníkovi

Název:		Nemocnice Písek, a.s.

Sídlo:		Karla Čapka 589, 397 23 Písek

IČ: 		260 95 190

## Údaje o zpracovateli dokumentace

Název:		LT PROJEKT a.s.

Sídlo:		Kroftova 45, 616 00 Brno

IČ:		292 20 785

Zpracovatel je právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Brně v oddíle B, vložka 6112. Je certifikován pro systém řízení kvality ČSN EN ISO 9001 pro projektovou a inženýrskou činnost ve výstavbě.

#### Na zpracování projektové dokumentace se podíleli

Jméno a příjmení	Číslo AO	Obor

Hlavní inženýr projektu	Ing. Petr Tomický	1004721	IP00

Stavební řešení SO01	Ing. Ondřej Čáň

Stavební řešení SO02	Ing. Petr Tomický	1004721	IP00

Stavebně konstrukční řešení	Ing. František Pešl	1002016	IS00

Požárně bezpečnostní řešení	Ing. Jana Gálová	1003769	IH00

Zdravotně technické instalace	Ing. Ladislav Pilař	1004082	TE02, TV02

Eva Szabóová

Vytápění	Jiří Bielík	1005302	TE01

Ing. Lenka Marková

Silnoproudá elektrotechnika	Ing. Jan Novotný	1006785	IE02, IT00

Ivan Medvěd

Slaboproudé elektroinstalace, EPS	Ing. Miroslav Rek	1004132	TE03

Rozvody medicinálních plynů	Ing. Zdeněk Kvapil	0500330	IT00

Vzduchotechnika, klimatizace	Jan Leznar	1000562	TE01

Zdravotnická technologie	Rudolf Svoboda	0011304	TT00

# Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Stavební a inženýrské objekty

SO 01	Stavební úpravy části 2.NP budovy L

SO 02	Stavební úpravy části 2.NP budovy M

#### Technologická zařízení

Nejsou navrhována.

# Seznam vstupních podkladů

### Základní informace o rozhodnutích nebo opatřeních, na jejichž základě bude stavba povolena

Předkládaná dokumentace pro provádění stavby bude využita současně také pro získání veškerých potřebných povolení v rámci stavebního řízení.

### Základní informace o projektové dokumentaci, na jejímž základě byla dokumentace pro provádění stavby zpracována

Podkladem pro zpracování dokumentace pro provádění stavby byla architektonicko-dispoziční studie, která bezprostředně časově předcházela tomuto stupni.

### Další podklady

#### Dokumentace stávajícího stavu, mapové podklady

Podkladem pro zpracování projektu byla archivní dokumentace revitalizace obvodových plášťů budovy L a budovy M z roku 2010. Sloužila pro základní představu o prostorovém uspořádání objektů a dispozičním řešení provozů. Současně byla pro potřeby stavebního objektu SO02 (budova M) k dispozici archivní dokumentace s názvem „Rekonstrukce v areálu nemocnice Písek“ z roku 2013. Vzhledem ke stáří archivních podkladů proběhl aktuální pasport obou dotčených podlaží (tedy jak 2.NP budovy L, tak 2.NP budovy M) zaměřený na dispoziční uspořádání a materiálové provedení konstrukcí.

Pro tvorbu situací bylo použito stávající digitalizované situace areálu nemocnice s orientačně vyznačenými trasami inženýrských sítí a podzemních kolektorů, jenž je kombinací původního geodetického zaměření areálu a návrhů řešených v předchozích etapách modernizace nemocnice. Dále byl využit aktuální digitalizovaný mapový podklad katastru nemovitostí. Situace je zpracována a doložena v upraveném měřítku dle potřeby. Jedná se o situaci širších vztahů areálu nemocnice.

#### Stavebně-technické průzkumy

S ohledem na plné využití obou budov zdravotnickými provozy nebyly realizovány žádné stavebně-technické průzkumy. Dotčené nosné konstrukce objektů byly podrobeny pouze základnímu vizuálnímu ohledání se zaměřením na fyzický stav, přičemž nebyly zjištěny žádné makroskopické poruchy.

Průzkumy stávajících energetických zdrojů a sítí

Obě budovy jsou napojeny vnitroareálovými inženýrskými sítěmi na existující energetické zdroje. Nepředpokládá se žádné zásadní navýšení spotřeby, takže nebylo nutné tyto prověřovat.

Vzhledem k nutnosti lokálního napojení rekonstruovaných částí na vybrané technické instalace byly v rámci zpracování dokumentace zjišťovány jejich aktuální stavy. Vše bylo konzultováno s kompetentními zástupci nemocnice a dohodnutá řešení zohledněna v příslušných oddílech návrhu technického vybavení.

Inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum

Charakter a povaha stavebních úprav nemají vliv na stávající založení budov. Průzkumy ani jiné sondy tak nebylo nutno provádět.

Radonový průzkum

Předpokládá se stávající protiradonová ochrana objektu. Radonový průzkum tak nebylo nutno provádět.

Dendrologický průzkum

Stavebními úpravami nebude dotčena žádná hodnotná vzrostlá zeleň. Dendrologický průzkum tak nebylo nutno provádět.

Stavebně historický průzkum

Vzhledem k povaze stavebních prací (rekonstrukce vnitřních prostor stávajících budov) a vzhledem k faktu, že se dotčené území nenachází v památkové rezervaci ani zóně a že stávající objekty nejsou úředním seznamem kulturních památek České republiky evidované jako nemovitosti podléhající zákonu č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, nebylo nutné stavebně historický průzkum provádět.