## Soupis prací
Soupis pracít
Název stavby: |  |  | NEMOCNICE PÍSEK a.s., SOC. ZÁZEMÍ CHIR. ODDĚLENÍ I. ETAPA, REKONSTRUKCE ČÁSTI 2.NP BUDOVY L- | Doba výstavby: |  |  | Objednatel:
Druh stavby: |  |  | D.1.01.4a - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE | Začátek výstavby: |  |  | Projektant:
Lokalita: |  |  | PÍSEK | Konec výstavby: |  |  | Zhotovitel:
JKSO: |  |  |  | Zpracováno dne: |  |  | Zpracoval:
Č | Objekt | Kód | Zkrácený popis / Varianta | MJ | Množství | Cena/MJ | Náklady (Kč) |  |  | Hmotnost (t) |  | Cenová
|  |  | Rozměry |  |  | (Kč) | Dodávka | Montáž | Celkem | Jednot. | Celkem | soustava | Přesuny | Typ skupiny | HSV mat | HSV prac | PSV mat | PSV prac | Mont mat | Mont prac | Ostatní mat. | [20 empty] | MAT | WORK | CELK
|  | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 7.1688 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
1 |  | 721 02-0900VD | Demontáž stávajících instalací včetně ekologické likvidace odpadu | hod | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1*120 |  | 120
2 |  | 721 00-5900VD | Ověření tras a dimenzí | hod | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0001 | 0.0003 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.0003 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1*3 |  | 3
3 |  | 721140913R00 | Oprava-propoj.dosavadního potrubí litinového DN 70 | kus | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1*9 viz. v.č. 201 |  | 9
4 |  | 721140915R00 | Oprava-propoj.dosavadního potrubí litinového DN100 | kus | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1*7 viz. v.č. 201 |  | 7
5 |  | 721140923R00 | Oprava potrubí litinového, krácení trub DN 70 | kus | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1*9 viz. v.č. 201 |  | 9
6 |  | 721140925R00 | Oprava potrubí litinového, krácení trub DN 100 | kus | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1*7 viz. v.č. 201 |  | 7
7 |  | 721170965R00 | Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC D 110 | kus | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00675 | 0.0945 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.0945 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1*14 viz. v.č. 201 |  | 14
8 |  | 721170975R00 | Oprava potrubí z PVC, krácení trub D 110 mm | kus | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1*14 viz. v.č. 201 |  | 14
9 |  | 721140933R00 | Oprava - přechod z plastových trub na litinu DN 70 | kus | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00023 | 0.00207 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.00207 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1*9 viz. v..č. 201 |  | 9
10 |  | 721140935R00 | Oprava - přechod z plastových trub na litinu DN100 | kus | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00038 | 0.00266 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.00266 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1*7 viz. v.č. 201 |  | 7
11 |  | 721176114R00 | Potrubí HT odpadní svislé/zavěšené D 75 x 1,9 mm - montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek spojek, těsnění , čistících kusů a přechodů | m | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00078 | 0.0234 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.0234 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1*30 viz. v.č. 101, 102 a 201 |  | 30
12 |  | 721176115R00 | Potrubí HT odpadní svislé/zavěšené D 110 x 2,7 mm - montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek spojek, těsnění, čistících kusů a přechodů | m | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00131 | 0.1048 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.1048 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1*80 viz. v.č. 101, 102 a 201 |  | 80
13 |  | 721176101R00 | Potrubí HT připojovací D 32 x 1,8 mm - montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek spojek, těsnění a přechodů | m | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00034 | 0.0136 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.0136 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1*40 viz. v.č.102, 201 |  | 40
14 |  | 721176102R00 | Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm - montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek spojek, těsnění a přechodů | m | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00038 | 0.0171 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.0171 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1*45 viz. v.č.102, 201 |  | 45
15 |  | 721176103R00 | Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm - montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek spojek, těsnění a přechodů | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00047 | 0.0047 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.0047 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1*10 viz. v.č.102, 201 |  | 10
16 |  | 721176105R00 | Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm - montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek spojek, těsnění a přechodů | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00152 | 0.0152 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.0152 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1*10 viz. v.č.102, 201 |  | 10
17 |  | 721177234R00 | Potrubí POLO-KAL 3S zavěšené/svislé D 75 x 3,8 mm - montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek spojek, těsnění, čistících kusů a přechodů | m | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00173 | 0.00865 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.00865 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1*5 viz. v.č. 102, 201 |  | 5
18 |  | 721177235R00 | Potrubí POLO-KAL 3S ležaté zavěšené D 110 x 4,8 mm - montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek spojek, těsnění, čistících kusů a přechodů | m | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00278 | 0.1529 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.1529 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1*55 viz. v.č. 102 a 201 |  | 55
19 |  | 721 00-00031VD | Podomítkový kondenzační sifon 100x100mm s mechanickým uzávěrem (kuličkou),DN32,včetně podomítkového tělesa a krytu-montáž+dodávka | soub | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0011 | 0.0132 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.0132 | 0 | 0 | 0
Pro KLM, položka zahrnuje i přechodový kus nátrubek 1/2"-1"/DN32/40
|  |  | 1*12 viz. v.č. 102, 201 |  | 12
20 |  | 721 00-9155VD | Izolace potrubí včetně tvarovek proti rosení a hluku,minerální vlna/AL povrch tl.25mm | m | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 6.05 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 6.05 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1*275 protipožárná izolace potrubí, izolace potrubí při prostupech |  | 275
21 |  | 721194103R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 32 x 1,8 | kus | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1*12 viz. v.č.102, 201 |  | 12
22 |  | 721194104R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 | kus | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1*17 viz. v.č.102, 201 |  | 17
23 |  | 721194105R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1*1 viz.v.č.102, 201 |  | 1
24 |  | 721194109R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 | kus | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1*21 viz.v.č.102,201 |  | 21
25 |  | 721223424RT1 | Vpust nerezová podlahová se zápachovou uzávěrkou, DN100, spodní odtok - montáž+dodávka | kus | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00118 | 0.00708 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.00708 | 0 | 0 | 0
Podlahová vpust vhodná pro PVC podlahové krytiny, odtok 1,2 l/s
|  |  | 1*6 viz. v.č.102,201 |  | 6
26 |  | 721223425RT1 | Vpust nerezová podlahová se zápachovou uzávěrkou, DN100, boční odtok - montáž+dodávka | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00118 | 0.00236 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.00236 | 0 | 0 | 0
Podlahová vpust vhodná pro PVC podlahové krytiny, odtok 1,2 l/s
|  |  | 1*2 viz. v.č.102,201 |  | 2
27 |  | 721 20-0100VD | Sifon pro dřez DN50, lahvový,pro instalaci do nábytku, bílý plast - montáž+dodávka | soub | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0.011 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1*1 Instalace u D- v.č. 102, 201 |  | 1
28 |  | 721273200RT3 | Souprava ventilační střešní DN100 - montáž+dodávka | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00027 | 0.00027 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.00027 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1*1 viz. v.č. 201 |  | 1
29 |  | 721 01-0011VD | Protipožární průchodky pro kanal.potrubí - montáž+dodávka | soub | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0.645 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.645 | 0 | 0 | 0
položka zahrnuje i označení štítkem dle předpisu
|  |  | 1*43 viz. v.č. 201 |  | 43
30 |  | 721290112R00 | Zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN 200 | m | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1*275 |  | 275
31 |  | 721290123R00 | Zkouška těsnosti kanalizace kouřem do DN 300 | m | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1*275 |  | 275
32 |  | 998721102R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m | t | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1*7,2 |  | 7.2
|  | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 9.9353 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
33 |  | 722 09-0011VD | Demontáž stávajících instalací vodovodu včetně ekologické likvidace odpadu | hod | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1*120 |  | 120
34 |  | 722 00-5900VD | Ověření tras a dimenzí | hod | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0001 | 0.0003 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.0003 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1*3 |  | 3
35 |  | 722178711R00 | Potrubí vícevrst.vod.PP-RCT/BF/PP-RCT,D 20x2,8 mm - montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, spojů a kompenzací | m | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00043 | 0.09245 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.09245 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1*215 viz. v.č. 103,104,202 |  | 215
36 |  | 722178712R00 | Potrubí vícevrst.vod..PP-RCT/BF/PP-RCT,D 25x3,5 mm - montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, spojů a kompenzací | m | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00053 | 0.07155 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.07155 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1*135 viz. v.č. 103,104, 202 |  | 135
37 |  | 722178713R00 | Potrubí vícevrst.vod..PP-RCT/BF/PP-RCT,D 32x4,4 mm - montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, spojů a kompenzací | m | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00073 | 0.07665 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.07665 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1*105 viz. v.č. 103, 104, 202 |  | 105
38 |  | 722178714R00 | Potrubí vícevrst.vod..PP-RCT/BF/PP-RCT,D 40x5,5 mm - montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, spojů a kompenzací | m | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00102 | 0.0969 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.0969 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1*95 viz. v.č. 103,104,202 |  | 95
39 |  | 722178715R00 | Potrubí vícevrst.vod..PP-RCT/BF/PP-RCT,D 50x6,9 mm - montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, spojů a kompenzací | m | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00138 | 0.0552 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.0552 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1*40 viz. v.č. 103, 104,201 |  | 40
40 |  | 722178716R00 | Potrubí vícevrst.vod..PP-RCT/BF/PP-RCT,D 63x8,6 mm - montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, spojů a kompenzací | m | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0021 | 0.0735 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.0735 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1*35 viz. v.č.103,104,202 |  | 35
41 |  | 722178717R00 | Potrubí vícevrst.vod..PP-RCT/BF/PP-RCT,D 75x8,4 mm - montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek, spojů a kompenzací | m | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00257 | 0.0771 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.0771 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1*30 viz. v.č. 103,104,202 |  | 30
42 |  | 722 18-0049VD | Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek na d20/20mm,povrchová úpr.AL, lepící páska - montáž+dodávka | m | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 2.365 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 2.365 | 0 | 0 | 0
Požární klasifikace A2L - s1, d0, izolace vhodná i pro rozvody studené vody
|  |  | 1*215 protipožární izolace potrubí |  | 215
43 |  | 722 18-0050VD | Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek na d25/25mm,povrchová úpr.AL,lepící pásak - montáž+dodávka | m | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 1.755 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 1.755 | 0 | 0 | 0
Požární klasifikace A2L - s1, d0, izolace vhodná i pro rozvody studené vody
|  |  | 1*135 protipožární izolace potrubí |  | 135
44 |  | 722 18-0051VD | Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek na d32/30mm,povrchová úpr.AL, lepící páska - montáž+dodávka | m | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 1.365 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 1.365 | 0 | 0 | 0
Požární klasifikace A2L - s1, d0, izolace vhodná i pro rozvody studené vody
|  |  | 1*105 protipožární izolace potrubí |  | 105
45 |  | 722 18-0052VD | Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek na d40/40mm,povrchová úpr.AL, lepící páska - montáž+dodávka | m | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 1.33 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 0 | 0 | 0
Požární klasifikace A2L - s1, d0, izolace vhodná i pro rozvody studené vody
|  |  | 1*95 protipožární izolace potrubí |  | 95
46 |  | 722 18-0053VD | Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek na d50/50mm,povrchová úpr.AL, lepící páska - montáž+dodávka | m | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0.6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0
Požární klasifikace A2L - s1, d0, izolace vhodná i pro rozvody studené vody
|  |  | 1*40 protipožární izolace potrubí |  | 40
47 |  | 722 18-0054VD | Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek na d63/50mm,povrchová úpr.AL, lepící páska - montáž+dodávka | m | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0.56 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 0 | 0
Požární klasifikace A2L - s1, d0, izolace vhodná i pro rozvody studené vody
|  |  | 1*35 protipožární izolace potrubí |  | 35
48 |  | 722 18-0055VD | Izolace potrubí z min.vlny včetně izolace tvarovek na d75/50mm,povrchová úpr.AL, lepící páska - montáž+dodávka | m | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0.45 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0
Požární klasifikace A2L - s1, d0, izolace vhodná i pro rozvody studené vody
|  |  | 1*30 protipožární izolace potrubí |  | 30
49 |  | 722 00-9001VD | Automatický regulační/vyvažovací ventil pro syst.cirkulace teplé vody G1/2" s měrnými jímkami- montáž a dodávka | soub | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0.048 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0 | 0 | 0
Rozsah 50-65°C ermostaticky řízená regulace nejjemnějších objemových proudů uzavírání a teplota kontrolovány v horní části, s měřicím čidlem teploty pro techniku vedení budov, kompletní z červeného bronzu, odolný proti agresivní vodě s bezúdržbovým utěsněním vřetena, bez mrtvého prostoru, registrace DIN/DVGW a zvukové izolace, plastové díly s registrací KTW
|  |  | 1*4 viz. v.č. 104,202 |  | 4
50 |  | 722 00-9002VD | Automatický regulační/vyvažovací ventil pro syst.cirkulace teplé vody G3/4" s měrnými jímkami- montáž a dodávka | soub | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0.012 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0 | 0 | 0
Rozsah 50-65°C ermostaticky řízená regulace nejjemnějších objemových proudů uzavírání a teplota kontrolovány v horní části, s měřicím čidlem teploty pro techniku vedení budov, kompletní z červeného bronzu, odolný proti agresivní vodě s bezúdržbovým utěsněním vřetena, bez mrtvého prostoru, registrace DIN/DVGW a zvukové izolace, plastové díly s registrací KTW
|  |  | 1*1 viz. v.č. 104,202 |  | 1
51 |  | 722 00-9015VD | Vyregulování soustavy teplé vody a cirkulace | armat | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033 | 0.165 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.165 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1*5 viz. položka vyvažovací ventil |  | 5
52 |  | 722 00-9026VD | Kontrolovatelná zpětná armatura typ EA G3/4" - montáž+dodávka | soub | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0.024 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1*2 viz. v.č. 104 |  | 2
53 |  | 722-42239871VD | Pračkový uzavírací ventil se zpětnou klapkou a vývodem na hadici G1/2"x3/4",montáž+dodávka | soub | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0.022 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1*2 viz. v.č. 104 |  | 2
54 |  | 722190401R00 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 | kus | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1*45 |  | 45
55 |  | 722-42239090VD | Odvzdušňovací ventil G1/2" pro pitnou vodu - montáž+dodávka | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.003 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | 0 | 0
před ventil předřadit uzávěr
|  |  | 1*3 viz. v.č.104,202 |  | 3
56 |  | 722 00-0011VD | Orientační štítky,popisové tabulky - montáž+dodávka | kus | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.05 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0
Popis směru a druhu media, popis armatur, popis zařízení, vyznačelí cest k uzávěrům a podobně
|  |  | 1*50 |  | 50
57 |  | 722 00-6127VD | Drobný instalační materiál - zátky, spony, víčka, záslepky a podobně | kus | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1*100 |  | 100
58 |  | 722190901R00 | Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě | kus | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2*25 |  | 50
59 |  | 722 00-30067VD | Protipožární ucpávky pro vodovodní potrubí - montáž+dodávka | soub | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0.144 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.144 | 0 | 0 | 0
položka zahrnuje i označení štítkem dle předpisu
|  |  | 1*12 viz. v.č.103,104,202 |  | 12
60 |  | 722-422380016VD | Uzavírací ventil šikmý pitná voda, 80°C s vyp. SV+TV G21/2",motáž+dodávka | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0035 | 0.007 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1*2 viz. v.č. 103, 202 |  | 2
61 |  | 722-422 003VD | Uzavírací ventil šikmý pitná voda, 80°C s vyp.-SV+TV G1",motáž+dodávka | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1*1 viz. v.č. 103,202 |  | 1
62 |  | 722-422380010VD | Uzavírací ventil šikmý pitná voda, 80°C SV+TV G1/2",motáž+dodávka | kus | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0015 | 0.015 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1*10 viz. v.č. 104, 202 |  | 10
63 |  | 722-422380011VD | Uzavírací ventil šikmý pitná voda, 80°C SV+TV G3/4",motáž+dodávka | kus | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0017 | 0.0204 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.0204 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1*12 viz. v.č. 104, 202 |  | 12
64 |  | 722-422380012VD | Uzavírací ventil šikmý pitná voda, 80°C SV+TV G1",motáž+dodávka | kus | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0019 | 0.019 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1*10 viz. v.č. 104,202 |  | 10
65 |  | 722-422380013VD | Uzavírací ventil šikmý pitná voda, 80°C SV+TV G5/4",motáž+dodávka | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.002 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1*1 viz. v.č. 104, 202 |  | 1
66 |  | 722-422380015VD | Uzavírací ventil šikmý pitná voda, 80°C SV+TV G2",motáž+dodávka | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.006 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1*2 viz.v.č.104,202 |  | 2
67 |  | 722290229R00 | Zkouška tlaku potrubí vodovodního do DN 100 | m | 655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00034 | 0.2227 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.2227 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1*655 viz. potrubí |  | 655
68 |  | 722290234R00 | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí do DN 80 | m | 655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1e-05 | 0.00655 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.00655 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1*655 viz. potrubí |  | 655
69 |  | 998722102R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m | t | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1*10 |  | 10
|  | 725 | Zařizovací předměty |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 8.4536 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
70 |  | 725 99-0100VD | Demontáž stávajících instalací včetně ekologické likvidace odpadu | hod | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1*50 |  | 50
71 |  | 725 03-0004VD | WC - WC závěsné keramické bílé 53cm, uzavřený splachovací kruh, splach.4,5L+sedátko s poklopem-montáž+dodávka | soub | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0.132 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.132 | 0 | 0 | 0
povrchová úprava LCC
|  |  | 1*12 viz. v.č.102,104,201,202 |  | 12
72 |  | 725 11-0300VD | Montážní prvek pro závěsné WC samonosný včetně nádržky,mont.sady a příslušenství,ovládací deska pro 2 splachování - motáž+dodávka | soub | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0.54 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 0 | 0
Montážní prvek pro montáž suchým procesem + příslušenství
|  |  | 1*12 viz. v.č.102,104,201,202 |  | 12
73 |  | 725 11-0200VD | Montážní prvek pro uchycení umyvadla a baterie,samonosný | soub | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 1.65 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 1.65 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1*15 viz. v.č.102,104,201,202 |  | 15
74 |  | 725 01-9512VD | U-Umyvadlo keramické bílé 55x46,5cm, s otvorem pro baterii, ZU bílý plast - lahvový sifon,montážní sada-montáž+dodávka | soub | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0.315 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.315 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1*9 viz. v.č.102,104, 201,202 |  | 9
75 |  | 725 00-5002VD | Baterie stojánková umyvadlová směšovací páková s bidetovou sprškou a přepínačem na spršce, držák sprchy, rohové ventily - montáž+dodávka | soub | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 1.62 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 1.62 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1*9 pro U |  | 9
76 |  | 725 01-9513VD | U1-Umyvadlo keramické bílé 55x46,5cm bez otvoru, ZU bílý plast - lahvový sifon,montážní sada-montáž+dodávka | soub | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0.21 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1*6 viz. v.č.102,104, 201,202 |  | 6
77 |  | 725 00-5003VD | Baterie nástěnná směšovací páková G1/2"x150mm, povrch chrom - montáž+dodávka | soub | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 1.26 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0
keramická kartuše 46 mm s technologií SilkMove, technologie pro nízkou spotřebu vody a perfektní průtok, variabilně nastavitelný omezovač průtoku, variabilně nastavitelný omezovač teploty
|  |  | 1*7 pro U1 a D |  | 7
78 |  | 725 10-0024VD | Podomítková sprchová páková baterie včetně tělesa pro 2 vody, ruční sprcha, držák s nastavitelnou výškou-montáž+dodávka | soub | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
pohledový rohový ventil, sprchová hadice 1700mm chrom, ruční sprcha 1 proud - zamezení usazování vodního kamene
|  |  | 1*8 pro označení S |  | 8
79 |  | 725330820R00 | Demontáž, uskladnění, zpětná montáž výlevky diturvitové včetně armatur a nádržky | soubor | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0347 | 0.1041 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.1041 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1*3 |  | 3
80 |  | 725210911R00 | Demontáž a zpět.montáž umyvadla/dřezu včetně výtokové armatury | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3e-05 | 9e-05 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 9e-05 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1*3 Us+D |  | 3
81 |  | 725 27-0200VD | Demontáž,uskladnění a opětovná montáž stávajících zařízení v čistící místnosti | soub | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0.025 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1*1 |  | 1
82 |  | 725 98-0013VD | Revizní dvířka do stěny montáž pod obklad, včetně rámu 200x200mm , povrch v barvě stěny v místě osazení - montáž+dodávka | soub | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0.154 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.154 | 0 | 0 | 0
Položka zahrnuje i povrchovou úpravu dvířek a dvířka pro obklad
|  |  | 1*14 |  | 14
83 |  | 725 00-3707VD | WC souprava s krytkou pro montáž na stěnu-provedení nerez-výběr dle architekta-montáž+dodávka | soub | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0012 | 0.0144 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.0144 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1*12 |  | 12
84 |  | 725 00-3708VD | Držák toaletního papíru nástěnný-nerez-výběr dle architekta | soub | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0.132 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.132 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1*12 |  | 12
85 |  | 725 00-1900VD | Závěrečná kompletace keramiky | soub | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0.297 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.297 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1*27 |  | 27
86 |  | 998725102R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m | t | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1*8,5 |  | 8.5
87 |  | 725 00-0000 | Poznámka: veškeré pohldové prvky budou před zakoupením vyvzorkovány a odsouhlaseny s architektem a s investorem | soub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 767 | Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0558 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
88 |  | 767995101sz | Systémové uložení potrubí a zařízení, nosné žlábky pro potrubí, objímky s pryžovou manžetou, objímky plastové, fixace hrdel proti vysunutí | kg | 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6e-05 | 0.0558 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 767_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.0558 | 0 | 0 | 0
nosné žlábky pro potrubí, objímky s pryžovou manžetou, objímky plastové, fixace hrdel proti vysunutí ,pomocný a kotevní materiá, pevná/kluzná uložení
|  |  | 1*275 |  | 275
|  |  | 1*655 |  | 655
89 |  | 998767102R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m | t | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 767_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1*1 |  | 1
|  | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
90 |  | 946941102R00 | Montáž pojízdných Alu věží 2,5 x 1,45 m | sada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 94_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Výška do 4,5m
|  |  | 1*1 1 sada sad na patře |  | 1
91 |  | 946941192R00 | Nájemné pojízdných Alu věží 2,5 x 1,45 m | den | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 94_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1*30*3 90dní |  | 90
92 |  | 946941802R00 | Demontáž pojízdných Alu věží 2,5 x 1,45 m | sada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 94_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1*1 1 sada na patře |  | 1
|  | 97 | Prorážení otvorů a ostatní bourací práce |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 3.11 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
93 |  | 970051100R00 | Vrtání jádrové do ŽB do D 100 mm | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00287 | 0.0574 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 97_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.0574 | 0 | 0 | 0
Prostupy pro ZTI přes konstrukce
|  |  | 40*0,5 INSTALACE ZTI |  | 20
94 |  | 970051160R00 | Vrtání jádrové do ŽB do D 160 mm | m | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00287 | 0.050225 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 97_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.050225 | 0 | 0 | 0
Prostupy pro ZTI přes konstrukce
|  |  | 35*0,5 INSTALACE ZTI |  | 17.5
95 |  | 974031164R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm, zpětné zapravení | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04049 | 2.0245 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 97_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 2.0245 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1*50 drážky pro potrubí, niky pro uzávěry a pod. |  | 50
96 |  | 974031167R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 30 cm, zpětné zapravení | m | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08149 | 0.97788 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 97_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.97788 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1*12 drážky pro potrubí, niky pro uzávěry a pod. |  | 12
|  | S | Přesuny sutí |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
97 |  | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 7.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 3,11*2,5 VIZ.POL. BOURÁNÍ ŽB.KONSTR. |  | 7.78
98 |  | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 147.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 7,78*19 celkem 20km |  | 147.82
99 |  | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 7.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 7,78 VIZ.ODVOZ SUTI |  | 7.78
100 |  | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 38.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 7,78*5 VIZ.ODVOZ SUTI |  | 38.9
101 |  | 979093111R00 | Uložení suti na skládku bez zhutnění | t | 7.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 7,78 VIZ.ODVOZ SUTI |  | 7.78
102 |  | 979999998R00 | Poplatek za skládku suti | t | 7.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 7,78 |  | 7.78
[7 empty] | Celkem: |  | 0
Poznámka:

## rekapitulace
Rekapitulace
Název stavby: | NEMOCNICE PÍSEK a.s., SOC. ZÁZEMÍ CHIR. ODDĚLENÍ I. ETAPA, REKONSTRUKCE ČÁSTI 2.NP BUDOVY L- |  | Objednatel:
Druh stavby: | D.1.01.4a - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE |  | Projektant:
Lokalita: | PÍSEK |  | Zhotovitel:
Zpracoval: |  |  | Zpracováno dne: | 0
Objekt | Kód | Zkrácený popis | Náklady (Kč) - dodávka | Náklady (Kč) - Montáž | Náklady (Kč) - celkem | Celková hmotnost (t)
| 721 | Vnitřní kanalizace | 0 | 0 | 0 | 7.1688 | T | 0
| 722 | Vnitřní vodovod | 0 | 0 | 0 | 9.9353 | T | 0
| 725 | Zařizovací předměty | 0 | 0 | 0 | 8.4536 | T | 0
| 767 | Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) | 0 | 0 | 0 | 0.0558 | T | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy | 0 | 0 | 0 | 0 | T | 0
| 97 | Prorážení otvorů a ostatní bourací práce | 0 | 0 | 0 | 3.11 | T | 0
| S | Přesuny sutí | 0 | 0 | 0 | 0 | T | 0
|  |  |  | Celkem: | 0

## Krycí list
Krycí list
Název stavby: |  | NEMOCNICE PÍSEK a.s., SOC. ZÁZEMÍ CHIR. ODDĚLENÍ I. ETAPA, REKONSTRUKCE ČÁSTI 2.NP BUDOVY L- |  | Objednatel: |  |  | IČ/DIČ:
Druh stavby: |  | D.1.01.4a - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE |  | Projektant: |  |  | IČ/DIČ:
Lokalita: |  | PÍSEK |  | Zhotovitel: |  |  | IČ/DIČ:
Začátek výstavby: |  | 0 |  | Konec výstavby: |  |  | Položek: | 102
JKSO: |  |  |  | Zpracoval: |  |  | Datum: | 0
Rozpočtové náklady v Kč
A | Základní rozpočtové náklady |  | B | Doplňkové náklady |  | C | Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV | Dodávky | 0 | Práce přesčas |  | 0 | Zařízení staveniště |  | 0
| Montáž | 0 | Bez pevné podl. |  | 0 | Mimostav. doprava |  | 0
PSV | Dodávky | 0 | Kulturní památka |  | 0 | Územní vlivy |  | 0
| Montáž | 0 |  |  |  | Provozní vlivy |  | 0
"M" | Dodávky | 0 |  |  |  | Ostatní |  | 0
| Montáž | 0 |  |  |  | NUS z rozpočtu |  | 0
Ostatní materiál |  | 0
Přesun hmot a sutí |  | 0
ZRN celkem |  | 0 | DN celkem |  | 0 | NUS celkem |  | 0
|  |  | DN celkem z obj. |  | 0 | NUS celkem z obj. |  | 0
[6 empty] | ORN celkem |  | 0
[6 empty] | ORN celkem z obj. |  | 0
Základ 0% |  | 0
Základ 15% |  | 0 | DPH 15% |  | 0 | Celkem bez DPH |  | 0
Základ 21% |  | 0 | DPH 21% |  | 0 | Celkem včetně DPH |  | 0
Projektant |  |  | Objednatel |  |  | Zhotovitel
Datum, razítko a podpis |  |  | Datum, razítko a podpis |  |  | Datum, razítko a podpis
Poznámka: