SPLNĚNÍ KVALITATIVNÍCH POŽADAVKŮ

KYČELNÍ IMPLANTÁTY PRO JIHOČESKÉ NEMOCNICE

Účastník zaškrtne ANO/NE a vyplní informace o produktu. Pokud účastník uvede ANO, je nutné doložit např. technický list, popisy výrobků, atd., ze kterého bude jasně vyplývat splnění kvalitativního požadavku – dílčího hodnotícího subkritéria uvedeného v Zadávací dokumentaci.

| Kvalitativní požadavky – dílčí hodnotící subkritérium | Popis prokázání | Splňuji |
| --- | --- | --- |
| Klinická studie - ODEP | Účastník uvede hodnocení z ODEP (dlouhodobost /délka sledování, tzn. A nebo A+) do Přílohy č. 2 Specifikace a soupis dodávek – ceník do sloupce R. | ANO / NE* |
| Varianty CCD úhlů u kyčelních dříků |  | ANO / NE* |
| Liché velikosti acetabulárních fréz |  | ANO / NE* |
| Portfolio velikostí |  | ANO / NE* |
| Vysoce porotický materiál se 100 % otevřených pórů |  | ANO / NE* |
| Expanzní jamka |  | ANO / NE* |
| Ucpávka dřeňového kanálu samovstřebatelná |  | ANO / NE* |

*Nehodící škrtněte