PŘÍLOHA Č. 1 - TECHNICKÁ SPECIFIKACE

k veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

Zhotovení projektové dokumentace (dále jen PD) k projektovému záměru s názvem:

„Snížení energetické náročnosti Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. – zateplení budov I a II, 3 a 4, pavilon E“.

Spočívající v návrhu řešení zateplení obvodového pláště vč. souvisejících stavebních a technických úprav komplexu budov v areálu Nemocnice Jindřichův Hradec:

- pavilon  E - pavilon akutní péče – p.č. 310/2, k.ú. Jindřichův Hradec 660523;

- budovy 3 + 4 - HTS, stravování – p.č. 733 k.ú. Jindřichův Hradec 660523;

- budovy I + II - Oddělení lékařské mikrobiologie – p.č. 799/1 a 799/2 k.ú. Jindřichův Hradec 660523.

Předpokládaný finanční objem projektovaných prací v rámci celého projektového záměru: 63 mil. Kč.

Skutečná realizace projektu může být zadavatelem organizačně a časově rozdělena do jednotlivých stavebních etap po stavebních objektech (dále SO).

Požadavky na rozsah prací zhotovitele PD:

- V souladu s § 104 a § 109 zákona 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, musí navrhované řešení zahrnovat v dokladové části vypracování posudku energetické náročnosti budovy v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, pro výše definované jednotlivé objekty.

- PD bude řešit kompletní zateplení obvodových a střešních částí budov výměnu výplní otvorů vč. vnitřních a vnějších parapetů, návrh úprav souvisejících s konstrukcí budovy, jako jsou např. vstupy, zádveří, balkony, žaluzie, zábradlí, atiky, sokly, okapy, okapové chodníky, odvodnění střešního pláště, rekonstrukce hromosvodu, aj.

- Součástí PD bude zpracovaný grafický návrh vzhledu fasády vč. barevného řešení.

- Projektová dokumentace bude rozdělena podle budov na jednotlivé stavební objekty SO1-3. Pro každý stavební objekt bude zpracována samostatná dokumentace vč. výkazu výměr.

- Předmětem projektu není změna vnitřních dispozic objektu.

- PD pro ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního povolení, dále jen DSP, a PD pro účely provádění stavby, dále jen DPS; DSP a DPS v rozsahu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., přičemž zhotovitel může dle jeho potřeby či potřeby zadavatele zajistit jednostupňovou dokumentaci, která v sobě obsáhne DSP i DPS.

- Součástí PD bude řešení nutných výpočtů v případě navrženého přístrojového vybavení do stavebních a jiných konstrukcí, to bude podloženo statickým posudkem návrhového řešení ve smyslu únosnosti kotvení stavebních konstrukcí. Dále budou součástí PD veškeré profese tj. mj. vzduchotechnika a klimatizace, rozvody TUV a chladu, měření a regulace, elektro, ZTI, stavebně technické řešení včetně stavebně konstrukční části, statické posouzení, PBŘ, hlukové studie, zprávy BOZP aj., potřebných částí DSP a DPS k zajištění předmětu díla.

- Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, dále jen VV, pro účely vypracování nabídek v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku dle zákona 134/2016Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů a definovaného Vyhláškou 169/2016Sb, kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

- Kontrolní rozpočet v rozsahu VV a zpracování celkové předpokládané hodnoty veřejné zakázky formou rekapitulace všech zpracovaných soupisů.

- PD bude zhotovitelem předána pro jednotlivé SO v šesti vyhotoveních listinné formy, v jednom vyhotovení v digitální formě formátu *pdf., na datovém nosiči CD, DVD nebo USB flash disku a v jednom vyhotovení v digitální formě editovatelných formátů (tj. např. *doc., *xls., *dwg. …) na CD, DVD nosiči, nebo USB flash disku.

- V rámci plnění předmětu zakázky se zhotovitel zavazuje min. ke třem koordinačním schůzkám se zadavatelem v sídle zadavatele v průběhu projektových činností; zadavatel tím sleduje vytvoření podmínek a dání prostor jeho podnětům a připomínkám v průběhu projektování, které bude Zhotovitel povinen zapracovat s ohledem na platné předpisy. První koordinační schůzka proběhne před započetím projektových prací, druhá v průběhu projektové činnosti a třetí proběhne před dokončením prací Zhotovitele na DSP (kontrola navrženého).

- Zajištění všech potřebných inženýrských činností (dále jen IČ). V rámci IČ se zajišťují všechna případně potřebná stanoviska, povolení dotčených orgánů státní správy a případně nutná ohlášení či povolení stavby ve smyslu zákona 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu.

- Výkon autorského dozoru (dále jen AD) při provádění stavby, přičemž Zhotovitel je povinen při výkonu autorského dozoru poskytnout svoji součinnost vždy bezodkladně poté, kdy bude k tomu objednatelem nebo zhotovitelem stavby vyzván nebo poté, kdy takovou potřebu sám zjistí.