# Příloha č. 1 Zadávací dokumentace – Technická specifikace

| Dodavatel (úplný název, vč. IČO a korespondenční adresy) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Výrobce |  |  |
| Jednoznačný název a typ modelu přístroje |  |  |
| Předpokládané charakteristiky a požadavky | Splnění požadavku ANO/NE | Skutečné hodnoty, rozšiřující poznámky a komentáře |
| Plně automatický hemokultivační systém |  |  |
| Funkce kontinuálního monitorováním růstu bakterií v hemokultivačních lahvičkách |  |  |
| Vizuální a zvuková signalizace pozitivního nálezu |  |  |
| Kapacita hemokultivačního systému minimálně 160 paralelně kultivovatelných vzorků hemokultur |  |  |
| Funkce individuálního nastavení rozdílných inkubačních dob pro každou hemokultivační lahvičku (například 5 až 7 dní pro aerobní a anaerobní bakterie, 14 dní pro kultivaci kvasinek a plísní apod.) |  |  |
| Systém musí být vhodný pro: |  |  |
| - Kultivaci hemokultur |  |  |
| - Kultivaci ostatních primárně sterilních tělních tekutin |  |  |
| - Testování sterility dalších tekutin (např. krevních přípravků) |  |  |
| Typy kultivačních lahviček a předpokládaný odběr: |  |  |
| 2 000 ks aerobních lahviček za rok, tedy 10 000 ks za 5 roků |  |  |
| 2 000 ks anaerobních lahviček za rok, tedy 10 000 ks za 5 roků |  |  |
| Čtečka čárových kódů |  |  |
| Napojení do LIS součástí nabídky |  |  |
| Instalace, uvedení do chodu a zaškolení obsluhy, vč. protokolárního záznamu o provedení těchto úkonů jako nedělitelná součást řádné dodávky |  |  |
| DALŠÍ POŽADAVKY |  |  |
| Záruka min. 24 měsíců |  |  |
| Provádění PBTK a dalších povinných kontrol a validací po dobu záruky zdarma |  |  |
| Schopnost zabezpečení servisu (garanci náhradních dílů, opravy) – viz bod 7.10. Přílohy č. 2 Zadávací dokumentace (Kupní smlouva – návrh) |  |  |
| Dodávka do 8 týdnů po podpisu smlouvy |  |  |
| Dodání návodu k použití v ČJ a prohlášení o shodě v papírové i elektronické verzi. |  |  |
| Doba životnosti přístroje – min. po dobu udržitelnosti projektu, tzn. do konce roku 2029 (v případě, že je doba životnosti definována výrobcem, žádáme o uvedení této doby) |  |  |