## List1
Příloha č. 4 zadávací dokumentace
Registrační spektrofotometr
POŽADAVEK ZADAVATELE | STANOVISKO DODAVATELE (ANO splňujeme/ NE nesplňujeme) + skutečné parametry
Technické požadavky
Certifikovaný přístroj pro vyšetření mozkomíšního moku | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky
Kontinuální záznam generující kontinuální spektrofotometrickou křivku v rozsahu vlnových délek 370–600 nm | ano / ne | dodavatel uvedené skutečné parametry příp. odkaz na stránku nabídky