KUPNÍ SMLOUVA

uzavřené dle §2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

„Snížení energetické náročnosti a modernizace prádelny Nemocnice Strakonice- technologie a stavební připomoci“

Smluvní strany:

Kupující:

Obchodní jméno: 		Nemocnice Strakonice, a.s.:

Se sídlem:		Radomyšlská 336, 386 01 Strakonice

IČ: 		260 95 181

DIČ: 		CZ699005400

Bankovní spojení: 		ČSOB Strakonice

Č. účtu: 		199127585 / 0300

Zastoupená: 		MUDr. Bc., Tomášem Fialou, MBA., předsedou představenstva,

Ing. Jiřím Švecem, členem představenstva

(dále jen "Kupující")

Prodávající:

Obchodní jméno:		[DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ]

Právní forma:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Zapsán:

Bankovní spojení:

Zastoupen:

(dále jen „ Prodávající“)

Smluvní strany jsou oprávněny jednostranně změnit své Zástupce bez nutnosti uzavření dodatku ke Smlouvě. V takovém případě je smluvní strana povinna na takovou změnu druhou smluvní stranu předem písemně upozornit, jinak tato změna nemá vůči druhé smluvní straně právní účinky.

Část I.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- Kupující prohlašuje, že je veřejným zadavatelem ve smyslu § 4 odst. 1 písm. e) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

- Kupující dále prohlašuje, že je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 písm. n) zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“), a jako takový má povinnost zveřejnit tuto smlouvu v registru smluv. S ohledem na skutečnost, že právo zaslat smlouvu k uveřejnění do registru smluv náleží dle zákona o registru smluv oběma smluvním stranám, dohodly se smluvní strany za účelem vyloučení případného duplicitního zaslání smlouvy k uveřejnění na tom, že tuto smlouvu zašle k uveřejnění do registru smluv Kupující. Kupující bude ve vztahu k této smlouvě plnit též ostatní povinnosti vyplývající pro něj ze zákona o registru smluv.

- Projekt je spolufinancován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, Úspory energie V. výzva.  Registrační číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/19_251/0023063.

Část II.

PODKLADY PRO UZAVŘENÍ SMLOUVY A PODKLADY PRO PLNĚNÍ

Článek 1: Podklady pro uzavření smlouvy

- Zadávací dokumentace k veřejné zakázce „Snížení energetické náročnosti a modernizace prádelny Nemocnice Strakonice- technologie a stavební připomoci“ včetně všech jejích příloh (dále jen Zadávací dokumentace) a nabídka prodávajícího k této veřejné zakázce.

Doklad o vydání Stavebního povolení ze dne [BUDE DOPLNĚNO V ČISTOPISE], jednací číslo [BUDE DOPLNĚNO V ČISTOPISE].

- Projektová dokumentace vypracovaná společností BRES, s.r.o. – 3/2022 - jako Příloha číslo 5 této smlouvy.

Článek 2: Podklady pro plnění

- Prodávající prohlašuje, že se důkladně, s odbornou péčí seznámil se všemi závaznými podklady pro realizaci zakázky převzatými od kupujícího, zejména zadávací dokumentací veřejné zakázky, se soupisem požadovaných dodávek a služeb a s technickou specifikací a technických podmínek, které jsou v zadávací dokumentaci uvedeny a písemně kupujícímu oznámil zjištěné vady a připomínky k předpokládanému způsobu provádění realizace předmětu plnění.

- Prodávající prohlašuje, že předané závazné podklady pro realizaci zakázky jsou dostatečné, jednoznačné, jemu plně srozumitelné a plně vhodné pro provedení v rozsahu, kvalitě a termínech sjednaných v této kupní smlouvě.

- V případě podkladů dodávaných kupujícím po podpisu této smlouvy je povinností prodávajícího prověřit předané podklady a písemně kupujícímu oznámit zjištěné vady a připomínky do 10 dnů po jejich převzetí.

- Prodávající prohlašuje, že je v souladu s právními předpisy oprávněn provádět veškeré činnosti, které jsou předmětem této smlouvy, a že je k nim plně odborně způsobilý a dostatečně kapacitně, materiálově i technicky vybavený.

- Prodávající přijme taková opatření, aby nedošlo v rámci následného provádění realizace předmětu smlouvy k poškození stavebních objektů. V souvislosti s jakýmkoli poškozením stavebních objektů se také použije Část IX. Vlastnictví předmětu smlouvy a nebezpečí škody této smlouvy.

- Nesplní-li prodávající povinnosti stanovené v tomto článku této smlouvy, není oprávněn později namítat, že mu nebyly jakékoliv vady či nedostatky známy, pokud je mohl zjistit při vynaložení odborné péče a nese úplnou odpovědnost a veškeré náklady na řádné dokončení předmětu smlouvy.

Část III.

PŘEDMĚT SMLOUVY

Článek 1: Předmět smlouvy

- Předmětem plnění této smlouvy je dodávka a montáž kompletní technologie prádelny pro zpracování veškerého sortimentu nemocničního ložního prádla (dále jen Zařízení) v rozsahu a za dodržení všech požadavků a technických parametrů specifikovaných v této smlouvě a v Příloze č.1.

- Předmětem plnění je dále poskytování Záruční servisu Kupujícímu po dobu trvání záruky za dodávku a montáž technologie po dobu 24 měsíců.

Článek 2: Zhotovení předmětu smlouvy

  - Prodávající se zavazuje provést svým jménem, s odbornou péčí, bez vad a nedodělků, ve smluveném termínu a na své náklady a nebezpečí předmět smlouvy označené jako "Snížení energetické náročnosti a modernizace prádelny Nemocnice Strakonice - technologie a stavební připomoci".

  - Provedením předmětu předmětu smlouvy se rozumí provedení dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení předmětu smlouvy a úplné, funkční a bezvadné provedení všech montážních prací a konstrukcí, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou zařízení, jejichž provedení je pro řádné dokončení předmětu smlouvy nezbytné, zejména:

  - Předmět smlouvy bude realizován v souladu s podklady, které prodávající obdržel od kupujícího před uzavřením této smlouvy.

- Jako součást předmětu plnění se rozumí následující činnosti, které jsou zahrnuté v ceně zařízení:

- Dodávka a montáž (včetně dopravy, montáže a zprovoznění v místě plnění) všech zařízení uvedených v Příloze č. 1 této smlouvy,

- Veškeré náklady spojené s celní manipulací a náklady na proclení,

- Veškeré náklady na běžné i mimořádné pojištění odpovědnosti prodávajícího a pojištění předmětu smlouvy

- Zajištění a provedení všech opatření organizačního charakteru k řádnému provedení předmětu plnění,

- Zpracování dílenské a výrobní dokumentace potřebné pro provedení předmětu plnění a dokumentace skutečného provedení,

- Dodání (doprava) všech položek předmětu plnění na místo určení včetně úhrady poplatků a pojištění,

- Provádění denního úklidu místa plnění, průběžné odstraňování znečištění komunikací či škod na nich.

- Naložení na dopravní prostředek, asistenci a řízení složení z dopravního prostředku,

- Montáž a instalace jednotlivých položek dodávky,

- Provedení opatření k dočasné ochraně konstrukcí a staveb, opatření k ochraně a zabezpečení strojů a materiálů v místě plnění,

- Připojení zařízení na potřebná media a zdroje energií, a to včetně dodávky všech potřebných komponentů (např. hadice, el. kabely a přípojky, odpadní vedení),

- Likvidace všech odpadů vzniklých při realizaci předmětu plnění v souladu s právními předpisy,

- Uvedení zařízení do provozu, odzkoušení všech funkcí a nastavení pracovních programů,

- Zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků,

- Zajištění koordinační a komplementační činnosti,

- Zpracování a dodání předpisů pro provoz a údržbu předmětu veřejné zakázky (provozní řad),

- Předání návodu k používání v českém jazyce,

- Náklady na individuální vyzkoušení předmětu plnění,

- Náklady na komplexní vyzkoušení včetně jeho řízení,

- Náklady na účast a spolupráci při zkušebním provozu v rozsahu sjednaném v této smlouvě.

- Protokolární předání zařízení do provozu uživateli,

- Zaškolení obsluhy, obsahující ovládání a provozní údržbu zařízení.  Prodávající provede zaškolení obsluhy (instruktáž vybraných pracovníků uživatele), tj. prokazatelné sdělení všech potřebných znalostí pro bezpečné a odborné použití a provozní údržbu věcného plnění, včetně závěrečného ověření získaných znalostí a dovedností účastníků školení. Zaškolení obsluhy zdokumentuje prodávající písemným protokolem, obsahujícím minimálně identifikaci školitele, prohlášení o jeho oprávnění pro školicí činnost, identifikaci školených osob a rozsah školení. Školené osoby dosáhnou kvalifikace pro školení dalších pracovníků kupujícího v dané věci. Tuto skutečnost bude prodávající deklarovat prohlášením, uvedeným v  protokolu o proškolení obsluhy každého zařízení ve znění: „Účastníci školení obsluhy zařízení jsou oprávněni ke školení dalších pracovníků Nemocnice Strakonice, a.s.“,

- Technické prohlídky zařízení předepsané výrobcem dodaného zařízení (např. z důvodu držení záruky na zařízení), vč. preventivně či povinně měnitelných dílů určených výrobcem zařízení po dobu záruční lhůty,

- Protokolární předání zařízení do provozu kupujícímu,

- Uvedení všech povrchů dotčených realizací předmětu smlouvy do původního stavu (podlahy, komunikace, chodníky, zeleň apod.),

- Veškeré práce, dodávky a služby související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku i zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,

- Předmětu smlouvy obsahuje i náklady související s plněním dohodnutých platebních podmínek,

- Předmět smlouvy obsahuje předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění, a to až do sjednaného termínu dokončení předmětu smlouvy.

- V případě, že pro správnou a bezvadnou funkci zařízení je nutné instalovat další prvky (např. různé filtry, regulátory, jiné než stávající rozvody médií apod.) jsou i tyto prvky součástí předmětu této smlouvy a to včetně jejich správné instalace.

- Veškeré činnosti musí být provedeny v souladu s legislativou země kupujícího, a to zejména doporučujících technických a jiných norem, vztahujících se na předmět smlouvy z hlediska jeho charakteru a způsobu užití.

Článek 3: Záruční servis

- Zhotovitel se zavazuje po dobu běhu záruční doby k dodanému Zařízení zajistit pro objednatele provádění záručního servisu  Zařízení.

Část IV.

LHŮTY PLNĚNÍ

- Předmět smlouvy specifikovaný v Části III. Předmět smlouvy provede prodávající v těchto lhůtách:

- Místo plnění bude předáno dodavateli nejdříve 1. 11. 2022, ne však dříve než po uplynutí 90 dnů od účinnosti smlouvy.

- Dodavatel je povinen doručit, sestavit, umístit, připojit a předat předmět plnění do 15 dnů od předání a převzetí místa plnění.

- Dokončení a předání předmětu plnění do užívání (zkušební provoz, zaškolení pracovníků) provede dodavatel do 45 dnů od předání a převzetí místa plnění.

- Za řádné splnění této smlouvy se považuje okamžik podpisu zápisu o předání a převzetí předmětu smlouvy bez vad a nedodělků dle Části XVI. Předání a převzetí předmětu této smlouvy, nebo zápisu o odstranění vad a nedodělků, včetně předání všech požadovaných dokladů, atestů, či jiných rozhodnutí potřebných pro užívání předmětu smlouvy podle toho, který úkon nastane později.

- Prodávající potvrzuje, že veškeré sjednané lhůty jsou přiměřené a dostatečné pro řádné splnění povinností vyplývajících z této smlouvy. V případě, že tato smlouva nestanoví prodávajícímu pro splnění nějaké povinnosti lhůtu, je prodávající povinen ji splnit bez zbytečného odkladu v závislosti na tom, ke kterému plnění podle této smlouvy se příslušná povinnost vztahuje.

- Jestliže se prodávající v souladu s předchozím odstavcem tohoto článku této smlouvy domnívá, že má nárok na změnu termínu dokončení realizace předmětu smlouvy, oznámí to písemně kupujícímu s popisem skutečností odůvodňujících vznik nároku. Oznámení je prodávající povinen učinit bezodkladně poté, co se o takové skutečnosti dozvěděl nebo mohl dozvědět; jestliže prodávající svůj nárok neoznámí během 14 kalendářních dnů po tom, co se dozvěděl (nebo mohl dozvědět) o vzniku takové skutečnosti, nárok na změnu termínu realizace předmětu smlouvy zaniká.

- Kupující je oprávněn kdykoli nařídit prodávajícímu přerušení provádění předmětu smlouvy. V případě, že provádění předmětu smlouvy bude takto pozastaveno z důvodů na straně kupujícího, má prodávající právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání předmětu smlouvy, a to o dobu pozastavení provádění předmětu smlouvy.

Část V.

CENA PŘEDMĚTU SMLOUVY

- Celková smluvní cena za realizaci předmětu smlouvy  činí:

Ceková cena bez DPH:	[DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] Kč, slovy [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] korun českých)

DPH 21%:		[DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] Kč, slovy [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] korun českých)

Celková cena včetně DPH:	[DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] Kč, slovy [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] korun českých)

Podrobnější rozdělení ceny na jednotlivé funkční části je provedeno v Příloze č.2 Tabulka cen dodávaných Zařízení.

- Cena je dohodnuta jako nejvýše přípustná po celou dobu platnosti smlouvy a zahrnuje veškerá plnění potřebná pro dosažení účelu této smlouvy.  Daň z přidané hodnoty bude účtována dle platných právních předpisů.

- Cena byla dohodnuta se započtením veškerých nákladů, rizik a zisku zhotovitele nutných k úplné a řádné realizaci díla na základě závazných podkladů předaných kupujícím prodávajícímu a s přihlédnutím k předpokládaným cenovým vlivům v čase plnění a k předpokládanému vývoji kurzů české koruny k zahraničním měnám.

- Cenu je možné překročit pouze v případě zákonné změny, např. zvýšení sazby DPH. V takovém případě bude cena díla opravena podle sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění. Sjednaná cena může být překročena taktéž za podmínek stanovených právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek pro změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Žádná jiná změna celkové výše díla není možná.

- Není-li zhotovitel v době uzavření této smlouvy plátcem DPH a v průběhu plnění smlouvy se plátcem DPH stane, jdou v takovém případě případné náklady jakékoliv daňové povinnosti spjaté s předmětem plnění této smlouvy vztahující se k DPH k tíži zhotovitele a nikoliv objednatele. Pokud v průběhu realizace díla dojde k zákonné změně sazby DPH, jdou případné vícenáklady za DPH zcela za zhotovitelem a na jeho vrub a zhotovitel není oprávněn požadovat případné vícenáklady spojené se změnou zákonné sazby DPH po objednateli.

- Cena předmětu smlouvy obsahuje veškeré náklady a zisk prodávajícího nezbytné k řádnému a včasnému provedení předmětu smlouvy.

Část VI.

ZMĚNA PŘEDMĚTU SMLOUVY A CENY

Článek 1: Změna předmětu smlouvy

- S ohledem na to, že cena za provedení díla uvedená v části V. bodě 1. této smlouvy je konečná a nepřekročitelná, nemá Zhotovitel nárok na zaplacení jakékoli částky nad rámec ceny za provedení díla, ledaže půjde o změny závazku ze smlouvy realizované v souladu s příslušnými ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. O takových změnách bude sjednán písemný dodatek ke smlouvě.

Část VII.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Článek 1: Zálohy

Kupující nebude prodávajícímu poskytovat zálohy.

Článek 2: Postup fakturace

- Fakturace proběhne souhrným daňovým dokladem za celou realizaci předmětu plnění po předání a převzetí předmětu plnění kupujícím.

- Prodávající vystaví na základě předávacího protokolu s uvedeným zápisem „Bez vad a nedodělků“ daňový doklad (fakturu). Bez zápisu v předávacím protokolu „Bez vad a nedodělků“ není prodávající oprávněn vystavit fakturu, a to až do doby jejich odstranění a vzájemném potvrzení zápisu o odstranění veškerých vad a nedodělků.

- Prodávající předloží kupujícímu soupis provedených dodávek zařízení a prací. Kupující si vyhrazuje právo vyžádat od prodávajícího vyjasnění pochybných či vadných částí soupisu provedených dodávek a prací.

- Kupující je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 5 dnů ode dne jeho obdržení.

- Po odsouhlasení soupisu kupujícím vystaví prodávající fakturu nejpozději do 15. dne měsíce následujícího po termínu zdanitelného plnění fakturovaných prací a dodávek.

- Odsouhlasený soupis provedených dodávek a prací je nedílnou součástí faktury. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná.

- Kupující vyzve prodávajícího k doplnění faktury z důvodu neúplnosti nejpozději do 3 dnů ode dne, kdy fakturu obdržel. Kupující má v této lhůtě právo vrátit doporučeným dopisem fakturu, jejíž obsah či přílohy nesplňují požadavky této smlouvy s uvedením důvodů, pro které fakturu vrací. V takovém případě prodávající fakturu opraví a zašle kupujícímu znovu s novou lhůtou splatnosti.

- Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je prodávající oprávněn fakturovat pouze ty práce, dodávky a služby, u kterých nedošlo k rozporu. Sporná částka bude řešena postupem podle části XXII. Řešení sporů.

- Prodávající bere na vědomí, že v případě oprávněného vrácení daňového dokladu (faktury) nemá nárok na úrok z prodlení.

Článek 3: Lhůty splatnosti

- Prodávající na každém daňovém dokladu za provedené práce, dodávky a služby uvede jako den splatnosti datum odpovídající lhůtě splatnosti 30 dnů od data vystavení daňového dokladu.

- Kupující je povinen hradit částky účtované daňovými doklady do termínu splatnosti na nich uvedených.

- Peněžitý závazek kupujícího se považuje za splněný v den, kdy byla příslušná částka odepsána z účtu kupujícího.

- Platby budou probíhat výlučně bankovním převodem na účet prodávajícího, a to v české měně.

Článek 4: Náležitosti daňového dokladu (faktury)

- Daňové doklady (faktury) vystavené prodávajícím za dodané práce a dodávky zařízení musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č.  235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je kupující oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět prodávajícímu k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněné či opravené faktury.

- Vzhledem k tom,u, že projekt je spolufinancován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, Úspory energie V. výzva, bude faktura označena Názverm dotačního programu, názvem projektu a Registračním číslem projektu:: CZ.01.3.10/0.0/0.0/19_251/0023063

- Přílohou k faktuře musí být odsouhlasený soupis provedených dodávek a prací (zjišťovací protokol) a předávací protokolu s uvedeným zápisem „Bez vad a nedodělků“.

Část VIII.

ZÁRUKA A PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

- Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že Předmět smlouvy bude mít v okamžiku jeho předání a převzetí dle části XVI. této smlouvy i po celou záruční dobu vlastnosti stanovené touto smlouvou, že bude bez vad a že bude způsobilý pro užívání ke smluvenému, jinak obvyklému účelu. Záruční doba, podmínky záruky a záručního servisu jsou blíže upraveny v Příloze č. 5, která je nedílnou součástí této smlouvy.

- Záruční doba stanovená v Příloze č. 5 této smlouvy začíná běžet ode dne následujícího po předání a převzetí Předmětu smlouvy v souladu s částí XVI. této smlouvy.

- Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že Předmět smlouvy bude dodán v souladu s příslušnými právními předpisy a v souladu s touto smlouvou včetně jejích příloh.

- Kupující má v případě vzniku jeho práv z vadného plnění dle své volby (i) právo na odstranění vady bez zbytečného odkladu dodáním náhradních částí Předmětu smlouvy za části vadné, dodáním chybějících částí Předmětu smlouvy, odstraněním vad opravou Předmětu smlouvy, (ii) právo požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny nebo (iii) právo odstoupit od smlouvy, případně její části.

- Volba mezi nároky uvedenými v odstavci VIII. 4. této smlouvy náleží vždy Kupujícímu, a to bez ohledu na jejich pořadí a na běh lhůt dle příslušných ustanovení občanského zákoníku (zejména § 2106 a § 2112 občanského zákoníku).

- Práva z vadného plnění jsou řádně a včas uplatněna Kupujícím, pokud je Kupující oznámí Prodávajícímu do konce záruční doby. Oznámení práva z vadného plnění se považuje za řádně učiněné také v případě, jestliže je Kupující zašle Prodávajícímu elektronickou formou na poslední známou e-mailovou adresu Prodávajícího.

- Nedohodnou-li se smluvní strany bez zbytečného odkladu na slevě z kupní ceny ve smyslu odst. VIII. 4. této smlouvy, má Kupující právo odstoupit od smlouvy.

- V případě sporu smluvních stran o délku lhůty „bez zbytečného odkladu“ či „bezodkladně“ je vždy rozhodující stanovisko Kupujícího.

Část IX.

VLASTNICTVÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY A NEBEZPEČÍ ŠKODY

Článek 1: Vlastnictví předmětu smlouvy

Vlastníkem zhotovovaného předmětu smlouvy je kupující, a to od okamžiku dodání předmětu smlouvy, nebo jeho části do místa plnění. Kupující má rovněž vlastnické právo ke všem dodávkám sloužícím k provedení předmětu smlouvy, které prodávající opatřil a dodal na místo provedení předmětu smlouvy. Vlastnictví k dalším věcem, jež má prodávající povinnost podle této smlouvy předat kupujícímu, nabývá kupující okamžikem předání kupujícímu.

Článek 2: Nebezpečí škody na předmětu smlouvy

- Škodou na předmětu smlouvy jsou:

  - Jakékoliv ztráty, zničení, poškození nebo znehodnocení věci způsobené v souvislosti s plněním předmětu smlouvy, včetně ztrát na majetku zaměstnanců, konzultantů, zástupců kupujícího a to bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo,

  - Všechna zranění, včetně nemocí a úmrtí všech osob, které nastanou v době plnění předmětu smlouvy a které budou zapříčiněny nebo vztaženy ke kvalitě provedení předmětu smlouvy nebo budou vycházet z chyb provedení předmětu smlouvy.

- Prodávající je povinen plnit povinnosti dle této smlouvy tak, aby nevznikla škoda.

- Nebezpečí škody na předmětu smlouvy nese od počátku (den převzetí pracoviště) prodávající, a to až do termínu předání a převzetí předmětu smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím.

Článek 3: Odpovědnost prodávajícího za škodu a povinnost škodu nahradit

- Pokud činností prodávajícího dojde ke způsobení škody kupujícímu nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je prodávající povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese prodávající.

- Prodávající odpovídá i za škodu na předmětu smlouvy způsobenou činností těch, kteří pro něj předmět smlouvy nebo její část provádějí.

- Prodávající odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které prodávající použil nebo hodlal použít při provádění předmětu smlouvy.

- V rámci náhrady škody bude kupující účtovat náhradu škody a postupovat v souladu s právními předpisy.

Část X.

MÍSTO PLNĚNÍ

Článek 1: Předání a převzetí místa plnění

Kupující je povinen předat a prodávající převzít místo plnění, dále i pracoviště (nebo jeho ucelenou část) prosté faktických vad a práv třetích osob nejpozději do 10-ti pracovních dní po oznámení kupujícího prodávajícímu.

O předání a převzetí pracoviště vyhotoví kupující zápis, který obě strany podepíší.

- Za den předání a převzetí pracoviště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného zápisu.

- Součástí předání a převzetí pracoviště je i předání dokumentů kupujícím prodávajícímu, nezbytných pro řádné užívání pracoviště, a to zejména:

  - Vyznačení přístupových a příjezdových cest,

  - Určení prostoru pro odstavení strojů a uložení zařízení použitých při provedení prací,

  - Vyznačení bodů pro napojení odběrných míst vody, elektrické energie, plynu či případně jiných médií,

  - Informace o bezpečnostních a protipožárních předpisech platných v místě provádění předmětu smlouvy,

  - Podmínky vztahující se k ochraně životního prostředí.

Článek 2: Vybudování zařízení pracoviště

- Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení pracoviště zabezpečuje prodávající v souladu se svými potřebami a respektováním dokumentace předané kupujícím.

- Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení pracoviště jsou zahrnuty v ceně předmětu smlouvy.

- Jako součást zařízení pracoviště zajistí prodávající, bude-li to k plnění předmětu smlouvy potřebovat, i rozvod potřebných médií na pracovišti a jejich připojení na odběrná místa určená kupujícím.

Článek 3: Užívání pracoviště

- Prodávající je povinen užívat pracoviště pouze pro účely související s prováděním předmětu smlouvy a při užívání pracoviště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.

- Prodávající je povinne dodržovat předpisy kupujícího se kterými byl prokazatelně seznámen.

- Prodávající je povinen zajistit na svůj náklad ostrahu pracoviště a jeho zabezpečení proti neoprávněnému vstupu osob a proti neoprávněným zásahům.

- Prodávající není oprávněn využívat pracoviště k ubytování osob.

- Prodávající se zavazuje řádně označit pracoviště v souladu s obecně platnými právními předpisy.

- Prodávající není oprávněn umisťovat na pracoviště jakákoli firemní označení, informační nápisy, reklamní plochy či jiné obdobné věci s výjimkou označení dle odstavce č. 5 tohoto článku, nebo po předchozím písemném svolení kupujícího.

Článek 4: Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací

- Prodávající bude udržovat pracoviště přiměřeně volné od všech překážek. Prodávající je povinen provádět průběžný úklid pracoviště umožňující plynulé provádění plnění předmětu smlouvy a průběžný úklid přístupových komunikací a okolí od znečištění způsobeného prováděním předmětu smlouvy. Komunikace a plochy budou uklízeny bez zbytečného odkladu po jejich znečištění prodávajícím.

- Prodávající je povinen na své náklady průběžně odstraňovat veškeré poškození komunikací, ploch a konstrukcí, k nimž dojde působením jeho prací.

- Prodávající je povinen na své náklady průběžně z pracoviště odstraňovat všechny druhy odpadů a nepotřebného materiálu.

- Prodávající je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo pracoviště.

Článek 5: Vyklizení pracoviště

- Lhůta pro odstranění zařízení pracoviště a vyklizení pracoviště je nejpozději v den předání a převzetí předmětu smlouvy, pokud v protokolu o předání a převzetí předmětu smlouvy není dohodnuto jinak (zejména jde-li o ponechání zařízení, nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků předmětu smlouvy ve smyslu protokolu o předání a převzetí).

- Nevyklidí-li prodávající pracoviště ve sjednaném termínu, je kupující oprávněn zabezpečit vyklizení pracoviště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí kupujícímu prodávající.

- Smluvní strany sepíší a podepíší na závěr protokol o vyklizení pracoviště.

Část XI.

PROVÁDĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY

Článek 1: Kontrola dokumentace

- Prodávající je povinen přezkoumat veškeré předané podklady a bez zbytečného odkladu od jejich předání, nejpozději však před zahájením prací, předat kupujícímu případný soupis zřejmých vad a nedostatků včetně návrhů na jejich odstranění.

Článek 2: Zahájení prací

- Prodávající zahájí činnosti vedoucí k dokončení předmětu smlouvy dle termínu plnění uvedených v části IV této Smlouvy.

Článek 3: Pokyny kupujícího k provedení předmětu smlouvy

- Při provádění předmětu smlouvy postupuje prodávající samostatně. Prodávající se však zavazuje brát v úvahu veškeré upozornění a pokyny kupujícího, týkající se realizace předmětu smlouvy a upozorňující na možné porušování smluvních povinností prodávajícího.

- Prodávající je povinen kupujícího bez zbytečného odkladu písemně upozornit na nevhodnou povahu věcí převzatých od kupujícího nebo pokynů daných mu kupujícím k provedení předmětu smlouvy, jestliže mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

- Pokud prodávající neupozornil na nevhodnost pokynů kupujícího, ačkoliv je k tomu dle odstavce č.2. tohoto článku této smlouvy povinen, odpovídá za vady předmětu smlouvy, případně nemožnost dokončení předmětu smlouvy, způsobené nevhodnými pokyny kupujícího.

- Prodávající do doby obdržení nových pokynů od kupujícího, je oprávněn přerušit provádění prací, pokud je to nezbytně nutné. O tuto dobu přerušení má prodávající nárok na prodloužení termínu dokončení předmětu smlouvy.

- Kupující je povinen upozornit prodávajícího bez zbytečného odkladu na nevhodné provádění předmětu smlouvy a na nové skutečnosti, týkající se předmětu smlouvy, které zjistil v průběhu realizace.

- Je-li v průběhu provádění předmětu smlouvy ohrožena bezpečnost provádění prací, život nebo zdraví osob nebo hrozí-li jiné vážné škody, nebo je-li předmět smlouvy prováděn v rozporu se smlouvou, je kupující oprávněn, respektive povinen, pokud to okolnosti vyžadují, prodávajícímu přikázat přerušení prací na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu. Přerušení provádění předmětu smlouvy z těchto důvodů musí být protokolárně zapsáno a nemá vliv na běh sjednaných lhůt plnění ani nezakládá nárok prodávajícího na úhradu nákladů nebo škody, které mu tímto přerušením vzniknou.

- Prodávající se zavazuje zejména poskytovat kupujícímu na jeho ústní nebo písemné vyžádání, nejpozději však do 5 pracovních dnů od uplatnění požadavku, požadované informace, vysvětlení a konzultace vztahující se k plnění této smlouvy.

Článek 4: Kontrola provádění prací

- Kupující je oprávněn kontrolovat provádění předmětu smlouvy. Zjistí-li kupující, že prodávající provádí předmět smlouvy v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je kupující oprávněn dožadovat se toho, aby prodávající odstranil vady vzniklé vadným prováděním a předmět smlouvy prováděl řádným způsobem. Jestliže prodávající tak neučiní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, jedná se o porušení smlouvy, které opravňuje kupujícího k odstoupení od smlouvy.

- Prodávající je povinen vyzvat kupujícího ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Prodávající je povinen vyzvat kupujícího nejméně 1 pracovní den před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty.

- Pokud se kupující ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je prodávající oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě kupující dodatečně požadovat jejich odkrytí, je prodávající povinen toto odkrytí provést na náklady kupujícího. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím prodávající.

- O kontrole zakrývaných částí předmětu smlouvy se učiní písemný záznam, který musí obsahovat souhlas kupujícího se zakrytím předmětných částí předmětu smlouvy. V případě, že se kupující přes výzvu prodávajícího nedostavil ke kontrole, uvede se tato skutečnost do záznamu místo souhlasu kupujícího.

Článek 5: Dodržování podmínek stanovisek příslušných orgánů a organizací

- Prodávající se zavazuje dodržet při provádění předmětu smlouvy veškeré podmínky vyplývající z rozhodnutí a stanovisek příslušných orgánů a organizací.

- Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne kupujícímu škoda, hradí ji prodávající v plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.

Článek 6: Dodržování zásad ochrany životního prostředí

- Prodávající nese plnou odpovědnost v oblasti ochrany životního prostředí.

- Prodávající při provádění předmětu smlouvy provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům předmětu smlouvy na okolní prostředí (zejména na vnitřní provoz prádelny) a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu předmětu smlouvy na životní prostředí.

- Prodávající je původcem veškerých odpadů vzniklých při realizaci předmětu smlouvy ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s jeho prováděcími předpisy. Zavazuje se vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých při jeho činnosti a vést evidenci o způsobu s jejich nakládáním a odstraňováním. Odstranění přebytečných materiálů a odpadů vzniklých při realizaci předmětu smlouvy a jejich dopravu k odstranění zajistí prodávající na své náklady a vlastní riziko.

- Prodávající předá kupujícímu při předání a převzetí předmětu smlouvy přehled o druzích a množství odstraněných odpadů a doklady potvrzující způsob odstranění těchto odpadů.

Článek 7: Kvalifikace pracovníků prodávajícího

- Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci prodávajícího nebo jeho podzhotovitelů mající příslušnou kvalifikaci.

- Kupující je oprávněn po prodávajícím požadovat, aby odvolal (nebo sám vykáže) jakoukoliv osobu zaměstnanou prodávajícím na pracovišti, která si počíná tak, že to ohrožuje bezpečnost a zdraví její či jiných pracovníků na pracovišti (to se týká i požívání alkoholických či návykových látek, které snižují jeho pracovní pozornost a povinnosti se při podezření podrobit příslušnému testu).

Článek 8: Použité materiály a výrobky

- Věci, které jsou potřebné k provedení předmětu smlouvy, je povinen opatřit prodávající.

- Pro realizaci předmětu smlouvy mohou být použity jen takové výrobky a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti předmětu smlouvy pro navržený účel zaručují, že předmět smlouvy při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splňuje požadavky na mechanickou pevnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla.

- Prodávající se zavazuje a ručí za to, že při realizaci předmětu smlouvy nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak prodávající učiní, je povinen na písemné vyzvání kupujícího provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese prodávající.

- Prodávající se zavazuje, že k realizaci předmětu smlouvy nepoužije materiály a výrobky, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.

- Prodávající je povinen dodat kupujícímu v rámci provádění předmětu smlouvy pouze takové stroje, zařízení, výrobky a další movité věci, které jsou nové a dosud nepoužité, na něž se nevztahují práva třetích osob, které mají zajištěn servis, a předat k nim kupujícímu požadovanou provozní dokumentaci.

- Při provádění předmětu smlouvy nesmějí být bez písemného souhlasu kupujícího nebo jeho zástupce učiněny změny oproti schválené dokumentaci, a to ani, pokud jde o materiály a technologie. Pokud se v průběhu provádění předmětu smlouvy přestanou některé materiály či technologie vyrábět, případně se prokáže jejich škodlivost na lidské zdraví, navrhne prodávající kupujícímu písemně použití jiných materiálů nebo technologií.

Část XII.

TECHNOLOGICKÉ ZAŘÍZENÍ A VYBAVENÍ

Článek 1: Definice technologického zařízení

Technologickým zařízením se pro účely této smlouvy rozumí soubor zařízení a vybavení, zabezpečující ucelený i dílčí technologický proces provozu prádelny Nemocnice Strakonice, a.s.

Článek 2: Individuální vyzkoušení

- Individuálním vyzkoušením se rozumí provedení vyzkoušení jednotlivých elementů (např. ventilátory, klapky, spínače apod.) a zařízení v rozsahu nutném k prověření úplnosti a správnosti montáže.

- Prodávající je povinen oznámit kupujícímu zahájení individuálních zkoušek. Kupující má právo se individuálních zkoušek zúčastnit.

- Náklady individuálního vyzkoušení hradí prodávající a jsou součástí ceny předmětu smlouvy.

- O provedení a výsledku individuálního vyzkoušení provede prodávající zápis který předá kupujícímu.

Článek 3: Komplexní vyzkoušení

- Komplexním vyzkoušením prokazuje prodávající, že předmět smlouvy s technologickým zařízením je řádně dokončen, je kvalitní, případně že je jako celek schopen bezporuchového provozu. Předmět smlouvy se podle smlouvy považuje za dokončený teprve, když tyto zkoušky byly úspěšně provedeny. K účasti na nich je prodávající povinen kupujícího včas pozvat.

- Povinností prodávajícího je, že obstará na svůj náklad kvalifikované pracovníky, suroviny, provozní materiály, energie a jiné prostředky (podle povahy technologického zařízení) potřebné ke komplexnímu vyzkoušení a popřípadě též pro přípravu k němu.

- Náklady komplexního vyzkoušení hradí prodávající a jsou součástí ceny předmětu smlouvy.

- O ukončení komplexního vyzkoušení a o tom, zda bylo úspěšné či nikoliv, jsou smluvní strany povinny sepsat zápis.

- Prodávající hradí veškeré náklady na opakování komplexního vyzkoušení tehdy, pokud nebylo úspěšné z příčin na jeho straně.

Článek 4: Zkušební provoz

- Zkušební provoz technologického zařízení provádí kupující na převzatém předmětu smlouvy po úspěšném komplexním vyzkoušení prodávajícím a za součinnosti prodávajícího. Zkušebním provozem se prověřuje, zda zařízení a vybavení předmětu plnění je za předpokládaných provozních podmínek schopno dosahovat výkonů (parametrů) v kvalitě a množství stanovených v zadávací dokumentaci.

- Smluvní strany sjednají dobu zahájení a délku zkušebního provozu (minimálně však 2 pracovní dny), jakož i kritéria výsledného hodnocení, podmínky, rozsah a technicky nutnou dobu účasti prodávajícího.

- Zkušební provoz bude zahájen nejpozději do 1 týdne ode dne úspěšného protokolárního předání a převzetí předmětu smlouvy.

- Pokud zkušební provoz v dohodnuté lhůtě neprokáže splnění v podkladech pro uzavření smlouvy stanovených parametrů, smluvní strany sjednají jeho prodloužení. Náklady prodlouženého zkušebního provozu hradí prodávající, pokud byl zkušební provoz neúspěšný z příčin na jeho straně.

- Náklady spojené se zkušebním provozem na straně prodávajícího nese prodávající a tyto náklady jsou součástí ceny předmětu smlouvy.

Část XIII.

KONTROLY, ZKOUŠKY A REVIZE

- Prodávající bude v souladu s tímto článkem a příslušnými přílohami během provádění předmětu smlouvy předávat kupujícímu:

  - Písemné doklady o úspěšném provedení individuálních a komplexních zkouškách technologických zařízení, technologických celků, zařízení a vybavení,

  - Písemné doklady (výsledky) o provedených kontrolách, zkouškách, měřeních a revizích vyhrazených zařízení, požadovaných touto smlouvou nebo příslušnými právními předpisy, včetně kontrol prací před zakrytím, (dále jen „zkoušky“).

- Prodávající je povinen umožnit kupujícímu účast na všech zkouškách. Nejméně dva pracovní dny předem je povinen písemně oznámit kupujícímu den, hodinu a místo konání zkoušky. Tato povinnost se týká i opakovaných zkoušek. Konání závěrečné komplexní zkoušky technologických zařízení je prodávající povinen oznámit nejméně tři pracovní dny předem. Prodávající je rovněž povinen umožnit u každé zkoušky přítomnost kupujícím určených odborných pracovníků kupujícího.

- Provedení zkoušek je prodávající povinen zajistit svými pracovníky, autorizovanou osobou nebo jinou osobou k tomu oprávněnou, pokud to vyžadují platné právní předpisy.

- Prodávající je povinen všechny zkoušky provést tak, aby nedošlo k omezení běžného provozu kupujícího.

- O každé zkoušce (ať úspěšné či neúspěšné) je prodávající povinen vyhotovit protokol, přičemž pracovní kopii vystaveného protokolu je prodávající povinen předat kupujícímu nejpozději do 5-ti pracovních dnů po provedení zkoušky.

- O každé zkoušce prováděné autorizovanou osobou nebo jinou osobou k tomu oprávněnou podle platných právních předpisů (ať úspěšné či neúspěšné) vyhotoví tato osoba protokol nebo revizní zprávu. Pracovní kopii příslušného protokolu (revizní zprávy) je prodávající povinen předat kupujícímu nejpozději do 5-ti pracovních dnů od provedení zkoušky.

- Originály protokolů o zkouškách (příp. revizních zpráv) předá prodávající kupujícímu při předání a převzetí předmětu smlouvy.

- V případě, že výsledky provedených zkoušek neprokáží splnění všech parametrů stanovených závaznými podklady předmětu smlouvy, je prodávající povinen ihned odstranit všechny vady a nedostatky a na svoje náklady ve stejném rozsahu a za stejných podmínek zkoušku zopakovat. V případě, že v rámci zkoušky nebude splněn jen některý dílčí parametr, který nemá vliv na funkčnost zkoušené části předmětu smlouvy, resp. technologie, může být se souhlasem kupujícího pokračováno v dalších zkouškách a dále po odstranění závady může být opakována zkouška pouze tohoto dílčího parametru.

- Prodávající je povinen vypracovat provozní dokumentaci (provozní řády) ve vztahu ke všem provozním souborům.

- Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se smluvní strany dohodly, že:

  - Zkouška se považuje za úspěšnou, jestliže bylo dosaženo všech garantovaných hodnot stanovených touto smlouvou a zejména všech parametrů stanovených závaznými podklady předmětu smlouvy,

  - V případě, že zkouška nebyla úspěšná z důvodů, za které kupující nezodpovídá, zavazuje se prodávající učinit všechna potřebná opatření k odstranění zjištěných nedostatků na vlastní náklady a ve stanovené lhůtě, nejpozději však do 10 kalendářních dnů, není-li předepsána jiná technologická lhůta, zkoušku opakovat,

  - V případě, že i opakovaná zkouška bude neúspěšná z důvodů, za které kupující neodpovídá nebo v případě, že prodávající neprovedl úspěšně zkoušku během 10 kalendářních dnů ode dne podpisu protokolu, není-li předepsána jiná technologická lhůta, může kupující uplatňovat práva vyplývající mu z této smlouvy.

- Ustanovením předchozího článku není dotčena povinnost prodávajícího zajistit a předat kupujícímu jiné dokumenty požadované platnými právními předpisy nebo kupujícím v této smlouvě.

Část XIV.

BEZPEČNOST A HYGIENA PRÁCE

Článek 1: Povinnosti kupujícího

- Kupující je povinen upozornit prodávajícího na všechny okolnosti, které mají vliv na provoz a bezpečnost na pracovišti.

- Kupující je povinen zajistit, aby osoby jím pověřené dodržovaly bezpečnost při pohybu a práci na pracovišti.

Článek 2: Bezpečnost práce na pracovišti

- Prodávající je povinen zajistit na pracovišti veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu pracoviště i prováděného předmětu smlouvy, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

- Prodávající je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na pracoviště a stejně tak i výstup a výjezd z něj. Za provoz na pracovišti odpovídá prodávající.

Článek 3: Dodržování bezpečnosti a hygieny práce

- Prodávající v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na pracovišti a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami podle druhu vykonávané činnosti a rizik s tím spojených.

- Prodávající odpovídá za to, že všichni jeho zaměstnanci byli podrobeni vstupní lékařské prohlídce a že jsou zdravotně způsobilí k práci na předmětu smlouvy.

- Prodávající je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na předmětu smlouvy vstupní a provádět průběžná školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně.

- Prodávající je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně i u svých podzhotovitelů.

- Prodávající je rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat.

- Prodávající se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a provádět soustavnou kontrolu bezpečnosti práce a požární ochrany na pracovišti.

- Pracovníci kupujícího, autorského dozoru a technického dozoru musejí být prodávajícím proškoleni o bezpečnosti pohybu na pracovišti.

- Zástupci kupujícího se mohou po pracovišti pohybovat pouze s vědomím prodávajícího a jsou povinni dodržovat bezpečnostní pravidla a předpisy.

- Prodávající je povinen zabezpečit i veškerá bezpečností opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor pracoviště, jsou-li dotčeny prováděním prací na předmětu smlouvy.

- Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění předmětu smlouvy nebo při činnostech souvisejících s prováděním předmětu smlouvy je prodávající povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu o úrazu podle platných předpisů. Prodávající je rovněž povinen provést veškeré úkony s úrazem související, případně úrazem vyvolané. Veškeré následky vyplývající ze skutečnosti, že došlo k úrazu, nese na svou odpovědnost a náklad prodávající. Prodávající se zavazuje informovat kupujícího o každém úrazu, pokud k němu dojde v souvislosti s prováděním předmětu smlouvy.

Část XV.

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY

Článek 1: Dokončení předmětu smlouvy

- Prodávající je povinen dokončit realizaci předmětu smlouvy v termínech sjednaných ve smlouvě.

- Prodávající písemně oznámí datum dokončení předmětu smlouvy kupujícímu nejméně 3 dny před dokončením a současně jej vyzve k předání a převzetí předmětu smlouvy.

- V případě, že prodávající hodlá dokončit předmět smlouvy před termínem sjednaným ve smlouvě, je povinen nové datum dokončení předmětu smlouvy kupujícímu písemně oznámit nejméně 5 dnů předem a současně jej vyzvat k předání a převzetí předmětu smlouvy.

- Kupující je povinen zahájit přejímací řízení nejpozději do 3 dnů ode dne dokončení realizace předmětu smlouvy. Kupující však není povinen zahájit přejímací řízení před sjednaným termínem dokončení předmětu smlouvy.

- Pokud se při předání a převzetí předmětu smlouvy prokáže, že předmět smlouvy není dokončen, je prodávající povinen předmět smlouvy dokončit v náhradní lhůtě a nese veškeré náklady vzniklé kupujícímu s opakovaným předáním a převzetím předmětu smlouvy.

- Poskytnutí náhradního termínu neznamená, že kupující nemůže uplatnit smluvní sankce za nesplnění termínu dokončení předmětu smlouvy.

Článek 2: Organizace předání předmětu smlouvy

  - Pokud není dohodnuto jinak, je místem předání místo, kde je předmět smlouvy prováděn.

  - Před zahájením předávacího a přejímajícího řízení obě strany dohodnou organizační záležitosti předání a převzetí předmětu smlouvy.

  - Kupující je povinen k předání a převzetí předmětu smlouvy přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru kupujícího a autorského dozoru.

  - Kupující je oprávněn přizvat k předání a převzetí předmětu smlouvy i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele předmětu smlouvy).

  - Prodávající je oprávněn k předání a převzetí předmětu smlouvy přizvat své podzhotovitele.

Článek 3: Doklady nezbytné k předání a převzetí předmětu smlouvy

- Před zahájením přejímacího řízení je prodávající povinen připravit nezbytné doklady a následně je kupujícímu předat, a to zejména:

  - Dokumentace skutečného provedení předmětu smlouvy,

  - Zápisy a výsledky předepsaných měření,

  - Doklady spojené s evidováním a odstraňováním odpadů,

  - Nezbytnou dokumentaci potřebnou pro zprovoznění předmětu smlouvy (záruční listy, certifikáty, návody k obsluze a údržbě, atesty, prohlášení o shodě apod.),

  - Zápisy a výsledky o provedených revizních a provozních zkouškách (např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové nádoby, komíny apod.),

  - Zápisy a výsledky o provedených individuálních a komplexních zkouškách technologického zařízení,

  - Zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,

  - Seznam strojů, zařízení a vybavení, které jsou součástí předmětu smlouvy, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce,

  - Provozní řád(y) žehlící linky obsahující rovněž zaměření na spolehlivost a bezpečnost, doporučení pro provozní údržbu a pro trvalý provoz pro dodané zařízení

  - Návod na obsluhu a použití softwarového modulu pro ovládání předmětu plnění, vč. protokolu o zaškolení zaměstnanců kupujícího

  - Přehled periodických bezpečnostně technických kontrol (dále jen PBTK), předepsaných legislativou země uživatele nebo výrobcem, členěný na:

  - PBTK prováděné uživatelem

  - PBTK prováděné servisní organizací

  - Protokoly o zaškolení obsluhy,

  - Ostatní doklady potřebné pro řádné provozování předmětu smlouvy nebo části předmětu smlouvy, zejména pokud vyplývají z obecně závazných předpisů nebo z této smlouvy,

  - Prohlášení prodávajícího, že věcné plnění smlouvy a dodané zařízení nemá právní vady a není zatíženo právy třetích osob.

- Nedoloží-li prodávající sjednané a/nebo v předchozím bodu uvedené doklady, nepovažuje se předmět smlouvy za dokončený a schopný předání.

- Kupující je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje a s uvedením termínu, do kdy je požaduje provést. Pokud nutnost takových zkoušek nevyplývá z povahy předmětu smlouvy, provádí je prodávající za úhradu. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí předmětu smlouvy.

- Náklady na dodatečné, kupujícím požadované, zkoušky nese kupující. Pokud zkouška prokáže vadu na straně prodávajícího, nese tyto náklady prodávající.

- Dále musí být v rámci předání předmětu smlouvy předáno veškeré příslušenství, potřebné pro plné využití vlastností a funkcionality zařízení.

- Veškeré předávané doklady musí být platné v okamžiku předání předmětu smlouvy kupujícímu.

Článek 4: Zápis o předání a převzetí předmětu smlouvy

- O průběhu přejímacího řízení pořídí kupující zápis (protokol).

- Povinným obsahem zápisu o předání a převzetí předmětu smlouvy jsou:

  - Identifikační údaje o prodávajícím a kupujícím,

  - Stručný popis předmětu smlouvy, které je předmětem předání a převzetí,

  - Dohoda o způsobu a termínu vyklizení pracoviště,

  - Termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta,

  - Konec záruční doby dle této smlouvy,

  - Seznam předaných dokladů,

  - Zhodnocení jakosti předmětu smlouvy nebo jeho části,

  - Soupis příloh,

  - Prohlášení kupujícího, zda předmět smlouvy přejímá nebo nepřejímá.

- Obsahuje-li předmět smlouvy, který je předmětem předání a převzetí, vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat dále:

  - soupis zjištěných vad a nedodělků,

  - dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání,

  - dohodu o zpřístupnění předmětu smlouvy nebo jeho částí prodávajícímu za účelem odstranění vad nebo nedodělků.

- V případě, že kupující odmítá předmět smlouvy převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí předmětu smlouvy i důvody, pro které odmítá předmět smlouvy převzít.

Článek 5: Vady a nedodělky

- Kupující je oprávněn, nikoliv povinen převzít předmět smlouvy, i když předmět smlouvy vykazuje ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání předmětu smlouvy.

- Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky je prodávající povinen odstranit nejpozději do 30 dnů ode dne předání a převzetí předmětu smlouvy.

- Prodávající je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky i v případě, kdy podle jeho názoru za vady a nedodělky neodpovídá.

- Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do vyjasnění nebo do vyřešení rozporu prodávající.

Článek 6: Neúspěšné předání a převzetí

- V případě, že prodávající oznámí kupujícímu, že předmět smlouvy je připraven k předání a převzetí a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že předmět smlouvy není dokončen nebo není ve stavu schopném předání a převzetí, je prodávající povinen uhradit kupujícímu veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Prodávající nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

- V případě, že se kupující přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí a předání předmětu smlouvy, nebo předávací a přejímací řízení jiným způsobem zmaří, je kupující povinen uhradit prodávajícímu veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Kupující pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení s tím, že prodávající není, v případě včasného vyzvání, po dobu od sjednaného termínu dokončení předmětu smlouvy v prodlení.

Část XVI.

ODPOVĚDNOST ZA VADY PŘEDMĚTU SMLOUVY

Článek 1: Odpovědnost za vady předmětu smlouvy

- Prodávající odpovídá za vady, jež má předmět smlouvy v době jeho předání a převzetí. Dále pak  prodávající poskytuje kupujícímu až do uplynutí záruční doby záruku za jakost předmětu smlouvy, tedy přejímá závazek, že předmět smlouvy bude v průběhu záruční lhůty, uvedené ve vztahu k jednotlivým stavebním objektům a provozním souborům, odpovídat výsledku určenému v této smlouvě, že nedojde ke zhoršení parametrů, standardů a jakosti stanovených předanou dokumentací.

- Záruční lhůty za jakost předmětu smlouvy, za správnou technickou konstrukci, za kvalitu použitých materiálů, a stejně tak i za odborné provedení, které zaručuje správnou funkci a výkon dodaného předmětu smlouvy, začínají běžet ode dne podpisu zápisu o předání a převzetí předmětu smlouvy dle Části XVI. Předání a převzetí předmětu smlouvy této smlouvy.

- Prodávající neodpovídá za vady předmětu smlouvy, které byly způsobeny kupujícím, třetí osobou nebo vyšší mocí, případně běžným opotřebením.

- Prodávající neodpovídá za vady předmětu smlouvy, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu ke zpracování kupujícím v případě, že prodávající ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a kupující na jejich použití trval.

- Prodávající rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu kupujícím, jestliže prodávající na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a kupující na jejich dodržení trval nebo jestli prodávající tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.

- Kupující není oprávněn po dobu záruky do předaného předmětu smlouvy či jeho části zasahovat, kromě běžné údržby a případů havárie. Pokud k zásahu dojde, nemůže se kupující odvolávat na záruku za jakost takového předmětu smlouvy či dotčené části.

- V případě, že se v záruční době vyskytne vada předmětu smlouvy, má kupující právo na její bezplatné odstranění.

- Náklady na odstranění reklamované vady nese prodávající i ve sporných případech až do rozhodnutí dle Části XXII. Řešení sporů této smlouvy.

- V případě sporu smluvních stran, zda má předmět smlouvy vadu či nikoli, je rozhodující stanovisko znalce určeného podle Části XXII. Řešení sporů této smlouvy.

- Nároky z vad plnění se nedotýkají práv kupujícího na náhradu škody vzniklé kupujícímu v důsledku vady ani na smluvní pokutu vážící se na porušení povinnosti, jež vedlo ke vzniku vady.

Článek 2: Délka záruční lhůty a záruční servis

- Záruční lhůta se sjednává na celý předmět smlouvy na 24 měsíců.

- V rámci záruční doby jsou revize a periodické kontroly (PBTK) včetně elektrické kontroly a případných povinně měnitelných náhradních dílů prováděny zdarma.

- Prodávající je povinen v rámci svého závazku provést Záruční Opravu Předmětu smlouvy, včetně dodání potřebných náhradních dílů, a výsledek své činnosti předat Kupujícímu do 48 hodin od nahlášení potřeby Opravy Kupujícím s tím, že Prodávající je povinen nastoupit na provedení Opravy do 24 hodin od nahlášení potřeby takové Opravy.

- Smluvní strany výslovně prohlašují, že cena za zajištění záručního servisu, včetně dodávky náhradních dílů, je obsažena v ceně díla.

- Smluvní strany sjednávají, že Prodávající není oprávněn jednostranně ukončit záruční servis díla, před uplynutím záruční lhůty v délce 24 mesíců, ani fakticky přestat poskytovat tento záruční servis, kdy se takovým jednáním rozumí skutečnost, že zhotovitel opakovaně (alespoň 3 krát) nesplní přes výzvu objednatele některou svou povinnost. V takovém případě využije Kupujíci ustanovení části XVII, článku 6.

- Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou kupující nemohl předmět smlouvy užívat pro vady předmětu smlouvy, za které prodávající odpovídá.

- Pro ty části předmětu smlouvy, které byly v důsledku oprávněné reklamace kupujícího prodávajícím opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy, nejdéle však do doby uplynutí 6 měsíců od skončení záruky za celý předmět smlouvy.

- Prodávající se zavazuje k zajištění stálé služby pro příjem nahlášení vad e-mailem nebo telefonicky od 7:00 do 15:00 hod. E-mail: 	[DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ]

Tel.: 	[DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ]

Článek 3: Způsob uplatnění reklamace

- Kupující se zavazuje reklamovat vady předmětu smlouvy u prodávajícího písemně, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 kalendářních dnů, co vadu zjistil, a to formou reklamačního protokolu.

- V reklamaci musí být vady popsány nebo musí být uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci kupující uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.

- Kupující je oprávněn požadovat buď odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná. Pokud není, tak odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, přístrojů apod.) a nebo přiměřenou slevou z ceny předmětu smlouvy. Prodávající má povinnost tyto vady požadovaným způsobem a ve stanovené lhůtě odstranit. Kupující lhůtu stanoví přiměřeně k rozsahu, povaze a zvolenému způsobu odstranění vady.

- Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná kupujícím v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

Článek 4: Nástup na odstranění reklamovaných vad

- Prodávající je povinen nejpozději do 2 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit kupujícímu, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci kupujícího uznává.

- Prodávající však vždy musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Toto sdělení musí prodávající odeslat nejpozději do 2 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to zda prodávající reklamaci uznává či neuznává. Nestanoví-li prodávající uvedený termín, platí lhůta 5-ti dnů ode dne obdržení reklamace.

- Jestliže kupující v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je prodávající povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) ihned, nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace.

- Kupující je povinen umožnit pracovníkům prodávajícího přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady a vytvořit podmínky pro její odstranění. Pokud tak neučiní, není prodávající v prodlení s termínem nastoupení na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady.

- Náklady na odstranění reklamované vady nese prodávající, a to i ve sporných případech až do rozhodnutí dle části XXII. Řešení sporů.

- Nenastoupí-li prodávající k odstranění reklamované vady do 5 dnů po obdržení reklamace a u vady označené kupujícím jako havárie do 24 hodin, nebo v dohodnutém termínu, je kupující oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí kupujícímu prodávající.

- Prodávající se zavazuje, že zahájené odstraňování vady nebude bez vážných důvodů přerušovat a bude v něm pokračovat až do úplného odstranění vady. Za důvod pro nezahájení nebo přerušení odstraňování vady se nepovažuje nedostupnost náhradních dílů.

- Prokáže-li se ve sporných případech, že kupující reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla z důvodů na straně prodávajícího a že se na ni nevztahuje záruka, resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním předmětu smlouvy kupující apod., je kupující povinen uhradit prodávajícímu veškeré jemu v souvislosti s odstraněným vady vzniklé náklady. Kupující tyto náklady uhradí na základě faktury vystavené prodávajícím ve lhůtě splatnosti podle Části VII. Platební podmínky.

Článek 5: Lhůty pro odstranění reklamovaných vad

- Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 5 dnů ode dne uplatnění reklamace kupujícím.

- Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených kupujícím jako havárie se sjednává tak, že havárie musí být odstraněna nejdéle do 24 hodin po uplatnění kupujícím.

- V případě, že prodávající prokáže, že lhůtu pro odstranění vad nelze s ohledem na technologické postupy, klimatické podmínky apod. objektivně dodržet, dohodnou obě strany lhůty náhradní.

Článek 6: Dokumentace odstranění reklamované vady

- O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém kupující potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

- Prodávající dodá kupujícímu v den odstranění vady veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části předmětu smlouvy (revizní knihy, elektro a jiné revize, prohlášení o shodě výrobků apod.) potřebné k provozování předmětu smlouvy.

Část XVII.

SMLUVNÍ POKUTY

Článek 1: Smluvní pokuty za prodlení s úhradou peněžitého plnění

- V případě prodlení kterékoli smluvní strany s úhradou peněžitého plnění podle této smlouvy, včetně smluvní pokuty, má druhá smluvní strana právo na úrok z prodlení ve výši 0,01% za každý den prodlení. Prodlení s úhradou smluvní pokuty pro vyloučení pochybností nastává uplynutím posledního dne splatnosti smluvní pokuty podle příslušného dokladu k úhradě.

Článek 2: Smluvní pokuta za neplnění termínu dokončení předmětu smlouvy

- Bude-li prodávající v prodlení se splněním termínů s dokončením předmětu smlouvy uvedených v Části IV. Lhůty plnění této smlouvy z důvodu na své straně, je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 15.000,- Kč (slovy: patnácttisíckorunčeských) za každý den prodlení. Za den ukončení se považuje den uzavření zápisu o předání a převzetí předmětu smlouvy.

Článek 3: Smluvní pokuty za neplnění termínů s odstraněním vad a nedodělků

- Pokud prodávající neodstraní vady či nedodělky uvedené v zápisu o předání a převzetí předmětu smlouvy ve lhůtě určené v tomto zápisu, zaplatí kupujícímu smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pěttisíckorunčeských) za každou vadu či nedodělek, u nichž je v prodlení, a za každý den prodlení.

Článek 4: Smluvní pokuta za nevyklizení pracoviště

- Jestliže prodávající nedodrží lhůtu, stanovenou pro vyklizení pracoviště nebo jiných prostor jím používaných v souvislosti s plněním předmětu smlouvy, je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: desettisíckorunčeských) za každý i započatý den prodlení.

Článek 5: Smluvní pokuty za neodstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě

- Pokud prodávající neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč (slovy: třitisícekorunčeských) za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a za každý den prodlení.

- Označí-li kupující oprávněně v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání předmětu smlouvy, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu - havárie, sjednávají obě smluvní strany smluvní pokutu v trojnásobné výši.

Článek 6: Smluvní pokuta za neposkytnutí záručního servisu

- Pokud Prodávající poruší svůj závazek uvedený v části XVI článek 5 této smlouvy, je povinen zaplatit Kupujícímu jednorázovou smluvní pokutu, která se stanoví následovně. Smluvní pokuta činí částku ve výši 1/24 kupní ceny včetně DPH dle části V. bodu 1 této smlouvy za každý započatý měsíc neposkytnutého záručního servisu,.

Článek 7: Způsob vyúčtování smluvních pokut

- Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou.

- Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování smluvní pokuty opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty.

Článek 8: Lhůta splatnosti smluvních pokut

- Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty nejpozději do 30 dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.

Článek 9: Obecná ustanovení

- Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této části není dotčen nárok oprávněné strany na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti povinné strany, na niž se smluvní pokuta vztahuje a to ve výši přesahující smluvní pokutu.

- Prodávající není v prodlení, pokud nemůže plnit svůj závazek v důsledku prodlení kupujícího.

Část XVIII.

DŮVĚRNÉ INFORMACE A DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

Článek 1: Důvěrné informace

- Veškeré informace a dokumenty týkající se předmětu kupní smlouvy, s nimiž bude  prodávající přicházet v průběhu provádění předmětu smlouvy do styku, jsou považovány za důvěrné a nesmějí být sdělovány nikomu kromě kupujícího a – podle dohody s ním – dalším povolaným osobám, např. podzhotovitelům. Tyto informace nebudou použity k jiným účelům než k provádění předmětu smlouvy podle této smlouvy a projektové dokumentace.

- Za důvěrné informace nebudou považovány informace, které:

  - Jsou veřejně přístupné nebo známé v době jejich užití nebo zpřístupnění, pokud jejich veřejná přístupnost či známost nenastala v důsledku porušení zákonné (tj. uložené právními předpisy) či smluvní povinnosti, nebo

  - Jsou poskytnuty smluvní straně třetí osobou nijak nezúčastněnou na zhotovení předmětu smlouvy, která má právo s takovou informací volně nakládat a poskytnout ji třetím osobám.

Článek 2: Duševní vlastnictví

- Pokud prodávající při zhotovování předmětu smlouvy použije bez projednání s kupujícím výsledek činnosti chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči kupujícímu, prodávající provede na své náklady vypořádání majetkových důsledků.

Část XIX.

ODSTOUPENÍ A UKONČENÍ SMLOUVY

Článek 1: Základní ustanovení

- Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je tato strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

Článek 2: Důvody odstoupení od smlouvy

- Smluvní strany se dohodly, že od smlouvy lze odstoupit zejména v těchto případech:

- Prodlení kupujícího s úhradou dlužné částky delší než 50 dnů,

- Nesplnění termínu předání pracoviště kupujícím ani v dodatečné přiměřené lhůtě,

- Pokud prodávající nezahájí práce na realizaci předmětu smlouvy do 15-ti dnů ode dne předání a převzetí místa plnění,

- Pokud prodávající ani v dodatečné přiměřené lhůtě neodstraní vady vzniklé vadným prováděním nebo nepřestane předmět smlouvy provádět nevhodným způsobem, ačkoli byl na toto kupujícím upozorněn,

- Prodlení prodávajícího s dokončením předmětu smlouvy z důvodů ležících na jeho straně delší než 30 dnů.

- Od smlouvy lze odstoupit i v případě porušení dalších nepodstatných smluvních povinností, jestliže strana, která je v prodlení, nesplní svoji povinnost ani v dodatečné lhůtě, která nesmí být kratší než 30 dní.

Článek 3: Způsob odstoupení od smlouvy

  - Kterákoliv smluvní strana je oprávněna odstoupit od smlouvy na základě ujednání ze smlouvy vyplývajících. Svoje odstoupení je povinna písemně oznámit druhé straně.

  - V oznámení o odstoupení od smlouvy musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho ustanovení smlouvy, které ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

  - Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší od počátku.

Článek 4: Důsledky odstoupení od smlouvy

- Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty, nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, práv kupujícího ze záruk prodávajícího za jakost včetně podmínek stanovených pro odstranění záručních vad ani závazku mlčenlivosti prodávajícího, ani dalších práv a povinností, z jejichž povahy plyne, že mají trvat i po ukončení smlouvy.

Část XX.

ŘEŠENÍ SPORŮ

- Veškeré spory budou smluvní strany řešit především společným jednáním s cílem dosáhnout smírného řešení.

- V případě že strany nevyřeší spor smírnou cestou, má kterákoli smluvní strana právo vyžádat si stanovisko znalce jmenovaného pro daný obor v souladu se zákonem č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů. Pro každý spor je osoba znalce sjednávána samostatně.

- Znalce určuje vždy kupující po konzultaci se prodávajícím. Pokud má zájem si stanovisko znalce vyžádat prodávající, obrátí se na kupujícího s písemnou žádostí o určení znalce. V případě, že prodávající odmítne kupujícím navrženého znalce třikrát po sobě, určí jej kupující nezávisle na prodávajícím, a to i ze znalců prodávajícím odmítnutých. Takové určení znalce kupujícím je pro prodávajícího závazné.

- Dohodu o vyhotovení stanoviska se znalcem uzavře vždy kupující (nezávisle na tom, která smluvní strana si vyžádala stanovisko znalce), přičemž odměnu a další náklady vzniklé přibráním znalce hradí smluvní strana, jejíž tvrzení bylo stanoviskem znalce popřeno, případně je smluvní strany hradí v poměru neúspěchu jejich tvrzení, lze-li jej určit; v ostatních případech smluvní strany uhradí odměnu a další náklady vzniklé přibráním znalce rovným dílem.

- Smluvní strany se dohodly, že stanovisko znalce budou považovat za závazné.

- Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, budou všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní, rozhodovány v pravomoci obecných soudů.

Část XXI.

OBECNÁ PRAVIDLA

Článek 1: Úkony, komunikace, doručování, počítání času

- Úkony mezi smluvními stranami jsou oprávněny činit statutární (odpovědní) zástupci, případně osoby k těmto úkonům příslušnou smluvní stranou písemně zmocněné. Změny ve statutárních (odpovědných) zástupcích jsou smluvní strany povinny si navzájem oznámit a doložit aktuálním výpisem z obchodního rejstříku, jsou-li do něj zapsány, či jiným odpovídajícím způsobem.

- Komunikace předpokládaná touto smlouvou mezi smluvními stranami či mezi některou ze smluvních stran a třetí osobou (bez ohledu, zda se jedná o oznámení, vyrozumění, informaci, vyjádření, souhlas, sdělení či o jiný druh komunikace) musí být provedena písemně, kde tato smlouva tak stanoví. Pokud jednotlivá ustanovení této smlouvy nevymezují prostředky komunikace jinak, může být písemná komunikace doručena adresátovi osobně nebo zaslána kurýrem, doporučenou poštou, e-mailem nebo faxem. Písemná komunikace musí být podepsána osobou nebo označena jménem osoby, která ji odesílá, a musí být učiněna v českém jazyce.

- Nestanoví-li tato smlouva v určitém případě jinak nebo nedohodnou-li se smluvní strany jinak, musí být písemná komunikace směrována na následující doručovací údaje smluvních stran uvedených v Části I. této smlouvy.  Změny doručovacích údajů musí být oznámeny druhé smluvní straně písemně do 5 dnů od jejich vzniku.

- Potvrzení adresáta o přijetí na opisu nebo stejnopisu písemné komunikace prokazuje doručení takové písemné komunikace. Aniž by tím byla dotčena kogentní ustanovení právních předpisů, neprokáže-li adresát opak, má se za to, že za důkaz o doručení písemné komunikace se považuje:

- Potvrzení adresáta o přijetí zásilky nebo poznámce kurýra o odmítnutí přijetí zásilky adresátem v záznamech kurýra, v případě zaslání kurýrem,

- Potvrzení adresáta o přijetí zásilky na poštovní doručence nebo poznámka pošty o odmítnutí přijetí zásilky adresátem nebo o neúspěšném pokusu doručit zásilku adresátovi, v případě zaslání doporučenou poštou,

- Odmítne-li smluvní strana, jež je adresátem, převzít oznámení o úkonu druhé smluvní strany, považuje se oznámení za doručené dnem odmítnutí. V případě, že je oznámení o úkonu zasíláno poštou, považuje se za den doručení třetí den po podání oznámení k poštovní přepravě.

- Pro účel stanovení běhu lhůt v souvislosti s plněním podle smlouvy se užije pravidla o počítání času podle § 605 až 608 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Článek 2: Podzhotovitelé

- Prodávající je oprávněn provádět předmět smlouvy nebo jeho část pouze prostřednictvím podzhotovitelů, kteří jsou uvedeni v příloze č. 3 Podzhotovitelské schéma, která tvoří nedílnou součást této smlouvy. Jakoukoliv změnu podzhotovitelů je povinen prodávající předem písemně kupujícímu oznámit, přičemž kupující je oprávněn kteréhokoliv podzhotovitele odmítnout.

- Prodávající odpovídá za činnost podzhotovitelů, jako by ji prováděl sám.

- Prodávající se zavazuje, že nebude provádět předmět smlouvy žádnými pracovníky, kteří byli pravomocně odsouzeni pro úmyslný trestný čin. Prodávající je povinen předložit  na žádost kupujícího čestná prohlášení jednotlivých podzhotovitelů, kterými tito podzhotovitelé prohlásí, že činnosti podle této smlouvy nebudou provádět prostřednictvím osob, které byly pravomocně odsouzeny pro úmyslný trestný čin. V případě zjištění porušení výše uvedené povinnosti nebo nepravdivosti těchto prohlášení je prodávající povinen okamžitě ukončit činnost takového podzhotovitele nebo předmětné osoby na předmětu smlouvy.

- Kupující je oprávněn požadovat vyloučení jakéhokoliv podzhotovitele, který neprovádí předmět smlouvy v souladu se závaznými podklady předmětu smlouvy. Prodávající je povinen na výzvu kupujícího s takovým podzhotovitelem ukončit spolupráci a vyloučit ho z účasti na provádění předmětu smlouvy. Vyloučený podzhotovitel je povinen bezodkladně opustit místo provádění předmětu smlouvy včetně vyklizení pracoviště.

- Prodávající je povinen zajistit koordinaci veškerých činností a dodávek potřebných pro provedení plnění podle této smlouvy včetně činností nebo dodávek zajišťovaných podzhotoviteli, popř. jinými dodavateli a kupujícím, tak aby bylo zajištěno plynulé plnění povinností prodávajícího podle této smlouvy.

Článek 3: Nedostatky plnění

- Nedostatkem plnění prodávajícího se rozumí plnění nebo nesplnění jakékoliv povinnosti v rozporu s touto smlouvou a závaznými podklady předmětu smlouvy, zejména v rozporu se zadávací dokumentací a pokyny kupujícího.

- V případě sporu smluvních stran, zda má určité plnění prodávajícího nedostatek či nikoli, je rozhodující stanovisko znalce určeného podle Části XXII. Řešení sporů této smlouvy.

- Prodávající je povinen na své náklady napravit veškeré nedostatky plnění zjištěné v průběhu provádění předmětu smlouvy z vlastní činnosti nebo na základě upozornění kupujícího či technického dozoru kupujícího, a to tak, aby nebylo ohroženo splnění termínu předání předmětu smlouvy. Neodstraněné nedostatky představují překážku převzetí předmětu smlouvy.

Článek 4: Změny smlouvy

- Změnu kupní smlouvy může navrhnout každá ze stran kdykoliv před termínem předání a převzetí předmětu smlouvy.

- Každá změna kupní smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za kupujícího a prodávajícího jednat a podepisovat.

- Změna kupní smlouvy se sjednává jako dodatek ke kupní smlouvě s označením pořadovým číslem příslušného dodatku kupní smlouvy.

- Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu kupní smlouvy formou písemného dodatku, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do 10 dnů ode dne následujícího po doručení návrhu příslušného dodatku.

Článek 5: Převod práv a povinností ze smlouvy

  - Prodávající je oprávněn převést svá práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem kupujícího.

  - Kupující je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem prodávajícího.

  - Vlastník pohledávky vůči kupujícímu je s pohledávkou oprávněn nakládat pouze na základě souhlasu kupujícího.

  - Práva a závazky přecházejí na právního nástupce příslušné smluvní strany. O takové změně je strana, u níž ke změně dochází, povinna písemně informovat druhou smluvní stranu.

Článek 6: Celistvost smlouvy a vzdání se práv

- Smlouva obsahuje úplnou dohodu a vyjadřuje soulad mezi smluvními stranami a nahrazuje v plném rozsahu veškeré předcházející ústní nebo písemné dohody, ujednání nebo úmluvy ve vztahu k předmětu smlouvy. Žádná ze smluvních stran není oprávněna spoléhat na dohody nebo ujednání, které nejsou výslovně obsaženy ve smlouvě.

- Jakékoli vzdání se práva plynoucího smluvní straně ze smlouvy nebude považováno za vzdání se práva na jakékoli následné porušení nebo nedodržení podmínek smlouvy.

- Smluvní strany prohlašují, že neuzavírají smlouvu na základě zastoupení, záruk nebo jiných odměn ze strany jakýchkoli třetích osob, vyjma vysloveně stanovených v této smlouvě.

Článek 7: Platnost a účinnost smlouvy

  - Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Článek 8: Závěrečná ustanovení

- Smlouva se řídí právním řádem České republiky. Vztahy mezi stranami se řídí občanským zákoníkem, pokud smlouva nestanoví jinak.

- Obchodní korespondence, prováděcí dokumentace, manuály k dodávanému zařízení, doklady kvality, protokoly o předání a převzetí a ostatní dokumenty a náležitosti týkající se předmětu smlouvy budou provedeny v jazyce českém.

- Prodávající bere na vědomí, že v rámci plnění předmětu této smlouvy nesmí bez výslovného souhlasu kupujícího uzavřít s žádným jeho zaměstnancem jakoukoliv dohodu nebo smlouvu.

- Práva a povinnosti z této smlouvy může prodávající převést na jinou osobu jen s předchozím písemným souhlasem kupujícího.

- Pokud není ve smlouvě pro konkrétní případ ujednáno jinak, pak opomene-li kupující kdykoli uplatnit jakákoli práva nebo vyžadovat jakákoli plnění, která mu přísluší podle této smlouvy, případně podle obecně závazných právních předpisů, neznamená to, že se takových práv vzdal.

- Jednotlivá ustanovení smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost některého z nich nepůsobí neplatnost smlouvy jako celku. Pokud by se v důsledku změny právní úpravy některé ustanovení smlouvy dostalo do rozporu s českým právním řádem (dále jen „kolizní ustanovení") a předmětný rozpor by působil neplatnosti smlouvy jako takové, bude smlouva posuzována, jakoby kolizní ustanovení nikdy neobsahovala a vztah smluvních stran se bude v této záležitosti řídit obecně závaznými právními předpisy, pokud se smluvní strany nedohodnou na znění nového ustanovení, jež by nahradilo kolizní ustanovení.

- Smluvní strany shodně a svobodně prohlašují, že se bez výhrad shodly na tom, že Nemocnice Strakonice a.s. zveřejní tuto smlouvu a související přílohy v Registru smluv, ve lhůtě a za podmínek stanovených dle zákona č. 340/2015 Sb., a to včetně osobních údajů, a na profilu zadavatele.

- Prodávající se zavazuje nevydávat bez předchozího písemného souhlasu kupujícího žádná stanoviska, komentáře či oznámení pro sdělovací prostředky nebo jiné veřejné distributory a zpracovatele informací.

- Smlouva je uzavřena v elektronické podobě s připojením zaručených elektronických podpisů všemi oprávněnými osobami obou smluvních stran.

- Tato Smlouva nabývá platnosti podpisem posledním z účastníků a účinnosti uveřejněním v registru smluv.Integrální součástí této smlouvy jsou přílohy č.1 až 3, které budou takto označeny a podepsány oběma stranami s uvedením data.

- Jednotlivé listy smlouvy a příloh jsou spojeny způsobem, který vylučuje nerozpoznatelné rozpojení.

- Přílohy této smlouvy (ať pevně spojené či oddělitelné), na něž tato smlouva odkazuje, tvoří součást této smlouvy. Touto smlouvou se vždy rozumí tato smlouva včetně příloh (ať pevně spojených či oddělitelných).

- Seznam příloh:

- Příloha č. 1: Specifikace předmětu plnění – garantované parametry

- Příloha č. 2: Tabulka cen dodávaného zařízení

- Příloha č. 3: Podzhotovitelské schéma,

- Příloha č. 4: Čestné prohlášení o odpovědném zadávání

- Příloha č. 5: Projektová dokumentace

- Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že ji uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle; na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

Ve Strakonicích, dne:

Za Kupujícího:

MUDr. Bc. Tomáš Fiala, MBA.

předseda představenstva

Ing. Jiří Švec

člen představenstva

V [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ], dne [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ]

Za prodávajícího:

[DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ]

Příloha č. 1

SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ – GARANTOVANÉ PARAMETRY

V následující tabulce je doloženo plnění garantovaných parametrů dodávaného Zařízení:

Veškeré požadavky zadavatele jsou stanoveny jako minimální či maximální. Minimální nebo maximální požadavky jsou takové, které jsou minimální nebo maximální z hlediska výhodnosti dodávky. Nedodržení kteréhokoliv z níže uvedených parametrů může být důvodem pro neuzavření smlouvy.

Hygienická pračka - prokládací - s kapacitou 120 kg suchého prádla (1) (1ks)

VÝROBCE: 	[DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ]

TYP: 	[DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ]

| TECHNICKÁ SPECIFIKACE MINIMALNÍ POŽADAVKY KUPUJÍCÍHO | DODÁVANÉ ZAŘÍZENÍ (NABÍDKA PRODÁVAJÍCÍHO) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Splnění technické specifikace (ANO / NE) | Poznámka k plnění technické specifikace: |
| Kapacita při poměru plnění 1:10 min. 120 kg suchého ložního prádla ze 100% bavlny |  |  |
| Objem vnitřního pracího bubnu min. 1200 litrů |  |  |
| G-Faktor min. 350 |  |  |
| Počet otáček při odstředění min. 700 ot./min |  |  |
| Jeden vnitřní prací buben uložený příčně s ložisky po stranách (bráno ve směru průchodu prádla). Uložení bubnu v ložiscích po obou stranách pračky. |  |  |
| Vnitřní buben dělený do tří komor (tzv. "Y" buben) s označením jednotlivých komor |  |  |
| Nakládka a vykládka-Možnost přistavení vozíku s prádlem pro nakládku nebo vykládku těsně k přední/zadní stěně pračky, kdy horní hrana vozíku je zpravidla pod nakládací/vykládací dolní hranou otvoru pro nakládku nebo vykládku pračky. |  |  |
| Automatické i manuálně volitelné polohování vnitřního bubnu pro stranu nakládky i vykládky |  |  |
| Automatický bezpečnostní uzamykací systém dveří vnějšího bubnu |  |  |
| Čtyřbodové uchycení dveří vnitřního bubnu v zavřeném stavu. Otevírací mechanismus s jištěním proti samovolnému otevření. |  |  |
| Odpružení pračky na vzduchových vacích pro minimalizaci přenosu vibrací do podlahy |  |  |
| Celonerezové provedení vnitřního, vnějšího bubnu a opláštění stroje |  |  |
| Parní ohřev, 6-8 Barů |  |  |
| Pneumaticky nebo elektricky ovládaný ventil parního ohřevu |  |  |
| Elektrický pohon, 3F/400V/50Hz/, CE specifikace |  |  |
| Motor hlavního pohonu s frekvenčním měničem. |  |  |
| Pneumaticky nebo elektromagneticky ovládaný brzdový systém s kotoučovou brzdou. |  |  |
| Voda procesní, pracovní tlak 4-6 Barů |  |  |
| Min. 3 připojení s ovládacími ventily pro napouštění procesní vody |  |  |
| Vypouštěcí ventil minimálně Ø 150mm |  |  |
| Připojení na stlačený vzduch min. 6 barů |  |  |
| Volně programovatelné ovládání, časy, hladiny, teploty, otáčky bubnu, dávkování detergentů, dotykový displej na nakládací straně, ovládání v českém jazyce |  |  |
| Dotykový ovládací displej na nakládací straně, ovládání v českém jazyce |  |  |
| Univerzální vstupy pro připojení tekutého dávkování různých dodavatelů |  |  |
| Titrační kohout pro odběr vzorků procesní vody |  |  |
| Kryty nebo "límec pro připojení/utěsnění pračky k hygienické příčce po instalaci |  |  |
| Informativní a ovládací displej na čisté straně vykládky |  |  |
| Integrovaný vážící systém pro sledování váhy v komorách/pračce při nakládce |  |  |
| Recyklace vody do tanků nad pračkou včetně připojení, čerpadel a ovládání |  |  |

Hygienická pračka - prokládací - s kapacitou 38 kg suchého prádla (2) (1ks)

VÝROBCE: 	[DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ]

TYP: 	[DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ]

| TECHNICKÁ SPECIFIKACE MINIMALNÍ POŽADAVKY KUPUJÍCÍHO | DODÁVANÉ ZAŘÍZENÍ (NABÍDKA PRODÁVAJÍCÍHO) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Splnění technické specifikace (ANO / NE) | Poznámka k plnění technické specifikace: |
| Kapacita při poměru plnění 1:10 min. 38 kg suchého ložního prádla ze 100% bavlny |  |  |
| Objem vnitřního pracího bubnu min. 380 litrů |  |  |
| G-Faktor min. 350 |  |  |
| Počet otáček při odstředění min. 700 ot./min |  |  |
| Jeden vnitřní prací buben uložený příčně s ložisky po stranách (bráno ve směru průchodu prádla). Uložení bubnu v ložiscích po obou stranách pračky |  |  |
| Vnitřní buben nedělený |  |  |
| Nakládka a vykládka-Možnost přistavení vozíku s prádlem pro nakládku nebo vykládku těsně k přední/zadní stěně pračky, kdy horní hrana vozíku je zpravidla pod nakládací/vykládací dolní hranou otvoru pro nakládku nebo vykládku pračky. |  |  |
| Automatické i manuálně volitelné polohování vnitřního bubnu pro stranu nakládky i vykládky |  |  |
| Automatický bezpečnostní uzamykací systém dveří vnějšího bubnu |  |  |
| Tříbodové uchycení dveří vnitřního bubnu v zavřeném stavu. Otevírací mechanismus s jištěním proti samovolnému otevření. |  |  |
| Odpružení pračky na vestavěných tlumičích pro minimalizaci přenosu vibrací do podlahy |  |  |
| Celonerezové provedení vnitřního, vnějšího bubnu a opláštění stroje |  |  |
| Parní ohřev, 6-8 Barů |  |  |
| Pneumaticky nebo elektricky ovládaný ventil parního ohřevu |  |  |
| Elektrický pohon, 3F/400V/50Hz/, CE specifikace |  |  |
| Motor hlavního pohonu s frekvenčním měničem. |  |  |
| Pneumaticky nebo elektromagneticky ovládaný brzdový systém s kotoučovou brzdou. |  |  |
| Voda procesní, pracovní tlak 4-6 Barů |  |  |
| Min. 3 připojení s ovládacími ventily pro napouštění procesní vody |  |  |
| Vypouštěcí ventil minimálně Ø 70 mm |  |  |
| Připojení na stlačený vzduch min. 6 barů |  |  |
| Volně programovatelné ovládání, časy, hladiny, teploty, otáčky bubnu, dávkování detergentů, dotykový displej na nakládací straně, ovládání v českém jazyce |  |  |
| Dotykový ovládací displej na nakládací straně, ovládání v českém jazyce |  |  |
| Univerzální vstupy pro připojení tekutého dávkování různých dodavatelů |  |  |
| Titrační kohout pro odběr vzorků procesní vody |  |  |
| Kryty nebo "límec pro připojení/utěsnění pračky k hygienické příčce po instalaci |  |  |
| Informativní a ovládací displej na čisté straně vykládky |  |  |
| Integrovaný vážící systém pro sledování váhy v komorách/pračce při nakládce |  |  |

Pračka - čelně plněná, parní - s kapacitou 24 kg suchého prádla (3) (1ks)

VÝROBCE: 	[DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ]

TYP: 	[DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ]

| TECHNICKÁ SPECIFIKACE MINIMALNÍ POŽADAVKY KUPUJÍCÍHO | DODÁVANÉ ZAŘÍZENÍ (NABÍDKA PRODÁVAJÍCÍHO) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Splnění technické specifikace (ANO / NE) | Poznámka k plnění technické specifikace: |
| Kapacita při poměru plnění 1:10 min. 24 kg suchého ložního prádla ze 100% bavlny |  |  |
| Objem vnitřního pracího bubnu min. 240 litrů |  |  |
| G-Faktor min. 350 |  |  |
| Počet otáček při odstředění min. 800 ot./min |  |  |
| Vnitřní buben nedělený, čelně plněný |  |  |
| Nakládka a vykládka-Možnost přistavení vozíku s prádlem pro nakládku nebo vykládku těsně k přední/zadní stěně pračky, kdy horní hrana vozíku je zpravidla pod nakládací/vykládací dolní hranou otvoru pro nakládku nebo vykládku pračky. |  |  |
| Automatický bezpečnostní uzamykací systém vnějších dveří |  |  |
| Odpružení pračky na vestavěných tlumičích pro minimalizaci přenosu vibrací do podlahy |  |  |
| Celonerezové provedení vnitřního, vnějšího bubnu a opláštění stroje |  |  |
| Parní ohřev, 4-6 Barů |  |  |
| Pneumaticky nebo elektricky ovládaný ventil parního ohřevu |  |  |
| Elektrický pohon, 3F/400V/50Hz/, CE specifikace |  |  |
| Motor hlavního pohonu s frekvenčním měničem. |  |  |
| Min. 2 připojení pro procesní vodu, pracovní tlak 4-6 Barů |  |  |
| Vypouštěcí ventil minimálně Ø 70 mm |  |  |
| Připojení na stlačený vzduch min. 6 barů |  |  |
| Volně programovatelné ovládání, časy, hladiny, teploty, otáčky bubnu, dávkování detergentů, dotykový displej na nakládací straně, ovládání v českém jazyce |  |  |
| Dotykový ovládací displej na nakládací straně, ovládání v českém jazyce |  |  |
| Univerzální vstupy pro připojení tekutého dávkování různých dodavatelů |  |  |
| Možnost dávkování sypkých pracích prostředků |  |  |

Sušič prádla, plynový, s kapacitou 40 kg suchého prádla (4) (3ks)

VÝROBCE: 	[DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ]

TYP: 	[DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ]

| TECHNICKÁ SPECIFIKACE MINIMALNÍ POŽADAVKY KUPUJÍCÍHO | DODÁVANÉ ZAŘÍZENÍ (NABÍDKA PRODÁVAJÍCÍHO) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Splnění technické specifikace (ANO / NE) | Poznámka k plnění technické specifikace: |
| Kapacita při poměru plnění min. 1:20 min. je 40 kg suchého ložního prádla ze 100% bavlny |  |  |
| Objem vnitřního pracího bubnu min. 800 litrů |  |  |
| Vnitřní buben s nerezového materiálu |  |  |
| Vnější buben plně izolovaný minimálně galvanicky pozinkovaný či jinak chráněný proti korozi |  |  |
| Nakládka a vykládka, plně otevíratelné dveře odklopením nebo posuvem pro možnost přistavení vozíku s prádlem k sušiči |  |  |
| Automatický bezpečnostní systém vnějších dveří, Automatické zastavení bubnu při otevření dveří |  |  |
| Možnost instalace sušičů těsně vedle sebe pro minimalizaci zástavby. Přístup údržby a servisu z přední a zadní strany. |  |  |
| Plynový ohřev, zemní plyn, |  |  |
| Sprinkler s připojením na vodu pro nouzové hašení |  |  |
| Elektrický pohon, 3F/400V/50Hz/, CE specifikace |  |  |
| Motor hlavního pohonu s frekvenčním měničem. |  |  |
| Reverzace bubnu při sušení |  |  |
| Připojení na stlačený vzduch min. 6 barů |  |  |
| Volně programovatelné ovládání, časy, teploty, otáčky bubnu |  |  |
| Optická signalizace provozního stavu sušiče |  |  |
| Velký filtr cupaniny z nerezového materiálu |  |  |
| Možnost sledování stavu zanesení filtru při provozu, snadný přístup k čištění z přední strany sušiče. |  |  |
| Chlazení prádla přisáváním vzduchu přes vzduchovou klapku. |  |  |
| Infračervené snímání teploty prádla nebo vlhkostní s tepolotním snímáním. V případě infračerveného snímání teploty se jedná o bezdotykový infračervený senzor v bubnu, snímající průběžně teplotu povrchu sušeného prádla v bubnu. Dynamicky proces sušení umožňující měnit procesní podmínky například čas nebo otáčky podle stavu sušené dávky, její teploty nebo vlhkosti |  |  |

Vkladač rovného prádla (5) (1ks)

VÝROBCE: 	[DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ]

TYP: 	[DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ]

| TECHNICKÁ SPECIFIKACE MINIMALNÍ POŽADAVKY KUPUJÍCÍHO | DODÁVANÉ ZAŘÍZENÍ (NABÍDKA PRODÁVAJÍCÍHO) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Splnění technické specifikace (ANO / NE) | Poznámka k plnění technické specifikace: |
| Minimální pracovní žehlící šířka: 3.000 mm |  |  |
| Možnost vkládání malých i velkých kusů |  |  |
| Minimálně jedna vkládací stanice (pár svorek) pro rozprostření, vystředění a vkládání velkých kusů prádla v jednodráhovém provozu |  |  |
| Garantovaný výkon stroje: min. 250 kg prádla/hod. (bavlna s 50% zbytkové vlhkosti) |  |  |
| Rozsah rychlostí synchronizovaný se zbytkem žehlící linky |  |  |
| Vkládání v jedno a třídráhovém provozu |  |  |
| Rozprostírací spodní plechy nebo pásy pro 1 a 3 dráhový provoz |  |  |
| Podtlak na vkládacím stole pod vkládacími pásy |  |  |
| Podtlak pod pásy na výstupním dopravníku před vložením do prvního koryta žehliče. |  |  |
| Hluboký nasávací box pro protřepání velkých kusů nad 1,5m délky |  |  |
| Regulovatelný nastavitelný podtlak v rozvolňovacím boxu. |  |  |
| Možnost postavení vozíků s prádlem pod vkládací stůl, nebo samostatné koryto na prádlo před vkládacím stolem |  |  |
| Filtr vzduchu pro podtlak vyfoukávaného zpět do prostoru prádelny |  |  |
| Vkladač pojízdný na kolečkách s vedením nebo kolejnicemi pro vysunutí a zasunutí zpět do pracovní pozice k žehliči pomocí elektrického nebo pneumatického pohonu pro odstavení od žehliče a servisní přístup mezi vkladač a žehlič. |  |  |
| Horní rozčesávací kartáče na výstupním dopravníku pro velké kusy |  |  |
| Ukazatel počtu provozních hodin pro servisní intervaly |  |  |
| Centrální ovládání na vkladači pro změnu programu/zákazníka na žehliči i skladači. Volně programovatelné. |  |  |

Žehlič rovného prádla (6) (1ks)

VÝROBCE: 	[DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ]

TYP: 	[DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ]

| TECHNICKÁ SPECIFIKACE MINIMALNÍ POŽADAVKY KUPUJÍCÍHO | DODÁVANÉ ZAŘÍZENÍ (NABÍDKA PRODÁVAJÍCÍHO) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Splnění technické specifikace (ANO / NE) | Poznámka k plnění technické specifikace: |
| Minimální pracovní žehlící šířka: 3.000 mm |  |  |
| Počet žehlících válců a koryt minimálně: 2 |  |  |
| Průměr žehlících válců minimálně: 800 mm |  |  |
| Garantovaný výkon stroje: min. 250 kg prádla/hod. (bavlna s 50% zbytkové vlhkosti) |  |  |
| Rozsah žehlících rychlostí min. od 8-30m/min. |  |  |
| Spotřeba plynu max.1,2kW/litr odpařené vody. |  |  |
| Plynový ohřev teplonosného oleje pro ohřev žehlících ploch s minimálně dvoucestným výměníkem |  |  |
| Samostatné koryta a mezikus s vlastními vstupy a výstupy oleje a připojením na ohřev. |  |  |
| Paralelní napojení a ohřev koryt i mezikusu pro zajištění max. teploty v celé délce i šířce žehlení. |  |  |
| Podélné proudění teplonosného oleje v žehlící ploše. |  |  |
| Nucený oběh oleje zajištěný samostatným čerpadlem |  |  |
| Náplň teplonosného oleje potřebného pro spuštění |  |  |
| Plynový hořák s maximálním výkonem minimálně 400kW a plynulou modulací výkonu |  |  |
| Přímý vklad prádla do prvního koryta žehliče z pásů vkladače s bezpečnostní prstovou ochranou |  |  |
| Flexibilní tenkostěnné nedělené koryta, každé se samostatným uchycením. |  |  |
| Systém žehlení pomocí přítlaku válce k pružnému korytu |  |  |
| Pneumatický přítlak válce s možností volby min. 2 přednastavitelných přítlaků podle žehlícího programu a typu prádla |  |  |
| Plynulá regulace žehlící teploty v rozsahu min. 160-220°C |  |  |
| Automaticky řízený proces pro nahřátí i chlazení koryt a automatické vypnutí žehliče při nízké teplotě |  |  |
| Stabilní rovnoměrný přítlak při žehlení s paralelně ovládanými písty zdvihu na obou stranách žehlícího válce |  |  |
| Tepelná izolace koryt, výměníku, potrubí a krytů žehliče pro minimální tepelný únik |  |  |
| Celoplošně perforovaný válec pro optimální odtah vlhkosti |  |  |
| Odsávací ventilátory pro každý válec zvlášť s možností individuální regulace odtahu z válce a centrální výstup odtahu |  |  |
| Pružinové nábaly válce s antikorozní úpravou |  |  |
| Žehlící nábaly s gramáží minimálně 800 gr/m2 pro teploty žehlení nad 180°C, např. typu "Nomex". |  |  |
| Žehlící odtrhávací tkanice a jejich viditelné vedení nad strojem s napínáním, pro žehlící teploty nad 180°C |  |  |
| Dálkový ovladač pohybu válců pro navazování žehlících tkanic a servisní práce |  |  |
| Automatické uvolnění a zdvih válce při nouzovém zastavení stroje |  |  |
| Pochozí vrchní zakrytování žehliče se zábradlím a žebříkem |  |  |
| Servisní, vyšší zdvih válce pro údržbu |  |  |
| Ukazatel počtu provozních hodin pro servisní intervaly |  |  |
| Min. 3 bezpečnostní prvky pro teplonosný olej: - průtokoměr/tlakoměr - teploměr - hladinoměr/zobrazení hladiny v expanzní nádobě |  |  |
| Startovací paket: - čistící plátno - voskovací plátno - vosk - čistící rukavice |  |  |
| Centrální ovládání na žehliči pro změnu programu/zákazníka na žehliči. Automatické přepínání a komunikace z vkladače. Volně programovatelné. |  |  |
| Ovládací panel s dotykovou obrazovkou se zobrazením : - rychlosti žehlení, název a číslo žehlícího/skládacího programu - teploty koryt/oleje - kontrola zatížení motoru pohonu - provozní stavu a chybové hlášení |  |  |

Skladač rovného prádla (7) (1ks)

VÝROBCE: 	[DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ]

TYP: 	[DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ]

| TECHNICKÁ SPECIFIKACE MINIMALNÍ POŽADAVKY KUPUJÍCÍHO | DODÁVANÉ ZAŘÍZENÍ (NABÍDKA PRODÁVAJÍCÍHO) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Splnění technické specifikace (ANO / NE) | Poznámka k plnění technické specifikace: |
| Pracovní šíře: min. 3.000 mm |  |  |
| Podélně příčný skladač se stohovačem pro rovné prádlo. |  |  |
| Podélné sklady provádění vzduchovými tryskami mezi pásy. |  |  |
| Ovládání s dotykovou obrazovkou s ukazatelem čísla, názvu programu a zákazníka. Propojené s ovládáním žehliče a vstupního vkladače, na němž jsou prováděny provozní změny (výběr programu/zákazníka). |  |  |
| Volně programovatelné ovládání |  |  |
| Dělení drah v provozu 1 nebo 3 dráhy |  |  |
| 0-3 podélné sklady v jedné i třech drahách |  |  |
| Možnost provedení 2 skladů s hranami prádla při výjezdu na zadní stůl nahoru nebo dolů v 1 i 3 drahách |  |  |
| Podélné sklady pomocí vzduchových trysek |  |  |
| Mechanický bypass všech podélných skladů v 1 i 3 drahách |  |  |
| Rychlost skladače odpovídající a synchronizovaná s žehličem |  |  |
| Vzdušník stlačeného vzduchu pro vyrovnání krátkodobých výkyvů |  |  |
| Volně programovatelná možnost použití 2 přednastavených tlaků vzduchu pro jednotlivé podélné sklady a jejich délka trvání. |  |  |
| Volně programovatelná délka skladu prádla, úprava délky přeložení po skladu |  |  |
| Dvě automatické spojení mezi třemi drahami na každém podélném skladu, pokud je prádlo širší než dráha. |  |  |
| Automatické provedení 2 nebo 3 skladů podle délky prádla v 1 dráhovém provozu |  |  |
| Příčný skladač velkých kusů pro jednodráhový provoz |  |  |
| Příčné sklady pomocí nože a reverzních dopravníků |  |  |
| Stohovač umístěný na pravé výstupní straně pod skladačem s výstupním dopravníkem |  |  |
| Odebírací stůl s hloubkou min. 600 mm |  |  |
| Synchronizace rychlosti se žehličem |  |  |
| Otevřený mechanický bypass pro výjezd nesloženého prádla a voskovacího plátna |  |  |
| Antistatické prvky pro minimalizaci a odstranění případného elektrostatického náboje prádla |  |  |
| Statistiky složených kusů pro jednotlivé programy a dráhy |  |  |

Finišer tvarového prádla (8) (1ks)

VÝROBCE: 	[DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ]

TYP: 	[DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ]

| TECHNICKÁ SPECIFIKACE MINIMALNÍ POŽADAVKY KUPUJÍCÍHO | DODÁVANÉ ZAŘÍZENÍ (NABÍDKA PRODÁVAJÍCÍHO) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Splnění technické specifikace (ANO / NE) | Poznámka k plnění technické specifikace: |
| Průchozí finišer tvarového prádla |  |  |
| Minimální odpařovací výkon 35 L/hod. |  |  |
| Minimální počet kusů prádla 100ks/hod. |  |  |
| Maximální délka finišovaného kusu se závěsem min. 1600mm |  |  |
| Vybavení pro zpracování prádla z bavlny i směsového materiálu |  |  |
| Ohřev sušící části plynovým hořákem |  |  |
| Automatická detekce kusů s vypínáním ohřevu a odtahu, když je finišer prázdný a nejsou detekovány další kusy na vstupu |  |  |
| Bezpečnostní zhášecí sprinkler |  |  |
| Automatické zavírací dveře na vstupu i výstupu finišeru snižující únik tepla při pauzách v provozu a tlumící hluk |  |  |
| Programovatelné oboustranné napařování kusů parou na vstupu |  |  |
| Vychlazovací zóna na výstupu z finišeru |  |  |
| Vkládací stanice pro zavěšování kusů na závěsy s výškou vkládacího závěsu 1600mm od podlahy |  |  |
| Nastavitelná recirkulace vzduchu v topné sušící části pro minimalizaci spotřeby |  |  |
| Odsávaný vzduch ze zadní vychlazovací zóny vháněn samostatně do vstupní předehřívací zóny, recirkulace. |  |  |
| Hlídání spadlých kusů, automatické vyvezení na konec finišeru, akustický nebo optický signál pro obsluhu pro odstranění uvolněného kusu. |  |  |
| Použití nerezových materiálů na všech částech stroje přicházejících do styku s prádlem, horkým vzduchem a parou |  |  |
| Volně programovatelné dotykové ovládání se zobrazením provozních parametrů. |  |  |
| Možnost nastavování individuálních parametrů teploty a rychlosti pro jednotlivé druhy oděvů v programech. |  |  |
| Vkládací univerzální stanice pro zavěšování kusů na závěsy |  |  |
| Dotykový ovládací panel a vybavení pro zadání druhu prádla, programu následné automatické finišování a skládání, pro spárování závěsného ramínka se zavěšeným kusem |  |  |
| Uzavřený transportní okruh pro prázdné ramínka a ramínka se zavěšenými kusy prádla umožňující kontinuální provoz. |  |  |
| Akumulační dráha pro zavěšené kusy před finišerem na min. 50 kusů pro plynulý chod finišeru |  |  |
| Stop stanice před finišerem pro akumulaci zavěšených kusů a jejich následné jednotlivé předání do finišeru |  |  |
| Akumulační dráha pro zavěšené kusy za finišerem do skladače na min. 125 kusů |  |  |
| Stop stanice před skladačem pro akumulaci zavěšených kusů a jejich následné jednotlivé předání do skladače |  |  |
| Akumulační dráha pro prázdné ramínka pro návrat ze skladače před navěšovací stanicí závěsné dráhy na min. 125 kusů |  |  |
| Akumulační transportní závěsné dráhy se samonosnou konstrukcí na podlaze. |  |  |
| Závěsy univerzální skládací umožňující automatické vkládání do skladače. |  |  |
| Závěsy s aktivním mechanismem pro fixaci prádla na závěsu umožňující vložení a fixaci kalhot (za nohavice), otevřených blůz bez zapínání (typu anděl) a běžného nemocničního prádla, operačního i pacientského. Košile, haleny, operační, pláště, kalhoty. |  |  |
| Ramínka, transportní systém, vstup do finišeru a vstup do skladače musí být vybaven pro párování zavěšeného kusu prádla a ramínka po zavěšení, ramínka a systém musí být vybaven čipy, čárovými kódy či jiným způsobem a jejich čtečkami aby bylo možné zpracovávat mixované prádlo bez čipů a čárových kódů. |  |  |
| Minimálně 150 Ks výše uvedených ramínek. |  |  |

Skladač tvarového prádla s automatickým vkládáním (9) (1ks)

VÝROBCE: 	[DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ]

TYP: 	[DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ]

| TECHNICKÁ SPECIFIKACE MINIMALNÍ POŽADAVKY KUPUJÍCÍHO | DODÁVANÉ ZAŘÍZENÍ (NABÍDKA PRODÁVAJÍCÍHO) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Splnění technické specifikace (ANO / NE) | Poznámka k plnění technické specifikace: |
| Skladač tvarového prádla s automatickým vkládáním kusů, průchozí |  |  |
| Kapacita skládání minimálně 500 ks/hod. |  |  |
| Maximální velikost oděvu délka 1600mm x šířka 750mm |  |  |
| Automatické vyvěšení kusu ze závěsného ramínka |  |  |
| Automatické skládání kusů s krátkým i dlouhým rukávem, kalhoty |  |  |
| Automatický transport ramínka ze skladače po uvolnění prádla do zásobní akumulační dráhy před vkládací stanici |  |  |
| Podtlak na vkládacích pasech/stole pro přidržení prádla až do hmotnosti 1 kg |  |  |
| Minimálně jeden stohovač s výstupním dopravníkem |  |  |
| Podélné skládání na 1/3 (tzv. Francouzský sklad) pomocí dělených šablon a skládacích nožů pro možnost nastavení rozdílné šířky v horní a dolní části skládaného kusu |  |  |
| Příčné skládání 1/2, 2x1/3 nebo1/4 sklad (2x1/2) |  |  |
| První příčný sklad vybaven pro sklad stlačeným vzduchem a nožem a reverzním dopravníkem. |  |  |
| Další příčné sklady pomocí stlačeného vzduchu a reverzních dopravníků |  |  |
| Příčné sklady schopné se přizpůsobit a umožnit skládání různých tlouštěk prádla |  |  |
| Možnost pevně dané velikosti skladu, fixní rozměr složeného kusu |  |  |
| Možnost nastavení měřené délky skladu s korekcí |  |  |
| Možnost Bypass pro výstup kusů bez skladu, např. pro přepírku, opravu apod. |  |  |
| Vybavení pro skládání oděvů z mikrovlákna nebo směsových materiálů |  |  |
| Dělené skládací šablony pro možnost úpravy šířek skladů jednotlivých kusů prádla |  |  |
| Použití nerezových a korozivzdorných materiálů a na všech částech stroje pricházejícící do styku s prádlem |  |  |
| Volně programovatelné dotykové ovládání se zobrazením provozních parametrů |  |  |
| Možnost vyvezení stohu ze stroje před dosažením nastaveného počtu kusů ve stohu |  |  |

Žehlící lis prádla (10) (1ks)

VÝROBCE: 	[DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ]

TYP: 	[DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ]

| TECHNICKÁ SPECIFIKACE MINIMALNÍ POŽADAVKY KUPUJÍCÍHO | DODÁVANÉ ZAŘÍZENÍ (NABÍDKA PRODÁVAJÍCÍHO) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Splnění technické specifikace (ANO / NE) | Poznámka k plnění technické specifikace: |
| Parní ohřev, připojení k přívodu páry a odvodu kondenzátu |  |  |
| Horní žehlící deska vyhřívaná z leštěného nerezového materiálu |  |  |
| Dolní pracovní plocha polstrovaná, vyhřívaná s propařování a odtahem |  |  |
| Vlastní ventilátor odtahu |  |  |
| Pneumatické nebo elektrické ovládání zavírání a otevírání lisu |  |  |
| Vlastní kompresor nebo připojení na rozvod stlačeného vzduchu 8-10 Barů |  |  |
| Ochrana obsluhy před nebezpečím přivření rukou do lisu |  |  |
| Spouštění horní desky dvěma tlačítky (obouručné) |  |  |
| Plocha žehlící desky minimálně 400x1000mm |  |  |
| Automatický i manuální provoz |  |  |
| Časovač pro nastavení času přítlaku |  |  |
| Časovač pro nastavení času napařování |  |  |
| Časovač pro nastavení času odsávání |  |  |
| Včetně připojovacích parních a kondenzačních hadic |  |  |
| Filtr páry na vstupu a kondenzační hrníček na kondenzačním odváděči |  |  |
| Splnění Evropské certifikace CE |  |  |

Příloha č. 2

TABULKA CEN DODÁVANÉHO ZAŘÍZENÍ

| ZAŘÍZENÍ |  |  | CENA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Počet kusů | Kč bez DPH | 21% DPH | Kč včetně DPH |
| 1 | Hygienická pračka prokládací s kapacitou 120 kg suchého prádla | 1 |  |  |  |
| 2 | Hygienická pračka prokládací s kapacitou 38 kg suchého prádla | 1 |  |  |  |
| 3 | Pračka čelně plněná, parní s kapacitou 24 kg suchého prádla | 1 |  |  |  |
| 4 | Sušič prádla, plynový, s kapacitou 40 kg suchého prádla | 3 |  |  |  |
| 5 | Vkladač rovného prádla | 1 |  |  |  |
| 6 | Žehlič rovného prádla | 1 |  |  |  |
| 7 | Skladač rovného prádla | 1 |  |  |  |
| 8 | Finišer tvarového prádla | 1 |  |  |  |
| 9 | Skladač tvarového prádla s automatickým vkládáním | 1 |  |  |  |
| 10 | Žehlící lis prádla | 1 |  |  |  |
| CELKEM |  | 12 |  |  |  |

Příloha č. 3

PODZHOTOVITELSKÉ SCHEMA

Příloha č. 4

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Čestné prohlášení o odpovědném zadávání

ve smyslu § 6 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

(odpovědné veřejné zadávání)

Čestně prohlašuji za společnost [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ, že při plnění předmětu této smlouvy:

- Nebude docházet k porušování zákonného standardu pracovních podmínek dle zákoníku práce, právních předpisů v oblasti zaměstnanosti a BOZP,

- Nebude docházet k porušování mezinárodních úmluv o lidských právech, sociálních či pracovních právech, zejména úmluv Mezinárodní organizace práce (ILO) uvedených v příloze X směrnice č. 2014/24/EU,

- Nebude docházet k diskriminaci malých a středních podniků v případě, že se budou na plnění veřejné zakázky podílet poddodavatelé,

- Nebude docházet k vytváření problémových podmínek a vztahů v dodavatelském řetězci, zejména pro malé a střední podniky, jako např. opožděná splatnost faktur, nelegální zaměstnávání osob, porušování BOZP, nedodržování právních předpisů o ochraně životního prostředí apod.

V [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ], dne [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ]

Za prodávajícího:
[DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ]

Příloha č. 5

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

- Prodávající poskytuje na Předmět smlouvy a všechny jeho součásti plnou záruku po dobu dvaceti čtyř (24) měsíců Během Záruční doby je Prodávající povinen bezplatně odstranit veškeré vady, které se na Předmětu smlouvy vyskytnou, včetně bezplatných dodávek a výměny všech náhradních dílů a součástek a včetně bezplatného provádění validací a kalibrací Předmětu smlouvy (resp. jeho relevantních částí), provádění běžných technických kontrol, revizí a dalších servisních úkonů a činností v souladu s příslušnou právní úpravou, aplikovatelnými normami, provozními potřebami Kupujícího.

- Záruka se nevztahuje na vady, které byly způsobeny nesprávným nebo neoprávněným zásahem do Předmětu smlouvy Kupujícím nebo třetí osobou, které byly způsobeny vnějšími okolnostmi, jež nemají původ v Předmětu smlouvy, které byly způsobeny nesprávným používáním nebo údržbou, nebo které byly způsobeny jinými okolnostmi, které nelze přičítat k tíži Prodávajícího a/nebo Předmětu smlouvy.

- Prodávající se dále zavazuje poskytovat Kupujícímu během Záruční doby potřebnou uživatelskou podporu a poradenskou činnost při odstraňování závad, problémů či nefunkčností, které se na Předmětu smlouvy vyskytnou, a to též formou telefonických či e-mailových konzultací.

- Prodávající je povinen během Záruční doby odstranit nefunkčnosti či jiné vady Předmětu smlouvy v následujících lhůtách od nahlášení:

- Prodávající je povinen v rámci svého závazku provést Záruční Opravu Předmětu smlouvy, včetně dodání potřebných náhradních dílů, a výsledek své činnosti předat Kupujícímu do 48 hodin od nahlášení potřeby Opravy Kupujícím s tím, že Prodávající je povinen nastoupit na provedení Opravy do 24 hodin od nahlášení potřeby takové Opravy.

- Prodávající splní svůj závazek k odstranění závady či jiné poruchy Předmětu smlouvy též tím, že ve stanovené lhůtě dodá Kupujícímu a uvede do provozu jiné zařízení, které bude způsobilé plně nahradit funkci Předmětu smlouvy s vadou či jinou poruchou v podmínkách provozu Kupujícího. Prodávající je povinen zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy pět tisíc korun českých) za každý započatý den, o který bude překročena tato lhůta.

- V případě souběhu smluvní pokuty za prodlení s termínem pro odstranění závady s jinou smluvní pokutou dle této smlouvy se bude od okamžiku, kdy nastal tento souběh, uplatňovat dále již pouze smluvní pokuta za prodlení s termínem odstranění závady. Smluvní pokuta může být uhrazena formou zápočtu vůči pohledávce Prodávajícího za Kupujícím.

- Na tuto smluvní pokutu se jinak vztahují ujednání části XVI. této kupní smlouvy. Způsobenou škodu se však Prodávající zavazuje uhradit v plné výši bez ohledu na to, zda škoda převyšuje smluvní pokutu, a to i v části, která je kryta smluvní pokutou. Za škodu se považuje i úplata, kterou Kupující uhradil třetí osobě za provedení činností (např. vyšetření), které Kupující nemohl pro závadu na Předmětu smlouvy provést za použití Zařízení.

- Za nefunkční Předmět smlouvy ve smyslu této Přílohy č. 2 se považuje Předmět smlouvy s takovou vadou, která brání jeho běžnému provozu jako celku, či která brání provozu některé jeho samostatné části v diagnostickém či léčebném procesu a navazujících funkcí, nebo která natolik znesnadňuje užívání Předmětu smlouvy, že Kupující nemůže Předmět smlouvy užívat obvyklým způsobem.

- Prodávající oznamuje Kupujícímu následující kontaktní údaje, na kterých je povinen přijímat hlášení, oznámení a požadavky Kupujícího:

- Telefon (Hot-Line s nepřetržitou provozní dobou 24 hodin denně a 7 dní v týdnu umožňující zasílání také SMS zpráv): +420 [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ]

- E-mail (s nepřetržitou provozní dobou 24 hodin denně a 7 dní v týdnu): [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ]@ [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ

- Adresa: [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ]

V případě nedostupnosti telefonní linky Hot-Line je Kupující oprávněn zaslat Prodávajícímu hlášení, oznámení a požadavek prostřednictvím SMS zprávy a zároveň e-mailové zprávy. V tomto případě se za okamžik nahlášení považuje okamžik odeslání e-mailové zprávy a SMS zprávy na výše uvedenou e-mailovou adresu a telefonní číslo. V případě použití SMS zprávy a e-mailové zprávy pro nedostupnost telefonní linky tvrzenou Kupujícím, je Prodávající povinen prokázat, že telefonní linka Hot-Line byla dostupná, pokud nebude souhlasit s tvrzením Kupujícího o nedostupnosti této linky. Prodávající nenese odpovědnost za nedostupnost telefonní linky v případě, že dojde k výpadku poskytovaných telekomunikačních služeb a Prodávající tuto okolnost Kupujícímu prokáže.

Kupující je oprávněn k telefonickému nahlášení podpůrně nahlásit nefunkčnost či jinou vadu Předmětu smlouvy též zasláním e-mailové zprávy na výše uvedenou e-mailovou adresu.

Příloha č. 6

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE