## Digit_mikroskop 1ks
Projekt : | ČÁST PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - Digitální mikroskop se SW
Místo : | Nemocnice Strakonice, a.s.
Pracoviště : | CL-hematologie
Vyřizuje : | Ing. Karel Matas
Kontaktni mail : | matas@nemst.cz
Dodavatel:
Název dodavatele
Adresa dodavatele
Typové označení Digitální mikroskop se SW – 1 ks
Výrobce
Digitální mikroskop se SW - 1ks
Popis požadavku |  | Požadavek | Nabízená hodnota
Základní obecné požadavky:
Dodávka nového, nepoužitého, nerepasovaného přístroje |  | základní požadavek
Záruční doba v délce |  | 24 měsíců
Záruční doba i pozáruční servis, musí být bez jakékoliv výjimky na některý z dílů dodaného systému |  | základní požadavek
Součástí poskytování záruky a pozáručního servisu, je také provádění pravidelných preventivních prohlídek v rozsahu předepsaným výrobcem po dobu záruky zdarma. Součástí je rovněž provedení bezpečnostně technické prohlídky, včetně elektrické revize, a to nejméně jedenkrát ročně. |  | základní požadavek
Základní technické požadavky:
Digitální mikroskop se SW - 1ks
automatizovaný systém k detekci a analýze buněk z pořízených snímků |  | základní požadavek
samostnatně stojící nebo zapojení přímo do analytické linky |  | základní požadavek
automatický mikroskop s IT systémem |  | základní požadavek
až 30 sklíček za hodinu (při počítání 100 buněk) |  | základní požadavek
nátěry periferní krve, skenování vybraných částí sklíček, tělní tekutiny (volitelná funkce)
umělé neuronové sítě |  | základní požadavek
sklíčka označena čárovým kódem |  | základní požadavek
až 4000 sklíček na databázi |  | základní požadavek
způsoby barvení Romanowsky, RAL MCDh, May Grünwald – Giemsa, Wright, Wright – Giemsa |  | základní požadavek
Software Remote Review |  | základní požadavek
Aplikace Body Fluid |  | základní požadavek
Software pro řízení a správu vzorků pro hematatologickou linku včetně záložního hematologického přístroje s napojením pro koagulační analyzátory |  | základní požadavek
software a hardware pro technickou validaci výsledků: Základní charakteristika: - Management analýzy vzorku – objednávky analýzy a výstup dat. - Pokročilá technická validace výstupů analýzy. - Standardizace pracovních postupů. - Sledování výkonu laboratoře – statistiky. - Splnění požadavků normy ISO 15 189. nabídka různých typů konfigurací: - Připojení k samostatnému analyzátoru. - Propojení více analyzátorů přes jednu jednotku SW+HW - Propojení více pracovních míst. - Propojení více laboratoří (centrální a satelitní laboratoře). - Propojení multioborové (hematologie, močová analýza). |  | základní požadavek
Management analýzy vzorku: Patient Management – správa dat pacientů. Order Management – zpracovávání objednávek pro všechny připojené analyzátory. View Sample Information – zobrazení kompletních informací o vzorku, komentářů ke vzorku včetně hlášení analyzátoru, kompletní výsledky včetně grafických dat. Cumulated View – zobrazení všech vzorků jednoho pacienta na jedné obrazovce v číselném nebo grafickém formátu včetně hlášení a komentářů. Manual Scan Place – možnost manuálního skenování a manuálního třídění vzorků podle zadaných kritérií. Manual Count Pads – vkládání výsledků mikroskopické analýzy diferenciálního rozpočtu WBC, hodnocení RBC a PLT nebo mikroskopického hodnocení močového sedimentu. Workflow Action List – seznam vzorků, které během rutinní analýzy splnily kritérium pro vyžádání další operace – akce podle SOP laboratoře. Pokročilá technická validace výstupů analýzy, standardizace laboratorních postupů: Validate Results – řízení technické validace vzorků, které nesplnily kritéria pro automatické odeslání do LIS z důvodu nespolehlivosti měření, abnormálního výsledku a dalších kritérií Sledování výkonu laboratoře – statistiky: Cockpit – sledování analytického výkonu laboratoře a statistiky. Dohledatelnost detailů analýzy a aktivit operátora |  | základní požadavek
Aplikace CBC-O opora při řešení situací, kdy se objeví interference během měření tradičními metodami (impedance a optická denzita). |  | základní požadavek
Aplikace MWO ke snížování počtu nadbytečně vyhodnocovaných nátěrů a zároveň optimalizovat detekci CMML a pracovní postupy laboratoře, a to při dodržování těch nejpřísnějších diagnostických kritérií pro CMML |  | základní požadavek
Licence EIP Hematologické parametry pro rychlé monitorování odpovědi imunitního systému budou označeny zkratkou EIP - součástí této licence. Rychlá vstupní informace je výhodná, protože může lékaře nasměrovat na cílená diagnostická vyšetření, bez nutnosti dalšího monitoringu pacienta, a umožní dříve zahájit, nebo vhodně upravit léčbu kliniky. Hematologických parametrů pro diagnostiku zánětu, které umožňují kvantitativní posouzení stavu aktivace neutrofilů (NEUT‑RI, NEUT‑GI), nezralých granulocytů (IG) a aktivovaných lymfocytů (RE ‑LYMP, AS ‑LYMP). |  | základní požadavek
Další požadavky na plnění
dokument prohlášení o shodě |  | základní požadavek
1x návod v ČJ (1x tištěný, 1xCD/USB, při dodání přístroje) |  | základní požadavek
bezplatné zaškolení/instruktáž (dle §61 zákona č. 268/2014 Sb.) uživatele na pracovišti k obsluze přístroje, včetně doložení pověření školitele výrobcem, v případě opakování v záruční době zdarma |  | základní požadavek
Prohlašuji, jako účastník veřejné zakázky, že všechny výše uvedené parametry jsou pravdivé a odpovídají skutečnostem uvedeným v technických listech výrobce k nabízenému typu přístrojů a zařízení.
Základní požadavek - zadavatelem požadovaný parametr musí být předmětem nabídky splněn. Uchazeč ve sloupci „Nabízená hodnota" uvede pouze “ano“, nebo “ne“.
V případě že je požadována u parametru číselná hodnota (minimální nebo maximální), uchazeč v tomto sloupci uvede skutečnou číselnou hodnotu, která je v předložené nabídce. Nesplnění těchto požadavku bude důvodem k vyloučení nabídky daného uchazeče z nabídkového řízení.
Uchazeč k tomuto formuláři parametrů dodá v elektronické podobě originální technické listy výrobce ( produktová data ), v anglickém jazyce.
Dne …………..……
Jméno a příjmení oprávněné osoby dodavatele: …………..…………………..…