## ČÁST 1 Inkontinence pro dospělé
SPECIFIKACE A SOUPIS DODÁVEK - CENÍK
Veřejná zakázka: Inkontinenční pomůcky pro dospělé pacienty 2023
Část 1 - Inkontinence pro dospělé
*účastník vyplní barevné buňky
FIXAČNÍ KALHOTKY
Velikost | Obvod boků rozměr od - do | Druh | Minimální požadovaná savost (v ml) dle ISO | Minimální savost dle ABL | Předpokládané množství za 48 měsíců | Název zboží dodavatele (obchodní název) | Výrobce | MJ | Množství ks v balení | Cena za ks bez DPH | Sazba DPH v % | DPH v Kč | Cena za ks vč. DPH | Celková cena bez DPH | Celková cena vč. DPH
M | min. 60 cm - max. 110 cm | siťované | - | - | 6655 |  |  | ks |  |  | 15% | 0 | 0 | 0 | 0
L | min. 80 cm - max. 130 cm | siťované | - | - | 20618 |  |  | ks |  |  | 15% | 0 | 0 | 0 | 0
XL | min. 100 cm - max. 170 cm | siťované | - | - | 54000 |  |  | ks |  |  | 15% | 0 | 0 | 0 | 0
Požadavky: | [12 empty] | Celkem: | 0 | 0
K bezpečné fixaci vložných plen a vložek. Je požadována dobrá elasticita, přilnavost a provedení bez švů. Fixační kalhotky budou s nohavičkami, opakovatelně použitelné, včetně možnosti praní při 60C. Zadavatel přednostně trvá na rozměrech dle obvodu boků, pokud výrobky dodavatele s označením S, M, L atd. jsou odlišné.
PLENY VLOŽNÉ
Velikost | Rozměr | Druh | Minimální požadovaná savost (v ml) dle ISO | Minimální savost dle ABL | Předpokládané množství za 48 měsíců | Název zboží dodavatele (obchodní název) | Výrobce | MJ | Množství ks v balení | Cena za ks bez DPH | Sazba DPH v % | DPH v Kč | Cena za ks vč. DPH | Celková cena bez DPH | Celková cena vč. DPH
- | - | lehká inkontinence | 1200 | - | 5138 |  |  | ks |  |  | 15% | 0 | 0 | 0 | 0
- | - | střední inkontinence | 1500 | - | 9425 |  |  | ks |  |  | 15% | 0 | 0 | 0 | 0
- | - | těžká inkontinence | 2000 | - | 6382 |  |  | ks |  |  | 15% | 0 | 0 | 0 | 0
- | - | extra silná inkontinence | 2500 | - | 3927 |  |  | ks |  |  | 15% | 0 | 0 | 0 | 0
Požadavky: | [12 empty] | Celkem: | 0 | 0
Prodyšná vnější vrstva, anatomicky tvarované, neobsahují latex. Velká plocha a boční záhyby pro snížení rizika přetečení. Výrobek musí obsahovat superabsorbent, který je jemně nadrcený, aby krystalky nebyly na pohmat znát. Obsahuje neutralizér zápachu, který slouží k potlačení zápachu.
UROLOGICKÉ VLOŽKY PRO ŽENY
Velikost | Rozměr | Druh | Minimální požadovaná savost (v ml) dle ISO | Minimální savost dle ABL | Předpokládané množství za 48 měsíců | Název zboží dodavatele (obchodní název) | Výrobce | MJ | Množství ks v balení | Cena za ks bez DPH | Sazba DPH v % | DPH v Kč | Cena za ks vč. DPH | Celková cena bez DPH | Celková cena vč. DPH
- | malá | lehká inkontinence | 230 | - | 11749 |  |  | ks |  |  | 15% | 0 | 0 | 0 | 0
- | střední | lehká inkontinence | 450 | - | 24513 |  |  | ks |  |  | 15% | 0 | 0 | 0 | 0
- | velká | lehká inkontinence | 800 | - | 10833 |  |  | ks |  |  | 15% | 0 | 0 | 0 | 0
Požadavky: | [12 empty] | Celkem: | 0 | 0
Prodyšné, neobsahují latex, anatomicky tvarované. Široký, dobře lepicí pásek k uchycení na prádlo. Výrobek musí obsahovat superabsorbent, který je jemně nadrcený, aby krystalky nebyly na pohmat znát. Obsahuje neutralizér zápachu, který slouží k potlačení zápachu.
UROLOGICKÉ VLOŽKY PRO MUŽE
Velikost | Rozměr | Druh | Minimální požadovaná savost (v ml) dle ISO | Minimální savost dle ABL | Předpokládané množství za 48 měsíců | Název zboží dodavatele (obchodní název) | Výrobce | MJ | Množství ks v balení | Cena za ks bez DPH | Sazba DPH v % | DPH v Kč | Cena za ks vč. DPH | Celková cena bez DPH | Celková cena vč. DPH
- | malá | lehká inkontinence | 300 | - | 687 |  |  | ks |  |  | 15% | 0 | 0 | 0 | 0
- | střední | lehká inkontinence | 520 | - | 611 |  |  | ks |  |  | 15% | 0 | 0 | 0 | 0
Požadavky: | [12 empty] | Celkem: | 0 | 0
Prodyšné, neobsahují latex, anatomicky tvarované. Široký, dobře lepicí pásek k uchycení na prádlo. Výrobek musí obsahovat superabsorbent, který je jemně nadrcený, aby krystalky nebyly na pohmat znát. Obsahuje neutralizér zápachu, který slouží k potlačení zápachu.
INKONTINENČNÍ KALHOTKY PRO MOBILNÍ PACIENTY
Velikost | Obvod boků rozměr od - do | Druh | Minimální požadovaná savost (v ml) dle ISO | Minimální savost dle ABL | Předpokládané množství za 48 měsíců | Název zboží dodavatele (obchodní název) | Výrobce | MJ | Množství ks v balení | Cena za ks bez DPH | Sazba DPH v % | DPH v Kč | Cena za ks vč. DPH | Celková cena bez DPH | Celková cena vč. DPH
S | min. 50 cm - max. 90 cm | střední inkontinence | 1200 | 450 | 2138 |  |  | ks |  |  | 15% | 0 | 0 | 0 | 0
M | min. 80 cm - max. 120 cm | střední inkontinence | 1300 | 550 | 35769 |  |  | ks |  |  | 15% | 0 | 0 | 0 | 0
L | min. 100 cm - max. 150 cm | střední inkontinence | 1450 | 560 | 72087 |  |  | ks |  |  | 15% | 0 | 0 | 0 | 0
XL | min. 120 cm - max. 170 cm | střední inkontinence | 2000 | 600 | 48674 |  |  | ks |  |  | 15% | 0 | 0 | 0 | 0
M | min. 80 cm - max. 120 cm | těžká inkontinence | 1800 | 630 | 38273 |  |  | ks |  |  | 15% | 0 | 0 | 0 | 0
L | min. 100 cm - max. 150 cm | těžká inkontinence | 2000 | 760 | 73462 |  |  | ks |  |  | 15% | 0 | 0 | 0 | 0
XL | min. 120 cm - max. 170 cm | těžká inkontinence | 2200 | 850 | 23993 |  |  | ks |  |  | 15% | 0 | 0 | 0 | 0
Požadavky: | [12 empty] | Celkem: | 0 | 0
Navlékají se jako běžné prádlo, roztažitelný boční šev, pro rychlou výměnu, prodyšné, neobsahují latex, pro střední až těžší inkontinenci. Výrobek musí mít 3-vrstvé savé jádro a obsahovat superabsorbent, který je jemně nadrcený, aby krystalky nebyly na pohmat znát. Obsahuje neutralizér zápachu, který slouží k potlačení zápachu.Součástí pleny je indikátor savosti. Antibakteriální povrch pleny s vyváženým pH. Zadavatel přednostně trvá na rozměrech dle obvodu boků, pokud výrobky dodavatele s označením S, M, L atd. jsou odlišné.
INKONTINENČNÍ KALHOTKY DENNÍ
Velikost | Obvod boků rozměr od - do | Druh | Minimální požadovaná savost (v ml) dle ISO | Minimální savost dle ABL | Předpokládané množství za 48 měsíců | Název zboží dodavatele (obchodní název) | Výrobce | MJ | Množství ks v balení | Cena za ks bez DPH | Sazba DPH v % | DPH v Kč | Cena za ks vč. DPH | Celková cena bez DPH | Celková cena vč. DPH
S | min. 55 cm - max. 90 cm | střední až těžká inkontinence | 1450 | 425 | 5138 |  |  | ks |  |  | 15% | 0 | 0 | 0 | 0
M | min. 75 cm - max. 120 cm | střední až těžká inkontinence | 2100 | 550 | 217702 |  |  | ks |  |  | 15% | 0 | 0 | 0 | 0
L | min. 100 cm - max. 150 cm | střední až těžká inkontinence | 2300 | 600 | 589189 |  |  | ks |  |  | 15% | 0 | 0 | 0 | 0
XL | min. 130 cm - max. 175 cm | střední až těžká inkontinence | 2600 | 850 | 153338 |  |  | ks |  |  | 15% | 0 | 0 | 0 | 0
Požadavky: | [12 empty] | Celkem: | 0 | 0
Anatomický tvar, prodyšné po celé ploše. Neobsahují latex. Opakovaně uzavíratelné, 4 fixační lepítka na suchý zip použitelné (zalepení a odlepení) kdekoliv na kalhotce. Musí mít 3-vrstvé savé jádro, elastické tvarované boční pásky proti postrannímu úniku moči. Pro střední až těžký únik moči. Výrobek musí obsahovat superabsorbent, který je jemně nadrcený, aby krystalky nebyly na pohmat znát. Obsahuje neutralizér zápachu, který slouží k potlačení zápachu.Součástí pleny je indikátor savosti. Antibakteriální povrch pleny s vyváženým pH. Zadavatel přednostně trvá na rozměrech dle obvodu boků, pokud výrobky dodavatele s označením S, M, L atc. jsou odlišné.
INKONTINENTNÍ KALHOTKY NOČNÍ
Velikost | Obvod boků rozměr od - do | Druh | Minimální požadovaná savost (v ml) dle ISO | Minimální savost dle ABL | Předpokládané množství za 48 měsíců | Název zboží dodavatele (obchodní název) | Výrobce | MJ | Množství ks v balení | Cena za ks bez DPH | Sazba DPH v % | DPH v Kč | Cena za ks vč. DPH | Celková cena bez DPH | Celková cena vč. DPH
M | min. 75 cm - max. 120 cm | střední až těžká inkontinence | 2700 | 1000 | 73800 |  |  | ks |  |  | 15% | 0 | 0 | 0 | 0
L | min. 100 cm - max. 150 cm | střední až těžká inkontinence | 3500 | 1100 | 269607 |  |  | ks |  |  | 15% | 0 | 0 | 0 | 0
XL | min. 130 cm - max. 175 cm | střední až těžká inkontinence | 3800 | 1100 | 53546 |  |  | ks |  |  | 15% | 0 | 0 | 0 | 0
Požadavky: | [12 empty] | Celkem: | 0 | 0
Anatomický tvar, prodyšné po celé ploše. Neobsahují latex. Opakovaně uzavíratelné, 4 fixační lepítka na suchý zip použitelné (zalepení a odlepení) kdekoliv na kalhotce. Musí mít 3-vrstvé savé jádro, elastické tvarované boční pásky proti postrannímu úniku moči. Pro střední až těžký únik moči. Výrobek musí obsahovat superabsorbent, který je jemně nadrcený, aby krystalky nebyly na pohmat znát. Obsahuje neutralizér zápachu, který slouží k potlačení zápachu.Součástí pleny je indikátor savosti. Antibakteriální povrch pleny s vyváženým pH. Zadavatel přednostně trvá na rozměrech dle obvodu boků, pokud výrobky dodavatele s označením S, M, L atc. jsou odlišné.
Pro výše uvedené platí, že na každém obalu nebo kartonu, budou štítky se symboly sompliance dle MDR - MD a UDI.
[12 empty] | Celkem bez DPH: |  | 0
[12 empty] | DPH v Kč: |  | 0
[12 empty] | Celkem vč. DPH: |  | 0

## ČÁST 2 Podložky pro pacienty
SPECIFIKACE A SOUPIS DODÁVEK - CENÍK
Veřejná zakázka: Inkontinenční pomůcky pro dospělé pacienty 2023
Část 2 - Podložky pod pacienty
*účastník vyplní barevné buňky
Rozměr | Minimální požadovaná savost (v ml) dle ISO | Předpokládané množství za 48 měsíců | Název zboží dodavatele (obchodní název) | Výrobce | MJ | Množství ks v balení | Cena za ks bez DPH | Sazba DPH v % | DPH v Kč | Cena za ks vč. DPH | Celková cena bez DPH | Celková cena vč. DPH
40 cm x 60 cm | 450 | 537316 |  |  | ks |  |  | 15% | 0 | 0 | 0 | 0
60 cm x 60 cm | 1000 | 888065 |  |  | ks |  |  | 15% | 0 | 0 | 0 | 0
60 cm x 90 cm | 1150 | 2239336 |  |  | ks |  |  | 15% | 0 | 0 | 0 | 0
90 cm x 180 cm | 1150 | 115898 |  |  | ks |  |  | 15% | 0 | 0 | 0 | 0
Požadavky: | [9 empty] | Celkem: | 0 | 0
Absorpční jádro podložek tvořeno 100% čistou celulózou a překrytou jemnou netkanou textílií. Podložka má provedení zajišťující stabilitu savého jádra v průběhu používání - savé jádro se nesmí v podložce pohybovat a vyvářet nerovnosti. Výrobek musí obsahovat superabsorbent, který je jemně nadrcený, aby krystalky nebyly na pohmat znát. Provedení netkaného textilu na vnitřní straně podložky a zajištění stability savého jádra. Vnější strana je potažena nepropustnou fólií, která zabraňuje protečení na ložní prádlo. Nepropustná fólie na spodní straně má neklouzavé provedení, které fixuje podložku na místě a zabraňuje pohybu podložky pod pacientem.
[9 empty] | Celkem bez DPH: |  | 0
Pro výše uvedené platí, že na každém obalu nebo kartonu, budou štítky se symboly sompliance dle MDR - MD a UDI. | [8 empty] | DPH v Kč: |  | 0
[9 empty] | Celkem vč. DPH: |  | 0