## VZT zařízení
Infektologie Tábor - 1.Etapa |  |  | el.příkon | ohřev | chlazení | vlhčení | hmotnost
č.zař. | Název zařízení | Vzd.množství | kW,400V | kW,55/35 | kW,přímé | Kg/h | kg
1 | Ambulance | 5800 | 7 |  |  |  | 2600
| Přívodní komora - ambulance | /4700/ |  | 15 |  |  | 265
| Kondenzační jednotka |  | 8.19 |  | 24 |  | 140
| Přívodní komora - RTG | /1100/ |  | 5.5 |  |  | 320
| Kondenzační jednotka |  | 3.14 |  | 8.5 |  | 100
| Zvlhčovač |  | 7.5 |  |  | 10 | 50
| Odtahový ventilátor | /400/ | 0.1 |  |  |  | 5
2 | VZT - příprava pro Etapu II
3 | Chlazení ambulancí |  | 15.27 |  | 33.6 |  | 155
4 | CHL - příprava pro Etapu II
5 | Odvětrání zádveří
| Odtahový ventilátor (EC) | 800 | 0.128 |  |  |  | 5
| Odtahový ventilátor (EC) | 800 | 0.128 |  |  |  | 5
|  |  | 41.2 | 20.5 | 66.1 | 10