## List1
Příloha č. 2 Výkaz výměr
VZ: VYBAVENÍ GASTRONOMICKÉHO PROVOZU NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE, a.s.
pozice | název zařízení | výrobce | typ | ks | rozměry (mm) | specifikace | cena bez DPH za KS | cena bez DPH celkem
GASTRONOMICKÁ ČÁST – PŘÍSTAVBA A ROZŠÍŘENÍ GASTRONOMICKÉHO PROVOZU NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE
2.NP
MRAZÍCÍ BOX
02.02 | regál |  |  | 1 | 1800x600x1800 | 4xpolice, pojízdné provedení, viz.specifikace nerezový nábytek
02.03 | regál |  |  | 2 | 1350x600x1800 | 4xpolice, pojízdné provedení, viz.specifikace nerezový nábytek
02.04 | regál |  |  | 2 | 1300x600x1800 | 4xpolice, pojízdné provedení, viz.specifikace nerezový nábytek
02.05 | regál |  |  | 1 | 1400x600x1800 | 4xpolice, pojízdné provedení, viz.specifikace nerezový nábytek
1.21 SKLAD POTRAVIN
03.01 | regál |  |  | 1 | 1400x600x1800 | 4x police, viz.specifikace nerezový nábytek
03.02 | regál |  |  | 2 | 1450x600x1800 | 4x police, viz.specifikace nerezový nábytek
03.03 | regál |  |  | 1 | 2100x600x1800 | 4x police, viz.specifikace nerezový nábytek
03.04 | regál |  |  | 2 | 1450x600x1800 | 4x police, viz.specifikace nerezový nábytek
1.13 STUDENÁ KUCHYNĚ
04.01 | stůl s dřezem |  |  | 1 | 1830x700x900 | 1xLisovaný dřez 400x400x250, prolamovaná pracovní deska kolem dřezu, spodní police, zadní a pravý lem, otvor pro baterie, viz.specifikace nerezový nábytek
| páková baterie |  |  | 1 |  | Provedení stolní, zesílené a otočné ramínko – dlouhé min. 200mm. Pákové ovládání – páka dlouhá min. 310 mm.
04.02 | pracovní stůl |  |  | 1 | 1830x700x900 | ½ plastová PD v přední části stolu (odnímatelná), spodní police, zásuvkový blok,zadní lem, viz.specifikace nerezový nábytek
04.03 | stůl s dřezem |  |  | 1 | 1830x700x800 | 1xLisovaný dřez 340x228x130 prolamovaná pracovní deska kolem dřezu, výsuvný odpadkový koš pod dřezem, spodní police, zadní a levý lem, otvor pro baterie, pro instalaci na stavební sokl 100 mm, viz.specifikace nerezový nábytek
| páková baterie |  |  | 1 |  | Provedení stolní, zesílené a otočné ramínko – dlouhé min. 200mm. Pákové ovládání – páka dlouhá min. 310 mm.
CHLADÍCÍ BOX
05.02 | regál |  |  | 2 | 1800x600x1800 | 4xpolice, pojízdné provedení, viz.specifikace nerezový nábytek
05.03 | regál |  |  | 2 | 1350x600x1800 | 4xpolice, pojízdné provedení, viz.specifikace nerezový nábytek
1.22 KUCHYNĚ
PARKOVÁNÍ VOZÍKŮ
06.02 | personální mytí |  |  | 1 | 470x370x225 | Celonerezové nástěnné umyvadlo s kolenovým ovládáním, sifonem a baterií. Nastavení teploty vody pomocí směšovacího ventilu (včetně zpětných klapek pod umyvadlem) s 1/2" šroubením pro teplou a studenou vodu. Voda je spuštěna stlačením ventilu, který má nastaveno automatické zpoždění vypínání vody.
06.03 | buben samonavíjecí s hadicí |  |  | 1 | 310x590x600 | celonerezová konstrukce bubnu, samonavíjecí hadice 35 m zakončena vodní pistolí
06.05 | nerezový sloupek na el.zásuvky |  |  | 9 |  | Nerezový „T“ sloupek na el.zásuvky, hygienicky zabudovaný do stávající kce, každý sloupek 2 el.zásuvky 230V s krytím proti stříkající vodě, viz.specifikace nerezový nábytek
VYTLOUKÁNÍ VAJEC
07.01 | Chladící skříň |  |  | 1 | Max. 1450x880x2150 | 2 x dveře, pro GN2/1, objem minimálně 1250 litrů, min. 75mm silná izolace, vnitřní a vnější konstrukce z nerezové oceli 304 AISI, digitální ovládací panel s teplotním displejem, optimalizovaná nucená cirkulace vzduchu, zámek dveří, mikrospínač pro vypnutí ventilátoru při otevření dveří, vestavěná chladicí jednotka, automatické odmrazování s následným odpařením kondenzátu, “E” nerezové vodící lišty pro zasouvání GN nádob těsně pod GN rošt, magnetické těsnění, snadno vyjímatelné bez nutnosti použití nástrojů, zaoblené vnější a vnitřní rohy, včetně 6 nerezových roštů
07.02 | pracovní stůl |  |  | 1 | 700x700x900 | pojízdné provedení, zadní lem, viz.specifikace nerezový nábytek
PŘÍPRAVA DIETNÍCH JÍDEL
08.05 | Pracovní stůl s napouštěcí baterií |  |  | 1 | 700x900x900 | Napouštěcí baterie provedení stolní, zesílené a s otočným ramenem vysokým 550 mm a otočným napouštěcím ramenem 250 mm, spodní police, zadní lem, viz.specifikace nerezový nábytek
08.08 | pracovní stůl |  |  | 1 | 500x900x900 | spodní police, zadní lem, viz.specifikace nerezový nábytek
08.11 | pracovní stůl |  |  | 1 | 500x900x900 | spodní police, zadní lem, viz.specifikace nerezový nábytek
08.15 | stůl s dřezem |  |  | 1 | 700x700x900 | 1xLisovaný dřez 400x400x250, prolamovaná pracovní deska kolem dřezu, spodní police, zadní a levý lem, otvor pro baterii, viz.specifikace nerezový nábytek
| páková baterie |  |  | 1 |  | Provedení stolní, zesílené a otočné ramínko – dlouhé min. 200mm. Pákové ovládání – páka dlouhá min. 310 mm.
08.16 | chladící stůl |  |  | 1 | 1750x700x900 | 3 x chladící sekce (3xzásuvka + 2xzásuvka + 2xzásuvka), zadní lem, viz.specifikace nerezový nábytek
08.17 | stůl s dřezem |  |  | 1 | 2150x700x900 | 1xLisovaný dřez 340x228x130prolamovaná pracovní deska kolem dřezu, spodní police, zadní a pravý lem, otvor pro baterii, viz.specifikace nerezový nábytek
| páková baterie |  |  | 1 |  | Provedení stolní, zesílené a otočné ramínko – dlouhé min. 200mm. Pákové ovládání – páka dlouhá min. 310 mm.
pozice | název zařízení | výrobce | typ | ks | rozměry (mm) | specifikace | cena bez DPH za KS | cena bez DPH celkem
08.18 | chladící stůl |  |  | 1 | 1750x700x900 | 3 x chladící sekce (3xzásuvka + 2xzásuvka + 2xzásuvka), zadní lem, viz.specifikace nerezový nábytek
08.19 | stůl s dřezem |  |  | 1 | 1600x700x900 | 1xLisovaný dřez 400x400x250, prolamovaná pracovní deska kolem dřezu, ½ plastová PD v přední části stolu (odnímatelná), spodní police, zadní a pravý lem, otvor pro baterie, viz.specifikace nerezový nábytek
| páková baterie |  |  | 1 |  | Provedení stolní, zesílené a otočné ramínko – dlouhé min. 200mm. Pákové ovládání – páka dlouhá min. 310 mm.
08.20 | buben samonavíjecí s hadicí |  |  | 1 | 310x590x600 | celonerezová konstrukce bubnu, samonavíjecí hadice 35 m zakončena vodní pistolí
PŘÍPRAVA TĚSTA
09.01 | personální mytí |  |  | 1 | 470x370x225 | Celonerezové nástěnné umyvadlo s kolenovým ovládáním, sifonem a baterií. Nastavení teploty vody pomocí směšovacího ventilu (včetně zpětných klapek pod umyvadlem) s 1/2" šroubením pro teplou a studenou vodu. Voda je spuštěna stlačením ventilu, který má nastaveno automatické zpoždění vypínání vody.
09.02 | stůl s dřezem |  |  | 1 | 800x600x900 | 1xLisovaný dřez 400x400x250, prolamovaná pracovní deska kolem dřezu, výsuvný koš pod dřezem, zadní a levý lem, otvor pro baterii, viz.specifikace nerezový nábytek
| páková baterie |  |  | 1 |  | Provedení stolní, zesílené a otočné ramínko – dlouhé min. 200mm. Pákové ovládání – páka dlouhá min. 310 mm.
VARNÉ TECHNOLOGIE I.
VARNÉ TECHNOLOGIE II.
11.02 | pracovní stůl |  |  | 1 | dle PD | spodní police, skříňové provedení, zadní lem, bezespárové-hygienické napojení sousedního zařízení, viz.specifikace nerezový nábytek
11.03 | Kotel 300 litrů |  |  | 1 | max. 1600x900x900 | Varný kotel o užitném objemu min. 300 litrů s nepřímým ohřevem. Kotel bude vybaven elektronickým ovládáním pomocí dotykového displeje. Dále bude vybaven elektronickou regulací teploty a automatickým procesem vaření s min. třemi režimy regulace - ovládání teploty, min. 10 přednastavených stupňů výkonu, zadání stupňů vaření. umožňujícím nastavení minimálně těchto varných programů: soft vaření mléčných produktů, rychlovarný cyklus a udržovací režimy. Automatické plnění vody dle požadovaného množství a nastavení poměru studené a teplé vody. USB rozhraní pro generování dat HACCP. Kotel bude vybaven uzavřeným topným systémem bez nutnosti dopouštění duplikátoru. Víko kotle bude dvojité. Vnitřní část kotle, která přijde do styku s potravinou bude z oceli CrNiMo 1.4571. Horní deska bude prolamovaná s odtokem. Kotel bude vybaven napouštěcí armaturou a výpustným kohoutem. Bezespárové-hygienické napojení sousedního zařízení. Varná sestava sousedních kotlů musí být kvůli hygienickému napojení, ovládání a servisu od jednoho výrobce. Minimalní el. příkon 34 kW, maximální příkon 38 kW 400 V.
11.05 | Kotel 300 litrů |  |  | 1 | max. 1600x900x900 | Varný kotel o užitném objemu min. 300 litrů s nepřímým ohřevem. Kotel bude vybaven elektronickým ovládáním pomocí dotykového displeje. Dále bude vybaven elektronickou regulací teploty a automatickým procesem vaření s min. třemi režimy regulace - ovládání teploty, min. 10 přednastavených stupňů výkonu, zadání stupňů vaření. umožňujícím nastavení minimálně těchto varných programů: soft vaření mléčných produktů, rychlovarný cyklus a udržovací režimy. Automatické plnění vody dle požadovaného množství a nastavení poměru studené a teplé vody. USB rozhraní pro generování dat HACCP. Kotel bude vybaven uzavřeným topným systémem bez nutnosti dopouštění duplikátoru. Víko kotle bude dvojité. Vnitřní část kotle, která přijde do styku s potravinou bude z oceli CrNiMo 1.4571. Horní deska bude prolamovaná s odtokem. Kotel bude vybaven napouštěcí armaturou a výpustným kohoutem. Bezespárové-hygienické napojení sousedního zařízení. Varná sestava sousedních kotlů musí být kvůli hygienickému napojení, ovládání a servisu od jednoho výrobce. Minimalní el. příkon 34 kW, maximální příkon 38 kW 400 V.
11.07 | Kotel 250 litrů |  |  | 1 | max. 1400x900x900 | Varný kotel o užitném objemu min. 250 litrů s nepřímým ohřevem. Kotel bude vybaven elektronickým ovládáním pomocí dotykového displeje. Dále bude vybaven elektronickou regulací teploty a automatickým procesem vaření s min. třemi režimy regulace - ovládání teploty, min. 10 přednastavených stupňů výkonu, zadání stupňů vaření. umožňujícím nastavení minimálně těchto varných programů: soft vaření mléčných produktů, rychlovarný cyklus a udržovací režimy. Automatické plnění vody dle požadovaného množství a nastavení poměru studené a teplé vody. USB rozhraní pro generování dat HACCP. Kotel bude vybaven uzavřeným topným systémem bez nutnosti dopouštění duplikátoru. Víko kotle bude dvojité. Vnitřní část kotle, která přijde do styku s potravinou bude z oceli CrNiMo 1.4571. Horní deska bude prolamovaná s odtokem. Kotel bude vybaven napouštěcí armaturou a výpustným kohoutem. Bezespárové-hygienické napojení sousedního zařízení. Varná sestava sousedních kotlů musí být kvůli hygienickému napojení, ovládání a servisu od jednoho výrobce. Minimalní el. příkon 30 kW, maximální příkon 37 kW 400 V.
11.09 | pracovní stůl |  |  | 1 | dle PD | spodní police, skříňové provedení, zadní lem, bezespárové-hygienické napojení sousedního zařízení, viz.specifikace nerezový nábytek
11.10 | Univerzální modularní varné zařízení 150 litrů |  |  | 1 | Max 1600x900x1000 | Univerzální modularní varné zařízení. Objem varné vložky 160 l (+- 10%). Vypouštěcí anti-rostřikový pokrmový ventil s pojistkou proti otevření s těsněním ventilového kužele z materilau EPDM v nerezovém proveden AISI 316 o velikosti minimálně 2 " .Pro lepší manimupalci musí být Ventil umístěn buď vlevé nebo v pravé části varné vložky . Ventil nesmí být umístěn nastředu varné vložky . Toto Zařízení musí umožňovat hygienické seskupení s dalšímí zařízeními do varného bloku. Izolované víko. Rozsah teplot min. 50 - 240 C .Funkce : vaření , smažení , restovaní ,dlohodobé vaření s pokrmovovou sondou , vaření mlečných produktu . Ovladaní pomocí dotykového disleje s elektronickým řízením výkonu stroje. Přednastavené programy pro přípravu jídel .Možnost vytvaření a ukladaní receptu v českém jazyce .Automatické elektronické napouštění vody s možnosti nastavení požadovaného množství vody . Možnost vaření ve varných koších a v GN 1/1 - 200 mm . Maximalní šířka 1600 mm . Stroj v provedení celo nerezovém . Minimalní el. příkon 20kW , maximální příkon 28 kW 400 V. Bezespárové-hygienické napojení sousedního zařízení.
| příslušenství k poz. 11.10 |  |  | 1 |  | Rameno pro vaření ve varných koších, 2 x varný koš, scezovací síto, měrka objemu vložky, 2 x rošt na dno pánve, čistící houbička
11.13 | pracovní stůl |  |  | 1 | dle PD | spodní police, lem, bezespárové-hygienické napojení sousedního zařízení, viz.specifikace nerezový nábytek
11.14 | pracovní stůl |  |  | 1 | dle PD | spodní police, skříňové provedení, zadní lem, bezespárové-hygienické napojení sousedního zařízení, viz.specifikace nerezový nábytek
11.16 | Univerzální modularní varné zařízení 150 litrů |  |  | 1 | Max 1600x900x1000 | Univerzální modularní varné zařízení. Objem varné vložky 160 l (+- 10%). Vypouštěcí anti-rostřikový pokrmový ventil s pojistkou proti otevření s těsněním ventilového kužele z materilau EPDM v nerezovém proveden AISI 316 o velikosti minimálně 2 " .Pro lepší manimupalci musí být Ventil umístěn buď vlevé nebo v pravé části varné vložky . Ventil nesmí být umístěn nastředu varné vložky . Toto Zařízení musí umožňovat hygienické seskupení s dalšímí zařízeními do varného bloku. Izolované víko. Rozsah teplot 50 - 240 C .Funkce : vaření , smažení , restovaní ,dlohodobé vaření s pokrmovovou sondou , vaření mlečných produktu . Ovladaní pomocí dotykového disleje s elektronickým řízením výkonu stroje. Přednastavené programy pro přípravu jídel .Možnost vytvaření a ukladaní receptu v českém jazyce .Automatické elektronické napouštění vody s možnosti nastavení požadovaného množství vody . Možnost vaření ve varných koších a v GN 1/1 - 200 mm . Maximalní šířka 1600 mm . Stroj v provedení celo nerezovém . Minimalní el. příkon 20kW , maximální příkon 28 kW 400 V. Bezespárové-hygienické napojení sousedního zařízení.
| příslušenství k poz. 11.10 |  |  | 1 |  | Rameno pro vaření ve varných koších, 2 x varný koš, scezovací síto, měrka objemu vložky, 2 x rošt na dno pánve, čistící houbička
11.17 | pracovní stůl |  |  | 1 | dle PD | spodní police, skříňové provedení, zadní lem, bezespárové-hygienické napojení sousedního zařízení, viz.specifikace nerezový nábytek
pozice | název zařízení | výrobce | typ | ks | rozměry (mm) | specifikace | cena bez DPH za KS | cena bez DPH celkem
11.19 | Tlakový kotel 300 litrů |  |  | 1 | Max. 1400x900x900 | Kotel tlakový objem min. 300 litrů, hranatá vložka – kompatibilní s GN. Kapacita 3xGN1/1. Včetně směšovací baterie. Instalace na nohy s krycím panelem. Varná vložka min z AISI-TP316L. Duplikátor min. z AISI 316L, konstruován min. pro přetlak 1bar. Ostatní výrobek komplet min. AISI304. Uzavřený nepřímý ohřev pomocí integrovaného bojleru. Vyhřívání duplikátoru pomocí saturované páry. Automatický odvzdušňovací systém. Ovládací dotykový displej včetně češtiny. Možnost vícefázového programování, ukládání receptů, automatické programy. Nahrávání a stahování receptů, HACCP dat a aktualizce softwaru pomocí USB. Funkce pro jemné a mléčné pokrmy. Vestavěný teplotní senzor. IPX6. Manuální odtlakování i v případě výpadku elektrického proudu.Možnost vaření při přetlaku min. 0,34bar. Včetně příslušenství: Pokrmová-vpichová teplotní sonda (min. 6 měřících bodů), falešné perforované dno 3 ks, rám na zavěšení GN 3 ks, měrka + síto výpustního ventilu.
11.21 | Tlakový kotel 300 litrů |  |  | 1 | Max. 1400x900x900 | Kotel tlakový objem min. 300 litrů, hranatá vložka – kompatibilní s GN. Kapacita 3xGN1/1. Včetně směšovací baterie. Instalace na nohy s krycím panelem. Varná vložka min z AISI-TP316L. Duplikátor min. z AISI 316L, konstruován min. pro přetlak 1bar. Ostatní výrobek komplet min. AISI304. Uzavřený nepřímý ohřev pomocí integrovaného bojleru. Vyhřívání duplikátoru pomocí saturované páry. Automatický odvzdušňovací systém. Ovládací dotykový displej včetně češtiny. Možnost vícefázového programování, ukládání receptů, automatické programy. Nahrávání a stahování receptů, HACCP dat a aktualizce softwaru pomocí USB. Funkce pro jemné a mléčné pokrmy. Vestavěný teplotní senzor. IPX6. Manuální odtlakování i v případě výpadku elektrického proudu.Možnost vaření při přetlaku min. 0,34bar. Včetně příslušenství: Pokrmová-vpichová teplotní sonda (min. 6 měřících bodů), falešné perforované dno 3 ks, rám na zavěšení GN 3 ks, měrka + síto výpustního ventilu.
11.22 | pracovní stůl |  |  | 1 | dle PD | spodní police, skříňové provedení, zadní lem, bezespárové-hygienické napojení sousedního zařízení, viz.specifikace nerezový nábytek
11.24 | Tlakový kotel 200 litrů |  |  | 1 | Max. 1000x900x900 | Kotel tlakový objem min. 200 litrů, hranatá vložka – kompatibilní s GN. Kapacita 2xGN1/1. Včetně směšovací baterie. Instalace na nohy s krycím panelem. Varná vložka min z AISI-TP316L. Duplikátor min. z AISI 316L, konstruován min. pro přetlak 1bar. Ostatní výrobek komplet min. AISI304. Uzavřený nepřímý ohřev pomocí integrovaného bojleru. Vyhřívání duplikátoru pomocí saturované páry. Automatický odvzdušňovací systém. Ovládací dotykový displej včetně češtiny. Možnost vícefázového programování, ukládání receptů, automatické programy. Nahrávání a stahování receptů, HACCP dat a aktualizce softwaru pomocí USB. Funkce pro jemné a mléčné pokrmy. Vestavěný teplotní senzor. IPX6. Manuální odtlakování i v případě výpadku elektrického proudu.Možnost vaření při přetlaku min. 0,34 bar. Včetně příslušenství: Pokrmová-vpichová teplotní sonda (min. 6 měřících bodů), falešné perforované dno 2 ks, rám na zavěšení GN 2 ks, měrka + síto výpustního ventilu.
VARNÉ TECHNOLOGIE III.
12.02 | pracovní stůl |  |  | 1 | dle PD | pojízdné provedení, viz.specifikace nerezový nábytek
12.05 | pracovní stůl |  |  | 1 | dle PD | pojízdné provedení, viz.specifikace nerezový nábytek
12.08 | pracovní stůl |  |  | 1 | dle PD | pojízdné provedení, viz.specifikace nerezový nábytek
VARNÉ TECHNOLOGIE IV.
13.05 | fritéza |  |  | 1 | Max.400x950x900 | Fritéza o min. objemu 1x23 litrů, elektrická, “V” tvar vany s tělesy mimo vanu, 2x poloviční koš. Elektronické ovládání, možnost programování. Automatické zvedání košů, automatické varné režimy. Min. 5 automatických programů a paměť na min. 5 dalších programů. Topný INFRA systém s topnicemi umístěný mimo vanu. Hluboko tažená vana V-tvar. Programovatelný elektronický ovládací panel. Automatický systém zvedání koše s automatickým režimem vaření. Integrovaný přečerpávací systém oleje včetně příslušenství pro filtraci nejjemnějších částic z oleje a pro prodloužení životnosti oleje. Funkce rozpouštění tuku. Olej se vypouští do nádoby umístěné pod vanou; nerezový filtr součástí dodávky. Výškově nastavitelné nohy z nerezové oceli. Vnější panely z nerezové oceli. Pracovní deska z 20/10 nerezové oceli. Servisní přístup z přední části zařízení. IPX5. Včetně 2 nerezových košů, dvířek a filtračních sít. . Minimalní el. příkon 16kW , maximální příkon 20 kW 400 V.
13.06 | fritéza |  |  | 1 | Max.400x950x900 | Fritéza o min. objemu 1x23 litrů, elektrická, “V” tvar vany s tělesy mimo vanu, 2x poloviční koš. Elektronické ovládání, možnost programování. Automatické zvedání košů, automatické varné režimy. Min. 5 automatických programů a paměť na min. 5 dalších programů. Topný INFRA systém s topnicemi umístěný mimo vanu. Hluboko tažená vana V-tvar. Programovatelný elektronický ovládací panel. Automatický systém zvedání koše s automatickým režimem vaření. Integrovaný přečerpávací systém oleje včetně příslušenství pro filtraci nejjemnějších částic z oleje a pro prodloužení životnosti oleje. Funkce rozpouštění tuku. Olej se vypouští do nádoby umístěné pod vanou; nerezový filtr součástí dodávky. Výškově nastavitelné nohy z nerezové oceli. Vnější panely z nerezové oceli. Pracovní deska z 20/10 nerezové oceli. Servisní přístup z přední části zařízení. IPX5. Včetně 2 nerezových košů, dvířek a filtračních sít. Minimalní el. příkon 16kW , maximální příkon 20 kW 400 V.
MYTÍ PROVOZNÍHO NÁDOBÍ
14.01 | buben samonavíjecí s hadicí |  |  | 1 | 310x590x600 | celonerezová konstrukce bubnu, samonavíjecí hadice 35 m zakončena vodní pistolí
| sprchový systém |  |  | 1 |  | Sprcha s baterií ze stolu a s ramínkem, nerezová tlaková hadice, vyrovnávací pružina, tlaková sprcha s pákovým ovladačem
14.07 | pracovní stůl |  |  | 1 | dle PD | spodní police, zadní a pravý lem, viz.specifikace nerezový nábytek
1.23 ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST
15.01 | regál |  |  | 2 | 1600x500x1800 | 4x police, pro instalaci na stavební sokl 100 mm, viz.specifikace nerezový nábytek
15.02 | kombivýlevka |  |  | 1 | 500x700x900 | 1x umyvadlo 380x290x130, otvor pro baterii, 1x dřez 400x400x250, sklopný rošt, zadní lem, viz.specifikace nerezový nábytek
| páková baterie |  |  | 1 |  | Provedení stolní, zesílené a otočné ramínko – dlouhé min. 200mm. Pákové ovládání – páka dlouhá min. 310 mm.
1.NP
1.14 VÝDEJ JÍDEL
20.01 | zásobník na příbory |  |  | 1 | dle PD | provedení musí být shodné se stávajícím zásobníkem na příbory, viz.specifikace nerezový nábytek
20.03 | rohový výdejní modul |  |  | 1 | dle PD | spodní police, skříňové provedení, výřez na sloup, viz.specifikace nerezový nábytek
20.04 | pojezdová dráha |  |  | 1 | dle PD | trubková, 4x trubka pr. min. 30mm, PJ musí být uzpůsobena posunu podnosů tak, aby podnos nezajížděl pod PD výdeje
20.05 | výdejní modul |  |  | 1 | dle PD | skříňové provedení – komplet uzavřené, šíře 300 mm, včetně integrovaných el.zásuvek 230V s krytím proti stříkající vodě (počet dle PD), bezespárové napojení sousedních stolů, nerezový sokl (komplet uzavřený), viz.specifikace nerezový nábytek
20.06 | výdejní nástavba |  |  | 1 | dle PD | nerezová police - nástavba, šíře 300 mm, hygienicky zabudovaná do výdejního modulu, viz.specifikace nerezový nábytek
20.09 | pojezdová dráha |  |  | 1 | dle PD | trubková, 4x trubka pr. min. 30mm, PJ musí být uzpůsobena posunu podnosů tak, aby podnos nezajížděl pod PD výdeje
20.10 | výdejní modul |  |  | 1 | dle PD | skříňové provedení – komplet uzavřené, šíře 300 mm, včetně integrovaných el.zásuvek 230V s krytím proti stříkající vodě (počet dle PD), bezespárové napojení sousedních stolů, nerezový sokl (komplet uzavřený), viz.specifikace nerezový nábytek
pozice | název zařízení | výrobce | typ | ks | rozměry (mm) | specifikace | cena bez DPH za KS | cena bez DPH celkem
20.11 | výdejní nástavba |  |  | 1 | dle PD | nerezová police - nástavba, šíře 300 mm, hygienicky zabudovaná do výdejního modulu, viz.specifikace nerezový nábytek
20.15 | vyhřívaný výdejní vozík 4xGN1/1 |  |  | 1 | dle PD | ohřevná vodní lázeň na 4x GN1/1, dělená - samostatné ovládání každé vany, napouštění a vypouštění van pomocí ventilu, spodní police, 230 V, viz.specifikace nerezový nábytek
20.17 | výdejní modul |  |  | 1 | dle PD | skříňové provedení – komplet uzavřené, šíře 150 mm, včetně integrovaných el.zásuvek 230V s krytím proti stříkající vodě (počet dle PD), bezespárové napojení sousedních stolů, nerezový sokl (komplet uzavřený), viz.specifikace nerezový nábytek
20.18 | chladící vitrína |  |  | 1 | Max. půdorysný rozměr: 1200x800 | Chlazená třípatrová, hranaté provedení, nucená cirkulace vzduchu, samoobslužná, výklopné dvířka ze strany zákazníka, posuvné dvířka ze strany doplňování, LED osvětlení, vč. agregátu, na podestavbě - výdejním stole skříňkovém, spodní police, otevřený ze strany obsluhy integrovaná v pojízdném stole, viz.specifikace nerezový nábytek
20.19 | chladící vitrína |  |  | 1 | Max. půdorysný rozměr: 1200x800 | Chlazená třípatrová, hranaté provedení, nucená cirkulace vzduchu, samoobslužná, výklopné dvířka ze strany zákazníka, posuvné dvířka ze strany doplňování, LED osvětlení, vč. agregátu, na podestavbě - výdejním stole skříňkovém, spodní police, otevřený ze strany obsluhy integrovaná v pojízdném stole, viz.specifikace nerezový nábytek
20.22 | pracovní stůl |  |  | 1 | 1200x800x900 | skříňové provedení, uzamykatelné dveře, spodní police, včetně integrovaných el.zásuvek 230V s krytím proti stříkající vodě (počet dle PD), bezespárové napojení sousedních stolů, viz.specifikace nerezový nábytek
20.25 | pracovní stůl |  |  | 1 | 1200x800x900 | skříňové provedení, uzamykatelné dveře, spodní police, včetně integrovaných el.zásuvek 230V s krytím proti stříkající vodě (počet dle PD), bezespárové napojení sousedních stolů, viz.specifikace nerezový nábytek
20.28 | ochranné prvky |  |  | 1 |  | jeklové profily pro kotvení do zdi jako ochranné prvky pro poz. 20.27, viz.specifikace nerezový nábytek
ZÁZEMÍ VÝDEJE JÍDEL
21.03 | pracovní stůl |  |  | 1 | 1600x700x800 | skříňové provedení, uzamykatelné dveře, spodní police,zadní lem, viz.specifikace nerezový nábytek
21.04 | pracovní stůl |  |  | 1 | 1600x700x800 | skříňové provedení, uzamykatelné dveře, spodní police,zadní lem, viz.specifikace nerezový nábytek
21.05 | personální mytí |  |  | 1 | 470x370x225 | Celonerezové nástěnné umyvadlo s kolenovým ovládáním, sifonem a baterií. Nastavení teploty vody pomocí směšovacího ventilu (včetně zpětných klapek pod umyvadlem) s 1/2" šroubením pro teplou a studenou vodu. Voda je spuštěna stlačením ventilu, který má nastaveno automatické zpoždění vypínání vody.
SPECIFIKACE
| Nerezový nábytek všeobecně |  |  |  |  | Kvalita materiálu - celonerezové provedení z "potravinářské" oceli AISI 304 (1.4301) = kompletní výrobek Povrchová úprava - brus zrnitost min 240 = kompletní výrobek Vrchní desky stolu - tloušťky min. 40 mm, sendvičově podlepené jednostranným LTD – bez nutnosti použití nátěru. Síla použitého materiálu desky min.1,2mm. Přední hrana pracovní desky s rádiusem R8. Desky musí být pevně zavařeny a vybroušeny a opatřeny lemy v.40mm (včetně bočních lemů dle potřeb stavby), provedení lemů skládané s přehyby plně uzavřené. Dřezy do pracovních desek musí být vybroušeny. Použité dřezy musí být v lisovaném provedení. Kolem každého dřezu, odkapu apod. bude proveden lokální prolis PD. U desek s prolisem musí být vždy prolis desky min. 3 mm hloubky. V případě výdejních desek s teplými či chlazenými sekcemi desky s nerez výztuhami. Konstrukce stolu - musí s deskou tvořit celek. Použité nohy konstrukce z jeklu min. 40/40 o tloušťce min. 1,2mm. Konstrukce musí být uzavřena plastovou nožkou s kovovým retifikačním šroubem s redukcí ±30mm. Žádné spoje konstrukce stolu nesmí být nýtovány. Podnoží opatřena trnožemi nebo policemi, které jsou vyztužené profilem, který je pevně spojen s policí svárem, spodní hrany zaoblené falcovým ohybem z plechu min. 1,2 mm s celoplošnou nosností min. 80kg. Podnoží stolů je dle specifikace opatřeno s bočním, zadním opláštěním tl.plechu 1,2 mm nebo křídlovými, posuvnými dvířky, zásuvkou, zásuvkovým blokem, vsuny na GN. Konstrukce stolů, regálů bude opatřena uzemňovacími šrouby. Nohy regálů z jeklu min. 40/40 tl. min.1,2mm opatřeny plnými policemi vyztuženy nerezovými deltami spojeny s policí bodovým svařováním, spodní hrany polic zaobleny falcovým ohybem, tl.plechu min. 1,2 mm s celoplošnou nosností min. 80kg nebo s perforovanými, kde je police zaoblena falcovým ohybem, s celoplošnou nosností min. 100kg. Police pevně přivařené včetně podélné profilované výztuhy. Čela zásuvek a dvířek jsou z plechu tl. min.1,2 mm a jsou dvouplášťové a opatřeny nerezovými madly. Zásuvky jsou na ložiskových, nerezových pojezdech, možnost plného výsuvu s nosností min. 50kg. Zásuvky, dřezy jsou krytovány plechem i z bočních stran Vozíky - jsou opatřeny otočnými a bržděnými kolečky z vysoce odolného plastu, s dvojitou kuličkovou dráhou v hlavě, pr.kola min. 100mm. Vozíky na GN či tácy budou z vyohýbaného jeklu min. 25/25, vsuny budou z „U“ profilů. Police nástěnné – vyohýbané z jednoho kusu včetně ohýbaných konzolí a výškově nastavitelné bez nutnosti použití nářadí. Nosnost police min. 40kg. Skříňky nástěnné – konstrukce tl. min. 1,2 mm je jednoplášťová, její boční strany jsou opatřeny profily na variabilní umístění střední police. Tyto profily jsou pevně spojeny s konstrukcí svárem. Dvířka jsou dvouplášťová. U chladících stolů musí být kvůli korozi technologie (výparník) kompletně zabudována v zadní stěně. Uvnitř stolu zajišťuje cirkulaci vzduchu ventilátor. Před výrobou nábytku je nutné přesné zaměření na stavbě.
| technické listy |  |  |  |  | K nabízenému zařízení, které je uvedené ve výkazu-výměr, předloží účastník při podání nabídky technický list. Navíc originální technický list výrobce předloží uchazeč k poz. 11.03, 11.05, 11.07, 11.10, 11.16, 11.19, 11.21, 11.24, 13.05, 13.06.
| Další požadavky na uchazeče |  |  |  |  | Každý účastník musí ke každému nabízenému zařízení doplnit konkrétního výrobce a typové označení nabízeného výrobku. Nabízený výrobek musí splňovat zadávací dokumentaci (technické parametry daného nabízeného zařízení). V případě nedoložení výrobce a typového označení, bude nabídka považována za neplatnou.
DOPROVODNÉ SLUŽBY
| Demontáž |  |  | 1 |  | kompletní demontáž vybraného gastronomického vybavení a přemístění v areálu zadavatele do prostorů odpadového hospodářství
| Doprava |  |  | 1 |  | kompletní manipulace se zařízením do místa instalace
| Montáž |  |  | 1 |  | kompletní montáž nového a stávajícího zařízení ( PROVÁDĚNA ZA NEPŘETRŽITÉHO PROVOZU KUCHYNĚ v době od 10:00 do 4:00 hod. každý den) včetně drobného instalačního materiálu na připravené přípojné body, zprovoznění, odzkoušení a provedení revize na připojení, NAVÍC PO CELOU DOBU STAVBY JE POVINNÁ ÚČAST NA VŠECH KONTROLNÍCH DNECH
| Demontáž, přesun, montáž zařízení, které není součástí dodávky |  |  | 1 |  | Sporák na el.troubě – ELECTROLUX na 08.03, Indukční sporák na podestavbě – ELECTROLUX na08.04, multifunkční pánev – RATIONAL na 08.06, tlakový kotel – ELECTROLUX na 08.09, konvektomat 10xGN1/1 – RATIONAL na 08.13, konvektomat 6xGN1/1 – RATIONAL na 08.12,
| Demontáž, přesun, montáž zařízení, které není součástí dodávky |  |  | 1 |  | Konvektomat 20xGN1/1 – RATIONAL 2 ks na 10.03 a 10.04, konvektomat 20xGN2/1 – RATIONAL na 10.05
| Demontáž, přesun, montáž zařízení, které není součástí dodávky |  |  | 1 |  | Úpravna vody na 14.03, mycí dřez na 14.04., mycí dvoudřez se sprchovým systémem na 14.06, Myčka – ELECTROLUX na 14.09
| Demontáž, přesun, montáž zařízení, které není součástí dodávky |  |  | 1 |  | Tlaková pánev – ELECTROLUX na 12.04 - je nutné vyrobit celonerezové podnoží, fritéza ELEKTROLUX na 13.02 - je nutné vyrobit celonerezové podnoží, tlaková pánev – ELECTROLUX na 12.07, tlaková pánev – ELECTROLUX na 12.10, pánev – ELECTROLUX na 12.14, pánev – ELECTROLUX na 12.20
| Zaškolení |  |  | 1 |  | Zaškolení technického pracovníka provozovatele na základní údržbu, obsluhu, technickou kontrolu a diagnostiku zařízení. Zaškolení personálu kuchyně autorizovaným kuchařem (autorizovaným na dodávanou technologii) v rozsahu 7 dní. Následné poradenství po telefonu.
| CENA CELKEM BEZ DPH | [5 empty] | 0 | 0