## EPS
P.číslo | Pozice | Název | Počet | Mj | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena | Cena celkem
ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE
1. |  | Doplnění ústředny EPS MHU 117
1.1 |  | Linková deska DLI-1, 2 kruhové linky, 128 adres | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. |  | Požární hlásiče
2.1 |  | Požární hlásič MHG 262, hlásič kouře optický interaktivní s izolátorem | 141 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Požární hlásič MHG 262i, hlásič kouře optický interaktivní s izolátorem | 72 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 |  | Požární hlásič MHG 363, hlásič teplot interaktivní | 15 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 |  | Zásuvka pro požární hlásiče MHY 734 | 231 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 |  | MHA 142 - Hlásič tlačítkový | 26 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. |  | Prvky následného ovládání
3.1 |  | Vstupně výstupní prvek vícenásobný s izolátorem MHY 925 -8out | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 |  | Vstupně výstupní prvek vícenásobný s izolátorem MHY 925 -4out | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 |  | Vstupně výstupní prvek vícenásobný s izolátorem MHY 925 -4in | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 |  | Napájecí zdroj , stabilizované napájení 24Vss, mikroprocesorem řízený systém, hlídaní stavu - výpadek sítě, porucha, v kovovém krytu, dle EN54, včetně dvou akumulátorů 2x28Ah | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 |  | Požárně odolná elektroinstalační krabice, s keramickou svorkovnicí | 21 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. |  | Kabeláže a nosné konstrukce
4.1 |  | Linkový kabel 1x2x0,8, B2ca,s1d1a1 | 2897 | bm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 |  | Kabel následného ovládání PRAFlaGuad F 1x2x0,8 | 2594 | bm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 |  | Kabelový žlab 62x50m, děrovaný, včetně příslušenství a upevňovacího materiálu - požární trasa normová konstrukce | 15 | bm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 |  | Kabelový žlab 65x150mm, děrovaný, včetně příslušenství a upevňovacího materiálu - požární trasa normová konstrukce | 69 | bm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5 |  | Příchytka systému SB-ES pro jeden samostatný kabel, ESM 10-12mm M6, pro rozvody E30/E90 | 4300 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 |  | Příchytka systému SB-ES pro jeden dva kabely, ESM 10-12mm M6, pro rozvody E30/E90 | 2170 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 |  | Upevňovací hmoždinka FNA M6x45 s kotvou | 6450 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.8 |  | Elektroinstalační trubka, ohebná střední mechanická odolnost, bezhalogenová, vnitřní průměr 14,1mm/vnější průměr 20mm | 2897 | bm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.9 |  | Drobný elektroinstalační materiál | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. |  | Požární ucpávky
5.1 |  | Požární ucpávky, včetně materiálu a identifikačního štítku | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. |  | Ostatní
6.1 |  | Oživení systému | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2 |  | Provozní zkoušky | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.3 |  | Doprogramování ústředny EPS MHU 117 | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.4 |  | Zaškolení obsluhy | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.5 |  | Revize | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6 |  | Dokumentace skutečného provedení | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.7 |  | Dopravní náklady | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.8 |  | Označení požárně odolné trasy štítkem | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.9 |  | Označení požárních hlásičů popisem | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.10 |  | Stavební přípomoce | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.11 |  | Vysekání drážky pro uložení kabelu, začištění | 80 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0