KRYCÍ LIST NABÍDKY

| Název veřejné zakázky | Skiagrafický RTG komplet |
| --- | --- |

Identifikační údaje účastníka

(Účastník výběrového řízení vyplní tabulku údaji platnými ke dni podání nabídky. Na uvedenou e-mailovou adresu kontaktní osoby, mohou být doručovány dokumenty v průběhu výběrového řízení.)

| Název účastníka | [doplní účastník] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sídlo | [doplní účastník] |  |  |  |
| Kontaktní adresa | [doplní účastník] |  |  |  |
| IČO | [doplní účastník] | DIČ | [doplní účastník] |  |
| Velikost podniku dle počtu zaměstnanců a finanční hodnoty podniku | malý/střední/velký | Kód NUTS (normalizovaná kvalifikace územního celku v ČR) |  | CZxxx |
| Statutární orgán | 1) [jméno, příjmení, titul, pozice] | 2) [jméno, příjmení, titul, pozice] |  |  |
| Osoba oprávněná zastupovat uchazeče | [doplní účastník] | +420 |  |  |
| Kontaktní osoba email | 1) [doplní účastník] | 2) [doplní účastník] |  |  |

Nabídka – údaje k hodnotícím kritériím

Účastník uvede údaje dle zadávacích podmínek

| Nabídková cena za přístroj | Nabízená hodnota |
| --- | --- |
| Nabídková cena v Kč bez DPH za 1 ks | [doplní účastník] |
| Sazba DPH v % | [doplní účastník] |
| DPH samostatně v Kč pro celkovou nabídkovou cenu | [doplní účastník] |
| Celková nabídková cena v Kč včetně DPH | [doplní účastník] |

| Hodnota subkritéria | Hodnocené parametry technické úrovně předmětu plnění | Konkrétní hodnota nabízeného zařízení | Splnění požadavku (parametru) |
| --- | --- | --- | --- |
| 30 % | Tepelná kapacita zářiče ≥ 2500 kHU |  |  |
| 25 % | Rychlost motorizace stropního závěsu v podélném a příčném pohybu po kolejích ≥ 0,5 m/sek. |  |  |
| 25 % | Minimálně jedno integrované madlo po straně detektoru pro jeho bezpečný přenos s možností úchopu celou rukou (palec se dotýká prstu). | ANO / NE |  |
| 10 % | Ovládací prvky pro nastavení vyšetřovací desky integrované po obou stranách stolu nebo bezdrátový přenosný pedál. | ANO / NE |  |
| 5 % | Algoritmus automatické detekce hrudníku pro vyšetření na vertikálním stativu prostřednictvím 3D kamery a umělé inteligence, včetně automatického přesného nastavení primárního paprsku a kolimace | ANO / NE |  |
| 5 % | Clona s frekvencí mřížky min. 80 lp/cm pro nasazení na detektor (např. nacvakávací Lysholmova clona). | ANO / NE |  |

Tabulka hodnocených parametrů slouží jako podklad pro výpočet dílčího hodnotícího kritéria „Technická úroveň předmětu plnění 30 % kritéria“. Účastník je povinen do tabulky pravdivě vyplnit konkrétní hodnoty nabízeného zařízení a ve své nabídce předložit doklady nebo odkazy, kde lze uvedené hodnoty jednoznačně ověřit (originální technické listy výrobce).

V [doplní účastník] dne [doplní účastník]

…………………………………………………………………

[jméno, funkce a podpis oprávněné osoby]