## Kryc list
POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Oddíl |  | Název oddílu
D1.01.4c - EL
Objekt |  | Název objektu
Nemocnice Písek, a.s. Pavilon G - Interna - 2-3 NP
Stavba |  | Název stavby
Stavební úpravy 2 - 3 NP křídla budovy G - interny
Projektant |  | *
Objednatel |  | Nemocnice Písek, a.s.
Dodavatel
Rozpočtoval
Rozpis ceny
| Název |  |  | Dodávka | Montáž | Celkem
| 2NP |  |  |  |  | 0
| 3NP |  |  |  |  | 0
PSV
MON
Vedlejší náklady
Ostatní náklady
| Celkem |  |  |  |  | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele |  | Za objednatele
Jméno: |  |  | Jméno: |  | Jméno:
Datum : |  |  | Datum : |  | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: |  | Podpis:
Základ pro DPH |  | 21 | % |  | 0
DPH |  | #REF! | % |  | 0
Základ pro DPH |  | 15 | % |  | 0
DPH |  | #REF! | % |  | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  |  | 0
Textová, výkresová i tabulková část projektové dokumentace tvoří jeden vzájemně se doplňující a provázaný celek. Jednotliví účastníci výběrového řízení se musí seznámit s projektojektovou dokumentací v návaznosti na soupis prací a na základě těchto informací části díla nacenit. Dále je potřeba při stanovení ceny dle vykázané výměry započítat všechny předpokládané doplňkové prvky a činnosti s touto položkou související tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční.

## EL-G- 2NP
Stavební úpravy 2-3NP křídla budovy G - Interna
ELEKTROINSTALACE
| specicikace el materiálu a mont. prací |  | počet | jednot | jednotková cena Kč | cena celkem Kč
I. ETAPA -2 NP + VZT
ROZVADĚČ R5
1 | R5 - rozvaděč skříňový š. 800x2000x600 , IP40/20 EI30 DPI včetně soklu , s hlavním jištěním In63A včetně nap cívek , signalizačního bloku , včetně automatického záskokového automatu , přep. Ochrany I+II stupeň 2x , relé napětí se signaliazcí , harijní vyp . signaliazce stavu napájení - signálky viz výk č. D.1.01.04c- 108 |  | 1 | ks | 0 | 0
| montáž rozv. |  | 1 | ks | 0 | 0
EL: PŘÍSTROJE
1 | Ekvipotenciální přípojnice K12 |  | 2 | ks | 0 | 0
2 | Podružná ekvipotenciální přípojnice v krabici KT150 včetně přípojnice |  | 12 | ks | 0 | 0
3 | Zásuvka jednonásobná 230V/16A, pro montáž pod omítku, bílá, krytí IP 20, komplet |  | 55 | ks | 0 | 0
4 | DO okruhy-zásuvka jednonásobná 230V/16A, pro montáž pod omítku, zelená, krytí IP 20, komplet |  | 12 | ks | 0 | 0
5 | Zásuvka dvojnásobná-230V/16A, pro montáž pod omítku, komplet |  | 74 | ks | 0 | 0
6 | Zásuvka jednonásobná 230V/16A, pro montáž pod omítku, bílá, krytí IP 44, komplet |  | 12 | ks | 0 | 0
7 | Zásuvka pro vyrovnání potenciálu dvojnásobná pro montáž pod omítku do instalační krabice, komplet |  | 8 | ks | 0 | 0
8 | vypínač pod om. 400V / 25A IP 54 |  | 1 | ks | 0 | 0
9 | Spínač jednopólový velkoplošný – 230V/10A, pod omítku, bílý, komplet, IP20 |  | 71 | ks | 0 | 0
10 | Přepínač řazení 5 velkoplošný – 230V/10A, pod omítku, bílý, komplet, IP20 |  | 12 | ks | 0 | 0
11 | Přepínač řazení 6 velkoplošný – 230V/10A, pod omítku, bílý, komplet, IP20 |  | 6 | ks | 0 | 0
12 | Přepínač řazení 7 velkoplošný – 230V/10A, pod omítku, bílý, komplet, IP20 |  | 2 | ks | 0 | 0
13 | Dvojitý přepínač řazení 6 velkoplošný - 230V/10A, pod omítku, bílý |  | 2 | ks | 0 | 0
14 | Tlačítkový ovladač pod omítku s orientační doutnavkou-230V/10A, pod omítku, bílý |  | 38 | ks | 0 | 0
15 | H1 signalizační panel s 2x LED signálkou 230V , červená - zelená v plast skříňce IP 40 pro zapuštěnou montáž , se svorkovnicí a průchodkou se šítkem " Napájení - záložní napájení" |  | 2 | ks | 0 | 0
16
17 | VODIČE
18 | PROVEDENÍ KABELŮ DLE VYHL 23/2008 / B2ca,s1,d0)
19 | Kabel CXKH-R (J) 5x16 mm2 B2ca,s1,d0 |  | 40 | m | 0 | 0
20 | Kabel CXKH-R (O) 3x1,5 mm2 B2ca,s1,d0 |  | 200 | m | 0 | 0
21 | Kabel CXKH-R (J) 3x1,5 mm2 B2ca,s1,d0 |  | 3500 | m | 0 | 0
22 | Kabel CXKH-R 3x2,5 mm2 B2ca,s1,d0 |  | 4100 | m | 0 | 0
23 | Kabel CXKH-R (J) 5x1,5 mm2 B2ca,s1,d0 |  | 500 | m | 0 | 0
24 | Kabel CXKH-R (J) 7x1,5 mm2 B2ca,s1,d0 |  | 200 | m | 0 | 0
25 | Kabel CXKH-R (J) 5x2,5 mm2 B2ca,s1,d0 |  | 200 | m | 0 | 0
26 | Kabel CXKH-R (J) 5x4 mm2 B2ca,s1,d0 |  | 100 | m | 0 | 0
27 | Kabel J.t ( st) 4x2x0,8mm2 B2ca,s1,d1 |  | 50 | m | 0 | 0
28
29 | CY4 |  | 600 | m | 0 | 0
30 | CY6 |  | 1500 | m | 0 | 0
31 | CY 10 |  | 100 | m | 0 | 0
32 | CY 25 |  | 200 | m | 0 | 0
33 | montáž |  | 11290 | m | 0 | 0
34
35 | el materiál nosný
36 | Kabelový žlab drátěný základní provedení (drát 4 mm), pomocí konzol přímo na stěnu, včetně spojovacího a kotevního materiálu a montážních doplňků, nosné prvky jsou započteny na jednotkovou délku trasy, pro vnitřní prostory (galvanické zinkování)
37 | Kabelový žlab drátěný 500/60 |  | 20 | m | 0 | 0
38 | Kabelový žlab drátěný 300/60 |  | 40 | m | 0 | 0
39 | Kabelový žlab drátěný 100/60 |  | 30 | m | 0 | 0
40 | Lišta vkládací 24/22 vyrobená z bezdýmého sanozhášivého plastu |  | 60 | m | 0 | 0
41 | Parapetní kanál 2 komory, 170x90, přepážka |  | 2 | m | 0 | 0
42 | Krabice pro parapetní kanály a přístroje modul 45 |  | 15 | ks | 0 | 0
43 | Požární ucpávky upozornění:
44 | Nutno dodržet technologický postup výrobce, používat pouze atestovaná řešení
45 | Požární ucpávka pěna -CFS-S Fx , kalkulovaný rozměr 250x250, tl. 300 |  | 6 | ks | 0 | 0
46 | propipožární těsnění HILTY 0,25 m2 |  | 1 | ks | 0 | 0
47 | Krabice elektromont. se svorkovnicí IP44 |  | 15 | ks | 0 | 0
48 | Krabice přístrojová pod omítku pro vícenásobné rámečky |  | 58 | ks | 0 | 0
49 | Krabice přístrojová pro dvojnásob.přístroj |  | 20 | ks | 0 | 0
50 | Krabice odbočná do zdiva d=68mm 1903 s víčkem pod omítku |  | 35 | ks | 0 | 0
51 | Krabice odbočná do zdiva d=68mm 1902 s víčkem pod omítku |  | 20 | ks | 0 | 0
52 | Krabice odbočná do zdiva d=97 s víčkem pod omítku |  | 22 | ks | 0 | 0
53 | El instalační krabice se svork. do 50 mm2 - IP 44 |  | 15 | ks | 0 | 0
54 | El instalační krabice se svork. do 16 mm2 - IP 54 - bezhalogen , pož odolná EI30 |  | 4 | ks | 0 | 0
55 | Svorka na potrubí se spojovacím páskem 2 šroub + třmen |  | 58 | ks | 0 | 0
56 | Svorka pro připojení kovových konstrukcí |  | 40 | ks | 0 | 0
57 | Ekvipotenciálna přípojnice K12 |  | 2 | ks | 0 | 0
58 | Podružná ekvipotenciálna prípojnice v krabici 150 pod om včetně prípojnice |  | 18 | ks | 0 | 0
59 | svorka el montážní Boko do 2,5mm2 |  | 100 | ks | 0 | 0
60 | OSVĚTLENÍ
61 | osvětlovací tělesa komplet , včetně dodávky a montáže
62 | montáž svítidla |  | 138 | ks | 0 | 0
63 | Siella G8 M73 DW 28-40/3ML-8MC ET (3700lm, 4000K) | B1 | 2 | ks | 0 | 0
64 | Ambiella G2 C07 WR LED2000-840 ET 01 | E1 | 20 | ks | 0 | 0
65 | ArimoFit M73 PW19 42-940 ET | A1 | 2 | ks | 0 | 0
66 | ArimoFit M73 PW19 42-940 ET včetně nouz zdoje | A1N | 2 | ks | 0 | 0
67 | Siella G8 M84 PW19 28-40/3ML-8MC ET (3700lm, 4000K) | C1 | 4 | ks | 0 | 0
68 | Siella G8 M84 DW 28-40/3ML-8MC ET (3700lm, 4000K) | D1 | 3 | ks | 0 | 0
69 | Siella G8 M84 DW 28-40/3ML-8MC ET (4100lm, 4000K) | D2 | 0 | ks |  | 0
70 | LED nástěn. IP 44 plast, bílé 8W | E | 22 | ks | 0 | 0
71 | Led osv těleso do podhledu 28W IP 44 l=1200 | F | 14 | ks | 0 | 0
72 | Led osv těleso do podhledu 28W IP 45 | H | 28 | ks | 0 | 0
73 | LED prachotěs 36 W IP 66 | P | 6 | ks | 0 | 0
74 | TM.ONTEC C C1 302 M ST | N2 | 8 | ks | 0 | 0
75 | TM.ONTEC C M2 302 M ST | N3 | 1 | ks | 0 | 0
76 | TM.ONTEC S M2 302 M ST | N1a | 23 | ks | 0 | 0
| TM.ONTEC S M2 302 M ST + podvěšené plexi | N1b | 3 | ks | 0 | 0
86 | montážní práce -M155
87 | napojení požárních klapek |  | 22 | ks | 0 | 0
88 | revize požárních těsnění |  | 1 | ks | 0 | 0
89 | Ukončení vodičů v rozvaděči – do 3x2,5 |  | 200 | ks | 0 | 0
90 | Ukončení vodičů v rozvaděči – do 5x6 |  | 20 | ks | 0 | 0
91 | Ukončení vodičů v rozvaděči – do 5x35 |  | 6 | ks | 0 | 0
92 | Připojování technologického zařízení - napojení , zkouška funkce oživení |  | 80 | ks | 0 | 0
93 | napojení světelné rampy |  | 20 | ks | 0 | 0
94
95 | Demontáže
96 | zajištění beznap. Stavu |  | 20 | hod | 0 | 0
97 | demont osvětl těles |  | 30 | hod | 0 | 0
98 | demont rozvaděče RN5 , RT5 vestavných do 50 kg , 600x1200 |  | 2 | ks | 0 | 0
99 | demontáž el přístrojů a kabel. Rozvodů |  | 100 | hod | 0 | 0
100
101 | Stavební a pomocné práce
102 | stavebí práce - niky průrazy - průraz tl 25cm |  | 30 | ks | 0 | 0
103 | stavebí práce - drážka pro kabel do 5x10 cm |  | 60 | m | 0 | 0
104 | stavebí práce - likvidace odpadu |  | 5 | t | 0 | 0
105 | stavbní práce - odvoz suti do vzdál 30 km |  | 5 | t | 0 | 0
106
107 | Strojovna vzt
108 | ROZVADĚČ Rvzt
109 | RVZT - rozvaděč skříňový š. 800x2000x600 , IP40/20 EI30 DPI včetně soklu , s hlavním jištěním In80A včetně nap cívek , signalizačního bloku , přep. Ochrany I+II stupeň 2x , relé napětí se signaliazcí , harijní vyp . signaliazce stavu napájení - signálky viz výkres D.1.01.04c- 110 |  | 1 | ks | 0 | 0
110 | Rozvaděč RH v 1NP
111 | Výměna jištění - In 80A/3/C - pole MDO ( demontáž + montáž + úprava zapojení + doplněné svorkovnice pro kabel 5x25 - napojení RVZT |  | 1 | ks | 0 | 0
112 | Kabel CXKH-R (J) 5x25 mm2 B2ca,s1,d0 |  | 120 | m | 0 | 0
113 | Kabel CXKH-R (J) 3x1,5 mm2 B2ca,s1,d0 |  | 150 | m | 0 | 0
114 | Kabel CXKH-R 3x2,5 mm2 B2ca,s1,d0 |  | 120 | m | 0 | 0
115 | Kabel CXKH-R (J) 5x4 mm2 B2ca,s1,d0 |  | 100 | m | 0 | 0
116 | Kabel CXKH-R (J) 5x6 mm2 B2ca,s1,d1 |  | 80 | m | 0 | 0
117 | CY 10 |  | 100 | m | 0 | 0
118 | CY 25 |  | 30 | m | 0 | 0
119 | Samoregul kabel 6W/m komplet včetně pásků a propojovací krabice |  | 30 | m | 0 | 0
120 | elektrický přímotopný panel IP 44 -2 kW komplet včetně vypínače termostatu |  | 1 | ks | 0 | 0
121 | přep. ochrana I+II stupeň / 400V, 12,5 kA ,včetně el instal krabice 250 IP 44 a PE sběrny |  | 4 | ks | 0 | 0
122 | el lišta plast 100x 60 |  | 30 | m | 0 | 0
123 | el instal krabice IP 44 /m 150x 150 |  | 8 | ks | 0 | 0
124 | Svorka SP na kovovvé konstrukce |  | 4 | ks | 0 | 0
125 | LED osvětlovací těleso prachotěs 36 W IP 66 | P | 6 | ks | 0 | 0
126 | Spínač jednopólový velkoplošný – 230V/10A, pod omítku, bílý, komplet, IP 44 |  | 1 | ks | 0 | 0
127 | Zásuvka jednonásobná 230V/16A, pro montáž pod omítku, bílá, krytí IP 44, komplet |  | 1 | ks | 0 | 0
128 | pož. Ucpávka HILTY pěna -CFS-S Fx |  | 1 | kpt | 0 | 0
Doplnění 1NP
1 | doplnění rozv. Jistič 16A/1/B |  | 1 | ks | 0 | 0
2 | úprava zapapojení rozvaděče |  | 1 | hod | 0 | 0
3 | Kabel CXKH-R 3x2,5 mm2 B2ca,s1,d0 |  | 100 | m | 0 | 0
4 | CY6 |  | 100 | m | 0 | 0
5 | Lista vkládaci 24/22 vyrobená z bezdýmého sanozhášivého plastu |  | 60 | m | 0 | 0
provozorní napojení m.č. 2-15 - 2.16
6 | Kabel CXKH-R 3x1,5 mm2 B2ca,s1,d0 |  | 100 | m | 0 | 0
7 | Kabel CXKH-R 3x2,5 mm2 B2ca,s1,d0 |  | 100 | m | 0 | 0
8 | el chráničky |  | 100 |  | 0 | 0
9 | napojení stáv okruhů |  | 10 | ks | 0 | 0
10 | el krabice |  | 10 | ks | 0 | 0
11 | stavební práce |  | 10 | hod | 0 | 0
montážní a inž. činnost
12 | Měření světelně technických parametrů |  | 200 | m2 | 0 | 0
13 | inž. činost + koordinace |  | 1 | kpt | 0 | 0
14 | Výchozí revizní zpráva |  | 50 | hod | 0 | 0
15 | vyhotovedení proj skut provedení |  | 40 | hod | 0 | 0
16 | STÁTNÍ REVIZNÍ ZPRÁVA TECHNICKÉHO DOZORU DLE VYHLÁŠKY |  | 1 | kpt | 0 | 0
17 | ztížené podmínky montáže - provoz investora |  | 1 | kpt | 0 | 0
| elektro celkem |  |  |  |  | 0

## EL-G-3NP
II. ETAPA -3 NP
ROZVADĚČ R6
1 | R5 - rozvaděč skříňový š. 800x2000x600 , IP40/20 EI30 DPI včetně soklu , s hlavním jištěním In63A včetně nap cívek , signalizačního bloku , včetně automatického záskokového automatu , přep. Ochrany I+II stupeň 2x , relé napětí se signaliazcí , harijní vyp . signaliazce stavu napájení - signálky |  | 1 | ks | 0 | 0
EL: PŘÍSTROJE
1 | Ekvipotenciální přípojnice K12 |  | 2 | ks | 0 | 0
2 | Podružná ekvipotenciální přípojnice v krabici KT150 včetně přípojnice |  | 12 | ks | 0 | 0
3 | Zásuvka jednonásobná 230V/16A, pro montáž pod omítku, bílá, krytí IP 20, komplet |  | 55 | ks | 0 | 0
4 | DO okruhy-zásuvka jednonásobná 230V/16A, pro montáž pod omítku, zelená, krytí IP 20, komplet |  | 12 | ks | 0 | 0
5 | Zásuvka dvojnásobná-230V/16A, pro montáž pod omítku, komplet |  | 74 | ks | 0 | 0
6 | Zásuvka jednonásobná 230V/16A, pro montáž pod omítku, bílá, krytí IP 44, komplet |  | 12 | ks | 0 | 0
7 | Zásuvka pro vyrovnání potenciálu dvojnásobná pro montáž pod omítku do instalační krabice, komplet |  | 8 | ks | 0 | 0
8 | vypínač pod om. 400V / 25A IP 54 |  | 1 | ks | 0 | 0
9 | Spínač jednopólový velkoplošný – 230V/10A, pod omítku, bílý, komplet, IP20 |  | 71 | ks | 0 | 0
10 | Přepínač řazení 5 velkoplošný – 230V/10A, pod omítku, bílý, komplet, IP20 |  | 12 | ks | 0 | 0
11 | Přepínač řazení 6 velkoplošný – 230V/10A, pod omítku, bílý, komplet, IP20 |  | 6 | ks | 0 | 0
12 | Přepínač řazení 7 velkoplošný – 230V/10A, pod omítku, bílý, komplet, IP20 |  | 2 | ks | 0 | 0
13 | Dvojitý přepínač řazení 6 velkoplošný - 230V/10A, pod omítku, bílý |  | 2 | ks | 0 | 0
14 | Tlačítkový ovladač pod omítku s orientační doutnavkou-230V/10A, pod omítku, bílý |  | 38 | ks | 0 | 0
15 | H1 signalizační panel s 2x LED signálkou 230V , červená - zelená v plast skříňce IP 40 pro zapuštěnou montáž , se svorkovnicí a průchodkou se šítkem " Napájení - záložní napájení" |  | 2 | ks | 0 | 0
16
17 | VODIČE
18 | PROVEDENÍ KABELŮ DLE VYHL 23/2008 / B2ca,s1,d0)
19
20 | Kabel CXKH-R (J) 5x16 mm2 B2ca,s1,d0 |  | 120 | m | 0 | 0
21 | Kabel CXKH-R (O) 3x1,5 mm2 B2ca,s1,d0 |  | 200 | m | 0 | 0
22 | Kabel CXKH-R (J) 3x1,5 mm2 B2ca,s1,d0 |  | 2100 | m | 0 | 0
23 | Kabel CXKH-R 3x2,5 mm2 B2ca,s1,d0 |  | 3400 | m | 0 | 0
24 | Kabel CXKH-R (J) 5x1,5 mm2 B2ca,s1,d0 |  | 500 | m | 0 | 0
25 | Kabel CXKH-R (J) 7x1,5 mm2 B2ca,s1,d0 |  | 200 | m | 0 | 0
26 | Kabel CXKH-R (J) 5x2,5 mm2 B2ca,s1,d0 |  | 200 | m | 0 | 0
27 | Kabel J.t ( st) 4x2x0,8mm2 B2ca,s1,d1 |  | 50 | m | 0 | 0
28 | CY4 |  | 400 | m | 0 | 0
29 | CY6 |  | 1500 | m | 0 | 0
30 | CY 10 |  | 200 | m | 0 | 0
31 | CY 25 |  | 200 | m | 0 | 0
32 | montáž |  | 9070 | m | 0 | 0
33
34
35
36
37
38 | el materiál nosný
39 | Kabelový žlab drátěný základní provedení (drát 4 mm), + konzol přímo na stěnu, včetně spojovacího a kotevního materiálu a montážních doplňků, nosné prvky jsou započteny na jednotkovou délku trasy, pro vnitřní prostory (galvanické zinkování)
40 | Kabelový žlab drátěný 300/60 |  | 40 | m | 0 | 0
41 | Kabelový žlab drátěný 100/60 |  | 30 | m | 0 | 0
42 | Lista vkládaci 24/22 vyrobená z bezdýmého sanozhášivého plastu |  | 150 | m | 0 | 0
43 | Parapetní kanál 2 komory, 170x90, přepážka |  | 2 | m | 0 | 0
44 | Krabice pro parapetní kanály a přístroje modul 45 |  | 15 | ks | 0 | 0
45 | Požární ucpávky upozornění:
46 | Nutno dodržet technologický postup výrobce, používat pouze atestovaná řešení
47 | Požární ucpávka pěna -CFS-S Fx , kalkulovaný rozměr 250x250, tl. 300 |  | 6 | ks | 0 | 0
48 | propipožární těsnění HILTY 0,25 m2 |  | 1 | ks | 0 | 0
49
50 | Krabice elektromont. se svorkovnicí |  | 15 | ks | 0 | 0
51 | Krabice přístrojová pod omítku pro vícenásobné rámečky |  | 38 | ks | 0 | 0
52 | Krabice přístrojová pro dvojnásob.přístroj |  | 20 | ks | 0 | 0
53 | Krabice odbočná do zdiva d=68mm 1903 s víčkem pod omítku |  | 35 | ks | 0 | 0
54 | Krabice odbočná do zdiva d=68mm 1902 s víčkem pod omítku |  | 20 | ks | 0 | 0
55 | Krabice odbočná do zdiva d=97 s víčkem pod omítku |  | 22 | ks | 0 | 0
56 | El instalační krabice se svork. do 50 mm2 - IP 44 |  | 15 | ks | 0 | 0
57 | Svorka na potrubí se spojovacím páskem 2 šroub + třmen |  | 58 | ks | 0 | 0
58 | Svorka pro připojení kovových konstrukcí |  | 40 | ks | 0 | 0
59 | Ekvipotenciálna přípojnice K12 |  | 2 | ks | 0 | 0
60 | Podružná ekvipotenciálna prípojnice v krabici 150 pod om včetně prípojnice |  | 18 | ks | 0 | 0
61 | svorka el montážní Boko do 2,5mm2 |  | 100 | ks | 0 | 0
62 | El instalační krabice se svork. do 16 mm2 - IP 54 - bezhalogen , pož odolná EI30 |  | 4 | ks | 0 | 0
63
64 | OSVĚTLENÍ
65 | osvětlovací tělesa komplet , včetně dodávky a montáže
66 | montáž svítidla |  | 1006 | ks | 0 | 0
67 | Siella G8 M73 DW 28-40/3ML-8MC ET (3700lm, 4000K) | B1 | 2 | ks | 0 | 0
68 | Ambiella G2 C07 WR LED2000-840 ET 01 | E1 | 20 | ks | 0 | 0
69 | ArimoFit M73 PW19 42-940 ET | A1 | 2 | ks | 0 | 0
70 | ArimoFit M73 PW19 42-940 ET včetně nouz zdoje | A1N | 2 | ks | 0 | 0
71 | Siella G8 M84 PW19 28-40/3ML-8MC ET (3700lm, 4000K) | C1 | 4 | ks | 0 | 0
72 | Siella G8 M84 DW 28-40/3ML-8MC ET (3700lm, 4000K) | D1 | 3 | ks | 0 | 0
73 | Siella G8 M84 DW 28-40/3ML-8MC ET (4100lm, 4000K) | D2 | 0 | ks |  | 0
74 | LED nástěn. IP 44 plast, bílé 8W | E | 13 | ks | 0 | 0
75 | Led osv těleso do podhledu 28W IP 44 l=1200 | F | 21 | ks | 0 | 0
76 | Led osv těleso do podhledu 28W IP 45 | H | 28 | ks | 0 | 0
77 | TM.ONTEC C C1 302 M ST | N2 | 8 | ks | 0 | 0
78 | TM.ONTEC C M2 302 M ST | N3 | 1 | ks | 0 | 0
79 | TM.ONTEC S M2 302 M ST | N1a | 23 | ks | 0 | 0
| TM.ONTEC S M2 302 M ST + podvěšené plexi | N1b | 3 | ks | 0 | 0
86 | montážní práce -M155
87 | napojení požárních klapek |  | 4 | ks | 0 | 0
88 | revize požárních těsnění |  | 1 | ks | 0 | 0
89 | Ukončení vodičů v rozvaděči – do 3x2,5 |  | 150 | ks | 0 | 0
90 | Ukončení vodičů v rozvaděči – do 5x6 |  | 20 | ks | 0 | 0
91 | Ukončení vodičů v rozvaděči – do 5x35 |  | 4 | ks | 0 | 0
92 | Připojování technologického zařízení - napojení , zkouška funkce oživení |  | 80 | ks | 0 | 0
93 | napojení světl rampy |  | 22 | ks | 0 | 0
94
95 | Demontáže
96 | zajištění beznap. stavu |  | 10 | hod | 0 | 0
97 | demont osvětl těles |  | 30 | hod | 0 | 0
98 | demont rozvaděče RN5 , RT5 |  | 2 | ks | 0 | 0
99 | demontáž el přístrojů a kabel. Rozvodů |  | 100 | hod | 0 | 0
100
101 | Stavební a pomocné práce
102 | stavebí práce - niky průrazy - průraz tl 25cm |  | 30 | ks | 0 | 0
103 | stavebí práce - drážka pro kabel do 5x10 cm |  | 120 | m | 0 | 0
104 | stavebí práce - likvidace odpadu |  | 5 | t | 0 | 0
105 | stavbní práce - odvoz suti do vzdál 30 km |  | 5 | t | 0 | 0
106
107
108 | montážní a inž. činnost
109 | Měření světelně technických parametrů |  | 200 | m2 | 0 | 0
110 | inž. činost + koordinace |  | 1 | kpt | 0 | 0
111 | Výchozí revizní zpráva |  | 50 | hod | 0 | 0
112 | vyhotovedení proj skut provedení |  | 40 | hod | 0 | 0
113 | STÁTNÍ REVIZNÍ ZPRÁVA TECHNICKÉHO DOZORU DLE VYHLÁŠKY |  | 1 | kpt | 0 | 0
114 | ztížené podmínky montáže - provoz investora |  | 1 | kpt | 0 | 0
| elektro celkem |  |  |  |  | 0