## VZ01_ZD_P04_5G sítě
Výstavba 5G sítě a zajištění konektivity a podpory dodané sítě - technická specifikace
# | Požadavek | Splňuje ANO/NE * | Poznámka
1 | Obecné
1.1 | 5G SA (Stand Alone) technologie | [doplní Dodavatel]
1.2 | Dostupnost sítě: 99,5% je požadováno redundantní HA - High Availability řešení v režimu active - active | [doplní Dodavatel]
1.3 | Dodaná síť musí být schopná obsloužit minimálně: 150 uživatelů/zařízení | [doplní Dodavatel]
1.4 | Privátní síť musí umožnit navyšovat per jeden uživatel/zařízení/funkcionalita pro jednoho uživatele. Tedy například musí být možno dokoupit licenci na hlasové služby jen pro jednoho uživatele navíc respektive licencovat hlasové hovory pro jednu SIM. (Povinnost kupovat licence po balíčkách s minimálním objemem například 100ks nejsou dovoleny) | [doplní Dodavatel]
1.5 | Kvalita sítě (pro individuálního uživatele): průměrná Downlink rychlost min. 100 Mbps | [doplní Dodavatel]
1.6 | Kvalita sítě (pro individuálního uživatele): průměrná Uplink rychlost min. 50 Mbps | [doplní Dodavatel]
1.7 | Kvalita sítě (pro individuálního uživatele): síťová latence do 30 ms (milisekund) | [doplní Dodavatel]
1.8 | Bezpečnost sítě: Implementace pokročilých bezpečnostních protokolů pro ochranu dat a zařízení připojených k síti: o dle standardů 3GPP TS 33.401, TS 33.501, TS 33.512-515 o v databázi uživatelů se využívá šifrování pomocí algoritmu AES-128 nebo AES-256 | [doplní Dodavatel]
1.9 | Synchronizace sítě: časová a fázová synchronizace dle 5G standardů 3GPP | [doplní Dodavatel]
1.10 | Podpora MOCN (Multi Operator Core Networks): Možnost vysílat v privátní síti jak signál privátní sítě, tak veřejný signál | [doplní Dodavatel]
2 | 5G rádiová síť (RAN)
2.1 | Podpora 3GPP NG-RAN (Next Generation Radio Access Network) standardů | [doplní Dodavatel]
2.2 | Vnitřní (indoor) pokrytí: podpora c-band (N78) | [doplní Dodavatel]
2.3 | Vnitřní (indoor) pokrytí: podpora min. 100 MHz frekvenčních kanálů | [doplní Dodavatel]
2.4 | Vnitřní (indoor) pokrytí: podpora min. 2x2 MIMO | [doplní Dodavatel]
2.5 | Venkovní (outdoor) pokrytí: nepožadujeme zajištění vyhrazených frekvenčních kanálů, ale je nutné dodržet požadavky na kvalitu sítě viz 1.6, 1.7, 1.8 | [doplní Dodavatel]
2.6 | Venkovní (outdoor) pokrytí: podpora min. 2x2 MIMO | [doplní Dodavatel]
3 | 5G jádro sítě (Core)
3.1 | Síťové funkce: podpora UDM/AUSF (Unified Data Management / Authentification Server Function) | [doplní Dodavatel]
3.2 | Instalovná technologie: minimálně release 16 dle 3GPP | [doplní Dodavatel]
3.3 | Kapacita sítě: propustnost 5 Gbps | [doplní Dodavatel]
3.4 | Síťové funkce: podpora AMF (Access and Mobility Management Function) | [doplní Dodavatel]
3.5 | Síťové funkce: podpora SMF (Session Management Function) | [doplní Dodavatel]
3.6 | Síťové funkce: podpora UPF (User Plane Function) | [doplní Dodavatel]
3.7 | Síťové funkce: podpora NRF (Network Repository Function) | [doplní Dodavatel]
3.8 | Síťové funkce: podpora PCF (Policy Control Function) | [doplní Dodavatel]
3.9 | Síťové funkce: podpora IMS (IP multimedia subsystem) | [doplní Dodavatel]
3.10 | Podpora funkcionalit: o Registration Management o Connection Management o Mobility Management o Session Management o User plane management o Control Plane Load Control, Congestion and Overload Control o QoS Flow Mapping | [doplní Dodavatel]
3.11 | Podpora mobilních Datových (Data) služeb | [doplní Dodavatel]
3.12 | Podpora mobilních Hlasových (Hlas) služeb VoNR uvnitř privátní sítě | [doplní Dodavatel]
3.13 | Nejsou požadovány nasledovné funkcionality: o interworking s jinými bezdrátovými sítěmi (např. LTE, WiFi), o roaming, o SMS (Messaging) služby, o Účtovací (Charging) služby. | [doplní Dodavatel]
3.14 | Podpora konfigurace statických IP adresních rozsahů (prefixů) | [doplní Dodavatel]
3.15 | Podpora externího DHCP (zadavatele) | [doplní Dodavatel]
3.16 | Podpora fyzických SIM ve formátech Mini (2FF), Micro (3FF) a Nano (4FF), podpora eSIM není požadována, ale vítána | [doplní Dodavatel]
3.17 | Fyzické SIM karty musí být aktivovány a konfigurovány pro 5G privátní síť s unikátním identifikačním číslem (sériové číslo nebo UiCCID) | [doplní Dodavatel]
3.18 | Monitoring prvků sítě: REST-API či terminálový přístup (CLI) ke všem dodávaným síťovým prvkům pro potřeby monitoringu | [doplní Dodavatel]
3.19 | Monitoring prvků sítě: API pro správu a řízení mobilní privátní sítě musí být dostupné z lokálního serveru (tj. jako součást lokálně umístěného mobilního CORE). (API dostupné z cloudových serverů nejsou přípustné) | [doplní Dodavatel]
3.20 | ReadOnly přístup pro technické specialisty Zadavatele do systému správy 5G privátní sítě za účelem: o kontroly nastavení sítě a jejích funkčních bloků, o monitorování stavu sítě z pohledu funkcionality (alarmy) a výkonosti (reporty), o kontroly uživatelů a jejich přístupových práv. | [doplní Dodavatel]
3.21 | Monitoring a vzdálená podpora: Rozhraní pro vzdálenou podporu a dohled Sítě součástí dodávky | [doplní Dodavatel]
4 | Integrace do datové sítě Zadavetele
4.1 | Integrace do datové sítě Zadavatele formou samostatné datové domény připojené pomocí VLAN. Připojení prostřednictvím samostatného optického vlákna Zadavatele. Předání služby na Fiber rozhraní Dodavatele | [doplní Dodavatel]
4.2 | Podpora IPv4 | [doplní Dodavatel]
4.3 | Podpora 1000Base-T nebo 1000Base-X SFP (MM) Fiber a 10GBase-X SFP+ (MM) Fiber rozhraní | [doplní Dodavatel]
4.4 | 5G Core schopné fungovat jako Radius proxy a zasílat Radius AAA spávy do Radius systému Zadavatele | [doplní Dodavatel]
5 | Požadavky na hardware umístěný do prostor Zadavatele
5.1 | CE certifikace | [doplní Dodavatel]
5.2 | zařízení do datových sálů/rozvoden: provedení rack mount 19" s maximální hloubkou 80 cm | [doplní Dodavatel]
5.3 | vnitřní (indoor) rádiové vysílače/jednotky: uzavřená konstrukce s možností montáže na stěnu nebo podhledový strop | [doplní Dodavatel]
*Pokud dodavatel doplní do požadovaných technických parametrů NE, je to důvod pro vyloučení uchazeče z další účasti v zadávacím řízení