## Základní metody
Základní druhy vyšetření
Název metody | Druh analyzátoru 4)/5) | Předpokládaný počet vyšetření/rok | Frekvence interní kontroly kvality 4) | Nabízený materiál - obchodní název 1)/2) | Katalogové nebo objednací číslo | Počet vyšetření z balení (MJ) | Spotřeba balení (MJ)/rok 3) | Nákupní cena bez DPH (Kč/balení (MJ)) | Nákupní cena vč. DPH (Kč/balení (MJ)) | Nákupní cena bez DPH (Kč/rok) | Nákupní cena vč. DPH (Kč/rok) | Celková nákupní cena bez DPH (Kč/rok) | Celková nákupní cena vč DPH (Kč/rok) | Cena za 1 vyšetření bez DPH (Kč/1 vyšetření) | Poznámky
Krevní obraz + NRBC | L | 3000 | 1x denně min. 1 hladina kontrolní krve | [8 empty] | 0 | 0 | 0
Krevní obraz + NRBC + DIFF | L | 65000 | 1x denně min. 1 hladina kontrolní krve | [8 empty] | 0 | 0 | 0
Krevní obraz + NRBC + DIFF + Retikulocyty | L | 5000 | 1x denně min. 1 hladina kontrolní krve | [8 empty] | 0 | 0 | 0
Měření punktátů/likvorů v BF módu | L | 250 | 1x před prvním vyšetřením daného dne min. 3 hladiny kontrolní krve | [8 empty] | 0 | 0 | 0
Zhotovení nátěru periferní krve | N | 3500 | bez kontroly | [8 empty] | 0 | 0 | 0
Obarvení nátěru periferní krve | N | 3500 | bez kontroly | [8 empty] | 0 | 0 | 0
Analýza nátěru periferní krve | DM | 3500 | 1x denně (365) | [8 empty] | 0 | 0 | 0
Krevní obraz + DIFF | Z | 7000 | 1x denně min. 1 hladina kontrolní krve | [8 empty] | 0 | 0 | 0
Krevní obraz + DIFF | OC | 3600 | 105 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
celkem | Nabídková cena celkem/1 rok | [10 empty] | 0 | 0
| Nabídková cena celkem za rozhodnou dobu 8 let | [10 empty] | 0 | 0
Pozn.:
Dodavatel vyplní žlutou část tabulky; řádky lze doplňovat dle potřeby. Za správnost doplnění vzorců ve vložených řádcích a součtové vzorce nese odpovědnost dodavatel.
1) Součástí dodávky bude vedle diagnostik veškerý spotřební materiál nutný pro zajištění stanovení výsledku vyšetření - uvést obecný název např.: kalibrační roztok, kontrolní roztok, prolachovací roztok, spotřební materiál, ostatní materiál, papír do tiskárny a jiné
2) Uvést veškeré položky, které je nutné dodávat kupujícímu pro požadované spektrum vyšetření a technické specifikace včetně kontrolních materiálů, provozních roztoků (promývací roztoky, diluenty a jiné provozní kapaliny), dalších spotřebních materiálů vč. uživatelsky měněného materiálu ; obchodní název bude uváděn v rámci fakturace.
3) Spotřeba je stanovena na základě předpokládaných počtů jednotlivých vyšetření a na základě frekvence provádění interní kontroly kvality uvedené u každé metody
4) Způsob vyšetřování a zpracování vzorků: Práce v laboratoři: nepřetržitý provoz 7 dní v týdnu po dobu 24 hod. vč. státních svátků ; Interní kontrola kvality: uvedena u každé metody.
5)Zkratky: L= Hematologická linka, Z = záložní analyzátor, OC = odběrové centrum, N = nátěrový a barvicí automat, DM = digitální morfologie

## Fakultativní metody
Fakultativní vyšetření (metody)1)
Pozn.: Fakultativní vyšetření budou prováděna na hlavním analyzátoru v lince
Název metody | Materiál | Předpokládaný počet vyšetření/rok | Frekvence interní kontroly kvality 4) | Obsahem nabídky ano - ne1) | Nabízený materiál - obchodní název2)/3) | Katalogové nebo objednací číslo | Počet vyšetření z balení (MJ) | Spotřeba balení (MJ)/rok 2) | Nákupní cena bez DPH (Kč/balení (MJ)) | Nákupní cena vč. DPH (Kč/balení (MJ)) | Nákupní cena bez DPH (Kč/rok) | Nákupní cena vč. DPH (Kč/rok) | Celková nákupní cena bez DPH (Kč/rok) | Celková nákupní cena vč DPH (Kč/rok) | Cena za 1 vyšetření bez DPH (Kč/1 vyšetření) | Poznámky
Rozlišení původu monocytóz na reaktivní a patologické | krev | 3000 | 1x denně min. 1 hladina kontrolní krve | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | ANO
NE
Parametry zánětu - aktivace imunitní odpovědi na základě aktivace neutrofilů a lymfocytů nebo monocytů | krev | 4000 | 1x denně min. 1 hladina kontrolní krve | [9 empty] | 0 | 0 | 0
RET-He (obsah hemoglobinu v retikulocytech) | krev | 5000 | 1x denně min. 1 hladina kontrolní krve | [9 empty] | 0 | 0 | 0
PLT - F | krev | 5000 | 1x denně min. 1 hladina kontrolní krve | [9 empty] | 0 | 0 | 0
celkem | Nabídková cena celkem/1 rok | [11 empty] | 0 | 0
| Nabídková cena celkem za rozhodnou dobu 8 let | [11 empty] | 0 | 0
Pozn:
Dodavatel vyplní bílou a žlutou část tabulky; řádky lze doplňovat dle potřeby. Za správnost doplnění vzorců ve vložených řádcích a součtové vzorce nese odpovědnost dodavatel.
1) Pokud je dané fakultativní vyšetření obsahem nabídky uchazeče, vyplní uchazeč daný řádek - vyplní hodnoty pro kalkulaci nabídkových provozních nákladů.
2) Uvést veškeré položky, které je nutné dodávat kupujícímu pro požadované spektrum vyšetření a technické specifikace včetně kontrolních materiálů, provozních roztoků (promývací roztoky, diluenty a jiné provozní kapaliny), dalších spotřebních materiálů vč. uživatelsky měněného materiálu ; obchodní název bude uváděn v rámci fakturace.
3) Spotřeba je stanovena na základě předpokládaných počtů jednotlivých vyšetření a na základě frekvence provádění interní kontroly kvality uvedené u každé metody
4) Způsob vyšetřování a zpracování vzorků: Práce v laboratoři: nepřetržitý provoz 7 dní v týdnu po dobu 24 hod. vč. státních svátků ; Interní kontrola kvality: uvedena u každé metody.