## List1
Příloha č. 11 zadávací dokumentace
Bodové hodnocení
Veřejná zakázka: Dodávka diagnostik a výpůjčka zdravotnických prostředků pro zajištění požadovaných vyšetření parametrů krevního obrazu
Níže uvedené požadavky jsou předmětem bodového hodnocení. Počet získaných bodů bude sloužit jako podklad pro výpočet hodnoty 2. dílčího honotícího kritéria (Kritéria kvality).
Příloha č. 11 Bodové hodnocení
Účastník vyplní ve sloupci "Úplné splnění požadavku [ANO / NE]" ANO (splňuje) nebo NE (nesplňuje).
Účastník do sloupce "Komentář/ Aktuální hodnota" uvede konkrétní parametr/ hodnotu (spotřeba, čas analýzy apod.) tak, aby bylo patrné, že nabízený produkt splňuje požadavky Zadavatele. V případě, že je u určitého parametru uvedena minimální nebo maximální hodnota, uvede účastník skutečnou hodnotu, kterou nabízí, aby mohlo být posouzeno, zda je možné přidělit body. V případě, že bude požadavek splněn budou přiděleny uvedené body, při nesplění požadavku bude hodnoceno nulou bodů.
č. | Požadavek | Úplné splnění požadavku [ANO / NE] | Komentář / Aktuální hodnota | Počet bodů | Přidělený počet bodů zadavatelem
1 | Telefonická servisní podpora od 16:01 do 22 hod a o víkendech a státních svátcích od 7:00 do 22:00 hod, bezplatná "hot linka" s česky komunikujícím operátorem. |  |  | 5
2 | Elektronická dostupnost příbalových informací, podrobného manuálu k analyzátoru, technické podpory přímo ze software analyzátorů. |  |  | 5
3 | Hardwarové i softwarové upřednostňování vyšetření urgentních (vyšetření v urgentním režimu) vzorků. |  |  | 5
4 | Informace o aktuálně použitelném množství reagencií - počet zbývajících testů. Informace jsou zobrazované v analyzátorech. |  |  | 5
5 | Dohledatelnost o provedení úkonů údržby. |  |  | 5
6 | Dohledatelnost chybových hlášek a všech zásahů obsluhy (log). |  |  | 5
7 | Dohledatelnost výměny reagencií - šarže, exspirace, datum výměny a dohledatelnost konkrétních šarží reagencií použitých pro měření konkrétního vzorku. |  |  | 5
11 | Možnost samostaného hodnocení krevního nátěru v digitální morfologii - bez předchozího změření v hematologické lince. |  |  | 5
12 | Možnost hodnocení preparátu likvoru zhotoveného v cytocentrifuze v digitální morfologii. |  |  | 5
13 | Možnost navýšení vyhodnocovacích stanic DM mimo laboratoř |  |  | 5
14 | Nezralá frakce trombocytů v portfoliu |  |  | 10
15 | Informace o využití funkčního HGB u retikulocytů a jeho poměr k hemoglobinu v erytrocytu |  |  | 10
16 | Rozlišení původu monocytóz na patologické a reaktivní |  |  | 10
17 | Kvantitativní diferenciace nezralých granulocytů a jejich rozlišení od nezralých lymfocytů s rozlišením reaktivních a nereaktivních změn |  |  | 10
18 | Možnost alternativního stanovení hemoglobinu v erytrocytech v případě interference měření standardní (fotometrickou) metodou. Analýza z primárních zkumavek a bez nutnosti manuálního zásahu obsluhou . |  |  | 5
19 | Skenování kostní dřeně, ukládání v databázi a možnost vrácení se k jakémukoliv výsledku |  |  | 5
20 | Zapojení systému do telehematologické sítě |  |  | 5
Bodů celkem |  |  |  | 105